## 015
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 12.02.2015 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu SERBIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
ATC MARTIE 2015
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC | Capacitate totala solicitata la licitatie | Capacitate alocata prin licitatie | Capacitate ramasa disponibila dupa licitatie
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja; LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui; LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV) | 01-31.03.2015 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | 204 | 100 | 0
| Ucraina --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01.03.2015 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100 | 145 | 100 | 0
|  |  | 02-08.03.2015 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 120 | 50 | 0
|  |  | 09-15.03.2015 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100 | 195 | 100 | 0
|  |  | 16-22.03.2015 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 120 | 50 | 0
|  |  | 23-31.03.2015 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100 | 195 | 100 | 0
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti; LEA 110 kV Stânca – Costeşti; LEA 110 kV Cioara – Huşi; LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni | - | - | - | - | - | -
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja; LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui; LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV) | 01-31.03.2015 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | 361 | 100 | 0
| Romania --> Ucraina (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-22.03.2015 | 150 | 100 | 50 | 40 | 10 | 15 | 10 | 0
|  |  | 23-31.03.2015 | 250 | 100 | 150 | 40 | 110 | 75 | 75 | 35
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti; LEA 110 kV Stânca – Costeşti; LEA 110 kV Cioara – Huşi; LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni | - | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.