## 015
AUCTION DATE and deadline for bidding |  | 16.04.2015; 13:00 (RO), except for the border with SERBIA and HUNGARY |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC MAY 2015
Available transfer capacity on the tie-lines of the Romanian Power System with its neighbouring Systems
Section |  | LEA | Period | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.01.2015
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Bulgaria --> Romania auction for 100% of the ATC, held by TEL | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja; LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui; LEA 750 kV Isaccea – Varna* | 01-31.05.2015 | 400 | 100 | 300 | 100 | 200
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01.03.2015
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | 02-08.03.2015
| Ukraine--> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-03.05.2015 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 04-14.05.2015 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 15-17.05.2015 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 18-22.05.2015 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 23-24.05.2015 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 25-31.05.2015 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti; LEA 110 kV Stânca – Costeşti; LEA 110 kV Cioara – Huşi; LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni | - | - | - | - | - | -
EXPORT | Romania --> Bulgaria auction for 100% of the ATC, held by TEL | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja; LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui; LEA 750 kV Isaccea – Varna * | 01-31.05.2015 | 250 | 100 | 150 | 100 | 50
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-22.03.2015
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | 23-31.03.2015
| Romania --> Ukraine (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.05.2015 | 150 | 100 | 50 | 40 | 10
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 11-30.06.2015 | 100 | 100 |  |  | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti; LEA 110 kV Stânca – Costeşti; LEA 110 kV Cioara – Huşi; LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni | - | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
* The participant must have the written approval of Ukraine's TSO in order to use the capacity obtained by this auction.