Procedura avizata de ANRE cu                                           APROBAT

Decizia nr.			   				     DIRECTOR GENERAL

ing. Alexandru Stelian Gal

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

CALIFICAREA GRUPURILOR PENTRU

PIAŢA DE CAPACITĂŢI

Proiect

COD: TEL -  07 V OS-DN/283

### Revizie : zero

Exemplar nr.:

Avizat: Director UNO-DEN ing. Octavian Lohan

Verificat: ing. Dana Petrescu

Întocmit:  ing. Doina Ilişiu

© Drept de proprietate

Prezenta procedură este proprietatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice C.N. „TRANSELECTRICA” S.A. Multiplicarea şi utilizarea parţială sau totală a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii C.N. „TRANSELECTRICA” S.A.

- Mai 2007 -

#### LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul revizuit:

- CALIFICAREA GRUPURILOR PENTRU PIAŢA DE CAPACITĂŢI

2.  Cod: TEL – 07 V OS-DN/283

| Nr. rev | Conţinutul reviziei | Autorul reviziei |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nume şi prenume | Semnătura / Data |
|  |  |  | / |

C U P R I N S

Pagina frontală.....................................................................................................................	1

Listă de control a reviziilor.................................................................................................	2

Cuprins................................................................................................................................	3

1. Scop................................................................................................................................	4

2. Domeniu de aplicare......................................................................................................	4

3. Definiţii şi prescurtări.................................................................................................... 	4

4. Documente de referinţă.................................................................................................. 	5

5. Responsabilităţi..............................................................................................................	6

6. Modul de lucru………...................................................................................................	6

7. Conditii de calificare pentru participare la piaţa de capacităţi ......................................    9

8. Rapoarte şi înregistrări....................................................................................................  10

9. Anexe .............................................................................................................................  11

Anexa 1  Date tehnice privind reglajul primar de frecventa .........................................................................................  11

Anexa 2 Date tehnice specifice privind asugurarea capacitatii .....................................................................................  11

- SCOP

1.1. Procedura stabileşte criteriile şi modul de desfăşurare a calificării furnizorilor de servicii tehnologice de sistem şi a grupurilor dispecerizabile pentru participarea la piata de capacitati . Din totalul grupurilor calificate pe piata de capacitati  Transelectrica va selecta capacitatile disponibile  necesare.

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1. Procedura se aplică de către Operatorul de Transport şi de Sistem şi solicitanţi.

2.2. Calificarea furnizorilor pentru piata de capacitati are ca obiect fieacare grup (luat individual) apartinand furnizorului respectiv.

2.3. Calificarea este o condiţie pentru ca furnizorii să poată participa la piata de capacitati.

2.4. Grupurile calificate pentru realizarea serviciilor tehnologice de sistem (indiferent de tipul serviciului) sunt automat calificate pentru participarea la piata de capacitati cu acelasi tip de calificare pe care o detin (temporara/definitiva).

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

| Banda de reglaj primar al frecvenţei | Plaja de reglaj a puterii active în care regulatoarele de viteză pot acţiona automat, în cele două sensuri, ca reacţie la o abatere de frecvenţă faţă de valoarea de consemn. |  |
| --- | --- | --- |
| Furnizor STS calificat | Persoană juridică ce furnizează unul sau mai multe tipuri de servicii de sistem tehnologice, calificată în acest sens de către Transelectrica. |  |
| Grup calificat pentru realizarea unui serviciu de sistem tehnologic | Grup aflat în patrimoniul unui producător şi care, prin caracteristicile tehnice şi performanţele în funcţionare, poate asigura unul sau mai multe servicii de sistem tehnologice pentru care a primit certificat de calificare din partea Operatorului de Transport şi Sistem. |  |
| Menţinere în Rezervă Caldă | Măsurile care trebuie luate pentru menţinerea unei Unităţi Dispecerizabile, dupa ce a fost pornită sau desincronizată, într-o stare care să permită sincronizarea imediată cu Sistemul Electroenergetic Naţional la comanda Operatorului de Transport şi de Sistem |  |
| Puterea maximă în reglaj primar frecvenţă-putere | Puterea maximă de la care un grup aflat în reglaj primar, este capabil sa încarce întreaga rezervă de reglaj primar la o abatere negativă de frecvenţă de 200mHz. |  |
| Puterea minimă în reglaj primar frecvenţă-putere | Puterea minimă de la care un grup aflat în reglaj primar, este capabil sa descarce întreaga rezervă de reglaj primar la o abatere pozitivă de frecvenţă de 200mHz. |  |
| Reducerea de putere prin menţinerea unui grup termoenergetic în rezervă caldă | Serviciu de sistem tehnologic (componenta a rezervei tertiare lente), plătit, constând în oprirea unui grup termoenergetic din dispoziţia OTS pe o durată predeterminată, urmată de repornirea acestuia într-un interval de timp stabilit sau de trecerea lui în rezervă terţiară lentă de asemenea din dispoziţia OTS. |  |
| RET - Reţea electrică de transport | Reţea electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV. |  |
| Rezervă de reglaj primar | Rezerva de putere care, la abaterea frecvenţei de la valoarea de consemn, poate fi mobilizată automat în 30 secunde şi poate rămâne în funcţiune pe durată de minimum 15 minute. |  |
| Rezerva terţiară lentă | Rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care au timp de pornire şi preluare a sarcinii mai mic de 7 ore. |  |
| Servicii de sistem tehnologice (STS) | Servicii de sistem asigurate de utilizatorii RET, de regulă de către producători, la solicitarea Transelectrica. Reprezintă resurse care în general se achiziţionează de către Transelectrica de pe o piaţă de natură concurenţială. |  |
| Statismul unui grup generator | Raportul dintre abaterea cvasistaţionară relativă de frecvenţă din reţea şi variaţia relativă de putere a grupului, ca urmare a acţiunii RAV sau indirect în bucla de putere a grupului. Acest parametru este ajustabil indirect prin modificarea statismului grupului la nivelul regulatorului de viteză. |  |
| Zona de insensibilitate a regulatorului automat de viteză | Abaterea maximă a frecvenţei la care regulatorul automat de viteză nu reacţionează. Această noţiune se aplică ansamblului regulator şi sistem mecanohidraulic de acţionare aferent. |  |

PRESCURTĂRI

STS  - Servicii tehnologice de sistem;

RET - Reţea Electrică de Transport;

OTS – Operator de Transport şi de Sistem;

UNO-DEN – Unitatea Operaţională Dispecerul Energetic Naţional;

DEC – Dispecerul Energetic Central;

Cod RET – Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport – Revizia I.

Cod comercial - Codul Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică

4.  DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

4.1. Legea Energiei Electrice, Legea nr. 13/2007 a energiei electrice publicata in M.O. nr. 51/23.01.2007

4.3. Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport – Revizia I Ordin al preşedintelui ANRE 20/2004, cu modificări şi completări Ordin al Preşedintelui ANRE 35/2004.

- RESPONSABILITĂŢI

5.1. Solicitantul care doreşte să fie calificat pentru participarea la piata de capacitati depune la OTS :

- solicitarea pentru calificarea grupurilor dispecerizabile (pe care le enumeră) pentru realizarea serviciului: participarea la piata de capacitati (conform anexei 3) ;

- solicitarea pentru calificarea ca furnizor de capacitati (conform anexei 4) pe baza listei grupurilor calificate in acest sens;

- comunică OTS caracteristicile tehnice ale grupurilor dispecerizabile pentru care solicită să fie calificat şi orice modificare ulterioară a acestora (completează Anexa 2 din Codul RET şi anexele prezentei proceduri);

- prezintă înregistrările prevăzute în procedurile de verificare privind grupurile generatoare elaborate de OTS pentru functionarea in reglaj primar;

- prezintă înregistrări de funcţionare curentă pentru un interval de cel puţin 15 zile de functionare cu reglaj primar si pune la dispozitia OTS, la cererea acestuia inregistrari de functionare preluate din echipamentul de monitorizare locală;

- prezinta esalonarea in timp si continutul  programului de reabilitare a grupurilor pentru calificarea temporara pentru participarea la piata de capacitati.

5.2. OTS :

- analizează documentaţia tehnică prezentată de solicitant;

- comunică în termen de o lună solicitantului condiţiile care mai trebuiesc îndeplinite pentru calificare în conformitate cu prezenta procedură şi codul RET;

- decide asupra calificării fiecărui grup generator dispecerizabil din patrimoniul solicitantului pentru participarea la piata de capacitati;

- decide asupra calificării furnizorului;

- eliberează câte un certificat de calificare pentru participarea la piata de capacitati pentru fiecare grup dispecerizabil care îndeplineşte condiţiile de calificare;

- eliberează un certificat de calificare pentru furnizorul de capacitati;

- retrage calificarea pentru realizarea serviciului acordată unui grup dispecerizabil şi/sau pentru furnizor, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile şi criteriile tehnice menţionate în prezenta procedură.

- MODUL DE  LUCRU

6.1.   Solicitanţii care doresc să devină furnizori calificaţi pentru participarea la piata de capacitati se adresează în scris  OTS. Solicitarea este însoţită de:

- lista grupurilor generatoare dispecerizabile pentru care se solicită calificarea;

- prezentarea caracteristicilor tehnice ale  grupurilor generatoare dispecerizabile şi ale echipamentelor de reglare aferente pentru care se solicită calificarea (anexa 2 din Codul RET şi anexele prezentei proceduri);

- înregistrările prevăzute în procedura de verificare a functionarii in reglaj primar elaborata de OTS ;

- înregistrările de funcţionare curentă pentru cel puţin 15 zile de funcţionare .

6.2.  Datele tehnice de funcţionare a grupurilor generatoare şi condiţiile tehnice de furnizare a capacitatii de productie, înregistrate conform anexelor prezentei proceduri, vor fi însoţite de documentaţia tehnică  şi rezultatele (înregistrările)  probelor, identificărilor de parametrii si măsurătorile efectuate in conformitate cu procedurile de verificare emise de OTS.

6.3.  Producătorii având grupuri generatoare dispecerizabile care, în momentul intrării în vigoare a prezentei proceduri nu îndeplinesc integral cerinţele acesteia, în mod excepţional, pot fi calificaţi temporar, pentru un termen de 24 luni, în următoarele condiţii:

- Grupurile fac dovada funcţionării în reglaj primar în proporţie de peste 66% din cazuri, pentru un an de monitorizare dar nu au efectuat probe de verificare a performanţelor conform procedurilor OTS;

- Grupul se conformează cu regularitate dispoziţiilor OTS privind mobilizarea rezervei terţiare lente, nu îndeplineşte integral cerinţele de performanţă în furnizarea reglajului primar (insensibilitatea RAV mai mare de ± 10mHz, dar mai mică de ± 50 mHz) dar face dovada că are contractate lucrări de reabilitare a RAV;

- Răspunde la variaţiile de frecvenţă în regim turbina conducătoare, dar timpul de menţinere a puterii mobilizate este mai mic de 15 minute dar mai mare de 3 minute.

6.4. Pentru obţinerea calificării temporare, în mod obligatoriu solicitantul va prezenta lucrările angajate pentru îmbunătăţirea performanţelor de funcţionare (cu finalitate în cel mult 24  luni de la solicitarea calificării) şi îndeplinirea criteriilor de calificare din prezenta procedură.

6.5. Pot fi acordate maxim 2 calificări temporare succesive. După expirarea termenului, o nouă solicitare va fi luată în considerare numai după ce s-au efectuat modernizări şi  grupul face dovada îndeplinirii cerinţelor prezentei proceduri.

6.6. Pentru grupurile dispecerizabile calificate definitiv caracteristicile tehnice ale echipamentelor de reglare aferente grupurilor generatoare care au implicaţii asupra calităţii sau condiţiilor asigurării reglajului primar şi care pot suferi modificări în timp (statism, insensibilitate, viteze de variaţie a puterii) vor fi verificate şi certificate periodic la intervale de timp de cel mult 5 ani sau la solicitarea UNO-DEN în cazul constatării unor comportări necorespunzătoare repetate, conform procedurilor de verificare în vigoare.

6.7.  OTS analizează documentaţia tehnică prezentată şi în termen de o lună de la primirea acesteia :

- pentru fiecare grup generator dispecerizabil:

  - decide acordarea/neacordarea calificării (temporare / definitive) pentru participarea la piata de capacitati. În cazul necalificării,  comunică participantului la piaţă, motivele neacordării calificării, iar pentru cele calificate temporar, condiţiile pe care  trebuie să  le îndeplinească pentru calificarea definitivă;

  - acordă certificatul de grup dispecerizabil calificat pentru participarea la piata de capacitati ;

  - acordarea calificării are loc în cadrul şedinţelor de calificare la care participă participantul la piaţă, proprietar al unităţii calificate şi reprezentanţii centralei/sucursalei.

- pentru unitatea furnizoare solicitantă:

  - decide acordarea calificării de furnizor ca participant la piata de capacitati dacă cel puţin un grup din patrimoniul său este calificat pentru acest serviciu;

  - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice

« C. N.”Transelectrica” S.A », prin Directorul General, emite decizia  de calificare;

  - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice

« C. N.”Transelectrica” S.A »,  prin Directorul General, acordă certificatul de furnizor de STS pentru participarea la piata de. Certificatul de calificare a unităţii furnizoare este valabil numai împreună cu certificatele de calificare ale grupurilor dispecerizabile din patrimoniu. Acordarea calificării are loc în cadrul şedinţelor de calificare.

6.8.  Furnizorul participant la piata de capacitati are obligaţia de a comunica OTS orice modificare a caracteristicilor tehnice sau a condiţiilor de furnizare a capacitatii pentru care a fost calificat, cât şi reabilitările, modernizările, înlocuirile principalelor echipamente de reglaj, dacă aceste modificări au implicaţii asupra calităţii sau condiţiilor asigurării capacitatii calificate. În cazul înlocuirii regulatoarelor de viteză ale grupurilor calificate sau propuse pentru calificare, DEN va fi invitat la avizarea caietelor de sarcini întocmite pentru licitaţie, iar documentaţia tehnică transmisă de firma câştigătoare, probele de PIF, şi de calificare pe care aceasta se angajează să le realizeze, vor trebui să fie transmise de OTS.

  - Furnizorul calificat poate reveni cu cerere de  calificare ori de câte ori doreşte, fie pentru grupurile care nu au fost calificate, fie pentru cele care au obţinut calificare temporară în scopul măririi volumului de capacitati pe care le oferă.

6.10. În cazul obţinerii calificării definitive, furnizorul garantează pe toată perioada, până la o nouă validare prin probe, păstrarea caracteristicilor tehnice declarate la calificare şi a condiţiilor de furnizare a capacitatii pentru care a fost calificat. Aceasta are dreptul ca în caz de constatare a unor abateri de la parametrii declaraţi să ceară refacerea parametrizărilor regulatoarelor şi refacerea probelor având totodată obligativitatea de a informa OTS asupra oricăror abateri de la performantele declarate în scopul adoptării unor masuri de comun acord.

6.11. OTS retrage calificarea (definitivă) pentru grupurile calificate care nu mai îndeplinesc criteriile tehnice necesare asigurării unor capacitati  (Anexa 5).

Retragerea calificării definitive are loc in urma unei analize comune, în condiţiile :

- Din monitorizarea OTS sau in urma testelor realizate de acesta rezulta faptul ca grupul calificat  nu furnizează, în mod nejustificat, mai mult de 30 zile de funcţionare, capacitatea in parametrii declaraţi la calificare fără ca DEN să fi fost informat în prealabil asupra abaterilor respective. Situaţiile de funcţionare care se abat de la condiţiile de calificare si pe care OTS le sesizează in urma monitorizării sau a testelor, vor fi aduse la cunoştinţa furnizorilor, în vederea întocmirii unui raport de constatare;

- Grupul calificat nu realizează, in mod nejustificat, setările dispuse de UNO-DEN (în limitele declarate la calificare), în termenul  dispus .

7. CONDIŢII DE CALIFICARE  PENTRU PARTICIPARE LA PIATA DE CAPACITATI

7.1. Criterii generale de calificare

7.1. Grupurile generatoare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii necesare asigurării reglajului primar de frecvenţă (conform Codului RET, cap. 6):

- să respecte prevederile reglementărilor în vigoare menţionate în capitolul 4 al prezentei proceduri;

- să îndeplinească criteriile specifice menţionate în paragraful 7.2. al prezentei proceduri;

- să respecte prevederile codului RET cu referire la menţinerea in functiune a echipamentelor proprii necesare legăturilor de comandă operativă şi telecomandă dintre diferitele trepte de dispecer;

- să pună la dispoziţia OTS, la cerere, înregistrările de funcţionare precizate de acesta;

- să asigure furnizarea capacitatii calificate în condiţiile dispuse de OTS, cu respectarea parametrilor tehnici declaraţi în documentele de certificare şi setările dispuse de acesta.

7.2. Criteriile specifice pentru calificarea de capacitati :

  - cerinte privind asigurarea reglajului primar (cerinte generale cuprinse in Codul RET privind accesul la RET a grupurilor generatoare):

- grupul generator este dotat  cu  regulator de  viteză, pentru  a asigura  răspunsul  la  variaţiile  de  frecvenţă  în  condiţii  normale  de  funcţionare;

- grupul generator este capabil să reacţioneze la comenzile  regulatorului de viteză. La grupurile generatoare termoelectrice funcţionează pe automat bucla de sarcina bloc în regim “turbina conduce cazanul” şi grupul se află în reglaj de putere cu corecţie de frecventa;

- grupul generator este capabil să încarce/descarce liniar, în 30 secunde întreaga rezervă de reglaj primar (1% Pn) la o abatere cvasistaţionară a frecvenţei de ± 200 mHz şi menţin această încărcare / descarcare cel puţin 3 minute.

- statismul unităţii generatoare (=100⋅Δf/fnΔP/Pn)  [%] este cuprins cel puţin între 212 % şi este ajustabil la solicitarea OTS, în limitele permise de echipament;

- insensibilitatea RAV este mai mică de ± 50 mHz;

- banda de reglaj primar asigurată este de +1%  +5%, respectiv  -1%  -5% din puterea nominală a generatorului. Valorile de statism si implicit a benzii de reglaj primar sunt dispuse de către OTS.

- grupul generator este capabil să furnizeze puterea activă disponibilă la frecvenţe ale SEN între 49,5 şi 50,5 Hz;

  - din starea oprit a grupului, acesta poate încărca la dispoziţia OTS, pe durată nelimitată, în maxim 72 ore de la primirea dispoziţiei, puterea disponibila declarata in Anexa 2;

  - grupul generator este capabil să funcţioneze stabil cu o putere generată redusă, valoarea sa minimă (Pmin stabilă ) fiind convenită cu OTS şi trecută în anexa 1;

  - stocurile de combustibil contractate asigura functionarea la putere medie ( intre puterea minima si maxima a capacitatii) minim 7 zile;

  - au efectuat inreguistrari ale functionarii in reglaj primar;

  - poseda sistem local de monitorizare a functionarii (P,Q,U,f) din care se pot transmite date, la cerere, catre DEN.

  - Prezintă înregistrări de funcţionare curentă care să ateste funcţionarea în reglaj primar

7.3. Producătorii prezintă sub formă de tabel, caracteristicile tehnice ale grupurilor:

- referitoare la asigurarea reglajului primar de frecvenţa (anexa 1);

- fiabilitatea grupului : numarul de porniri/ opriri repetate  acceptate de grup pe un interval de 1 an (anexa 2);

- restrictii temporare (perioada) de evacuare a puterii si posibilitatea inlaturarii lor(anexa 2);

- Puterea minima asigurata in conditii de functionare de durata (minim 7 ore) (anexa 1);;

- Puterea maxima asigurata in conditii de functionare fara consum de abur (anexa 1);

- timpul minim garantat de functionare in coditiile pornirii capacitatii. Timpul minim garantat al capacitatii va fi considerat in zile de functionare la o putere medie ( intre minim si maximul asigurabil (anexa 2);

- anexa 2 Cod RET completata;

- rezultatele (inregistrarile) probelor  prevăzute în procedurile de verificare elaborate de OTS pentru reglajul primar.

# 8.  RAPOARTE ŞI ÎNREGISTRĂRI

8.1. Cererea de acordare a calificării, împreună cu documentaţia tehnică anexată şi anexele 1-3, se păstrează de către OTS.

8.2. Toată documentaţia tehnică, înregistrările probelor de calificare şi alte documente cerute, se păstrează la OTS.

8.3.  Exemplarul original al Deciziei de calificare / de retragere a unităţii furnizoare şi ale grupurilor se înmânează solicitantului. Emitentul păstrează câte o copie a Deciziei de calificare.

Anexa 1. Date tehnice privind reglajul primar de frecvenţa

| CENTRALA | NR. GRUP | PUTEREA NOMINALA [MW] | CAPACITATEA DISPONIBILA [MW]** | CAPACITATEA MINIMA asigurata [MW]*** | RAV Tip* | BUCLA DE RE GLAJ TURBINA CONDUCE CAZANUL [DA/NU] | VALORI PERMISE CONSEMN DE FRECVENŢĂ [Hz] | LIMITE PERMISE STATISM [%] | VALOARE ACTUALA STATISM [%] | TIMP DE MOBILIZARE A REZERVEI DE RP [sec] | ZONA DE INSENSIBILITATE [ ± mHz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Denumire RAV, tip constructiv: RMH, REH, RN

** Puterea maxima asigurata in conditii de functionare fara consum de abur

*** Puterea minima asigurata in conditii de functionare de durata (minim 7 ore)

Director                                                   Director tehnic,

Anexa 2. Date tehnice specifice privind asigurarea capacitatii

| CENTRALA | NR. GRUP | PUTEREA DISPONIBILA [MW] | PUTEREA MINIMA DE FUNCTIONARE STABILA [MW] | fiabilitatea grupului | VITEZA DE INCARCARE/ DESCARCARE [MW/min.] | sistem local de monitorizare a functionarii (P,Q,U,f) (DA/NU) | inreguistrari ale functionarii in reglaj primar(DA/NU) | restrictii temporare | TIMP DE INCARCARE DIN STARE RECE (OPRIT) PANA LA PUTEREA DISPONIBILA [ORE] | timpul minim garantat de functionare in coditiile pornirii capacitatii [ore] | PUTEREA MAXIMA INCARCATA/DESCARCATA IN 30 MIN [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Director                                                   Director tehnic,

Anexa 3

ANTET

Către

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE

C. N.”TRANSELECTRICA” S.A

Societatea comerciala [Participant la piaţă],  înregistrată la Registrul Comerţului. din………………… cu numărul………………., solicita calificarea următoarelor grupuri din centrala...... pentru  participarea la piata de capacitati:

[lista grupurilor]  -

În susţinerea acestei cereri, anexează următoarele documente:

- anexa 2 Cod RET – Tabelul 1;

- anexele 1si 2 ale  prezentei proceduri – completate şi semnate de către directorul centralei/sucursala;

- înregistrările probelor de calificare

DIRECTOR

Anexa 4

ANTET

Către

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE

C. N.”TRANSELECTRICA” S.A

Societatea comerciala [Participant la piaţă],  înregistrată la Registrul Comerţului din………………… cu numărul………………., solicita calificarea ca furnizor participant la piata de capacitati în condiţiile calificării următoarelor grupuri:

[lista grupurilor]:

În susţinerea acestei cereri, anexează următoarele documente:

Copii ale certificatelor de calificare pe piata de capacitati ale grupurilor

DIRECTOR

Anexa 5

#### ADRESA  Nr……………

privind retragerea calificării

pentru participarea la piata de capacitati

grupului [ ] din centrala [ ] aparţinând [Participantului la piaţă]

Având în vedere [motivaţia]

Directorul Unităţii Operaţionale – Dispecerul Energetic Naţional din Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. hotărăşte:

Se retrage

Grupului [ ]  din centrala [ ]  aparţinând [Participantului la piaţă],

certificatul [numărul ] de calificare  pentru realizarea participarea la piata de capacitati:

###### DIRECTOR UNO-DEN

Dată la _____________

Anexa 6

#### DECIZIA Nr……………

privind retragerea calificării de furnizor

de servicii tehnologice de sistem

pentru serviciul de sistem tehnologic

[tipul serviciului]

a [Participantului la piaţă]

Având în vedere [motivaţia]

Directorul General al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. emite următoarea

##### DECIZIE

Se retrage calificarea emisa prin decizia nr .......................şi certificatul [numărul] de furnizor participant la piata de capacitati  [Participantului la piaţă],  înregistrată la Registrul Comerţului din………………… cu numărul………………., ca furnizor participant la piata de capacitati

###### DIRECTOR GENERAL

Dată la _____________