## JANUARY 2014
AUCTION DATE and deadline for bidding |  | 12.12.2012, 13:00 hour (RO), except for the border with BULGARIA and HUNGARY |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC JANUARY 2014
Available transfer capacity on the tie-lines of the Romanian Power System with our neighbouring Systems
Section |  | LEA | PERIOD | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.01.2014
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania common auction for 100% of the ATC, held by TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap; LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak; LEA 110 kV Gura Văii – Şip; LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda | 01-31.01.2014 | 400 | 100 | 300 | 100 | 200
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-15.01.2014
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ucraina --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.01.2014 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti; LEA 110 kV Stânca – Costeşti; LEA 110 kV Cioara – Huşi; LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania --> Serbia common auction for 100% of the ATC, held by TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-31.01.2014 | 700 | 100 | 600 | 150 | 450
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-15.01.2014
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.01.2014 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 11-30.06.2014 | 100 | 100 |  |  | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti; LEA 110 kV Stânca – Costeşti; LEA 110 kV Cioara – Huşi; LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.