LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul actualizat:

- Determinarea cantităţilor realizate de servicii tehnologice de sistem

- Cod: TEL – 01.05

|  |  | Autorul reviziei |
| --- | --- | --- |
| Nr. Rev. | Continutul reviziei | Nume si prenume | Semnatura / Data |
| 2 | Includerea modificarilor conform Codului comercial al pietei angro de energie electrica, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr 25 din 22/10/04 si a Codului tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 35/2004 Eliminarea din procedura a aspectelor referitoare la determinarea energiei electrice active pentru acoperirea pierderilor tehnice in retaua de transport | Cristina Popovici |  |

C U P R I N S

|  | Pag. |
| --- | --- |
| Pagina frontala …………………………………………………………... | 1 |
| Lista de control a reviziilor…….…………………………...……………. | 2 |
| Cuprins …………………………………………………………………... | 3 |
| 1. Scop …………………………………………………………………... | 4 |
| 2. Domeniul de aplicare …………………………………………………. | 4 |
| 3. Definitii si prescurtari ……………………………….………………... | 4 |
| 4. Documente de referinta ……………………………………………….. | 5 |
| 5. Responsabilitati ……………………………………………………….. | 5 |
| 6. Modul de lucru ………………………..………………………………. | 5 |
| 7. Rapoarte si inregistrari………………………………………………… | 8 |

- SCOP

Procedura are drept scop determinarea cantitatilor de servicii tehnologice de sistem livrate de furnizorii de servicii tehnologice de sistem pentru fiecare interval orar al zilei de livrare, obligatie asumata de acestia in baza contractului pentru asigurarea serviciilor tehnologice de sistem incheiat intre acestia  si C.N. Transelectrica S.A. si/sau a solicitarii UNO-DEN transmisa cu 24 de ore inainte de ziua de livrare a serviciului tehnologic respectiv.

- DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplica pentru determinarea cantitatilor fizice ale urmatoarelor servicii  tehnologice de sistem prestate de furnizorii de servicii tehnologice de sistem :

a) rezerva de reglaj secundar frecventa/putere;

b) rezerva de reglaj tertiar rapid;

c) rezerva de reglaj tertiar lent;

d) puterea reactiva produsa/absorbita in banda secundara de reglaj al tensiunii.

Procedura nu se aplica pentru determinarea cantitatilor fizice aferente rezervei de putere asigurate de capacităţile de producţie eficiente ale grupurilor dispecerizabile în cogenerare, definite conform prevederilor Ordinului presedintelui ANRE nr.34/.2004, art.13, alin.(1), 
lit. e).

- DEFINITII SI PRESCURTARI

  - Definitii:

    - Conform documentelor de referinta din anexa la prezenta procedura.

    - Furnizor de STS (Furnizor) – Persoană juridică ce furnizează unul sau mai multe tipuri de servicii tehnologce de sistem, calificată în acest sens de către Transelectrica.SA si care a incheiat un contract pentru asigurarea serviciilor tehnologice de sistem cu Transelectrica SA.

  - Prescurtari:

    - Transelectrica S.A. - Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A.

    - DEC –Dispecerul Energetic Central

    - DCPE – Directia Comerciala pe Piata de Electricitate

    - OPCOM S.A. - Societatea Comerciala “Operatorul Pietei de Energie Electrica”

    - PE – Piata de Echilibrare

    - PRE – Parte Responsabila cu Echilibrarea

    - RET – Reteaua Electrica de Transport

    - SCPE – Serviciul Comercial pe Piata de Energie din DCPE

    - SPAF – Serviciul de Programare si Analiza Functionarii din UNO-DEN

    - STS – Serviciile Tehnologice de Sistem  precizate la art. 2

    - UNO-DEN – Unitatea Operationala - Dispecerul Energetic National din CN Transelectrica SA

- DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1. Documentele de referinta sunt prevazute in anexa la prezenta procedura.

- RESPONSABILITATI

  - Directorul Unitatii Operationale DEN

    - Avizeaza documentele rezultate ca urmare a aplicarii procedurii.

    - Initiaza discutiile legate de domeniul de aplicare a procedurii.

  - Seful Serviciului Programare si Analiza Functionarii (SPAF) din Unitatea Operationala DEN

    - Desemneaza executantii procedurii din cadrul UNO-DEN (SPAF).

  - Executantii procedurii

    - Persoanele din cadrul SPAF desemnate  pentru executarea procedurii:

    - centralizeaza informatiile care fac obiectul procedurii, elaboreaza si asigura transmiterea documentelor conform procedurii;

    - stabileste cantitatile realizate de Furnizorii de STS si le valideaza impreuna cu acestia.

    - Personalul cu autoritate de decizie din tura DEC/DET realizeaza consemnarile in Registrul operativ conform prevederilor pct.6.2.3., 6.3.3. si 6.4.5.

- MODUL DE LUCRU

  - Principii generale

    - Cantitatile de rezerva de reglaj secundar, tertiar rapid si tertiar lent realizate se stabilesc luand in considerare cantitatile de rezerva de reglaj secundar, tertiar rapid si tertiar lent disponibile pe Piata de Echilibrare, pe fiecare interval de dispecerizare, determinate pe baza notificarilor fizice aprobate conform prevederilor cap. 2.3. din Codul tehnic al RET-Partea II-a si a Declaratiei de disponibilitate acceptate conform prevederilor cap. 1.4. din acelasi document;

    - Puterea reactiva debitata/absorbita la functionarea in banda secundara de reglaj al tensiunii la dispozitia dispecerului DEC este considerata serviciu tehnologic de sistem.

  - Determinarea cantitatii realizate pentru STS - banda de reglaj secundar frecventa-putere:

    - Pentru fiecare interval orar şi pentru fiecare Furnizor de STS, se considera ca bandă de reglaj secundar frecventa-putere realizată, banda disponibila, in limita cantitatii contractate/solicitate, diminuata cu suma rezervelor inexistente pe UD din portofoliul respectiv

    - Se considera inexistenţa rezervei de reglaj secundar pentru o UD daca respectiva UD:

- era retrasa din exploatare sau

- indisponibila sau

- nu a putut răspunde ordinelor regulatorului automat frecventa/putere din cauze imputabile Furnizorului de STS.

    - Dispecerul cu autoritate de decizie consemneaza in Registrul operativ situatiile in care, desi exista Notificare Fizica pentru UD respectiva, constata indisponibilitatea in conformitate cu prevederile pct. 6.2.2 si solicita personalului de serviciu in tura al Furnizorului de STS consemnarea similara in propriul Registru operativ.

    - UNO-DEN (SPAF) comunica saptamanal Furnizorului de STS, prin e-mail, banda de reglaj secundar frecventa-putere realizata orar de acesta pe baza cantitatilor determinate conform prevederilor pct. 6.2.1.

    - UNO-DEN (SPAF) determina lunar cantitatea totala realizata a benzii de reglaj secundar frecventa-putere, pe baza cantitatilor comunicate saptamanal Furnizorului de STS.

    - UNO-DEN intocmeste un centralizator pentru cantitatile realizate in luna contractuala (obtinute prin însumarea cantitatilor zilnice) pe care-l transmite Furnizorilor de STS in vederea semnarii in termen de cinci zile lucratoare de la inceputul lunii ce succede luna contractuala. Furnizorii de STS comunica in termen de doua zile lucratoare de la data primirii cantitatilor realizate de la UNO DEN (SPAF), acordul sau observatiile. C.N.Transelectrica S.A. transmite centralizatorul la DCPE-SCPE .

  - Determinarea cantitatii realizate pentru STS - rezerva de putere de reglaj tertiar rapid

    - Pentru fiecare interval orar şi pentru fiecare Furnizor de STS, se determina rezerva de putere de reglaj tertiar rapid realizata ca fiind egala cu rezerva de putere de reglaj tertiar rapid pentru crestere de putere disponibila in PE, in limita cantitatilor contractate/solicitate, diminuata cu cantitatile considerate ca rezerve de reglaj secundar realizate, conform prevederilor cap. 6.2. si diminuata cu suma rezervelor terţiare rapide inexistente pe UD din portofoliul respectiv.

    - Se considera inexistenţa rezervei de reglaj terţiar rapid pentru o UD daca respectiva UD:

- era retrasa din exploatare sau

- indisponibila sau

- in cazul in care aceasta nu a executat dispoziţia de încărcare dispusa de dispecerul de tura cu autoritate de decizie.

    - Dispecerul cu autoritate de decizie consemneaza in Registrul operativ situatiile in care UD nu executa dispozitia de incarcare dispusa si solicita personalului de serviciu in tura al Furnizorului de STS consemnarea similara in propriul Registru operativ.

    - UNO-DEN (SPAF) comunica saptamanal Furnizorului de STS, prin e-mail, rezerva de reglaj tertiar rapid realizata orar de acesta pe baza cantitatilor determinate conform prevederilor pct. 6.3.1.

    - UNO-DEN (SPAF) si Furnizorul de STS stabilesc lunar cantitatea totala realizata a rezervei de reglaj tertiar rapid pe baza cantitatilor comunicate saptamanal Furnizorului de STS.

    - UNO-DEN  intocmeste un centralizator pentru cantitatile realizate in luna contractuala (obtinute prin însumarea cantitatilor zilnice) pe care-l transmite Furnizorilor de STS in vederea semnarii in termen de cinci zile lucratoare de la inceputul lunii ce succede luna contractuala. Furnizorii de STS comunica in termen de doua zile lucratoare de la data primirii cantitatilor realizate de la UNO DEN (SPAF), acordul sau observatiile. C.N.Transelectrica S.A. transmite centralizatorul la DCPE-SCPE.

  - Determinarea cantitatii realizate pentru STS - rezerva de putere de reglaj tertiar lent

    - Pentru fiecare interval orar şi pentru fiecare Furnizor de STS care detine UD termoenergetice, se determina rezerva de putere de reglaj tertiar lent realizata ca fiind egala cu rezerva de putere de reglaj tertiar lent disponibila la crestere de putere pentru UD ale Furnizorului de STS notificate pe PE cu 0 MW, in limita cantitatilor contractate/solicitate, diminuata cu valoarea rezervei de reglaj tertiar rapid contractata/solicitata si diminuata cu suma rezervelor terţiare lente inexistente pe UD din portofoliul respectiv.

    - Pentru fiecare interval orar şi pentru fiecare Furnizor de STS care detine grupuri hidroenergetice, se determina rezerva de putere de reglaj tertiar lent realizata ca fiind egala cu rezerva de putere de reglaj tertiar lent disponibila pentru creştere de putere in PE pentru UD ale Furnizorului de STS, in limita cantitatilor contractate/solicitate, diminuata cu valoarea rezervei de reglaj tertiar rapid contractata/solicitata si diminuata cu suma rezervelor terţiare lente inexistente pe UD din portofoliul respectiv.

    - Se considera inexistenţa rezervei de reglaj terţiar lent pentru o UD daca respectiva UD:

- era retrasa din exploatare sau

- indisponibila sau

- in cazul in care aceasta nu a executat dispoziţia de încărcare dispusa de dispecerul de tura cu autoritate de decizie.

    - Daca în urma calculului de la pct.6.4.1 rezulta o cantitate negativa, rezerva se considera zero.

    - Dispecerul cu autoritate de decizie consemneaza in Registrul operativ situatiile in care unitatea nu executa dispozitia de incarcare dispusa si solicita personalului de serviciu in tura al Furnizorului de STS consemnarea similara in propriul Registru operativ.

    - UNO-DEN (SPAF) comunica saptamanal Furnizorului de STS, prin e-mail, rezerva de reglaj tertiar lent realizata orar de acesta pe baza cantitatilor determinate conform prevederilor pct. 6.4.1.

    - UNO-DEN (SPAF) si Furnizorul de STS stabilesc lunar cantitatea totala realizata a rezervei de reglaj tertiar lent pe baza cantitatilor comunicate saptamanal Furnizorului de STS..

    - UNO-DEN intocmeste un centralizator pentru cantitatile realizate in luna contractuala (obtinute prin însumarea cantitatilor zilnice) pe care-l transmite Furnizorilor de STS in vederea semnarii in termen de cinci zile lucratoare de la inceputul lunii ce succede luna contractuala. Furnizorii de STS comunica in termen de doua zile lucratoare de la data primirii cantitatilor realizate de la UNO DEN (SPAF), acordul sau observatiile. C.N.Transelectrica S.A. transmite centralizatorul la la DCPE-SCPE .

  - Determinarea puterii reactive debitate/absorbite în banda secundara de reglaj a tensiunii

    - DEC solicita operativ, necesarul de putere reactiva în banda secundara de reglaj a tensiunii.

    - Solicitarea operativa se face de catre dispecerul DEC personalului de servire operativa din centrale, numai în situatiile in care este necesar, în conformitate cu instructiunile proprii ale DEC.

    - Producatorul va raspunde operativ la solicitarile de la pct. 6.5.1.

    - Dispecerul DEC si personalul operativ din centrala vor consemna in registrul operativ solicitarile operative facute, zilnic, pe fiecare interval orar.

    - Functionarea in banda secundara de reglaj al tensiunii fara dispozitia dispecerului DEC nu se considera serviciu tehnologic de sistem.

    - UNO-DEN intocmeste un centralizator pentru cantitatile realizate in luna contractuala (obtinute prin însumarea cantitatilor zilnice) pe care-l transmite Furnizorilor de STS in vederea semnarii in termen de cinci zile lucratoare de la inceputul lunii ce succede luna contractuala. Furnizorii de STS comunica in termen de doua zile lucratoare de la data primirii cantitatilor realizate de la UNO DEN (SPAF), acordul sau observatiile. C.N.Transelectrica S.A. transmite centralizatorul la DCPE-SCPE..

- RAPOARTE SI INREGISTRARI

  - Activitatea care face obiectul acestei proceduri se finalizeaza in emiterea de catre UNO-DEN (SPAF) a situatiei lunare cuprinzand cantitatile realizate de servicii tehnologice de sistem pe luna contractuala respectiva, situatie ce va fi transmisa la Furnizorii de STS si DCPE – Transelectrica S.A.

  - Documentele emise conform prevederilor pct. 7.1. nu intra sub incidenta Legii  182/2002, HG 585/2002 si HG 781/2002 privind documentele clasificate.

  - Documentele emise conform prevederilor pct. 7.1. se pastreaza 2 (doi) ani de la data emiterii lor.

ANEXA

Documente de referinta

- Codul tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr 20/2004, cu modificarile ulterioare

- Codul comercial al pietei angro de energie electrica, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr 25/2004

3. Contract – cadru de vanzare/cumparare a  serviciilor tehnologice de sistem intre [Furnizorul de servicii tehnologice de sistem] si C.N. Transelectrica S.A., aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr.29 /2006

4. Codul de masurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr.17/2002

5. Procedura de calificare a producatorilor interni ca furnizori de servicii tehnologice de sistem, Cod TEL-07 V OS – DN/154-Revizia 1.

# Text boxes

## Avizat ANRE,   					    SE APROBĂ,

Aviz nr.18 din 10.11. 2006			     DIRECTOR GENERAL

Stelian Gal

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

Determinarea cantitĂŢilor de

servicii tehnologice de sistem realizate Fata de cele contractate

COD TEL-01.05

Revizie : trei								                                                Exemplar nr: …..

Avizat		Director UNO-DEN

Ing.Octavian Lohan

Verificat: ing. Dana Petrescu

Întocmit: ing. Cristina Popovici

#### Drept de proprietate:

Prezenta procedură este proprietatea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „TRANSELECTRICA” SA. Multiplicarea şi utilizarea parţială sau totală a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii TRANSELECTRICA SA

- noiembrie 2006 -

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE

TRANSELECTRICA S.A.