## 30.07
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-07-30
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
12059 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 03.07.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala programata tip LN3.
13718 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 24.07.2023 00:00 - 15.08.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala LN3
12134 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.07.2023 00:00 - 31.07.2023 23:59 |  | Acc. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
13965 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 24.07.2023 00:00 - 30.07.2023 23:59 | 24.07.2023 00:00 - 30.07.2023 23:59 | Plan. | Conform program productie Complex Energetic Oltenia
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
14601 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 29.07.2023 00:00 - 18.08.2023 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
5365/11812 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 04.07.2023 00:00 - 30.07.2023 23:59 | 04.07.2023 00:00 - 30.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 31.07
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-07-31
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
12059 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 03.07.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala programata tip LN3.
13718 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 24.07.2023 00:00 - 15.08.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala LN3
12134 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.07.2023 00:00 - 31.07.2023 23:59 |  | Acc. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
14601 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 29.07.2023 00:00 - 18.08.2023 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
13026 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 31.07.2023 08:00 - 31.07.2023 15:00 | 31.07.2023 08:20 - 31.07.2023 14:50 | Plan. | Revizie tehnica tip LN1 HA1.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 01.08
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-08-01
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
12059 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 03.07.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala programata tip LN3.
14604 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.08.2023 09:00 - 21.08.2023 23:59 | 01.08.2023 09:16 - | Plan. | Oprire totala programata.
13718 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 24.07.2023 00:00 - 15.08.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala LN3
14716 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2023 00:00 - 31.08.2023 23:59 |  | Acc. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
14633 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.08.2023 04:00 - 01.08.2023 07:00 | 01.08.2023 04:00 - 01.08.2023 07:00 | Plan. | Lucrari cu scafandri -zona aval HG5.
14601 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 29.07.2023 00:00 - 18.08.2023 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
14636 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.08.2023 04:00 - 01.08.2023 07:00 | 01.08.2023 04:00 - 01.08.2023 07:00 | Plan. | Lucrari cu scafandri -zona aval HG5.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 02.08
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-08-02
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
12059 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 03.07.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala programata tip LN3.
14604 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.08.2023 09:00 - 21.08.2023 23:59 | 01.08.2023 09:16 - | Plan. | Oprire totala programata.
13718 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 24.07.2023 00:00 - 15.08.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala LN3
14716 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2023 00:00 - 31.08.2023 23:59 |  | Acc. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
14567 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 02.08.2023 09:00 - 02.08.2023 15:00 | 02.08.2023 09:00 - 02.08.2023 14:15 | Plan. | Verificari si probe functionale cu electopompele de apa racire.
14571 | CHE Lotru | TH 3 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 02.08.2023 09:00 - 02.08.2023 15:00 | 02.08.2023 09:00 - 02.08.2023 14:15 | Plan. | Reducere de putere 140MW. Verificari si probe functionale cu electopompele de apa racire.
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
14601 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 29.07.2023 00:00 - 18.08.2023 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 03.08
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-08-03
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
12059 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 03.07.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala programata tip LN3.
14604 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.08.2023 09:00 - 21.08.2023 23:59 | 01.08.2023 09:16 - | Plan. | Oprire totala programata.
13718 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 24.07.2023 00:00 - 15.08.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala LN3
14716 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2023 00:00 - 31.08.2023 23:59 |  | Acc. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
14601 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 29.07.2023 00:00 - 18.08.2023 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
info DEC | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 130 | 03.08.2023 13:52 - 03.08.2023 22:00 | 03.08.2023 13:52 - 03.08.2023 20:04 | Acc. | Declanasare intempestiva.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 04.08
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-08-04
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
12059 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 03.07.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala programata tip LN3.
14604 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.08.2023 09:00 - 21.08.2023 23:59 | 01.08.2023 09:16 - | Plan. | Oprire totala programata.
13718 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 24.07.2023 00:00 - 15.08.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala LN3
14716 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2023 00:00 - 31.08.2023 23:59 |  | Acc. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
15078 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 04.08.2023 08:00 - 04.08.2023 10:00 | 04.08.2023 08:00 - 04.08.2023 10:00 | Plan. | Verificari si masuratori treceri izolate medie tensiune trafo.bloc 3
15079 | [7 empty] | 04.08.2023 12:00 - 04.08.2023 13:00 | 04.08.2023 12:00 - 04.08.2023 13:00 | Plan. | Verificari si masuratori treceri izolate medie tensiune trafo.bloc 3
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
14601 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 29.07.2023 00:00 - 18.08.2023 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
15138 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 04.08.2023 03:03 -08.08.2023 23:59 | 04.08.2023 03:03 - | Acc. | Cazan spart.

## 05.08
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-08-05
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
12059 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 03.07.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala programata tip LN3.
14604 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.08.2023 09:00 - 21.08.2023 23:59 | 01.08.2023 09:16 - | Plan. | Oprire totala programata.
15035 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 05.08.2023 01:00 - 15.08.2023 23:59 | 05.08.2023 01:07 - 15.08.2023 23:59 | Acc. | Revizie instalatie desulfurare si instalatii comune grupuri.
13718 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 24.07.2023 00:00 - 15.08.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala LN3
14716 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2023 00:00 - 31.08.2023 23:59 |  | Acc. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
14601 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 29.07.2023 00:00 - 18.08.2023 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
15102 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 05.08.2023 08:00 - 05.08.2023 12:00 | 05.08.2023 08:00 - 05.08.2023 12:00 | Plan. | Masuratori topogeodezice UCCH comune cu partea sarba.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
15138 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 04.08.2023 03:03 -08.08.2023 23:59 | 04.08.2023 03:03 - | Acc. | Cazan spart.

## 06.08
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-08-06
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
12059 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 03.07.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala programata tip LN3.
14604 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.08.2023 09:00 - 21.08.2023 23:59 | 01.08.2023 09:16 - | Plan. | Oprire totala programata.
15035 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 05.08.2023 01:00 - 15.08.2023 23:59 | 05.08.2023 01:07 - 15.08.2023 23:59 | Acc. | Revizie instalatie desulfurare si instalatii comune grupuri.
13718 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 24.07.2023 00:00 - 15.08.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala LN3
14716 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2023 00:00 - 31.08.2023 23:59 |  | Acc. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
14601 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 29.07.2023 00:00 - 18.08.2023 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
15102 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 06.08.2023 08:00 - 06.08.2023 10:00 | 06.08.2023 08:00 - 06.08.2023 10:00 | Plan. | Masuratori topogeodezice UCCH comune cu partea sarba.
info dec | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 06.08.2023 19:34 - 09.08.2023 23:59 |  | Acc. | Cazan spart.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
15138 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 04.08.2023 03:03 -08.08.2023 23:59 | 04.08.2023 03:03 - | Acc. | Cazan spart.

## 07.08
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-08-07
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
12059 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 03.07.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala programata tip LN3.
14604 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.08.2023 09:00 - 21.08.2023 23:59 | 01.08.2023 09:16 - | Plan. | Oprire totala programata.
15181 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.08.2023 09:00 - 01.10.2023 00:00 | 07.08.2023 09:00 - 01.10.2023 00:00 | Plan. | RETUBULARE RACITOR TERMOFICARE SI REVIZIE PLANIFICATA CICLU COMBINAT
15035 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 05.08.2023 01:00 - 15.08.2023 23:59 | 05.08.2023 01:07 - 15.08.2023 23:59 | Acc. | Revizie instalatie desulfurare si instalatii comune grupuri.
13718 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 24.07.2023 00:00 - 15.08.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala LN3
14716 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2023 00:00 - 31.08.2023 23:59 |  | Acc. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
14601 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 29.07.2023 00:00 - 18.08.2023 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
info dec,15320 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 06.08.2023 19:34 - 09.08.2023 23:59 |  | Acc. | Cazan spart.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
15138 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 04.08.2023 03:03 -08.08.2023 23:59 | 04.08.2023 03:03 - | Acc. | Cazan spart.

## 08.08
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-08-08
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
12059 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 03.07.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala programata tip LN3.
14604 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.08.2023 09:00 - 21.08.2023 23:59 | 01.08.2023 09:16 - | Plan. | Oprire totala programata.
15181 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.08.2023 09:00 - 01.10.2023 00:00 | 07.08.2023 09:00 - 01.10.2023 00:00 | Plan. | RETUBULARE RACITOR TERMOFICARE SI REVIZIE PLANIFICATA CICLU COMBINAT
15035 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 05.08.2023 01:00 - 15.08.2023 23:59 | 05.08.2023 01:07 - 15.08.2023 23:59 | Acc. | Revizie instalatie desulfurare si instalatii comune grupuri.
13718 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 24.07.2023 00:00 - 15.08.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala LN3
14716 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2023 00:00 - 31.08.2023 23:59 |  | Acc. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
14601 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 29.07.2023 00:00 - 18.08.2023 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
15450 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 08.08.2023 08:00 - 11.08.2023 20:00 |  | Acc. | Remediere pierderi de apa la racitorul nr. 6 LRAx (lagar radial axial).
info dec,15320 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 06.08.2023 19:34 - 09.08.2023 23:59 |  | Acc. | Cazan spart.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
15138 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 04.08.2023 03:03 -08.08.2023 23:59 | 04.08.2023 03:03 - | Acc. | Cazan spart.

## 09.08
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-08-09
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
12059 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 03.07.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala programata tip LN3.
14604 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.08.2023 09:00 - 21.08.2023 23:59 | 01.08.2023 09:16 - | Plan. | Oprire totala programata.
15181 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.08.2023 09:00 - 01.10.2023 00:00 | 07.08.2023 09:00 - 01.10.2023 00:00 | Plan. | RETUBULARE RACITOR TERMOFICARE SI REVIZIE PLANIFICATA CICLU COMBINAT
15035 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 05.08.2023 01:00 - 15.08.2023 23:59 | 05.08.2023 01:07 - 15.08.2023 23:59 | Acc. | Revizie instalatie desulfurare si instalatii comune grupuri.
13718 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 24.07.2023 00:00 - 15.08.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala LN3
14716 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2023 00:00 - 31.08.2023 23:59 |  | Acc. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
14601 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 29.07.2023 00:00 - 18.08.2023 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
15450 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 08.08.2023 08:00 - 11.08.2023 20:00 |  | Acc. | Remediere pierderi de apa la racitorul nr. 6 LRAx (lagar radial axial).
info dec,15320 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 06.08.2023 19:34 - 09.08.2023 23:59 |  | Acc. | Cazan spart.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
15138 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 04.08.2023 03:03 -08.08.2023 23:59 | 04.08.2023 03:03 - | Acc. | Cazan spart.