## Carbune
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
Uno-DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN PE FIECARE UNITATE DISPECERIZABILA
date sintetice la data 01.04.2017
Index | Nume Centrala | Nume UD | PI | Ci | Pneta | Rpp | Pd | Gestionar | Observatii | Autorizatie de mediu:
1 | BACAU | BACAU 1 | 60 | 0 |  | 60 | 0 | THERMOENERGY GROUP BACAU |  | Valabila pana la 31. 01.2023
2 | IASI II | IASC | 60 | 60 | 46 | 1 | 59 | VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA | P turbina 50MW | Valabila pana la 24.12.2023
3 | CRAIOVA II | CRAIOVA 1 | 150 | 150 | 122 | 7 | 143 | CEO SE CRAIOVA |  | Valabila pana la 07.07.2024
4 | CRAIOVA II | CRAIOVA 2 | 150 | 150 | 122 | 7 | 143 | CEO SE CRAIOVA |  | Valabila pana la 07.07.2024
5 | ISALNITA | ISALNITA 7 | 315 | 315 | 292 | 3 | 312 | CEO SE ISALNITA |  | Valabila pana la 23.01.2024
6 | ISALNITA | ISALNITA 8 | 315 | 315 | 280 | 15 | 300 | CEO SE ISALNITA |  | Valabila pana la 23.01.2024
7 | ROVINARI | ROVINARI 3 | 330 | 330 | 290 | 10 | 320 | CEO SE ROVINARI |  | Valabila pana la 31.12.2017
8 | ROVINARI | ROVINARI 4 | 330 | 330 | 294 | 10 | 320 | CEO SE ROVINARI |  | Valabila pana la 31.12.2017
9 | ROVINARI | ROVINARI 5 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | CEO SE ROVINARI | In curs de retehnologizare | Valabila pana la 31.12.2017
10 | ROVINARI | ROVINARI 6 | 330 | 330 | 294 | 10 | 320 | CEO SE ROVINARI |  | Valabila pana la 31.12.2017
11 | TURCENI | TURCENI 1 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | CEO SE TURCENI |  | Nu are autorizatie de mediu
12 | TURCENI | TURCENI 3 | 330 | 330 | 292 | 15 | 315 | CEO SE TURCENI |  | Valabila pana la 10.03.2024
13 | TURCENI | TURCENI 4 | 330 | 330 | 298 | 15 | 315 | CEO SE TURCENI |  | Valabila pana la 10.03.2024
14 | TURCENI | TURCENI 5 | 330 | 330 | 298 | 15 | 315 | CEO SE TURCENI |  | Valabila pana la 10.03.2024
15 | TURCENI | TURCENI 6 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | CEO SE TURCENI |  | Nu are autorizatie de mediu
16 | TURCENI | TURCENI 7 | 330 | 330 | 295 | 15 | 315 | CEO SE TURCENI |  | Autorizatie de mediu in procedura de revizuire
17 | GOVORA | GOVORA 3 | 50 | 50 | 41 | 0 | 50 | CET GOVORA |  | In curs de avizare
18 | GOVORA | GOVORA 4 | 50 | 50 | 41 | 0 | 50 | CET GOVORA |  | In curs de avizare
19 | DROBETA | DROBETA 1 | 60 | 60 | 50 | 0 | 60 | ROMAG TERMO | 39<Pd<63 MW | Nu are autorizatie de mediu
20 | DROBETA | DROBETA 4 | 60 | 60 | 50 | 0 | 60 | ROMAG TERMO | Pnom turb=50MW | Nu are autorizatie de mediu
21 | DROBETA | DROBETA 5 | 60 | 60 | 50 | 0 | 60 | ROMAG TERMO | Pnom turb=50MW | Nu are autorizatie de mediu
22 | DROBETA | DROBETA 6 | 60 | 60 | 20 | 35 | 25 | ROMAG TERMO | TA6-SC25 este echipata ca si celelalte turbine, tot cu generatorTH60-2, Pnom turb=25MW | Nu are autorizatie de mediu
23 | PAROSENI | PAROSENI | 150 | 150 | 133 | 0 | 150 | ELECTROCENTRALE PAROSENI |  | Nu are autorizatie de mediu
24 | MINTIA | MINTIA 2 | 210 | 210 | 180 | 15 | 195 | ELECTROCENTRALE DEVA |  | Nu are autorizatie de mediu
25 | MINTIA | MINTIA 3 | 235 | 235 | 210 | 10 | 225 | ELECTROCENTRALE DEVA |  | Nu are autorizatie de mediu
26 | MINTIA | MINTIA 4 | 210 | 210 | 180 | 15 | 195 | ELECTROCENTRALE DEVA |  | Nu are autorizatie de mediu
27 | MINTIA | MINTIA 5 | 210 | 210 | 180 | 15 | 195 | ELECTROCENTRALE DEVA |  | Nu are autorizatie de mediu
28 | MINTIA | MINTIA 6 | 210 | 210 | 180 | 15 | 195 | ELECTROCENTRALE DEVA |  | Nu are autorizatie de mediu
|  | Total | 5915 | 4865 | 4238 | 1278 | 4637

## Hidrocarburi
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
Uno-DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN PE FIECARE UNITATE DISPECERIZABILA
date sintetice la data 01.04.2017
Index | Nume Centrala | Nume UD | PI | Ci | Pneta | Rpp | Pd | Gestionar | Observatii | Autorizatie de mediu
1 | Borzesti | BORZESTI 7 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | SE BORZESTI |  | Nu are autorizatie de mediu
2 | Braila | BRAILA 1 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | CEO SE BRAILA | Pmt = 120MW cu doua corpuri de cazan in functiune Pmt=60MW cu un corp de cazan in functiune | Valabila pana la 27.02.2025
3 | Braila | BRAILA 2 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | CEO SE BRAILA | Pmt = 140MW cu doua corpuri de cazan in functiune Pmt=66MW cu un corp de cazan in functiune | Valabila pana la 27.02.2025
4 | Galati | GALATI 3 | 105 | 105 | 97.5 | 0 | 105 | SC ELECTROCENTRALE GALATI SA |  | Valabila pana la 23.02.2024
5 | Galati | GALATI 4 | 60 | 60 | 56.5 | 0 | 60 | SC ELECTROCENTRALE GALATI SA |  | Valabila pana la 23.02.2024
6 | Galati | GALATI 5 | 105 | 105 | 97.5 | 0 | 105 | SC ELECTROCENTRALE GALATI SA |  | Valabila pana la 23.02.2024
7 | Galati | GALATI 6 | 105 | 105 | 97.5 | 0 | 105 | SC ELECTROCENTRALE GALATI SA |  | Valabila pana la 23.02.2024
8 | Iasi I | IASI 12 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA | Conservare | Valabila pana la 19.08.2023
9 | Iasi I | IASI 3 | 60 | 0 |  | 60 | 0 | Unitatea administrativ teritoriala MUNICIPIUL IASI | Conservare | Nu are autorizatie de mediu
10 | Iasi I | IASI 4 | 60 | 0 |  | 60 | 0 | Unitatea administrativ teritoriala MUNICIPIUL IASI | Conservare | Nu are autorizatie de mediu
11 | BUCURESTI SUD | BUCURESTI SUD 1 | 50 | 0 |  | 50 | 0 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI | Retras din exploatare | Nu are autorizatie de mediu
12 | BUCURESTI SUD | BUCURESTI SUD 2 | 50 | 0 |  | 50 | 0 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI | Retras din exploatare | Valabila pana in decembrie 2023
13 | BUCURESTI SUD | BUCURESTI SUD 3 | 100 | 100 | 84 | 0 | 100 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI |  | Valabila pana in decembrie 2023
14 | BUCURESTI SUD | BUCURESTI SUD 4 | 100 | 100 | 84 | 0 | 100 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI |  | Valabila pana in decembrie 2023
15 | BUCURESTI SUD | BUCURESTI SUD 5 | 125 | 125 | 102 | 10 | 115 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI |  | Valabila pana in decembrie 2023
16 | BUCURESTI SUD | BUCURESTI SUD 6 | 125 | 0 |  | 125 | 0 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI | Retras din exploatare | Valabila pana in decembrie 2023
17 | BUCURESTI VEST | BUCURESTI VEST 1 | 125 | 0 |  | 125 | 0 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI |  | Nu are autorizatie de mediu
18 | BUCURESTI VEST | BUCURESTI VEST 2 | 125 | 125 | 102.7 | 10 | 115 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI | Conservare uscata.Redare in exploatare in 48 de ore. | Valabila pana in decembrie 2023
19 | BUCURESTI VEST | BUCURESTI VEST C.C. 3+4 | 195 | 195 | 185 | 0 | 195 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI |  | Valabila pana in decembrie 2023
20 | GROZAVESTI | GROZAVESTI 1 | 50 | 50 | 41 | 2 | 48 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI |  | Valabila pana in octombrie 2017
21 | GROZAVESTI | GROZAVESTI 2 | 50 | 50 | 41 | 2 | 48 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI |  | Valabila pana in octombrie 2017
22 | PROGRESU | PROGRESU 1 | 50 | 0 |  | 50 | 0 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI | Retras din exploatare | Nu are autorizatie de mediu
23 | PROGRESU | PROGRESU 2 | 50 | 0 |  | 50 | 0 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI | Rotor turbina defect | Valabila pana in decembrie 2023
24 | PALAS | PALAS 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | ELECTROCENTRALE CONSTANTA | Conservare din 01.11.2015 | Valabila pana la 20.12.2023
25 | PALAS | PALAS 2 | 50 | 50 | 42.5 | 0 | 50 | ELECTROCENTRALE CONSTANTA |  | Valabila pana la 20.12.2023
26 | BRAZI | BRAZI 5 | 105 | 105 | 98 | 0 | 105 | VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA |  | Valabila pana la 31.10.2017
27 | BRAZI | BRAZI 6 | 105 | 105 | 98 | 0 | 105 | VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA |  | Valabila pana la 31.10.2017
28 | BRAZI | BRAZI 8 | 25 | 25 | 24 | 0 | 25 | VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA |  | Valabila pana la 31.10.2017
29 | CECC Brazi | CCCC BRAZI | 885 | 885 | 850.356 | 0 | 885 | OMV Petrom |  | Valabila pana la 26.06.2021
30 | ORADEA I | ORADEA 1 | 25 | 25 | 18 | 3 | 22 | Societatea Termoficare Oradea SA | Autorizatie de mediu: In curs de obtinere. | In curs de avizare
31 | ORADEA I | ORADEA 2 | 25 | 25 | 18 | 25 | 0 | Societatea Termoficare Oradea SA | Poate functiona cu C1 la un Pd=22 MW. | Nu are autorizatie de mediu
32 | ORADEA I | ORADEA 5 | 50 | 50 | 18 | 50 | 0 | Societatea Termoficare Oradea SA | Poate functiona cu C1 la un Pd=22 MW. | Nu are autorizatie de mediu
33 | ARAD | ARAD | 50 | 50 | 36 | 4 | 46 | SC CET ARAD SA |  | Valabila pana in anul 2026
34 | IERNUT | IERNUT 1 | 100 | 100 | 93.7 | 0 | 100 | SPEE IERNUT |  | Valabila pana la 30.06.2020
35 | IERNUT | IERNUT 2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | SPEE IERNUT |  | Nu are autorizatie de mediu
36 | IERNUT | IERNUT 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | SPEE IERNUT |  | Nu are autorizatie de mediu
37 | IERNUT | IERNUT 4 | 100 | 100 | 93.7 | 0 | 100 | SPEE IERNUT |  | Valabila pana la 30.06.2020
38 | IERNUT | IERNUT 5 | 200 | 200 | 188 | 0 | 200 | SPEE IERNUT |  | Valabila pana la 30.06.2020
39 | IERNUT | IERNUT 6 | 200 | 200 | 188 | 0 | 200 | SPEE IERNUT |  | Valabila pana la 30.06.2020
|  | Total | 4535.6 | 3040 | 2754.956 | 1601.6 | 2934

## Apa
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
Uno-DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN PE FIECARE UNITATE DISPECERIZABILA
date sintetice la data 01.04.2017
Index | Nume Centrala | Nume UD | PI | Ci | Pneta | Rpp | Pd | Gestionar
1 | STEJARU (DIMITRIE LEONIDA) | STEJARU 1 | 27.5 | 27.5 | 24.79 | 2.5 | 25 | S.H.BISTRITA
2 | STEJARU (DIMITRIE LEONIDA) | STEJARU 2 | 27.5 | 27.5 | 24.79 | 2.5 | 25 | S.H.BISTRITA
3 | STEJARU (DIMITRIE LEONIDA) | STEJARU 3 | 27.5 | 27.5 | 22.79 | 4.5 | 23 | S.H.BISTRITA
4 | STEJARU (DIMITRIE LEONIDA) | STEJARU 4 | 27.5 | 27.5 | 22.79 | 4.5 | 23 | S.H.BISTRITA
5 | STEJARU (DIMITRIE LEONIDA) | STEJARU 5 | 50 | 50 | 48.02 | 1.5 | 48.5 | S.H.BISTRITA
6 | STEJARU (DIMITRIE LEONIDA) | STEJARU 6 | 50 | 50 | 48.02 | 1.5 | 48.5 | S.H.BISTRITA
7 | PANGARATI | BISTRITA AVAL 1 | 23 | 23 | 22.82 | 0 | 23 | S.H.BISTRITA
8 | VADURI | BISTRITA AVAL 1 | 44 | 44 | 43.68 | 0 | 44 | S.H.BISTRITA
9 | PIATRA NEAMT | BISTRITA AVAL 2 | 11 | 11 | 8.92 | 2 | 9 | S.H.BISTRITA
10 | VANATORI | BISTRITA AVAL 2 | 14 | 14 | 11.08 | 2.8 | 11.2 | S.H.BISTRITA
11 | ROZNOV | BISTRITA AVAL 2 | 14 | 14 | 11.88 | 2 | 12 | S.H.BISTRITA
12 | ZANESTI | BISTRITA AVAL 2 | 14 | 14 | 11.88 | 2 | 12 | S.H.BISTRITA
13 | COSTISA | BISTRITA AVAL 2 | 14 | 14 | 11.88 | 2 | 12 | S.H.BISTRITA
14 | BUHUSI | BISTRITA AVAL 2 | 11 | 11 | 10.96 | 0 | 11 | S.H.BISTRITA
15 | RACOVA | BISTRITA AVAL 3 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | S.H.BISTRITA
16 | GARLENI | BISTRITA AVAL 3 | 23 | 23 | 22.82 | 0 | 23 | S.H.BISTRITA
17 | LILIECI | BISTRITA AVAL 3 | 23 | 23 | 22.82 | 0 | 23 | S.H.BISTRITA
18 | BACAU | BISTRITA AVAL 3 | 30 | 30 | 27.72 | 2 | 28 | S.H.BISTRITA
19 | GALBENI | BISTRITA AVAL 4 | 29.5 | 29.5 | 29.1 | 0 | 29.5 | S.H.BISTRITA
20 | RACACIUNI | BISTRITA AVAL 4 | 45 | 45 | 44.66 | 0 | 45 | S.H.BISTRITA
21 | BERESTI | BISTRITA AVAL 4 | 43.5 | 43.5 | 43.18 | 0 | 43.5 | S.H.BISTRITA
22 | CALIMANESTI | BISTRITA AVAL 4 | 40 | 40 | 39.7 | 0 | 40 | S.H.BISTRITA
23 | MOVILENI | BISTRITA AVAL 4 | 33.9 | 33.9 | 33.76 | 0 | 33.9 | S.H.BISTRITA
24 | STANCA COSTESTI | BISTRITA AVAL 5 | 15 | 15 | 14.89 | 0 | 15 | S.H.BISTRITA
25 | NEHOIASU | NEHOIASU | 42 | 42 | 40.77 | 0 | 42 | S.H.CURTEA DE ARGES
26 | CINDESTI | BUZAU | 11.45 | 11.2 | 10.82 | 0.25 | 11.2 | S.H.CURTEA DE ARGES
27 | VERNESTI | BUZAU | 11.8 | 11.8 | 11.46 | 0 | 11.8 | S.H.CURTEA DE ARGES
28 | SIMILEASCA | BUZAU | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 0 | 11.7 | S.H.CURTEA DE ARGES
29 | DOBRESTI | IALOMITA | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | S.H.CURTEA DE ARGES
30 | MOROIENI | IALOMITA | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | S.H.CURTEA DE ARGES
31 | PALTINU | TELEAJEN | 10.4 | 10.4 | 10.34 | 0 | 10.4 | S.H.CURTEA DE ARGES
32 | SCROPOASA | IALOMITA | 12 | 12 | 11.8 | 0 | 12 | S.H.CURTEA DE ARGES
33 | MANECIU | TELEAJEN | 10 | 10 | 9.88 | 0 | 10 | S.H.CURTEA DE ARGES
34 | IZVOARELE | TELEAJEN | 16 | 16 | 15.8 | 0 | 16 | S.H.CURTEA DE ARGES
35 | VALENII DE MUNTE | TELEAJEN | 10 | 10 | 9.9 | 0 | 10 | S.H.CURTEA DE ARGES
36 | VIDRARU | CORBENI 1+2 | 110 | 110 | 109.7 | 0 | 110 | S.H.CURTEA DE ARGES
37 | VIDRARU | CORBENI 3+4 | 110 | 110 | 109.7 | 0 | 110 | S.H.CURTEA DE ARGES
38 | CUMPANITA | ARGES AVAL | 4.8 | 4.8 | 4.69 | 0 | 4.8 | S.H.CURTEA DE ARGES
39 | VALSAN | ARGES AVAL | 5 | 5 | 4.87 | 0 | 5 | S.H.CURTEA DE ARGES
40 | OIESTI | ARGES AVAL | 15 | 15 | 14.88 | 0 | 15 | S.H.CURTEA DE ARGES
41 | ALBESTI | ARGES AVAL | 15 | 15 | 14.87 | 0 | 15 | S.H.CURTEA DE ARGES
42 | CERBURENI | ARGES AVAL | 15 | 15 | 14.86 | 0 | 15 | S.H.CURTEA DE ARGES
43 | VALEA IASULUI | ARGES AVAL | 15 | 15 | 14.98 | 0 | 15 | S.H.CURTEA DE ARGES
44 | CURTEA DE ARGES | ARGES AVAL | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 0 | 7.7 | S.H.CURTEA DE ARGES
45 | NOAPTES | ARGES AVAL | 15.4 | 15.4 | 15.18 | 0 | 15.4 | S.H.CURTEA DE ARGES
46 | ZIGONENI | ARGES AVAL | 15.4 | 15.4 | 15.24 | 0 | 15.4 | S.H.CURTEA DE ARGES
47 | BAICULESTI | ARGES AVAL | 15.4 | 15.4 | 15.24 | 0 | 15.4 | S.H.CURTEA DE ARGES
48 | MANICESTI | ARGES AVAL | 11.5 | 11.5 | 11.42 | 0 | 11.5 | S.H.CURTEA DE ARGES
49 | VALCELE | ARGES AVAL | 15.4 | 15.4 | 15.32 | 0 | 15.4 | S.H.CURTEA DE ARGES
50 | MERISANI | ARGES AVAL | 11.5 | 11.5 | 11.42 | 0 | 11.5 | S.H.CURTEA DE ARGES
51 | BASCOV | ARGES AVAL | 7.7 | 7.7 | 7.62 | 0 | 7.7 | S.H.CURTEA DE ARGES
52 | PITESTI | ARGES AVAL | 7.7 | 7.7 | 7.64 | 0 | 7.7 | S.H.CURTEA DE ARGES
53 | BUDEASA | ARGES AVAL | 11.5 | 11.5 | 11.42 | 0 | 11.5 | S.H.CURTEA DE ARGES
54 | GOLESTI | ARGES AVAL | 8 | 8 | 7.96 | 0 | 8 | S.H.CURTEA DE ARGES
55 | SCHITU GOLESTI | ARGES AVAL | 1.55 | 1.55 | 1.283 | 0.25 | 1.3 | S.H.CURTEA DE ARGES
56 | CALUGARITA | ARGES AVAL | 0.63 | 0 |  | 0.63 | 0 | S.H.CURTEA DE ARGES
57 | LERESTI | ARGES AVAL | 19 | 19 | 18.78 | 0 | 19 | S.H.CURTEA DE ARGES
58 | VOINESTI | ARGES AVAL | 5.2 | 5.2 | 5.05 | 0 | 5.2 | S.H.CURTEA DE ARGES
59 | CLABUCET | DAMBOVITA | 64 | 64 | 49.504 | 14 | 50 | S.H.CURTEA DE ARGES
60 | RUCAR | DAMBOVITA | 23 | 23 | 22.84 | 0 | 23 | S.H.CURTEA DE ARGES
61 | DRAGOSLAVELE | DAMBOVITA | 7.7 | 7.7 | 7.64 | 0 | 7.7 | S.H.CURTEA DE ARGES
62 | FRASIN | DAMBOVITA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | S.H.CURTEA DE ARGES
63 | MOTRU | MOTRU | 50 | 50 | 49.06 | 0 | 50 | S.H.PORTILE DE FIER
64 | TISMANA | TISMANA | 106 | 106 | 104.82 | 0 | 106 | S.H.PORTILE DE FIER
65 | VADENI | JIU | 11.8 | 11.8 | 10.28 | 0.8 | 11 | S.H.PORTILE DE FIER
66 | TG.JIU | JIU | 11.8 | 11.8 | 11.08 | 0 | 11.8 | S.H.PORTILE DE FIER
67 | CIUNGET | LOTRU 1 | 170 | 170 | 169.57 | 0 | 170 | S.H.RAMNICU VALCEA
68 | CIUNGET | LOTRU 2 | 170 | 170 | 169.57 | 0 | 170 | S.H.RAMNICU VALCEA
69 | CIUNGET | LOTRU 3 | 170 | 170 | 169.57 | 0 | 170 | S.H.RAMNICU VALCEA
70 | MALAIA | MALAIA | 18 | 18 | 17.94 | 0 | 18 | S.H.RAMNICU VALCEA
71 | BRADISOR | BRADISOR | 57.5 | 57.5 | 49.504 | 7.5 | 50 | S.H.RAMNICU VALCEA
72 | GURA LOTRULUI | OLT MIJLOCIU | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 0 | 24.9 | S.H.RAMNICU VALCEA
73 | TURNU | OLT MIJLOCIU | 70 | 70 | 69.84 | 0 | 70 | S.H.RAMNICU VALCEA
74 | CALIMANESTI | OLT MIJLOCIU | 38 | 38 | 37.88 | 0 | 38 | S.H.RAMNICU VALCEA
75 | DAESTI | OLT MIJLOCIU | 37 | 37 | 36.88 | 0 | 37 | S.H.RAMNICU VALCEA
76 | Rm.VALCEA | OLT MIJLOCIU | 46 | 46 | 45.84 | 0 | 46 | S.H.RAMNICU VALCEA
77 | RAURENI | OLT MIJLOCIU | 48 | 48 | 47.86 | 0 | 48 | S.H.RAMNICU VALCEA
78 | GOVORA | OLT MIJLOCIU | 45 | 45 | 44.86 | 0 | 45 | S.H.RAMNICU VALCEA
79 | BABENI | OLT MIJLOCIU | 37 | 37 | 36.86 | 0 | 37 | S.H.RAMNICU VALCEA
80 | IONESTI | OLT MIJLOCIU | 38 | 38 | 37.88 | 0 | 38 | S.H.RAMNICU VALCEA
81 | ZAVIDENI | OLT MIJLOCIU | 38 | 38 | 37.86 | 0 | 38 | S.H.RAMNICU VALCEA
82 | DRAGASANI | OLT MIJLOCIU | 45 | 45 | 44.86 | 0 | 45 | S.H.RAMNICU VALCEA
83 | STREJESTI | OLT INFERIOR | 50 | 50 | 48.86 | 0 | 50 | S.H.RAMNICU VALCEA
84 | ARCESTI | OLT INFERIOR | 38 | 38 | 34.791 | 3 | 35 | S.H.RAMNICU VALCEA
85 | SLATINA | OLT INFERIOR | 26 | 26 | 12.85 | 13 | 13 | S.H.RAMNICU VALCEA
86 | IPOTESTI | OLT INFERIOR | 53 | 53 | 52.72 | 0 | 53 | S.H.RAMNICU VALCEA
87 | DRAGANESTI | OLT INFERIOR | 53 | 53 | 52.72 | 0 | 53 | S.H.RAMNICU VALCEA
88 | FRUNZARU | OLT INFERIOR | 53 | 53 | 52.72 | 0 | 53 | S.H.RAMNICU VALCEA
89 | RUSANESTI | OLT INFERIOR | 53 | 53 | 52.76 | 0 | 53 | S.H.RAMNICU VALCEA
90 | IZBICENI | OLT INFERIOR | 53 | 53 | 52.76 | 0 | 53 | S.H.RAMNICU VALCEA
91 | PORTILE DE FIER I | PORTILE DE FIER 1 | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 0 | 194.4 | S.H.PORTILE DE FIER
92 | PORTILE DE FIER I | PORTILE DE FIER 2 | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 0 | 194.4 | S.H.PORTILE DE FIER
93 | PORTILE DE FIER I | PORTILE DE FIER 3 | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 0 | 194.4 | S.H.PORTILE DE FIER
94 | PORTILE DE FIER I | PORTILE DE FIER 4 | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 0 | 194.4 | S.H.PORTILE DE FIER
95 | PORTILE DE FIER I | PORTILE DE FIER 5 | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 0 | 194.4 | S.H.PORTILE DE FIER
96 | PORTILE DE FIER I | PORTILE DE FIER 6 | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 0 | 194.4 | S.H.PORTILE DE FIER
97 | PORTILE DE FIER II | PORTILE DE FIER II 1+2 | 58.4 | 58.4 | 31.2 | 27 | 31.4 | S.H.PORTILE DE FIER
98 | PORTILE DE FIER II | PORTILE DE FIER II 3+4 | 62.8 | 62.8 | 62.4 | 0 | 62.8 | S.H.PORTILE DE FIER
99 | PORTILE DE FIER II | PORTILE DE FIER II 5+6 | 62.8 | 62.8 | 62.4 | 0 | 62.8 | S.H.PORTILE DE FIER
100 | PORTILE DE FIER II | PORTILE DE FIER II 7+8 | 62.8 | 62.8 | 62.4 | 0 | 62.8 | S.H.PORTILE DE FIER
101 | GOGOSU | GOGOSU | 54 | 54 | 53.32 | 0 | 54 | S.H.PORTILE DE FIER
102 | REMETI | REMU | 100 | 100 | 95.47 | 4 | 96 | S.H.CLUJ
103 | MUNTENI I | REMU | 58 | 58 | 57.4 | 0 | 58 | S.H.CLUJ
104 | LUGASU | CRIS AVAL | 18 | 18 | 9.9 | 8 | 10 | S.H.CLUJ
105 | TILEAGD | CRIS AVAL | 18 | 18 | 17.78 | 0 | 18 | S.H.CLUJ
106 | SACADAT | CRIS AVAL | 10 | 10 | 9.94 | 0 | 10 | S.H.CLUJ
107 | FUGHIU | CRIS AVAL | 10 | 10 | 9.94 | 0 | 10 | S.H.CLUJ
108 | RAUL MARE | RAUL MARE 1 | 167.5 | 167.5 | 110.89 | 55.5 | 112 | S.H.HATEG
109 | RAUL MARE | RAUL MARE 2 | 167.5 | 167.5 | 99.0099 | 67.5 | 100 | S.H.HATEG
110 | CLOPOTIVA | RAUL MARE AVAL | 14 | 14 | 9.9008 | 4 | 10 | S.H.HATEG
111 | OSTROVU MIC | RAUL MARE AVAL | 15.9 | 15.9 | 9.9 | 5.9 | 10 | S.H.HATEG
112 | OSTROVU MARE | RAUL MARE AVAL | 15.9 | 15.9 | 15.88 | 0 | 15.9 | S.H.HATEG
113 | CARNESTI I | RAUL MARE AVAL | 15.9 | 15.9 | 15.88 | 0 | 15.9 | S.H.HATEG
114 | CARNESTI II | RAUL MARE AVAL | 11.5 | 11.5 | 11.48 | 0 | 11.5 | S.H.HATEG
115 | PACLISA | RAUL MARE AVAL | 15.9 | 15.9 | 12.87 | 2.9 | 13 | S.H.HATEG
116 | TOTESTI I | RAUL MARE AVAL | 15.9 | 15.9 | 15.88 | 0 | 15.9 | S.H.HATEG
117 | TOTESTI II | RAUL MARE AVAL | 15.9 | 15.9 | 15.88 | 0 | 15.9 | S.H.HATEG
118 | HATEG | RAUL MARE AVAL | 15.9 | 15.9 | 12.87 | 2.9 | 13 | S.H.HATEG
119 | ORLEA | RAUL MARE AVAL | 11.5 | 11.5 | 11.48 | 0 | 11.5 | S.H.HATEG
120 | SUBCETATE | RAUL MARE AVAL | 12.22 | 12.22 | 12.16 | 0 | 12.22 | S.H.HATEG
121 | PLOPI | RAUL MARE AVAL | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | S.H.HATEG
122 | RUIENI | RUIENI 1 | 70 | 70 | 68.87 | 0 | 70 | S.H.HATEG
123 | RUIENI | RUIENI 2 | 70 | 70 | 68.87 | 0 | 70 | S.H.HATEG
124 | RAUL ALB | RAUL ALB | 41 | 41 | 38.2888 | 2.2 | 38.8 | S.H.HATEG
125 | GALCEAG | GALCEAG 1 | 75 | 75 | 74.19 | 0 | 75 | S.H.SEBES
126 | GALCEAG | GALCEAG 2 | 75 | 75 | 74.52 | 0 | 75 | S.H.SEBES
127 | SUGAG | SUGAG 1 | 75 | 75 | 74.49 | 0 | 75 | S.H.SEBES
128 | SUGAG | SUGAG 2 | 75 | 75 | 74.55 | 0 | 75 | S.H.SEBES
129 | SASCIORI | SEBES AVAL | 42 | 42 | 41.48 | 0 | 42 | S.H.SEBES
130 | PETRESTI | SEBES AVAL | 4.25 | 4.25 | 3.698 | 0.07 | 4.18 | S.H.SEBES
131 | MARISELU | MARISELU 1 | 73.5 | 73.5 | 69.3069 | 3.5 | 70 | S.H.CLUJ
132 | MARISELU | MARISELU 2 | 73.5 | 73.5 | 72.86 | 0 | 73.5 | S.H.CLUJ
133 | MARISELU | MARISELU 3 | 73.5 | 73.5 | 72.86 | 0 | 73.5 | S.H.CLUJ
134 | TARNITA | SOMES AVAL | 45 | 45 | 44.7 | 0 | 45 | S.H.CLUJ
135 | SOMES CALD | SOMES AVAL | 12 | 12 | 11.91 | 0 | 12 | S.H.CLUJ
136 | COLIBITA | COLIBITA | 21 | 21 | 20.87 | 0 | 21 | S.H.CLUJ
137 | VOILA | OLT SUPERIOR | 14.2 | 14.2 | 14.14 | 0 | 14.2 | S.H.SEBES
138 | VISTEA | OLT SUPERIOR | 14.2 | 14.2 | 14.14 | 0 | 14.2 | S.H.SEBES
139 | ARPASU | OLT SUPERIOR | 14.2 | 14.2 | 14.14 | 0 | 14.2 | S.H.SEBES
140 | SCOREIU | OLT SUPERIOR | 14.2 | 14.2 | 14.14 | 0 | 14.2 | S.H.SEBES
141 | AVRIG | OLT SUPERIOR | 14.2 | 14.2 | 14.12 | 0 | 14.2 | S.H.SEBES
142 | RACOVITA | OLT SUPERIOR | 31.5 | 31.5 | 31.4 | 0 | 31.5 | S.H.SEBES
|  | Total | 6093.9 | 6093.02 | 5797.8864 | 252.7 | 5841.2

## Eolian
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
Uno-DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN PE FIECARE UNITATE DISPECERIZABILA
date sintetice la data 01.04.2017
Index | Nume Centrala | Nume UD | PI | Ci | Pneta | Rpp | Pd | Gestionar
1 | ELECTRICA SERV 1 | ESERV1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | ELECTRICA SERV
2 | ELECTRICA SERV 2 | ESERV2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | ELECTRICA SERV
3 | VARLEZI | VARLEZI | 6 | 6 | 5.94 | 0 | 6 | EOL ENERGY MOLDOVA
4 | VUTCANI | VUTC | 24 | 24 | 23.62 | 0 | 24 | VS WIND FARM
5 | SCHELA 3 | SCHELA3 | 8 | 8 | 7.792 | 0 | 8 | SMART CLEAN POWER
6 | GEMENELE | GEME | 48.3 | 48.3 | 47.5 | 0 | 48.3 | BRAILA WINDS
7 | CUDALBI | CUDALBI | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | BRIDGECONSTRUCT
8 | CORNI | CORNI | 70 | 70 | 68.5 | 0 | 70 | CORNI EOLIAN SRL
9 | INSURATEI | INSURATEI | 10 | 10 | 9.655 | 0 | 10 | SOFT GROUP
10 | CUZA VODA | CUZAVODA | 6 | 6 | 5.94 | 0 | 6 | GREEN ENERGY FARM
11 | PECHEA 2 | PECHEA2 | 6 | 6 | 5.94 | 0 | 6 | DAN HOLDING MGM
12 | ALBESTI | ALBE | 28 | 28 | 27.23 | 0 | 28 | SIBIOARA WIND FARM
13 | BALENI | BALE | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | ALIZEU EOLIAN
14 | DUDESTI | DUDESTI | 8 | 8 | 7.936 | 0 | 8 | KELAVENT CHARLIE
15 | FRUMUSITA 1 (APOLO) | FRUMUSITA1 | 6 | 6 | 5.92 | 0 | 6 | SMARTBREEZE
16 | VANATORI | VANATORI | 10 | 10 | 9 | 1 | 9 | CATALAN ELECTRIC
17 | BAIA 4 | BAIA4 | 10 | 10 | 9.8 | 0 | 10 | HOLROM RENEWABLE ENERGY
18 | FANTANELE EST | FANTE | 85 | 85 | 84.1 | 0 | 85 | MW TEAM INVEST
19 | FANTANELE VEST | FANTV | 262.5 | 262.5 | 259.72 | 0 | 262.5 | SC TOMIS
20 | COGEALAC | COGEALAC | 252.5 | 252.5 | 249.83 | 0 | 252.5 | OVIDIU DEVELOPMENT
21 | MIREASA 2 | MIREASA2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | ECO POWER WIND
22 | SILISTEA 1 | SILI | 25 | 25 | 24.7 | 0 | 25 | ROMCONSTRUCT TOP
23 | CERNAVODA 1 | CECR1 | 69 | 69 | 68.1 | 0 | 69 | CERNAVODA POWER
24 | CERNAVODA 2 | CECR2 | 69 | 69 | 68.15 | 0 | 69 | CERNAVODA POWER
25 | SARICHIOI | SARI | 33 | 33 | 32.5 | 0 | 33 | VS WIND FARM
26 | PESTERA | PTER | 90 | 90 | 89.01 | 0 | 90 | PESTERA WIND FARM
27 | DOROBANTU | DORB | 45 | 45 | 42.72 | 0 | 45 | OMV PETROM WIND POWER
28 | SALBATICA 1 | SALB1 | 70 | 70 | 68.95 | 0 | 70 | ENEL GREEN POWER
29 | SALBATICA 2 | SALB2 | 70 | 70 | 68.95 | 0 | 70 | BLUE LINE VALEA NUCARILOR
30 | CORUGEA | CORG | 70 | 70 | 69 | 0 | 70 | ENEL GREEN POWER
31 | VALEA NUCARILOR | VANU | 34 | 34 | 33.49 | 0 | 34 | ENEL GREEN
32 | TORTOMANU 2 | TORTOMANU2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | ELEKTRA GREEN POWER
33 | CASIMCEA 2 | CASIMCEA2 | 6 | 6 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | INTERTRANS KARLA
34 | TOPLICENI | TOPLICENI | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | M 2008
35 | MIHAI VITEAZU 1 | MIHV1 | 80 | 80 | 78 | 0 | 80 | EOLICA DOBROGEA
36 | BAIA 3 | BAIA3 | 10 | 10 | 9.96 | 0 | 10 | BLUE PLANET INVESTMENTS
37 | GREBANU | GREB | 10 | 10 | 9.9 | 0.1 | 9.9 | SC EOLIAN CENTER
38 | CAS SUD 2 | CAS SUD2 | 75.9 | 75.9 | 73.6 | 0 | 75.9 | SC CAS REGENARABILE SRL
39 | ALPHA WIND NORD 1+3 | ALPHAWN1 | 81.3 | 81.3 | 78.95 | 0 | 81.3 | SC ALPHA WIND SRL
40 | BABADAG I | BABG1 | 33.6 | 33.6 | 33 | 0 | 33.6 | EVIVA NALBANT
41 | BABADAG II | BABA2 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 0 | 8.4 | EVIVA NALBANT
42 | MIHAI VITEAZU 2 | MIHV 2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | 13.8 | WIND FARM MVI
43 | TARGUSOR | TARG | 119.6 | 119.6 | 119.49 | 0 | 119.6 | ENEL GREEN POWER
44 | TOPOLOG | TOPO | 27 | 27 | 26.62 | 0 | 27 | ENEL GREEN POWER
45 | PANTELIMON 3 | PANT | 7.5 | 7.5 | 4.8 | 2.7 | 4.8 | EOLIAN PROJECT
46 | PANTELIMON | PANT | 123 | 123 | 122.754 | 0 | 123 | EWIND
47 | COBADIN 1 | COBA | 26 | 26 | 25.58 | 0 | 26 | EDP RENEWABLES
48 | TORTOMANU 3 | TORTOMANU3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | ELEKTRA WIND POWER
49 | PECINEAGA 2 | PECINEAGA2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | WIND PARK INVEST
50 | NICOLAE BALCESCU-TARGUSOR | NICOLAE BALCESCU-TARGUSOR | 59.8 | 59.8 | 59.748 | 0 | 59.8 | ENEL GREEN POWER
51 | VENTUS NORD 2 | VENTUS | 69 | 69 | 68.65 | 0 | 69 | VENTUS RENEW ROMANIA
52 | NICOLAE BALCESCU 1 | NBAL1 | 10 | 10 | 9.8 | 0 | 10 | GENERAL CONCRETE
53 | HORIA | HORIA | 7.5 | 7.5 | 7.446 | 0 | 7.5 | HORIA GREEN
54 | CHIRNOGENI | CHIR | 80 | 80 | 76 | 4 | 76 | EP WIND PROJECT (ROM) SIX
55 | STEJARU | STEJ | 34.5 | 34.5 | 34 | 0.5 | 34 | ECOENERGIA
56 | CAIERAC BESTEPE 2 | BESTEPE2 | 6.15 | 6.15 | 6.136 | 0 | 6.15 | SC BLUE LINE ENERGY
57 | TOPOLOG-DOROBANTU | TOPDOR | 84 | 84 | 84 | 0 | 84 | LAND POWER
58 | MIHAI BRAVU | MIHBRV | 6 | 6 | 5.94 | 0 | 6 | EOL ENERGY
59 | CERNA | CERNA | 17.5 | 17.5 | 13.79 | 3.5 | 14 | ENERGIA VERDE VENTUNO
60 | NALBANT | NALB | 13.75 | 13.75 | 13.4 | 0 | 13.75 | ENEX
61 | CRUCEA NORD | CRUCEA | 108 | 108 | 108 | 0 | 108 | CRUCEA WIND FARM
62 | FACAENI | FACAENI | 132 | 132 | 132 | 0 | 132 | IALOMITA POWER
63 | MIREASA 1 | MIREASA1 | 50 | 50 | 48.8 | 0 | 50 | MIREASA ENERGIES
64 | POGOANELE | POGO | 8 | 8 | 7.936 | 0 | 8 | KELAVENT ECHO
65 | CASIMCEA 1 | CASIMCEA 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | ELECTRICOM
66 | ORAVITA | ORAV | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | LC BUSINESS
67 | SFANTA ELENA | SFEL | 48.3 | 48.3 | 48.258 | 0 | 48.3 | ENEL GREEN POWER
68 | Babadag III | BABG3 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | Ground Investment Corp
69 | CURCUBATA MARE | Curcubata Mare | 15 | 15 | 11.5 | 3.5 | 11.5 | ENERGO PROIECT
|  | Total | 2951.9 | 2951.9 | 2904.851 | 15.5 | 2936.4

## Biomasa
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
Uno-DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN PE FIECARE UNITATE DISPECERIZABILA
date sintetice la data 01.04.2017
Index | Nume Centrala | Nume UD | PI | Ci | Pneta | Rpp | Pd | Gestionar
1 | BIOENERGY SUCEAVA | BIOENERGY SUCEAVA | 29.65 | 29.65 | 27.65 | 0 | 29.65 | BIOENERGY SUCEAVA
|  | Total | 29.65 | 29.65 | 27.65 | 0 | 29.65

## Fotovoltaice
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
Uno-DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN PE FIECARE UNITATE DISPECERIZABILA
date sintetice la data 01.04.2017
Index | Nume Centrala | Nume UD | PI | Ci | Pneta | Rpp | Pd | Gestionar
1 | PAULESTI | PAUL2 | 6.824 | 6.824 | 5.8 | 1.024 | 5.8 | BLUE SAND INVESTMENT
2 | STANESTI | STANESTI | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 0.7 | 6.8 | LONG BRIDGE MILENIUM
3 | ISACCEA | RA-RA | 8.749 | 8.749 | 6.3 | 2.449 | 6.3 | RA-RA PARC
4 | UIESTI 2 | UIESTI II | 8.03 | 8.03 | 7.63 | 0.4 | 7.63 | MARTIN SOLAR ENERGY
5 | IZVORU | IZVORU | 8.8 | 8.8 | 7.81 | 0.99 | 7.81 | POWER L.I.V.E. ONE
6 | VIERU | VIERU | 6.45 | 6.45 | 5.6 | 0.85 | 5.6 | SIMICO PROD FACTORY
7 | SLOBOZIA | SLOB | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 0 | 38.4 | LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA
8 | FRASINET 2 | FRASI2 | 8.28 | 8.28 | 7.94 | 0.34 | 7.94 | SOLAR ELECTRIC FRASINET
9 | UIESTI 1 | UIESTI | 9.46 | 9.46 | 8.99 | 0.47 | 8.99 | TINMAR GREEN ENERGY
10 | COSTESTII DIN VALE | COSTESTI | 7.47 | 7.47 | 7.396 | 0 | 7.47 | ECOSFER ENERGY
11 | PANTAZI | PANTAZI | 6 | 6 | 5.85 | 0.145 | 5.855 | TIS ENERGY
12 | BABA ANA | BANA | 7.4 | 7.4 | 6.5 | 0.9 | 6.5 | GREENLIGHT SOLUTIONS
13 | IZVOARELE 1 | FIZVO | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 0 | 17.28 | LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA
14 | GOGOSARI | GOGOSARI | 7.8 | 7.8 | 7 | 0.8 | 7 | SPECTRUM TECH
15 | IZVOARELE 2 | FIZVO2 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 42.5 | LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA
16 | BERCENI 1 | BERCENI1 | 9.8 | 9.8 | 8.5 | 1.3 | 8.5 | ENEL GREEN POWER
17 | BERCENI 2 | BERCENI2 | 9.4 | 9.4 | 8.2 | 1.2 | 8.2 | ENEL GREEN POWER
18 | COLIBASI | COLIBASI | 6.5 | 6.5 | 5.4 | 1.1 | 5.4 | ENEL GREEN POWER
19 | ARICESTII RAHTIVANI 6 | ARICESTI6 | 8 | 8 | 6.8 | 1.2 | 6.8 | CASA CRANG
20 | ARICESTII RAHTIVANI 4 | ARICESTI4 | 8.496 | 8.496 | 6.8 | 1.696 | 6.8 | FORT GREEN ENERGY
21 | ARICESTII RAHTIVANI 5 | ARICESTI5 | 8 | 8 | 6.8 | 1.2 | 6.8 | SOLAR FUTURE ENERGY
22 | CHIRIACU | CHIRIACU | 6 | 6 | 5.636 | 0.364 | 5.636 | LEMAR GRUP
23 | ARICESTII RAHTIVANI 3 | ARAH3 | 9.457 | 9.457 | 7 | 2.457 | 7 | VAROKUB ENERGY DEVELOPMENT
24 | BUTIMANU | BUTI | 6.09 | 6.09 | 5.375 | 0.69 | 5.4 | KENTAX ENERGY
25 | PETROTEL LUKOIL | PETROTEL | 9 | 9 | 8.63 | 0.37 | 8.63 | SC LUKOIL ENERGY & GAS ROMANIA S.R.L.
26 | LEHLIU 3 | LEHL3 | 9.196 | 9.196 | 7.2 | 1.996 | 7.2 | VRISH PRO IVESTMENTS
27 | FUNDULEA | FUNDULEA | 6.285 | 6.285 | 5.85 | 0.435 | 5.85 | WDP DEVELOPMENT RO
28 | CORABIA | CORABIA | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | CORABIA SOLAR
29 | DABULENI | DABULENI | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 1 | 6.5 | POTELU SOLAR
30 | GROJDIBODU | GROJDIBODU | 9.96 | 9.96 | 8.8 | 1.16 | 8.8 | STUDINA SOLAR
31 | CUJMIR 1 | CUJMIR1 | 6 | 6 | 5.25 | 0.75 | 5.25 | CUJMIR SOLAR
32 | CUJMIR 2 | CUJMIR2 | 6 | 6 | 5.25 | 0.75 | 5.25 | CUJMIR SOLAR
33 | VANJU MARE | VANJUMARE | 9.36 | 9.36 | 7.8 | 1.56 | 7.8 | VANJU MARE SOLAR
34 | OSICA DE SUS | OSICA | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 0.7 | 6.8 | ARINNA DEVELOPMENT
35 | TG CARBUNESTI 1 - NORD | TGCARB | 9.9877 | 9.9877 | 9.84 | 0.14767 | 9.84 | EYE MALL
36 | TG CARBUNESTI 2 - SUD | TG CARBUNESTI 2 - SUD | 9.9877 | 9.9877 | 9.84 | 0.14767 | 9.84 | EYE MALL
37 | SIMNICUL DE SUS | SIMN | 7.92 | 7.92 | 7.5 | 0.39 | 7.53 | SOLPRIM
38 | BURILA MICA | BURILA | 7.491 | 7.491 | 6.6 | 0.867 | 6.624 | FOTON EPSILON
39 | PODARI | PODARI | 10 | 10 | 8.145 | 1.855 | 8.145 | ENEL GREEN POWER MANAGEMENT BUILDINGS COMPANY
40 | CARACAL | CARACAL | 6.4 | 6.4 | 5.76 | 0.64 | 5.76 | CARACAL SOLAR ALPHA
41 | LEU 1 | LEU | 5.44 | 5.44 | 4.3 | 0.99 | 4.45 | XALANDINE ENERGY
42 | BOBICESTI - ROMKUMULO | BOBIC | 9.54 | 9.54 | 8.2 | 1.34 | 8.2 | ROMKUMULO
43 | GOIESTI | GOIESTI | 5.24 | 5.24 | 4.7 | 0.43 | 4.81 | IZVOR DE LUMINA
44 | MOZACENI 1 | MOZACENI 1 | 9 | 9 | 5.45 | 3.55 | 5.45 | SUN ENERGY COMPLETE
45 | SEBIS 2 | SEBIS2 | 7.5 | 7.5 | 6.54 | 0.96 | 6.54 | GAMA ENERGY
46 | SEBIS 1 | SEBIS1 | 7.5 | 7.5 | 6.54 | 0.96 | 6.54 | DELTA ENERGY
47 | CIUPERCENI | FCIUP | 44.8 | 44.8 | 39 | 5.69 | 39.11 | GPSB SOLARIS 48
48 | UCEA DE SUS 1 | UCEA1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | GREEN VISION SEVEN
49 | UCEA DE SUS 2 | UCEA2 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | GREEN VISION SEVEN
50 | HARMAN 1 | HARMAN | 6.6 | 6.6 | 5.5 | 1.1 | 5.5 | CLUE SOLAR
51 | MIERCUREA SIBIULUI | MSIBIU | 23.09 | 23.09 | 21 | 2.09 | 21 | XPV
52 | HOGHIZ | HOGHIZ | 16.772 | 16.772 | 14.4059 | 2.222 | 14.55 | VIS SOLARIS 2011
53 | URZICUTA 1 | URZICUTA 1 | 7.6704 | 7.6704 | 6.3 | 1.3704 | 6.3 | SOLARIA GREEN ENERGY
54 | IZVIN | IZVIN | 6 | 6 | 4.865 | 1.135 | 4.865 | URDEL ENERGY
55 | ONESTI | ONESTI | 17.28 | 17.28 | 15.9 | 1.38 | 15.9 | SKYBASE ENERGY
|  | Total | 604.7057 | 604.7057 | 546.7729 | 57.2607 | 547.445

## Nuclear
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
Uno-DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN PE FIECARE UNITATE DISPECERIZABILA
date sintetice la data 01.04.2017
Index | Nume Centrala | Nume UD | PI | Ci | Pneta | Rpp | Pd | Gestionar
1 | CERNAVODA | U 1 | 706.5 | 706.5 | 650 | 0 | 706.5 | Sucursala CNE CERNAVODA
2 | CERNAVODA | U 2 | 706.5 | 706.5 | 650 | 0 | 706.5 | Sucursala CNE CERNAVODA
|  | Total | 1413 | 1413 | 1300 | 0 | 1413

## Definitii
DEFINITII:
Putere instalata (bruta) - puterea activa nominala indicata de producator si inscrisa pe placuta generatorului sau in documentatia tehnica a fabricii constructoare pentru toate generatoarele aflate in exploatare si care nu au fost scoase din evidenta prin casare. Se vor trece la putere instalata inclusiv grupurile aflate in retehnologizare sau trecute in conservare pe durate mai mari de 1 an.
Capacitate instalata (bruta) - este egala cu puterea instalata a generatorului, pentru cele aflate in exploatare. Pentru grupurile aflate in conservare capacitatea instalata este egala cu 0 MW. La rubrica de observatii se va specifica daca grupul aflat in conservare poate fi pornit si intervalul de timp in care se poate disponibiliza. Daca grupul nu poate fi repornit se va specifica motivul (tehnic, administrativ, casare etc.).
Puterea neta - este puterea pe care generatorul o poate livra in retea in scopul comercializarii si este egala cu puterea disponibila bruta minus: puterea consumata in serviciile proprii (Csi), cota parte din consumul serviciilor generale (Csg), pierderile de putere in transformatorul de bloc ( PTB). Pneta = Pdbruta - (Csi + Csg + PTB)
Reducerile permanente (brute) – diferenta dintre puterea instalata a centralelor electrice si puterea disponibila a acestora, daca aceasta reducere de putere nu poate fi eliminata intr-un termen mai scurt de 1 an. In cazul grupurilor aflate in conservare reducerile permanente vor fi egale cu puterea instalata.
Putere disponibila (bruta) – puterea activa maxima bruta, de durata, pe care un grup generator o poate da, cu respectarea conditiilor de siguranta mecanica si electrica. Pentru grupurile aflate in exploatare formula de calcul este urmatoarea: Pdbruta = Pi – Rpp