## Carbune
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
Uno-DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN PE FIECARE UNITATE DISPECERIZABILA
date sintetice la data 01.07.2018
Index | Agent Economic | Tip Aut/Licenta | Data Expirare | Putere totala | Nume Centrala | Nume UD | PI | Ci | Pneta | Rpp | Pd | Gestionar | Observatii | Autorizatie de mediu:
1 | THERMOENERGY GROUP | Licenta de producere | 2024-05-06 | 24.95 | BACAU | BACAU 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | THERMOENERGY GROUP BACAU | Conservare | Valabila pana la 31. 01.2023
2 | VEOLIA ENERGIE IASI | Licenta de producere | 2032-10-05 | 125 | IASI II | IASC | 60 | 60 | 46 | 1 | 59 | VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA | P turbina 50MW | Valabila pana la 24.12.2023
3 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA | Licenta de producere | 2037-06-11 | 3579.9 | CRAIOVA II CRAIOVA II | CRAIOVA 1 | 150 | 150 | 120 | 10 | 140 | CEO SE CRAIOVA |  | Valabila pana in 2026
[5 empty] | CRAIOVA II | CRAIOVA 2 | 150 | 150 | 120 | 10 | 140 | CEO SE CRAIOVA |  | Valabila pana in 2026
[5 empty] | ISALNITA | ISALNITA 7 | 315 | 315 | 292 | 0 | 315 | CEO SE ISALNITA |  | Valabila pana la 07.07.2024
[5 empty] | ISALNITA | ISALNITA 8 | 315 | 315 | 290 | 0 | 315 | CEO SE ISALNITA |  | Valabila pana la 07.07.2024
[5 empty] | ROVINARI | ROVINARI 3 | 330 | 330 | 292 | 10 | 320 | CEO SE ROVINARI |  | In curs de avizare
[5 empty] | ROVINARI | ROVINARI 4 | 330 | 330 | 298 | 10 | 320 | CEO SE ROVINARI |  | In curs de avizare
[5 empty] | ROVINARI | ROVINARI 5 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | CEO SE ROVINARI | In curs de retehnologizare | In curs de avizare
[5 empty] | ROVINARI | ROVINARI 6 | 330 | 330 | 298 | 10 | 320 | CEO SE ROVINARI |  | In curs de avizare
[5 empty] | TURCENI | TURCENI 1 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | CEO SE TURCENI |  | Valabila pana la 10.03.2024
[5 empty] | TURCENI | TURCENI 3 | 330 | 330 | 298 | 15 | 315 | CEO SE TURCENI |  | Valabila pana la 10.03.2024
[5 empty] | TURCENI | TURCENI 4 | 330 | 330 | 298 | 15 | 315 | CEO SE TURCENI |  | Valabila pana la 10.03.2024
[5 empty] | TURCENI | TURCENI 5 | 330 | 330 | 298 | 15 | 315 | CEO SE TURCENI |  | Valabila pana la 10.03.2024
[5 empty] | TURCENI | TURCENI 6 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | CEO SE TURCENI |  | Valabila pana la 10.03.2024
[5 empty] | TURCENI | TURCENI 7 | 330 | 330 | 302 | 15 | 315 | CEO SE TURCENI |  | Valabila pana la 10.03.2024
| TOTAL |  |  | 3579.9 |  |  | 4230 | 3240 | 2906 | 1100 | 3130
4 | C.E.T. GOVORA | Licenta de producere | 2025-02-15 | 200 | GOVORA | GOVORA 3 | 50 | 50 | 41 | 0 | 50 | CET GOVORA |  | Autorizatie de mediu in procedura de revizuire
[5 empty] | GOVORA | GOVORA 4 | 50 | 50 | 41 | 0 | 50 | CET GOVORA |  | Autorizatie de mediu in procedura de revizuire
| TOTAL |  |  | 200 |  |  | 100 | 100 | 82 | 0 | 100
5 | RAAN REGIA AUTONOMA ACTIVITATI NUCLEARE | Licenta de producere | 2025-11-17 | 247 | DROBETA | DROBETA 1 | 60 | 60 | 50 | 0 | 60 | ROMAG TERMO | 39<Pd<63 MW | In curs de avizare
[5 empty] | DROBETA | DROBETA 4 | 60 | 60 | 50 | 0 | 60 | ROMAG TERMO | Pnom turb=50MW | In curs de avizare
[5 empty] | DROBETA | DROBETA 5 | 60 | 60 | 50 | 0 | 60 | ROMAG TERMO | Pnom turb=50MW | Nu are autorizatie de mediu
[5 empty] | DROBETA | DROBETA 6 | 60 | 60 | 20 | 35 | 25 | ROMAG TERMO | TA6-SC25 este echipata ca si celelalte turbine, tot cu generatorTH60-2, Pnom turb=25MW | Nu are autorizatie de mediu
| TOTAL |  |  | 247 |  |  | 240 | 240 | 170 | 35 | 205
6 | COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA | Licenta de producere | 2037-11-02 | 1200 | PAROSENI | PAROSENI | 150 | 150 | 130 | 3 | 147 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA |  | In curs de avizare
[5 empty] | MINTIA | MINTIA 2 | 210 | 210 | 170 | 20 | 190 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA |  | In curs de avizare
[5 empty] | MINTIA | MINTIA 3 | 235 | 235 | 190 | 25 | 210 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA |  | In curs de avizare
[5 empty] | MINTIA | MINTIA 4 | 210 | 210 | 130 | 60 | 150 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA |  | In curs de avizare
[5 empty] | MINTIA | MINTIA 5 | 210 | 210 | 170 | 20 | 190 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA |  | In curs de avizare
[5 empty] | MINTIA | MINTIA 6 | 210 | 210 | 150 | 40 | 170 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA |  | In curs de avizare
| TOTAL |  |  | 1200 |  |  | 1225 | 1225 | 940 | 168 | 1057
TOTAL | [6 empty] | 5915 | 4865 | 4144 | 1364 | 4551

## Hidrocarburi
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
Uno-DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN PE FIECARE UNITATE DISPECERIZABILA
date sintetice la data 01.07.2018
Index | Agent Economic | Tip Aut/Licenta | Data Expirare | Putere totala | Nume Centrala | Nume UD | PI | Ci | Pneta | Rpp | Pd | Gestionar | Observatii | Autorizatie de mediu
1 | Termoelectrica | Licenta de producere | 2027-01-01 | 210 | Borzesti | BORZESTI 7 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | SE BORZESTI |  | Nu are autorizatie de mediu
2 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA | Licenta de producere | 2037-06-11 | 436.7 | Braila | BRAILA 1 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | CEO SE BRAILA | Pmt = 120MW cu doua corpuri de cazan in functiune Pmt=60MW cu un corp de cazan in functiune | Valabila pana la 27.02.2025
[5 empty] | Braila | BRAILA 2 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | CEO SE BRAILA | Pmt = 140MW cu doua corpuri de cazan in functiune Pmt=66MW cu un corp de cazan in functiune | Valabila pana la 27.02.2025
| TOTAL |  |  | 436.7 |  |  | 437 | 0 | 0 | 437 | 0
3 | ELECTROCENTRALE GALATI | Licenta de producere | 2029-03-09 | 375 | Galati | GALATI 3 | 105 | 105 | 97.5 | 0 | 105 | ELECTROCENTRALE GALATI |  | Valabila pana la 23.02.2024
[5 empty] | Galati | GALATI 4 | 60 | 60 | 56.5 | 0 | 60 | ELECTROCENTRALE GALATI |  | Valabila pana la 23.02.2024
[5 empty] | Galati | GALATI 5 | 105 | 105 | 97.5 | 0 | 105 | ELECTROCENTRALE GALATI |  | Valabila pana la 23.02.2024
[5 empty] | Galati | GALATI 6 | 105 | 105 | 97.5 | 0 | 105 | ELECTROCENTRALE GALATI |  | Valabila pana la 23.02.2024
| TOTAL |  |  | 375 |  |  | 375 | 375 | 349 | 0 | 375
4 | VEOLIA ENERGIE IASI | Licenta de producere | 2032-10-05 | - | Iasi I | IASI 12 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA | Conservare | Valabila pana la 19.08.2023
5 | - | - | - | - | Iasi I | IASI 3 | 60 | 0 |  | 60 | 0 | Unitatea administrativ teritoriala MUNICIPIUL IASI | Conservare | Nu are autorizatie de mediu
[5 empty] | Iasi I | IASI 4 | 60 | 0 |  | 60 | 0 | Unitatea administrativ teritoriala MUNICIPIUL IASI | Conservare | Nu are autorizatie de mediu
| TOTAL | [5 empty] | 120 | 0 | 0 | 120 | 0
6 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI | Licenta de producere | 2028-03-12 | 1286.25 | BUCURESTI SUD | BUCURESTI SUD 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI | Retras din exploatare C1TA1. | Valabila pana in decembrie 2023
[5 empty] | BUCURESTI SUD | BUCURESTI SUD 2 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI | Retras din exploatare TA2. | Valabila pana in decembrie 2023
[5 empty] | BUCURESTI SUD | BUCURESTI SUD 3 | 100 | 100 | 84 | 0 | 100 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI |  | Valabila pana in decembrie 2023
[5 empty] | BUCURESTI SUD | BUCURESTI SUD 4 | 100 | 100 | 84 | 0 | 100 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI |  | Valabila pana in decembrie 2023
[5 empty] | BUCURESTI SUD | BUCURESTI SUD 5 | 125 | 125 | 102 | 10 | 115 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI |  | Valabila pana in decembrie 2023
[5 empty] | BUCURESTI SUD | BUCURESTI SUD 6 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI | Retras din exploatare. | Valabila pana in decembrie 2023
[5 empty] | BUCURESTI VEST | BUCURESTI VEST 1 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI | Retras din exploatare. | Valabila pana in decembrie 2023
[5 empty] | BUCURESTI VEST | BUCURESTI VEST 2 | 125 | 125 | 102 | 10 | 115 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI |  | Valabila pana in decembrie 2023
[5 empty] | BUCURESTI VEST | BUCURESTI VEST C.C. 3+4 | 195 | 195 | 185 | 0 | 195 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI |  | Valabila pana in decembrie 2023
[5 empty] | GROZAVESTI | GROZAVESTI 1 | 50 | 50 | 41 | 2 | 48 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI |  | Valabila pana in octombrie 2027
[5 empty] | GROZAVESTI | GROZAVESTI 2 | 50 | 50 | 41 | 2 | 48 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI |  | Valabila pana in octombrie 2027
[5 empty] | PROGRESU | PROGRESU 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI | Retras din exploatare C1TA1. | Valabila pana in decembrie 2023
[5 empty] | PROGRESU | PROGRESU 2 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI | Rotor turbina defect | Valabila pana in decembrie 2023
| TOTAL |  |  | 1286.25 |  |  | 1195 | 745 | 639 | 474 | 721
7 | ELECTROCENTRALE CONSTANTA | Licenta de producere | 2040-03-11 | 100 | PALAS | PALAS 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | ELECTROCENTRALE CONSTANTA | Conservare din 01.11.2015 | Valabila pana la 20.12.2023
[5 empty] | PALAS | PALAS 2 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | ELECTROCENTRALE CONSTANTA | Retras din exploatare. | Valabila pana la 20.12.2023
| TOTAL |  |  | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
8 | VEOLIA ENERGIE PRAHOVA | Licenta de producere | 2029-04-30 | 306.1 | BRAZI | BRAZI 5 | 105 | 105 | 98 | 0 | 105 | VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA |  | Valabila pana la 31.10.2017
[5 empty] | BRAZI | BRAZI 6 | 105 | 105 | 98 | 0 | 105 | VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA |  | Valabila pana la 31.10.2017
[5 empty] | BRAZI | BRAZI 8 | 25 | 25 | 24 | 0 | 25 | VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA |  | Valabila pana la 31.10.2017
| TOTAL |  |  | 306.1 |  |  | 235 | 235 | 220 | 0 | 235
9 | OMV PETROM | Licenta de producere | 2028-07-15 | 894.676 | CECC Brazi | CCCC BRAZI | 885 | 885 | 850.356 | 0 | 885 | OMV Petrom |  | Valabila pana la 27.06.2021
10 | TERMOFICARE ORADEA | Licenta de producere | 2041-11-25 | 241 | ORADEA I | ORADEA 1 | 25 | 25 | 18 | 3 | 22 | Societatea Termoficare Oradea SA |  | In curs de avizare
[5 empty] | ORADEA I | ORADEA 2 | 25 | 25 | 18 | 25 | 0 | Societatea Termoficare Oradea SA | Poate functiona cu C1 la un Pd=22 MW. | Nu are autorizatie de mediu
[5 empty] | ORADEA I | ORADEA 5 | 50 | 50 | 18 | 50 | 0 | Societatea Termoficare Oradea SA | Poate functiona cu C1 la un Pd=22 MW. | Nu are autorizatie de mediu
| TOTAL |  |  | 241 |  |  | 100 | 100 | 54 | 78 | 22
11 | C.E.T. ARAD | Licenta de producere | 2027-05-22 | 50 | ARAD | ARAD | 50 | 50 | 36 | 4 | 46 | CET ARAD |  | Valabila pana in anul 2026
12 | ROMGAZ | Licenta de producere | 2038-02-20 | 803 | IERNUT | IERNUT 1 | 100 | 100 | 93.7 | 0 | 100 | ROMGAZ |  | Valabila pana la 30.06.2020
[5 empty] | IERNUT | IERNUT 2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | ROMGAZ |  | Nu are autorizatie de mediu
[5 empty] | IERNUT | IERNUT 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | ROMGAZ |  | Nu are autorizatie de mediu
[5 empty] | IERNUT | IERNUT 4 | 100 | 100 | 93.7 | 0 | 100 | ROMGAZ |  | Valabila pana la 30.06.2020
[5 empty] | IERNUT | IERNUT 5 | 200 | 200 | 188 | 0 | 200 | ROMGAZ |  | Valabila pana la 30.06.2020
[5 empty] | IERNUT | IERNUT 6 | 200 | 200 | 188 | 0 | 200 | ROMGAZ |  | Valabila pana la 30.06.2020
| TOTAL |  |  | 803 |  |  | 800 | 600 | 563.4 | 200 | 600
TOTAL | [6 empty] | 4535.6 | 2990 | 2711.756 | 1651.6 | 2884

## Apa
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
Uno-DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN PE FIECARE UNITATE DISPECERIZABILA
date sintetice la data 01.07.2018
Index | Agent Economic | Tip Aut/Licenta | Data Expirare | Putere totala | Nume Centrala | Nume UD | PI | Ci | Pneta | Rpp | Pd | Gestionar
1 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA | Licenta de producere | - | 6290.506 | STEJARU (DIMITRIE LEONIDA) | STEJARU 1 | 27.5 | 27.5 | 24.79 | 2.5 | 25 | S.H.BISTRITA
2 |  |  |  |  | STEJARU (DIMITRIE LEONIDA) | STEJARU 2 | 27.5 | 27.5 | 24.79 | 2.5 | 25 | S.H.BISTRITA
3 |  |  |  |  | STEJARU (DIMITRIE LEONIDA) | STEJARU 3 | 27.5 | 27.5 | 22.79 | 4.5 | 23 | S.H.BISTRITA
4 |  |  |  |  | STEJARU (DIMITRIE LEONIDA) | STEJARU 4 | 27.5 | 27.5 | 22.79 | 4.5 | 23 | S.H.BISTRITA
5 |  |  |  |  | STEJARU (DIMITRIE LEONIDA) | STEJARU 5 | 50 | 50 | 48.02 | 1.5 | 48.5 | S.H.BISTRITA
6 |  |  |  |  | STEJARU (DIMITRIE LEONIDA) | STEJARU 6 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | S.H.BISTRITA
7 |  |  |  |  | PANGARATI | BISTRITA AVAL 1 | 23 | 23 | 22.82 | 0 | 23 | S.H.BISTRITA
8 |  |  |  |  | VADURI | BISTRITA AVAL 1 | 44 | 44 | 43.68 | 0 | 44 | S.H.BISTRITA
9 |  |  |  |  | PIATRA NEAMT | BISTRITA AVAL 2 | 11 | 11 | 8.92 | 2 | 9 | S.H.BISTRITA
10 |  |  |  |  | VANATORI | BISTRITA AVAL 2 | 14 | 14 | 11.16 | 2.8 | 11.2 | S.H.BISTRITA
11 |  |  |  |  | ROZNOV | BISTRITA AVAL 2 | 14 | 14 | 11.9 | 2 | 12 | S.H.BISTRITA
12 |  |  |  |  | ZANESTI | BISTRITA AVAL 2 | 14 | 14 | 11.9 | 2 | 12 | S.H.BISTRITA
13 |  |  |  |  | COSTISA | BISTRITA AVAL 2 | 14 | 14 | 11.9 | 2 | 12 | S.H.BISTRITA
14 |  |  |  |  | BUHUSI | BISTRITA AVAL 2 | 11 | 11 | 10.96 | 0 | 11 | S.H.BISTRITA
15 |  |  |  |  | RACOVA | BISTRITA AVAL 3 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | S.H.BISTRITA
16 |  |  |  |  | GARLENI | BISTRITA AVAL 3 | 23 | 23 | 22.82 | 0 | 23 | S.H.BISTRITA
17 |  |  |  |  | LILIECI | BISTRITA AVAL 3 | 23 | 23 | 22.82 | 0 | 23 | S.H.BISTRITA
18 |  |  |  |  | BACAU | BISTRITA AVAL 3 | 30 | 30 | 27.76 | 2 | 28 | S.H.BISTRITA
19 |  |  |  |  | GALBENI | BISTRITA AVAL 4 | 29.5 | 29.5 | 29.1 | 0 | 29.5 | S.H.BISTRITA
20 |  |  |  |  | RACACIUNI | BISTRITA AVAL 4 | 45 | 45 | 44.66 | 0 | 45 | S.H.BISTRITA
21 |  |  |  |  | BERESTI | BISTRITA AVAL 4 | 43.5 | 43.5 | 43.18 | 0 | 43.5 | S.H.BISTRITA
22 |  |  |  |  | CALIMANESTI | BISTRITA AVAL 4 | 40 | 40 | 39.7 | 0 | 40 | S.H.BISTRITA
23 |  |  |  |  | MOVILENI | BISTRITA AVAL 4 | 33.9 | 33.9 | 33.76 | 0 | 33.9 | S.H.BISTRITA
24 |  |  |  |  | STANCA COSTESTI | BISTRITA AVAL 5 | 15 | 15 | 14.89 | 0 | 15 | S.H.BISTRITA
25 |  |  |  |  | NEHOIASU | NEHOIASU | 42 | 42 | 40.77 | 0 | 42 | S.H.CURTEA DE ARGES
26 |  |  |  |  | CINDESTI | BUZAU | 11.45 | 11.2 | 10.82 | 0.25 | 11.2 | S.H.CURTEA DE ARGES
27 |  |  |  |  | VERNESTI | BUZAU | 11.8 | 11.8 | 11.46 | 0 | 11.8 | S.H.CURTEA DE ARGES
28 |  |  |  |  | SIMILEASCA | BUZAU | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 0 | 11.7 | S.H.CURTEA DE ARGES
29 |  |  |  |  | DOBRESTI | IALOMITA | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | S.H.CURTEA DE ARGES
30 |  |  |  |  | MOROIENI | IALOMITA | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | S.H.CURTEA DE ARGES
31 |  |  |  |  | PALTINU | TELEAJEN | 10.4 | 10.4 | 10.34 | 0 | 10.4 | S.H.CURTEA DE ARGES
32 |  |  |  |  | SCROPOASA | IALOMITA | 12 | 12 | 11.8 | 0 | 12 | S.H.CURTEA DE ARGES
33 |  |  |  |  | MANECIU | TELEAJEN | 10 | 10 | 9.88 | 0 | 10 | S.H.CURTEA DE ARGES
34 |  |  |  |  | IZVOARELE | TELEAJEN | 16 | 16 | 15.8 | 0 | 16 | S.H.CURTEA DE ARGES
35 |  |  |  |  | VALENII DE MUNTE | TELEAJEN | 10 | 10 | 9.9 | 0 | 10 | S.H.CURTEA DE ARGES
36 |  |  |  |  | VIDRARU | CORBENI 1+2 | 110 | 110 | 109.7 | 0 | 110 | S.H.CURTEA DE ARGES
37 |  |  |  |  | VIDRARU | CORBENI 3+4 | 110 | 110 | 109.7 | 0 | 110 | S.H.CURTEA DE ARGES
38 |  |  |  |  | CUMPANITA | ARGES AVAL | 4.8 | 4.8 | 4.69 | 0 | 4.8 | S.H.CURTEA DE ARGES
39 |  |  |  |  | VALSAN | ARGES AVAL | 5 | 5 | 4.87 | 0 | 5 | S.H.CURTEA DE ARGES
40 |  |  |  |  | OIESTI | ARGES AVAL | 15 | 15 | 14.88 | 0 | 15 | S.H.CURTEA DE ARGES
41 |  |  |  |  | ALBESTI | ARGES AVAL | 15 | 15 | 14.87 | 0 | 15 | S.H.CURTEA DE ARGES
42 |  |  |  |  | CERBURENI | ARGES AVAL | 15 | 15 | 14.86 | 0 | 15 | S.H.CURTEA DE ARGES
43 |  |  |  |  | VALEA IASULUI | ARGES AVAL | 15 | 15 | 14.98 | 0 | 15 | S.H.CURTEA DE ARGES
44 |  |  |  |  | CURTEA DE ARGES | ARGES AVAL | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 0 | 7.7 | S.H.CURTEA DE ARGES
45 |  |  |  |  | NOAPTES | ARGES AVAL | 15.4 | 15.4 | 15.18 | 0 | 15.4 | S.H.CURTEA DE ARGES
46 |  |  |  |  | ZIGONENI | ARGES AVAL | 15.4 | 15.4 | 15.24 | 0 | 15.4 | S.H.CURTEA DE ARGES
47 |  |  |  |  | BAICULESTI | ARGES AVAL | 15.4 | 15.4 | 15.24 | 0 | 15.4 | S.H.CURTEA DE ARGES
48 |  |  |  |  | MANICESTI | ARGES AVAL | 11.5 | 11.5 | 11.42 | 0 | 11.5 | S.H.CURTEA DE ARGES
49 |  |  |  |  | VALCELE | ARGES AVAL | 15.4 | 15.4 | 15.32 | 0 | 15.4 | S.H.CURTEA DE ARGES
50 |  |  |  |  | MERISANI | ARGES AVAL | 11.5 | 11.5 | 11.42 | 0 | 11.5 | S.H.CURTEA DE ARGES
51 |  |  |  |  | BASCOV | ARGES AVAL | 7.7 | 7.7 | 7.62 | 0 | 7.7 | S.H.CURTEA DE ARGES
52 |  |  |  |  | PITESTI | ARGES AVAL | 7.7 | 7.7 | 7.64 | 0 | 7.7 | S.H.CURTEA DE ARGES
53 |  |  |  |  | BUDEASA | ARGES AVAL | 11.5 | 11.5 | 11.42 | 0 | 11.5 | S.H.CURTEA DE ARGES
54 |  |  |  |  | GOLESTI | ARGES AVAL | 8 | 8 | 7.96 | 0 | 8 | S.H.CURTEA DE ARGES
55 |  |  |  |  | SCHITU GOLESTI | ARGES AVAL | 1.55 | 1.55 | 1.283 | 0.25 | 1.3 | S.H.CURTEA DE ARGES
56 |  |  |  |  | CALUGARITA | ARGES AVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.H.CURTEA DE ARGES
57 |  |  |  |  | LERESTI | ARGES AVAL | 19 | 19 | 18.78 | 0 | 19 | S.H.CURTEA DE ARGES
58 |  |  |  |  | VOINESTI | ARGES AVAL | 5.2 | 5.2 | 5.05 | 0 | 5.2 | S.H.CURTEA DE ARGES
59 |  |  |  |  | CLABUCET | DAMBOVITA | 64 | 64 | 49.504 | 14 | 50 | S.H.CURTEA DE ARGES
60 |  |  |  |  | RUCAR | DAMBOVITA | 23 | 23 | 22.84 | 0 | 23 | S.H.CURTEA DE ARGES
61 |  |  |  |  | DRAGOSLAVELE | DAMBOVITA | 7.7 | 7.7 | 7.64 | 0 | 7.7 | S.H.CURTEA DE ARGES
62 |  |  |  |  | FRASIN | DAMBOVITA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | S.H.CURTEA DE ARGES
63 |  |  |  |  | MOTRU | MOTRU | 50 | 50 | 49.06 | 0 | 50 | S.H.PORTILE DE FIER
64 |  |  |  |  | TISMANA | TISMANA | 106 | 106 | 104.82 | 0 | 106 | S.H.PORTILE DE FIER
65 |  |  |  |  | VADENI | JIU | 11.8 | 11.8 | 10.28 | 0.8 | 11 | S.H.PORTILE DE FIER
66 |  |  |  |  | TG.JIU | JIU | 11.8 | 11.8 | 11.08 | 0 | 11.8 | S.H.PORTILE DE FIER
67 |  |  |  |  | LOTRU (CIUNGET) | LOTRU 1 | 170 | 170 | 169.57 | 0 | 170 | S.H.RAMNICU VALCEA
68 |  |  |  |  | LOTRU (CIUNGET) | LOTRU 2 | 170 | 170 | 169.57 | 0 | 170 | S.H.RAMNICU VALCEA
69 |  |  |  |  | LOTRU (CIUNGET) | LOTRU 3 | 170 | 170 | 169.57 | 0 | 170 | S.H.RAMNICU VALCEA
70 |  |  |  |  | MALAIA | MALAIA | 18 | 18 | 17.94 | 0 | 18 | S.H.RAMNICU VALCEA
71 |  |  |  |  | BRADISOR | BRADISOR | 57.5 | 57.5 | 49.504 | 7.5 | 50 | S.H.RAMNICU VALCEA
72 |  |  |  |  | GURA LOTRULUI | OLT MIJLOCIU | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 0 | 24.9 | S.H.RAMNICU VALCEA
73 |  |  |  |  | TURNU | OLT MIJLOCIU | 70 | 70 | 69.84 | 0 | 70 | S.H.RAMNICU VALCEA
74 |  |  |  |  | CALIMANESTI | OLT MIJLOCIU | 38 | 38 | 37.88 | 0 | 38 | S.H.RAMNICU VALCEA
75 |  |  |  |  | DAESTI | OLT MIJLOCIU | 37 | 37 | 36.88 | 0 | 37 | S.H.RAMNICU VALCEA
76 |  |  |  |  | Rm.VALCEA | OLT MIJLOCIU | 46 | 46 | 45.84 | 0 | 46 | S.H.RAMNICU VALCEA
77 |  |  |  |  | RAURENI | OLT MIJLOCIU | 48 | 48 | 47.86 | 0 | 48 | S.H.RAMNICU VALCEA
78 |  |  |  |  | GOVORA | OLT MIJLOCIU | 45 | 45 | 44.86 | 0 | 45 | S.H.RAMNICU VALCEA
79 |  |  |  |  | BABENI | OLT MIJLOCIU | 37 | 37 | 36.86 | 0 | 37 | S.H.RAMNICU VALCEA
80 |  |  |  |  | IONESTI | OLT MIJLOCIU | 38 | 38 | 37.88 | 0 | 38 | S.H.RAMNICU VALCEA
81 |  |  |  |  | ZAVIDENI | OLT MIJLOCIU | 38 | 38 | 37.86 | 0 | 38 | S.H.RAMNICU VALCEA
82 |  |  |  |  | DRAGASANI | OLT MIJLOCIU | 45 | 45 | 44.86 | 0 | 45 | S.H.RAMNICU VALCEA
83 |  |  |  |  | STREJESTI | OLT INFERIOR | 50 | 50 | 48.86 | 0 | 50 | S.H.RAMNICU VALCEA
84 |  |  |  |  | ARCESTI | OLT INFERIOR | 38 | 38 | 34.791 | 3 | 35 | S.H.RAMNICU VALCEA
85 |  |  |  |  | SLATINA | OLT INFERIOR | 26 | 26 | 12.85 | 13 | 13 | S.H.RAMNICU VALCEA
86 |  |  |  |  | IPOTESTI | OLT INFERIOR | 53 | 53 | 52.72 | 0 | 53 | S.H.RAMNICU VALCEA
87 |  |  |  |  | DRAGANESTI | OLT INFERIOR | 53 | 53 | 52.72 | 0 | 53 | S.H.RAMNICU VALCEA
88 |  |  |  |  | FRUNZARU | OLT INFERIOR | 53 | 53 | 52.72 | 0 | 53 | S.H.RAMNICU VALCEA
89 |  |  |  |  | RUSANESTI | OLT INFERIOR | 53 | 53 | 52.76 | 0 | 53 | S.H.RAMNICU VALCEA
90 |  |  |  |  | IZBICENI | OLT INFERIOR | 53 | 53 | 52.76 | 0 | 53 | S.H.RAMNICU VALCEA
91 |  |  |  |  | PORTILE DE FIER I | PORTILE DE FIER 1 | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 0 | 194.4 | S.H.PORTILE DE FIER
92 |  |  |  |  | PORTILE DE FIER I | PORTILE DE FIER 2 | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 0 | 194.4 | S.H.PORTILE DE FIER
93 |  |  |  |  | PORTILE DE FIER I | PORTILE DE FIER 3 | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 0 | 194.4 | S.H.PORTILE DE FIER
94 |  |  |  |  | PORTILE DE FIER I | PORTILE DE FIER 4 | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 0 | 194.4 | S.H.PORTILE DE FIER
95 |  |  |  |  | PORTILE DE FIER I | PORTILE DE FIER 5 | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 0 | 194.4 | S.H.PORTILE DE FIER
96 |  |  |  |  | PORTILE DE FIER I | PORTILE DE FIER 6 | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 0 | 194.4 | S.H.PORTILE DE FIER
97 |  |  |  |  | PORTILE DE FIER II | PORTILE DE FIER II 1+2 | 58.4 | 31.4 | 31.2 | 27 | 31.4 | S.H.PORTILE DE FIER
98 |  |  |  |  | PORTILE DE FIER II | PORTILE DE FIER II 3+4 | 62.8 | 62.8 | 62.4 | 0 | 62.8 | S.H.PORTILE DE FIER
99 |  |  |  |  | PORTILE DE FIER II | PORTILE DE FIER II 5+6 | 62.8 | 62.8 | 62.4 | 0 | 62.8 | S.H.PORTILE DE FIER
100 |  |  |  |  | PORTILE DE FIER II | PORTILE DE FIER II 7+8 | 62.8 | 62.8 | 62.4 | 0 | 62.8 | S.H.PORTILE DE FIER
101 |  |  |  |  | GOGOSU | GOGOSU | 54 | 54 | 53.32 | 0 | 54 | S.H.PORTILE DE FIER
102 |  |  |  |  | REMETI | REMU | 100 | 100 | 95.47 | 4 | 96 | S.H.CLUJ
103 |  |  |  |  | MUNTENI I | REMU | 58 | 58 | 57.4 | 0 | 58 | S.H.CLUJ
104 |  |  |  |  | LUGASU | CRIS AVAL | 18 | 18 | 9.79 | 8 | 10 | S.H.CLUJ
105 |  |  |  |  | TILEAGD | CRIS AVAL | 18 | 18 | 17.78 | 0 | 18 | S.H.CLUJ
106 |  |  |  |  | SACADAT | CRIS AVAL | 10 | 10 | 9.94 | 0 | 10 | S.H.CLUJ
107 |  |  |  |  | FUGHIU | CRIS AVAL | 10 | 10 | 9.94 | 0 | 10 | S.H.CLUJ
108 |  |  |  |  | RAUL MARE | RAUL MARE 1 | 167.5 | 167.5 | 110 | 57.5 | 110 | S.H.HATEG
109 |  |  |  |  | RAUL MARE | RAUL MARE 2 | 167.5 | 167.5 | 99.0099 | 67.5 | 100 | S.H.HATEG
110 |  |  |  |  | CLOPOTIVA | RAUL MARE AVAL | 14 | 14 | 9.9008 | 4 | 10 | S.H.HATEG
111 |  |  |  |  | OSTROVU MIC | RAUL MARE AVAL | 15.9 | 15.9 | 9.9 | 5.9 | 10 | S.H.HATEG
112 |  |  |  |  | OSTROVU MARE | RAUL MARE AVAL | 15.9 | 15.9 | 15.88 | 0 | 15.9 | S.H.HATEG
113 |  |  |  |  | CARNESTI I | RAUL MARE AVAL | 15.9 | 15.9 | 15.88 | 0 | 15.9 | S.H.HATEG
114 |  |  |  |  | CARNESTI II | RAUL MARE AVAL | 11.5 | 11.5 | 11.48 | 0 | 11.5 | S.H.HATEG
115 |  |  |  |  | PACLISA | RAUL MARE AVAL | 15.9 | 15.9 | 12.87 | 2.9 | 13 | S.H.HATEG
116 |  |  |  |  | TOTESTI I | RAUL MARE AVAL | 15.9 | 15.9 | 15.88 | 0 | 15.9 | S.H.HATEG
117 |  |  |  |  | TOTESTI II | RAUL MARE AVAL | 15.9 | 15.9 | 15.88 | 0 | 15.9 | S.H.HATEG
118 |  |  |  |  | HATEG | RAUL MARE AVAL | 15.9 | 15.9 | 12.87 | 2.9 | 13 | S.H.HATEG
119 |  |  |  |  | ORLEA | RAUL MARE AVAL | 11.5 | 11.5 | 11.48 | 0 | 11.5 | S.H.HATEG
120 |  |  |  |  | SUBCETATE | RAUL MARE AVAL | 12.22 | 12.22 | 12.16 | 0 | 12.22 | S.H.HATEG
121 |  |  |  |  | PLOPI | RAUL MARE AVAL | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | S.H.HATEG
122 |  |  |  |  | RUIENI | RUIENI 1 | 70 | 70 | 68.87 | 0 | 70 | S.H.HATEG
123 |  |  |  |  | RUIENI | RUIENI 2 | 70 | 70 | 68.87 | 0 | 70 | S.H.HATEG
124 |  |  |  |  | RAUL ALB | RAUL ALB | 41 | 41 | 38.2888 | 2.2 | 38.8 | S.H.HATEG
125 |  |  |  |  | GALCEAG | GALCEAG 1 | 75 | 75 | 74.19 | 0 | 75 | S.H.SEBES
126 |  |  |  |  | GALCEAG | GALCEAG 2 | 75 | 75 | 74.52 | 0 | 75 | S.H.SEBES
127 |  |  |  |  | SUGAG | SUGAG 1 | 75 | 75 | 74.49 | 0 | 75 | S.H.SEBES
128 |  |  |  |  | SUGAG | SUGAG 2 | 75 | 75 | 74.55 | 0 | 75 | S.H.SEBES
129 |  |  |  |  | SASCIORI | SEBES AVAL | 42 | 42 | 41.48 | 0 | 42 | S.H.SEBES
130 |  |  |  |  | PETRESTI | SEBES AVAL | 4.25 | 4.25 | 3.698 | 0.07 | 4.18 | S.H.SEBES
131 |  |  |  |  | MARISELU | MARISELU 1 | 73.5 | 73.5 | 69.3069 | 3.5 | 70 | S.H.CLUJ
132 |  |  |  |  | MARISELU | MARISELU 2 | 73.5 | 73.5 | 72.86 | 0 | 73.5 | S.H.CLUJ
133 |  |  |  |  | MARISELU | MARISELU 3 | 73.5 | 73.5 | 72.86 | 0 | 73.5 | S.H.CLUJ
134 |  |  |  |  | TARNITA | SOMES AVAL | 45 | 45 | 44.7 | 0 | 45 | S.H.CLUJ
135 |  |  |  |  | SOMES CALD | SOMES AVAL | 12 | 12 | 11.91 | 0 | 12 | S.H.CLUJ
136 |  |  |  |  | COLIBITA | COLIBITA | 21 | 21 | 20.87 | 0 | 21 | S.H.CLUJ
137 |  |  |  |  | VOILA | OLT SUPERIOR | 14.2 | 14.2 | 14.14 | 0 | 14.2 | S.H.SEBES
138 |  |  |  |  | VISTEA | OLT SUPERIOR | 14.2 | 14.2 | 14.14 | 0 | 14.2 | S.H.SEBES
139 |  |  |  |  | ARPASU | OLT SUPERIOR | 14.2 | 14.2 | 14.14 | 0 | 14.2 | S.H.SEBES
140 |  |  |  |  | SCOREIU | OLT SUPERIOR | 14.2 | 14.2 | 14.14 | 0 | 14.2 | S.H.SEBES
141 |  |  |  |  | AVRIG | OLT SUPERIOR | 14.2 | 14.2 | 14.12 | 0 | 14.2 | S.H.SEBES
142 |  |  |  |  | RACOVITA | OLT SUPERIOR | 31.5 | 31.5 | 31.4 | 0 | 31.5 | S.H.SEBES
143 |  |  |  |  | BRETEA | RAUL MARE AVAL | 12.564 | 12.564 | 12 | 0 | 12.564 | S.H.HATEG
TOTAL | [6 empty] | 6105.834 | 6028.584 | 5761.0464 | 302.57 | 5803.264

## Eolian
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
Uno-DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN PE FIECARE UNITATE DISPECERIZABILA
date sintetice la data 01.07.2018
Index | Agent Economic | Tip Aut/Licenta | Data Expirare | Putere totala | Nume Centrala | Nume UD | PI | Ci | Pneta | Rpp | Pd | Gestionar
1 | ELECTRICA SERV | Licenta de producere | 2037-02-24 | 14 | ELECTRICA SERV 1 | ESERV1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | ELECTRICA SERV
[5 empty] | ELECTRICA SERV 2 | ESERV2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | ELECTRICA SERV
| TOTAL |  |  | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 14
2 | EOL ENERGY MOLDOVA | Licenta de producere | 2037-03-16 | 12 | VARLEZI | VARLEZI | 6 | 6 | 5.94 | 0 | 6 | EOL ENERGY MOLDOVA
3 | VS WIND FARM | Licenta de producere | 2040-05-28 | 57 | VUTCANI | VUTC | 24 | 24 | 23.62 | 0 | 24 | VS Wind Farm
[5 empty] | SARICHIOI | SARI | 33 | 33 | 32.5 | 0 | 33 | VS Wind Farm
| TOTAL |  |  | 57 |  |  | 57 | 57 | 56.12 | 0 | 57
4 | SMART CLEAN POWER | Licenta de producere | 2038-05-17 | 8 | SCHELA 3 | SCHELA3 | 8 | 8 | 7.792 | 0 | 8 | SMART CLEAN POWER
5 | BRAILA WINDS | Licenta de producere | 2035-01-29 | 48.3 | GEMENELE | GEME | 48.3 | 48.3 | 47.5 | 0.8 | 47.5 | BRAILA WINDS
6 | BRIDGECONSTRUCT | Licenta de producere | 2038-01-09 | 10 | CUDALBI | CUDALBI | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | BRIDGECONSTRUCT
7 | CORNI EOLIAN | Licenta de producere | 2038-02-27 | 70 | CORNI | CORNI | 70 | 70 | 68.5 | 0 | 70 | CORNI EOLIAN SRL
8 | SOFT GROUP | Licenta de producere | 2038-08-28 | 10 | INSURATEI | INSURATEI | 10 | 10 | 9.9 | 0 | 10 | SOFT GROUP
9 | GREEN ENERGY FARM | Licenta de producere | 2038-08-28 | 6 | CUZA VODA | CUZAVODA | 6 | 6 | 5.94 | 0 | 6 | GREEN ENERGY FARM
10 | DAN HOLDING MGM | Licenta de producere | 2038-04-24 | 6 | PECHEA 2 | PECHEA2 | 6 | 6 | 5.94 | 0 | 6 | DAN HOLDING MGM
11 | SIBIOARA WIND FARM | Licenta de producere | 2038-09-11 | 28 | ALBESTI | ALBE | 28 | 28 | 27.23 | 0 | 28 | SIBIOARA WIND FARM
12 | ALIZEU EOLIAN | Licenta de producere | 2038-12-18 | 50 | BALENI | BALE | 50.6 | 50.6 | 50 | 0.6 | 50 | ALIZEU EOLIAN
13 | KELAVENT CHARLIE | Licenta de producere | 2038-12-30 | 8 | DUDESTI | DUDESTI | 8 | 8 | 7.936 | 0 | 8 | KELAVENT CHARLIE
14 | SMARTBREEZE | Licenta de producere | 2039-01-22 | 6 | FRUMUSITA 1 (APOLO) | FRUMUSITA1 | 6 | 6 | 5.92 | 0 | 6 | SMARTBREEZE
15 | CATALAN ELECTRIC | Licenta de producere | 2041-01-27 | 10 | VANATORI | VANATORI | 10 | 10 | 9 | 1 | 9 | CATALAN ELECTRIC
16 | HOLROM RENEWABLE ENERGY | Licenta de producere | 2031-02-03 | 17 | BAIA 4 | BAIA4 | 10 | 10 | 9.8 | 0 | 10 | HOLROM RENEWABLE ENERGY
17 | TOMIS TEAM | Licenta de producere | 2035-08-26 | 347.5 | FANTANELE EST | FANTE | 85 | 85 | 84.1 | 0 | 85 | TOMIS TEAM
[5 empty] | FANTANELE VEST | FANTV | 262.5 | 262.5 | 259.72 | 0 | 262.5 | TOMIS TEAM
| TOTAL |  |  | 347.5 |  |  | 347.5 | 347.5 | 343.82 | 0 | 347.5
18 | OVIDIU DEVELOPMENT | Licenta de producere | 2037-12-12 | 252.5 | COGEALAC | COGEALAC | 252.5 | 252.5 | 249.83 | 0 | 252.5 | TOMIS TEAM
19 | ECO POWER WIND | Licenta de producere | 2035-12-02 | 10 | MIREASA 2 | MIREASA2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | ECO POWER WIND
20 | ROMCONSTRUCT TOP | Licenta de producere | 2036-03-25 | 25 | SILISTEA 1 | SILI | 25 | 25 | 24.7 | 0 | 25 | ROMCONSTRUCT TOP
21 | CERNAVODA POWER | Licenta de producere | 2036-01-27 | 138 | CERNAVODA 1 | CECR1 | 69 | 69 | 68.1 | 0 | 69 | CERNAVODA POWER
[5 empty] | CERNAVODA 2 | CECR2 | 69 | 69 | 68.15 | 0 | 69 | CERNAVODA POWER
| TOTAL |  |  | 138 |  |  | 138 | 138 | 136.25 | 0 | 138
22 | PESTERA WIND FARM | Licenta de producere | 2038-02-13 | 90 | PESTERA | PTER | 90 | 90 | 89.01 | 0 | 90 | PESTERA WIND FARM
23 | EAST WIND FARM (fosta OMV Petrom Wind Power) | Licenta de producere | 2036-10-06 | 46 | DOROBANTU | DORB | 45 | 45 | 42.72 | 0 | 45 | OMV PETROM WIND POWER
24 | ENEL GREEN POWER ROMANIA | Licenta de producere | 2036-03-11 | 498.7 | SALBATICA 1 | SALB1 | 70 | 70 | 68.95 | 0.7 | 69.3 | ENEL GREEN POWER
[5 empty] | SALBATICA 2 | SALB2 | 70 | 70 | 68.95 | 0.7 | 69.3 | ENEL GREEN POWER
[5 empty] | CORUGEA | CORG | 70 | 70 | 69 | 0 | 70 | ENEL GREEN POWER
[5 empty] | VALEA NUCARILOR | VANU | 34 | 34 | 33.49 | 0 | 34 | ENEL GREEN POWER
[5 empty] | TARGUSOR | TARG | 119.6 | 119.6 | 118.5 | 1.1 | 118.5 | ENEL GREEN POWER
[5 empty] | TOPOLOG | TOPO | 27 | 27 | 26.62 | 0.02 | 26.98 | ENEL GREEN POWER
[5 empty] | NICOLAE BALCESCU-TARGUSOR | NICOLAE BALCESCU-TARGUSOR | 59.8 | 59.8 | 59.2 | 0.6 | 59.2 | ENEL GREEN POWER
[5 empty] | SFANTA ELENA | SFEL | 48.3 | 48.3 | 48.258 | 0 | 48.3 | ENEL GREEN POWER
| TOTAL |  |  | 498.7 |  |  | 498.7 | 498.7 | 492.968 | 3.12 | 495.58
25 | ELEKTRA GREEN POWER | Licenta de producere | 2041-06-08 | 8 | TORTOMANU 2 | TORTOMANU2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | ELEKTRA GREEN POWER
26 | INTERTRANS KARLA | Licenta de producere | 2036-09-30 | 5.8 | CASIMCEA 2 | CASIMCEA2 | 6 | 6 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | INTERTRANS KARLA
27 | M&M 2008 | Licenta de producere | 2036-09-30 | 10 | TOPLICENI | TOPLICENI | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | M&M 2008
28 | EOLICA DOBROGEA ONE | Licenta de producere | 2037-10-31 | 80 | MIHAI VITEAZU 1 | MIHV1 | 80 | 80 | 78 | 0.8 | 79.2 | EOLICA DOBROGEA
29 | BLUE PLANET INVESTMENTS | Licenta de producere | 2037-05-18 | 10 | BAIA 3 | BAIA3 | 10 | 10 | 9.96 | 0.04 | 9.96 | BLUE PLANET INVESTMENTS
30 | EOLIAN CENTER | Licenta de producere | 2036-12-16 | 10 | GREBANU | GREB | 10 | 10 | 9.9 | 0.1 | 9.9 | EOLIAN CENTER
31 | VERBUND WIND POWER ROMANIA | Licenta de producere | 2037-12-12 | 226.2 | CAS SUD 2 | CAS SUD2 | 75.9 | 75.9 | 73.6 | 0 | 75.9 | VERBUND WIND POWER
[5 empty] | ALPHA WIND NORD 1+3 | ALPHAWN1 | 81.3 | 81.3 | 78.95 | 0 | 81.3 | VERBUND WIND POWER
[5 empty] | VENTUS NORD 2 | VENTUS | 69 | 69 | 68.65 | 0 | 69 | VERBUND WIND POWER
| TOTAL |  |  | 226.2 |  |  | 226.2 | 226.2 | 221.2 | 0 | 226.2
32 | EVIVA NALBANT | Licenta de producere | 2036-09-09 | 42 | BABADAG I | BABG1 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 0 | 33.6 | EVIVA NALBANT
[5 empty] | BABADAG II | BABA2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | EVIVA NALBANT
| TOTAL |  |  | 42 |  |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 42
33 | WIND FARM MVI | Licenta de producere | 2038-06-21 | 13.8 | MIHAI VITEAZU 2 | MIHV 2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | 13.8 | WIND FARM MVI
34 | EOLIAN PROJECT | Licenta de producere | 2037-10-31 | 8.5 | PANTELIMON 3 | PANT | 7.5 | 7.5 | 4.8 | 2.7 | 4.8 | EOLIAN PROJECT
35 | EWIND | Licenta de producere | 2038-07-19 | 123 | PANTELIMON | PANT | 123 | 123 | 122.754 | 0 | 123 | EWIND
36 | EDPR ROMÂNIA (fost IALOMITA POWER) | Licenta de producere | 2040-02-04 | 158 | COBADIN 1 | COBA | 26 | 26 | 25.58 | 0 | 26 | EDP RENEWABLES
[5 empty] | FACAENI | FACAENI | 132 | 132 | 132 | 0 | 132 | EDP RENEWABLES
| TOTAL |  |  | 158 |  |  | 158 | 158 | 157.58 | 0 | 158
37 | ELEKTRA WIND POWER | Licenta de producere | 2037-12-19 | 8 | TORTOMANU 3 | TORTOMANU3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | ELEKTRA WIND POWER
38 | WIND PARK INVEST | Licenta de producere | 2038-02-13 | 6 | PECINEAGA 2 | PECINEAGA2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | WIND PARK INVEST
39 | GENERAL CONCRETE CERNAVODA | Licenta de producere | 2038-10-18 | 10 | NICOLAE BALCESCU 1 | NBAL1 | 10 | 10 | 9.8 | 0 | 10 | GENERAL CONCRETE
40 | HORIA GREEN | Licenta de producere | 2038-10-10 | 7.5 | HORIA | HORIA | 7.5 | 7.5 | 7.446 | 0 | 7.5 | HORIA GREEN
41 | EP WIND PROJECT (ROM) SIX | Licenta de producere | 2038-12-18 | 80 | CHIRNOGENI | CHIR | 80 | 80 | 76 | 4 | 76 | EP WIND PROJECT (ROM) SIX
42 | ECOENERGIA | Licenta de producere | 2038-12-20 | 34.5 | STEJARU | STEJ | 34.5 | 34.5 | 34 | 0.5 | 34 | ECOENERGIA
43 | BLUE LINE ENERGY | Licenta de producere | 2032-11-08 | 10.185 | CAIERAC BESTEPE 2 | BESTEPE2 | 6.15 | 6.15 | 6.136 | 0 | 6.15 | BLUE LINE ENERGY
44 | LAND POWER | Licenta de producere | 2039-01-22 | 84 | TOPOLOG-DOROBANTU | TOPDOR | 84 | 84 | 83.748 | 0 | 84 | LAND POWER
45 | EOL ENERGY | Licenta de producere | 2038-05-17 | 8.819 | MIHAI BRAVU | MIHBRV | 6 | 6 | 5.8 | 0 | 6 | EOL ENERGY
46 | ENERGIA VERDE VENTUNO | Licenta de producere | 2035-01-21 | 17.5 | CERNA | CERNA | 17.5 | 17.5 | 13.79 | 3.5 | 14 | ENERGIA VERDE VENTUNO
47 | ENEX | Licenta de producere | - | 13.75 | NALBANT | NALB | 13.75 | 13.75 | 13.4 | 0 | 13.75 | ENEX
48 | CRUCEA WIND FARM | Licenta de producere | 2039-12-10 | 108 | CRUCEA NORD | CRUCEA | 108 | 108 | 108 | 0 | 108 | CRUCEA WIND FARM
49 | MIREASA ENERGIES | Licenta de producere | 2040-07-17 | 50 | MIREASA 1 | MIREASA1 | 50 | 50 | 48.8 | 0 | 50 | MIREASA ENERGIES
50 | KELAVENT ECHO | Licenta de producere | 2039-10-22 | 8 | POGOANELE | POGO | 8 | 8 | 7.936 | 0 | 8 | KELAVENT ECHO
51 | ELECTRICOM | Licenta de producere | 2025-10-21 | 10 | CASIMCEA 1 | CASIMCEA 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | ELECTRICOM
52 | LC BUSINESS | Licenta de producere | 2036-06-24 | 9 | ORAVITA | ORAV | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | LC BUSINESS
53 | GROUND INVESTMENT CORP | Licenta de producere | 2041-11-22 | 30 | Babadag III | BABG3 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | Ground Investment Corp
54 | ENERGO PROIECT CLUJ-NAPOCA | Licenta de producere | 2036-06-24 | 11.5 | CURCUBATA MARE | Curcubata Mare | 15 | 15 | 11.5 | 3.5 | 11.5 | ENERGO PROIECT
TOTAL | [6 empty] | 2952.5 | 2952.5 | 2903.966 | 20.86 | 2931.64

## Biomasa
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
Uno-DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN PE FIECARE UNITATE DISPECERIZABILA
date sintetice la data 01.07.2018
Index | Agent Economic | Tip Aut/Licenta | Data Expirare | Putere totala | Nume Centrala | Nume UD | PI | Ci | Pneta | Rpp | Pd | Gestionar
1 | BIOENERGY SUCEAVA | Licenta de producere | 2039-04-09 | 29.65 | BIOENERGY SUCEAVA | BIOENERGY SUCEAVA | 29.65 | 29.65 | 27.65 | 0 | 29.65 | BIOENERGY SUCEAVA
TOTAL | [6 empty] | 29.65 | 29.65 | 27.65 | 0 | 29.65

## Fotovoltaice
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
Uno-DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN PE FIECARE UNITATE DISPECERIZABILA
date sintetice la data 01.07.2018
Index | Agent Economic | Tip Aut/Licenta | Data Expirare | Putere totala | Nume Centrala | Nume UD | PI | Ci | Pneta | Rpp | Pd | Gestionar
1 | BLUE SAND INVESTMENT | Licenta de producere | 2038-02-13 | 6.824 | PAULESTI | PAUL2 | 6.824 | 6.824 | 5.8 | 1.024 | 5.8 | BLUE SAND INVESTMENT
2 | LONG BRIDGE MILENIUM | Licenta de producere | 2038-02-27 | 7.5 | STANESTI | STANESTI | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 0.7 | 6.8 | LONG BRIDGE MILENIUM
3 | RA-RA PARC | Licenta de producere | 2037-12-12 | 7.5 | ISACCEA | RA-RA | 8.749 | 8.749 | 6.3 | 2.449 | 6.3 | RA-RA PARC
4 | MAR-TIN SOLAR ENERGY | Licenta de producere | 2038-05-17 | 8.03 | UIESTI 2 | UIESTI II | 8.03 | 8.03 | 7.63 | 0.4 | 7.63 | MAR-TIN SOLAR ENERGY
5 | POWER L.I.V.E. ONE | Licenta de producere | 2038-03-06 | 8.8 | IZVORU | IZVORU | 8.8 | 8.8 | 7.81 | 0.99 | 7.81 | POWER L.I.V.E. ONE
6 | SIMICO PROD FACTORY | Licenta de producere | 2038-05-22 | 6.458 | VIERU | VIERU | 6.45 | 6.45 | 5.6 | 0.85 | 5.6 | SIMICO PROD FACTORY
7 | LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA | Licenta de producere | 2038-08-02 | 38.4 | SLOBOZIA | SLOB | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 0 | 38.4 | LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA
8 | SOLAR ELECTRIC FRASINET | Licenta de producere | 2038-06-19 | 8.28 | FRASINET 2 | FRASI2 | 8.28 | 8.28 | 7.94 | 0.34 | 7.94 | SOLAR ELECTRIC FRASINET
9 | TINMAR GREEN ENERGY | Licenta de producere | 2038-05-17 | 9.46 | UIESTI 1 | UIESTI | 9.46 | 9.46 | 8.99 | 0.47 | 8.99 | TINMAR GREEN ENERGY
10 | ECOSFER ENERGY | Licenta de producere | 2038-08-02 | 8 | COSTESTII DIN VALE | COSTESTI | 7.47 | 7.47 | 7.396 | 0 | 7.47 | ECOSFER ENERGY
11 | TIS ENERGY | Licenta de producere | 2038-08-14 | 6 | PANTAZI | PANTAZI | 6 | 6 | 5.4 | 0 | 6 | TIS ENERGY
12 | GREENLIGHT SOLUTIONS | Licenta de producere | 2038-08-14 | 7.44 | BABA ANA | BANA | 7.4 | 7.4 | 6.5 | 0.9 | 6.5 | GREENLIGHT SOLUTIONS
13 | LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA | Licenta de producere | 2038-09-25 | 17.28 | IZVOARELE 1 | FIZVO | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 0 | 17.28 | LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA
14 | NATURAL ENERGY PROD | Licenta de producere | 2038-10-30 | 4.5 | MIHAI BRAVU | MIHBRV | 5.01 | 5.01 | 4.24 | 0.77 | 4.24 | NATURAL ENERGY PROD
15 | SPECTRUM TECH | Licenta de producere | 2038-09-25 | 7.8 | GOGOSARI | GOGOSARI | 7.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.8 | SPECTRUM TECH
16 | LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA | Licenta de producere | 2038-12-20 | 42.5 | IZVOARELE 2 | FIZVO2 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 42.5 | LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA
17 | ENEL GREEN POWER ROMANIA | Licenta de producere | 2036-03-11 | 33.969 | BERCENI 1 | BERCENI1 | 9.63 | 9.63 | 8.5 | 1.13 | 8.5 | ENEL GREEN POWER
[5 empty] | BERCENI 2 | BERCENI2 | 9.36 | 9.36 | 8.2 | 1.16 | 8.2 | ENEL GREEN POWER
[5 empty] | COLIBASI | COLIBASI | 5.99 | 5.99 | 5.4 | 0.59 | 5.4 | ENEL GREEN POWER
[5 empty] | PODARI | PODARI | 8.99 | 8.99 | 8.15 | 0.84 | 8.15 | ENEL GREEN POWER
| TOTAL |  |  | 33.969 |  |  | 33.97 | 33.97 | 30.25 | 3.72 | 30.25
18 | CASA CRANG | Licenta de producere | 2038-12-18 | 9 | ARICESTII RAHTIVANI 6 | ARICESTI6 | 8 | 8 | 6.8 | 1.2 | 6.8 | CASA CRANG
19 | FORT GREEN ENERGY | Licenta de producere | 2038-12-18 | 8.496 | ARICESTII RAHTIVANI 4 | ARICESTI4 | 8.496 | 8.496 | 8.496 | 0 | 8.496 | FORT GREEN ENERGY
20 | SOLAR FUTURE ENERGY | Licenta de producere | 2038-12-18 | 9.48 | ARICESTII RAHTIVANI 5 | ARICESTI5 | 8 | 8 | 6.8 | 1.2 | 6.8 | SOLAR FUTURE ENERGY
21 | LEMAR GRUP | Licenta de producere | 2038-12-20 | 6 | CHIRIACU | CHIRIACU | 6 | 6 | 5.636 | 0.364 | 5.636 | LEMAR GRUP
22 | VAROKUB ENERGY DEVELOPMENT | Licenta de producere | 2038-12-20 | 9.457 | ARICESTII RAHTIVANI 3 | ARAH3 | 9.457 | 9.457 | 9.457 | 0 | 9.457 | VAROKUB ENERGY DEVELOPMENT
23 | KENTAX ENERGY | Licenta de producere | 2038-11-13 | 6.09 | BUTIMANU | BUTI | 6.09 | 6.09 | 5.375 | 0.69 | 5.4 | KENTAX ENERGY
24 | LUKOIL ENERGY & GAS ROMANIA | Licenta de producere | 2034-12-17 | 75 | PETROTEL LUKOIL | PETROTEL | 9 | 9 | 8.63 | 0.37 | 8.63 | LUKOIL ENERGY & GAS ROMANIA S.R.L.
25 | VRISH PRO IVESTMENTS | Licenta de producere | 2038-12-20 | 8.36 | LEHLIU 3 | LEHL3 | 9.196 | 9.196 | 7.2 | 1.996 | 7.2 | VRISH PRO IVESTMENTS
26 | WDP DEVELOPMENT RO | Licenta de producere | 2037-10-31 | 12.323 | FUNDULEA | FUNDULEA | 6.285 | 6.285 | 5.85 | 0.435 | 5.85 | WDP DEVELOPMENT RO
27 | CORABIA SOLAR | Licenta de producere | 2038-02-13 | 7 | CORABIA | CORABIA | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | CORABIA SOLAR
28 | POTELU SOLAR | Licenta de producere | 2038-03-27 | 7.5 | DABULENI | DABULENI | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 1 | 6.5 | POTELU SOLAR
29 | STUDINA SOLAR | Licenta de producere | 2038-03-27 | 9.936 | GROJDIBODU | GROJDIBODU | 9.96 | 9.96 | 8.8 | 1.16 | 8.8 | STUDINA SOLAR
30 | CUJMIR SOLAR | Licenta de producere | 2038-04-10 | 12 | CUJMIR 1 | CUJMIR1 | 6 | 6 | 5.25 | 0.75 | 5.25 | CUJMIR SOLAR
[5 empty] | CUJMIR 2 | CUJMIR2 | 6 | 6 | 5.25 | 0.75 | 5.25 | CUJMIR SOLAR
| TOTAL |  |  | 12 |  |  | 12 | 12 | 10.5 | 1.5 | 10.5
31 | VANJU MARE SOLAR | Licenta de producere | 2038-04-10 | 8.67 | VANJU MARE | VANJUMARE | 9.36 | 9.36 | 7.8 | 1.56 | 7.8 | VANJU MARE SOLAR
32 | ARINNA DEVELOPMENT | Licenta de producere | 2038-05-31 | 7.5 | OSICA DE SUS | OSICA | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 0.7 | 6.8 | ARINNA DEVELOPMENT
33 | EYE MALL | Licenta de producere | 2038-06-12 | 19.976 | TG CARBUNESTI 1 - NORD | TGCARB | 9.9877 | 9.9877 | 9.84 | 0.14767 | 9.84 | EYE MALL
[5 empty] | TG CARBUNESTI 2 - SUD | TG CARBUNESTI 2 - SUD | 9.9877 | 9.9877 | 9.84 | 0.14767 | 9.84 | EYE MALL
| TOTAL |  |  | 19.976 |  |  | 19.9753 | 19.9753 | 19.68 | 0.29534 | 19.68
34 | SOLPRIM | Licenta de producere | 2038-06-12 | 7.92 | SIMNICUL DE SUS | SIMN | 7.92 | 7.92 | 7.5 | 0.39 | 7.53 | SOLPRIM
35 | FOTON EPSILON | Licenta de producere | 2038-09-11 | 7.491 | BURILA MICA | BURILA | 7.491 | 7.491 | 6.6 | 0.867 | 6.624 | FOTON EPSILON
36 | CARACAL SOLAR ALPHA | Licenta de producere | 2038-11-06 | 6.4 | CARACAL | CARACAL | 6.4 | 6.4 | 5.76 | 0.64 | 5.76 | CARACAL SOLAR ALPHA
37 | XALANDINE ENERGY | Licenta de producere | 2038-04-24 | 10.44 | LEU 1 | LEU | 5.44 | 5.44 | 4.3 | 0.99 | 4.45 | XALANDINE ENERGY
38 | ROMKUMULO | Licenta de producere | 2038-12-18 | 9.54 | BOBICESTI - ROMKUMULO | BOBIC | 9.54 | 9.54 | 8.2 | 0 | 9.54 | ROMKUMULO
39 | SUN ENERGY COMPLET | Licenta de producere | 2040-10-21 | 7.04 | MOZACENI 1 | MOZACENI 1 | 9 | 9 | 5.45 | 3.55 | 5.45 | SUN ENERGY COMPLET
40 | GAMA & DELTA ENERGY | Licenta de producere | 2038-10-30 | 7.5 | SEBIS 2 | SEBIS2 | 7.5 | 7.5 | 6.54 | 0.96 | 6.54 | GAMA ENERGY
[5 empty] | SEBIS 1 | SEBIS1 | 7.5 | 7.5 | 6.54 | 0.96 | 6.54 | DELTA ENERGY
| TOTAL |  |  | 7.5 |  |  | 15 | 15 | 13.08 | 1.92 | 13.08
41 | GPSB SOLARIS 48 | Licenta de producere | 2038-10-18 | 56.112 | CIUPERCENI | FCIUP | 44.8 | 44.8 | 5.69 | 5.69 | 39.11 | GPSB SOLARIS 48
42 | GREEN VISION SEVEN | Licenta de producere | 2038-12-20 | 46 | UCEA DE SUS 1 | UCEA1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | GREEN VISION SEVEN
[5 empty] | UCEA DE SUS 2 | UCEA2 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | GREEN VISION SEVEN
| TOTAL |  |  | 46 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 46
43 | CLUE SOLAR | Licenta de producere | 2038-12-04 | 7.31 | HARMAN 1 | HARMAN | 6.6 | 6.6 | 5.5 | 1.1 | 5.5 | CLUE SOLAR
44 | XPV | Licenta de producere | 2038-12-30 | 23.09 | MIERCUREA SIBIULUI | MSIBIU | 23.09 | 23.09 | 23 | 0 | 23.09 | XPV
45 | VIS SOLARIS 2011 | Licenta de producere | 2040-05-15 | 15.6 | HOGHIZ | HOGHIZ | 16.772 | 16.772 | 15.6 | 1.172 | 15.6 | VIS SOLARIS 2011
46 | SOLARIA GREEN ENERGY | Licenta de producere | 2041-04-27 | 7.67 | URZICUTA 1 | URZICUTA 1 | 7.6704 | 7.6704 | 6.3 | 1.3704 | 6.3 | SOLARIA GREEN ENERGY
47 | URDEL ENERGY | Licenta de producere | 2041-12-07 | 6 | IZVIN | IZVIN | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | URDEL ENERGY
48 | VIR COMPANY INTERNATIONAL | Licenta de producere | 2042-06-22 | 5.04 | VALEA CALUGARESCA | VALCALUG1 | 5.383 | 5.383 | 4.846 | 0 | 5.383 | Vir Company
49 | SKYBASE ENERGY | Licenta de producere | 2041-12-20 | 17.28 | ONESTI | ONESTI | 17.28 | 17.28 | 15.9 | 1.38 | 15.9 | SKYBASE ENERGY
TOTAL | [6 empty] | 608.1287 | 608.1287 | 525.886 | 45.1527 | 562.976

## Nuclear
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
Uno-DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN PE FIECARE UNITATE DISPECERIZABILA
date sintetice la data 01.07.2018
Index | Agent Economic | Tip Aut/Licenta | Data Expirare | Putere totala | Nume Centrala | Nume UD | PI | Ci | Pneta | Rpp | Pd | Gestionar | Observatii
1 | NUCLEARELECTRICA | Licenta de producere | 2024-12-03 | 1413 | CERNAVODA | U 1 | 706.5 | 706.5 | 650 | 0 | 706.5 | Sucursala CNE CERNAVODA
[5 empty] | CERNAVODA | U 2 | 706.5 | 706.5 | 650 | 0 | 706.5 | Sucursala CNE CERNAVODA
TOTAL |  |  |  | 1413 |  |  | 1413 | 1413 | 1300 | 0 | 1413

## Definitii
DEFINITII:
Putere instalata (bruta) - puterea activa nominala indicata de producator si inscrisa pe placuta generatorului sau in documentatia tehnica a fabricii constructoare pentru toate generatoarele aflate in exploatare si care nu au fost scoase din evidenta prin casare. Se vor trece la putere instalata inclusiv grupurile aflate in retehnologizare sau trecute in conservare pe durate mai mari de 1 an.
Capacitate instalata (bruta) - este egala cu puterea instalata a generatorului, pentru cele aflate in exploatare. Pentru grupurile aflate in conservare capacitatea instalata este egala cu 0 MW. La rubrica de observatii se va specifica daca grupul aflat in conservare poate fi pornit si intervalul de timp in care se poate disponibiliza. Daca grupul nu poate fi repornit se va specifica motivul (tehnic, administrativ, casare etc.).
Puterea neta - este puterea pe care generatorul o poate livra in retea in scopul comercializarii si este egala cu puterea disponibila bruta minus: puterea consumata in serviciile proprii (Csi), cota parte din consumul serviciilor generale (Csg), pierderile de putere in transformatorul de bloc ( PTB). Pneta = Pdbruta - (Csi + Csg + PTB)
Reducerile permanente (brute) – diferenta dintre puterea instalata a centralelor electrice si puterea disponibila a acestora, daca aceasta reducere de putere nu poate fi eliminata intr-un termen mai scurt de 1 an. In cazul grupurilor aflate in conservare reducerile permanente vor fi egale cu puterea instalata.
Putere disponibila (bruta) – puterea activa maxima bruta, de durata, pe care un grup generator o poate da, cu respectarea conditiilor de siguranta mecanica si electrica. Pentru grupurile aflate in exploatare formula de calcul este urmatoarea: Pdbruta = Pi – Rpp