## Eolian
ORDINUL nr. 52 din 23 iunie 2021
| Lista cu instalaţiile de producere energie electrică din SRE în faza de elaborare studiu de soluţie în vederea obţinerii ATR - Anexa 9.3 | [7 empty] | 2024-06-30
Nr.crt. | Denumire investitor | Denumire centrala electrica | Puterea instalata (MW) | Tip SRE | Nod rețea/stație electrică | Judetul | Zona A-J a RET | Data calendaristica estimata PIF Inregistrate OTS inainte de 2019 | Data calendaristica estimata PIF Inregistrate OTS dupa 2019
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14
1 | Pecineaga Energies SRL | CEE Comana-Pecineaga | 60.5 | Eolian | statia 110kV Tataru | Constanta | A |  | 2022-10-31
2 | Toplet Power Park SRL | CEE Toplet | 74.4 | Eolian | LEA 110 kV Toplet- Drobeta -Turnu Severin | Caras-Severin | E |  | 2022-10-31
3 | Rom Energy SRL | CEE Seaca | 132 | Eolian | Nu avem informații | Teleorman | B |  | 2024-10-15
4 | Eco Wind Corod SRL | CEE Corod | 72 | Eolian | Nu avem informații | Galați | A |  | 2023-12-31
5 | Bisalta SRL | CEE Ciuchici | 58.4 | Eolian | LEA 110 kV Oravita- Moldova Noua | Caras-Severin | E |  | 2025-12-31
6 | PE Aquilo SRL | CEE Erbiceni | 54.4 | Eolian | Nu avem informații | Iasi | J |  | 2023-12-31
7 | TOPALU POWER PARK SRL | CEE Topalu | 84 | Eolian | Nu avem informații | Constanta | A |  | 31.02.2023
8 | Naxxar Renewable Energy SRL | CEE Tudor Vladimirescu | 302.4 | Eolian |  | Brăila | A
9 | Balcani Est Group SRL | CEE Balcani I | 294 | Eolian | LEA 220 kV Glavanesti-Banca | Bacău | J |  | 2026-01-31
10 | Balcani Est Group SRL | CEE Balcani II | 192 | Eolian | LEA 400 kV Bacau Sud-Gutinas | Bacău | J |  | 2026-01-31
11 | MOE-HPG TIMISOARA SRL | CEE Socol | 917.6 | Eolian | Statie noua 400 kV si nivel intermediar 220 kV, racord intrare-iesire in LEA 400 kV Resita-Pancevo | Caras-Severin | E |  | 2026-12-31
12 | Windpark Banat Ro SRL | CEE Banat 3 Berliste | 237.6 | Eolian | Statie noua 400/110 kV Banat | Caras-Severin | E |  | 2026-12-31
13 | Aukera Romania SRL | CEE Gaiseni 2 | 297 | Eolian | LEA 400 kV Urechesti-Domnesti | Giurgiu | B |  | 2025-12-31
14 | Windpark Banat Ro SRL | CEE Banat Ciuchici Naidas Racasdia | 198 | Eolian | Statie noua 400/110 kV Banat | Caras-Severin | E |  | 2026-12-31
15 | Windpark Banat Ro SRL | CEE Banat 2 Vrani | 204.6 | Eolian | Statie noua 400/110 kV Banat | Caras-Severin | E |  | 2026-12-31
16 | Creative Solutions Projects SRL | CEE Naidas | 198.4 | Eolian | Nu avem informații | Caras-Severin | E |  | 2023-09-30
17 | Prowind Rosiesti SRL | CEE Prowind 8 | 74.4 | Eolian | Statia 220 kV Banca | Vaslui | J |  | 2024-11-30
18 | Eserdo International SRL | CEE Siret | 528 | Eolian | Statia 400/220/110 kV Suceava | Suceava | J |  | 2027-03-01
19 | Emergy Stribog SRL | CEE Independenta | 132 | Eolian | Nu avem informații | Constanta | A |  | 2026-12-31
20 | Activ Wind SRL | CEE Activ Wind Medgidia-Ciocârlia | 122.4 | Eolian | Statia 400 kV Medgidia | Constanta | A |  | 2024-12-31
21 | Enerago SRL | CEE Stefanesti | 64.8 | Eolian | Nu avem informații | Botosani | J |  | 2026-12-31
22 | Energy Drive SRL | CEE Bucecea | 86.4 | Eolian | Nu avem informații | Botosani | J |  | 2026-12-31
23 | Eol Sud Energy SRL | CEE Constanta Sud | 345.6 | Eolian | Nu avem informații | Constanta | A |  | 2028-12-31
24 | Emergy Stribog SRL | CEE Baraganu | 270.6 | Eolian | Nu avem informații | Constanta | A |  | 2026-12-31
25 | Sun Source Energy SRL | CEE Vladeni | 115.2 | Eolian | Statia 400 kVGura Ialomitei | Ialomița | A |  | 2026-03-31
26 | Prowind Rosiesti SRL | CEE Prowind 9 | 93 | Eolian | Statia 220 kV Banca | Vaslui | J |  | 2025-11-30
27 | PHOENIX CERES S.R.L | CEE Topolog Sud | 186 | Eolian | Nu avem informații | Tulcea | A |  | 2026-12-10
28 | PHEONIX VENTURE S.R.L | CEE Topolog Nord | 204 | Eolian | Nu avem informații | Tulcea | A |  | 2026-12-10
29 | PHEONIX CATALYST S.R.L | CEE Fagarasu Nou | 180 | Eolian | Nu avem informații | Tulcea | A |  | 2026-12-10
30 | PHEONIX GENESIS S.R.L | CEE Haidar | 102 | Eolian | Nu avem informații | Tulcea | A |  | 2026-12-31
31 | PHEONIX GENESIS S.R.L | CEE Măgurele | 78 | Eolian | Nu avem informații | Tulcea | A |  | 2026-12-31
32 | ENERGY UNLIMITED GAMMA SRL | CEE Amzacea | 191.4 | Eolian | Nu avem informații | Constanta | A |  | 2026-12-31
33 | AUKERA ROMANIA SRL | CEE Tataranu | 178.2 | Eolian | Statia 220/110 kV Focsani Vest | Vrancea | J |  | 2025-12-31
34 | EAST SECOND WIND GREEN ENERGY SRL | CEE Sendreni | 158.4 | Eolian | Stația 400/110 kV Smardan | Galati | A |  | 2025-12-31
35 | WIND PARK RENEWABLES | CEE Cilibia | 125.4 | Eolian | statia nouă Pogoanele 400 kV racordata Intrare-iesire LEA 400 kV Stalpul -Gura Ialomitei- | Buzau | C |  | 2025-12-31
36 | ENERGY UNLIMITED ALPHA SRL | CEE Valea Argovei | 118.8 | Eolian | Nu avem informații | Calarasi | B |  | 2028-12-31
37 | DNK Eoliene Nalbant SRL | CEE Nalbant | 303.6 | Eolian | Nu avem informații | Tulcea | A |  | 2026-12-31
38 | RIG SERVICE SA | CEE Rig Independenta | 105.6 | Eolian | Statia 400/110 kV Medgidia Sud bara de 110kV | Constanta | A |  | 2026-05-31
39 | RIG SERVICE SA | CEE Fantana Mare | 85.8 | Eolian | Statia 400/110 kV Medgidia Sud bara de 110kV | Constanta | A |  | 2026-05-31
40 | GREEN ENERGY PROJECT SRL | CEE Zephyr 3 | 124 | Eolian | Nu avem informații | Constanta | A |  | 2027-12-31
41 | ENERYX SRL | CEE Movilita | 144 | Eolian | Nu avem informații | Vrancea | J |  | 2026-12-31
42 | Oxigen Delta SRL | CEE Daeni | 403.2 | Eolian | Nu avem informații | Tulcea | A |  | 2027-10-31
43 | WIP ENERGY PROJECT 01 SRL | CEE Vulturu | 124 | Eolian | Nu avem informații | Vrancea | J |  | 2027-12-31
44 | WIND DEVELOPMENT RENOVABLE ENERGY SRL | CEE Danesti | 288 | Eolian | Nu avem informații | Vaslui | J |  | 2028-12-31
45 | WIND ASSET SRL | CEE Movileni | 288 | Eolian | Nu avem informații | Iasi | J |  | 2027-12-31
8598.1
Nota | Data estimată PIF este data solicitată prin cerere de racordare.
Data posibilă PIF va rezulta din studiul de soluție, în funcție de lucrările de întărire
Coloana 5 conține informații disponibile la momentul elaborării Anexei 9.3, din cererea de racordare sau din studiile de soluție aflate în diverse stadii de elaborare sau avizare.
Pentru o parte dintre locurile de producere nu avem încă informații. Soluțiile de racordare urmează să fie stabilite prin studiul de soluție.
Manager DAARET
Marius MARINESCU

## Fotovoltaic
ORDINUL nr. 52 din 23 iunie 2021
| Lista cu instalaţiile de producere energie electrică din SRE în faza de elaborare studiu de soluţie în vederea obţinerii ATR - Anexa 9.3 | [7 empty] | 2024-06-30
Nr.crt. | Denumire investitor | Denumire centrala electrica | Puterea instalata (MW) | Tip SRE | Nod rețea/stație electrică | Judetul | Zona A-J a RET | Data calendaristica estimata PIF Inregistrate OTS inainte de 2019 | Data calendaristica estimata PIF Inregistrate OTS dupa 2019
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Terra Wind Power SRL | CEF Lugoj | 149.9 | Fotovoltaic | statia 110kV Lugoj | Timis | E |  | 2022-10-31
2 | Foton Power Energy SRL | CEF Bihor 1 | 77.5 | Fotovoltaic | LEA 110kV Oradea Vest - Salonta | Bihor | H |  | 2022-10-31
3 | Solpower Energy SRL | CEF Chisineu-Cris | 50.255 | Fotovoltaic | statia 110/20 kV Chisineu -Cris | Arad | F |  | 2022-10-31
4 | Galicnord SRL | CEF Melinesti-Goiesti | 71.75 | Fotovoltaic | LEA 110 kV Almaj - Moflesti | Dolj | D |  | 2023-12-31
5 | PVP Cepheus SRL | CEF Mihailesti-Bulbucata | 70 | Fotovoltaic | 1. stația 110/20 kV Mihăileșt / 2. LEA 110 kV Mihăilești - Clejani / 3. LEA 400 kV București Sud - Slatina | Giurgiu | B |  | 2023-06-30
6 | JR Ialomița | CEF Țăndărei 1 | 180.68 | Fotovoltaic | LEA 400kV Gura Ialomitei - Lacu Sarat | Ialomița | A |  | 2023-09-30
7 | JR Solar Ialomița | CEF Țăndărei 2 | 172.58 | Fotovoltaic | LEA 400kV Gura Ialomitei - Lacu Sarat | Ialomița | A |  | 2023-09-30
8 | PATA Energy SRL | CEF Schitu Duca | 60.025 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Iasi | J |  | 2023-12-31
9 | SMILODON SOLAR SRL | CEF PV Smilodon Solar | 248.4 | Fotovoltaic | LEA 220 kV Ghizdaru-Bucuresti Sud | Giurgiu | B |  | 2024-12-31
10 | QENERGY HOPE SRL | CEF Motatei-Bailesti | 240 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Dolj | D |  | Nedefinit
11 | MOE-HPG TIMISOARA SRL | CEF Socol | 508.5 | Fotovoltaic | Statie noua 400 kV si nivel intermediar 220 kV, racord intrare-iesire in LEA 400 kV Resita-Pancevo | Caras-Severin | E |  | 2025-12-31
12 | CIC Green Energy Medgidia SRL | CEF Medgidia | 153 | Fotovoltaic | Celula noua in statia 400 kV Medgidia sau statie noua 400 kV | Constanta | A |  | 2023-12-31
13 | Bihor Solar Plant SRL | CEF Salonta | 350 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Bihor | H |  | 2025-12-31
14 | IB Vogt Foxtrot SRL | CEF Salard | 595 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Bihor | H |  | 2027-04-30
15 | Luc Solar Energy SRL | CEF Lucieni | 63 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Dambovita | C |  | 2023-12-31
16 | Triathlon Land Intl SRL | CEF Reci | 100 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Covasna | G |  | 2024-12-31
17 | Filiasi Services STL SRL | CEF Filiasi | 85 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Dolj | D |  | 2024-12-31
18 | 4P Renewables Bihor 2 SRL | CEF Bihor 2 | 106.05 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Bihor | H |  | 2024-12-31
19 | Siret Solar Plant SRL | CEF Pantazi | 300 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Prahova | C |  | 2025-12-31
20 | Elmih Solary Energy SRL | CEF Lapugiu | 220 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Hunedoara | F |  | 2025-12-31
21 | Rualen Verde SRL | CEF Baiesti | 101.5 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Hunedoara | F |  | 2025-12-31
22 | Emerald Solar SRL | CEF Plenita | 122.8 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Dolj | D |  | 2024-12-31
23 | JR Solar Cosmesti SRL | CEF Cosmesti 1 | 197.55 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Teleorman | B |  | 2025-12-31
24 | JR Cosmesti SRL | CEF Cosmesti 2 | 194.85 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Teleorman | B |  | 2025-12-31
25 | Azimuth Green Solutions SRL | CEF Suceava 2 | 63.175 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Suceava | J |  | 31.11.2024
26 | Solarealize Park Mahonie SRL | CEF Uivar-Rauti | 378.6 | Fotovoltaic | Statia 220/110 kV Sacalaz | Timis | E |  | 2026-07-31
27 | Tavolara Energy SRL | CEF Ciumeghiu | 170.1 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Bihor | H |  | 2024-12-31
28 | Metalluk SRL | CEF Iaz | 62.6 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Caras-Severin | E |  | 2026-12-31
29 | Hyperion Soare SRL | CEF Jiana | 103.9 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Mehedinti | D |  | 2025-12-31
30 | 4P Renewables Grosi SRL | CEF Grosi | 56.475 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Maramures | H |  | 2024-12-31
31 | WPD Romania Wind Farm 09 SRL | CEF Fofeldea | 363.4 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Sibiu | G |  | 2026-12-15
32 | Crisana Concept Energy SRL | CEF Avram Iancu | 368.9 | Fotovoltaic | LEA 400 kV Oradea Sud-Nadab | Bihor | H |  | 2025-12-31
33 | Spower Project Gamma SRL | CEF Gamma | 180.2 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Arad | F |  | 2025-03-31
34 | Spower Project Beta SRL | CEF Beta | 327.6 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Arad | F |  | 2025-03-31
35 | Blue Sky Global SRL | CEF Turnu | 90 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Teleorman | B |  | 2025-06-30
36 | Sun Source Energy SRL | CEF Vladeni | 46.65 | Fotovoltaic | Statia 400 kVGura Ialomitei | Ialomița | A |  | 2025-03-31
37 | PHOENIX NEST S.R.L | CEF CASIMCEA VEST | 51 | Fotovoltaic | Nu avem informații | Tulcea | A |  | 2026-12-10
38 | Avantage Global System Energy SRL | CEF Zabrani | 400 | Fotovoltaic | LEA 400 kV Mintia-Arad, sau statia 400/110 kV Arad | Timis | E |  | 2025-06-30
39 | RENEWABLE CONCEPT SRL | CEF Buzau 1 | 231.7 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Buzau | C |  | 2024-11-30
40 | EAST SECOND WIND GREEN ENERGY SRL | CEF Sendreni | 68 | Fotovoltaic | Stația 400/110 kV Smardan | Galati | A |  | 2025-12-31
41 | SOLAREALIZE PARK COLTISOR SRL | CEF Manastiur | 161.4 | Fotovoltaic | LEA 220 kV Timisoara-Mintia | Timis | E |  | 2026-07-31
42 | ADVISTA CONSULTING SRL | CEF Troianul | 51.2 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Teleorman | B |  | 2024-12-31
43 | IOLE INVESTITII SRL | CEF Iole | 133 | Fotovoltaic | LEA 220 kV Ghizdaru-Bucuresti Sud | Giurgiu | B |  | 2025-12-31
44 | Unlimited Source SRL | CEF Vanatori | 230.2 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Vrancea | J |  | 2024-12-20
45 | SUN GREEN RENEWABLES SRL | CEF Galbinasi | 324 | Fotovoltaic | Intrare-iesire LEA 400 kV Stalpul -Gura Ialomitei- statia pogoanele 400 kV | Buzau | C |  | 2025-12-31
46 | PHOTOVOLTAIC GREEN RENEWABLES SRL | CEF Padina | 249.975 | Fotovoltaic | Intrare-iesire LEA 400 kV Stalpul -Gura Ialomitei- statia Pogoanele 400 kV | Buzau | C |  | 2025-12-31
47 | MGE Green Energy SRL | CEF Ulmi | 63 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Dambovita | C |  | 2024-12-31
48 | Leonidas Energy SRL | CEF Puscasi | 48.2 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Vaslui | J |  | 2025-12-31
49 | WHITE RIVER ENERGY SRL | CEF Rusor | 168 | Fotovoltaic | stație 220 kV Baru Mare | Hunedoara | F |  | 2025-12-21
50 | GDU ENERGY SRL | CEF Reci - sector 1 | 200 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Covasna | G |  | 2026-12-31
51 | ALBERT SOLAR ENERGY SRL | CEF Albert | 119.875 | Fotovoltaic | Stația 110 kV | Giurgiu | B |  | 2026-12-31
52 | DE ROCK INT’L SRL | CEF Gighera | 726.8 | Fotovoltaic | LEA 400 kV Tantareni-Kozlodui | Dolj | D |  | 2026-12-31
53 | STAV ENERGY SRL | CEF Iepuresti 3 | 80.15 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Giurgiu | B |  | 2025-12-31
54 | REDIVIVUS ENERGY SRL | CEF Redivivus | 99.9 | Fotovoltaic | LEA 400 kV | Mehedinti | D |  | 2025-12-31
55 | Netsanivolt Parc SRL | CEF Turburea | 102.4 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Gorj | D |  | 2025-06-30
56 | PNE Ro Solar 3 SRL | CEF Hotar | 89.1 | Fotovoltaic | Statie 100kV/LEA 110kV | Bihor | H |  | 2026-06-30
57 | West Fotovoltaic Power SRL | CEF Arad Sud | 500 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Arad | F |  | 2025-06-30
58 | CEP Gamma SRL | CEF Vulturesti | 66 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Vaslui | J |  | 2025-06-30
59 | Liesti Energy SRL | CEF Liesti | 42 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Galati | J |  | 2025-12-31
60 | CCE MACESU SRL | CEF Macesu | 350 | Fotovoltaic | Statia 400 kV Macesu | Dolj | D |  | 2024-12-01
61 | Solar Energy Conversion SRL | CEF Sistarovat 2 | 350 | Fotovoltaic | LEA 400kV Mintia-Arad | Arad | F |  | 2025-12-31
62 | STOICĂNEȘTI SOLAR PARK SRL | CEF Stoicanesti | 299.7 | Fotovoltaic | LEA 400 kV Slatina-Draganesti Olt | Olt | D |  | 2025-12-31
63 | LUNCA DE SUS SOLAR PARK SRL | CEF Lunca de Sus | 66 | Fotovoltaic | LEA 110 kV /Statia 110 kV | Harghita | I |  | 2025-12-31
64 | For Energy SRL | CEF Moldovenești 1 | 50.1 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Cluj | H |  | 2026-06-30
65 | Oresi Gama SRL | CEF Moldovenești 2 | 50.1 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Cluj | H |  | 2026-06-30
66 | Raffy Energie SRL | CEF Moldovenești 3 | 50.1 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Cluj | H |  | 2026-06-30
67 | Reteaua de Fotovoltaice SRL | CEF Moldovenești 4 | 50.1 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Cluj | H |  | 2026-06-30
68 | Davmih Prodenerg SRL | CEF Faget-Bunea | 90 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Timis | E |  | 2026-12-31
69 | West Fotovoltaic Park SRL | CEF Pecica | 465 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Arad | F |  | 2025-06-30
70 | NAPOCA EAST GATE DEVELOPMENT SRL | CEF Letca | 50.1 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Giurgiu | B |  | 2025-12-31
71 | CLEAN PV ENERGY SRL | CEF Aiud | 130.5 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Alba | G |  | 2025-12-31
72 | Global Electro Trans SRL | CEF Stelnica 2 | 264.8 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Ialomița | A |  | 2025-12-31
73 | DINARA SOLAR ENERGY SRL | CEF Liebling | 119.875 | Fotovoltaic | Racord intrare-iesire LEA 220/400 kV Timisoara-Resita | Timis | E |  | 2027-12-31
74 | NURLAT SOLAR ENERGY SRL | CEF Frumuseni 2 | 103.95 | Fotovoltaic | Racord intrare-iesire LEA 400 kV Arad Mintia | Arad | F |  | 2026-12-31
75 | INFINIT ENERGY POWER SRL | CEF Cornesti | 108.5 | Fotovoltaic | LEA 400kV Brazi Vest-Domnesti | Dambovita | C |  | 2026-12-31
76 | BETA POWER ENERGY SRL | CEF Stefan cel Mare | 52 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Bacau | J |  | 2025-12-31
77 | PROENERGY BLUE SRL | CEF Suseni | 110 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Arges | C |  | 2025-12-31
78 | PNE RO SUNLIGHT 6 SRL | CEF Maxineni | 96.9 | Fotovoltaic | LEA 110 kV /Statia 110 kV | Braila | A |  | 2026-06-30
79 | MD SOLAR POWER SRL | CEF Sacelu | 55.86 | Fotovoltaic | LEA 400 kV | Gorj | D |  | 2025-12-31
80 | PFV PERIS ONE SRL | CEF Peris | 115 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Ilfov | B |  | 2025-12-31
81 | COOPER BEECH RENEWABLES SRL | CEF Bucsani 2 | 350 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Giurgiu | B |  | 2026-12-31
82 | ECO SUN ENERGY SRL | CEF Bobicesti | 99.75 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Olt | D
83 | ARTIST CONSTRUCTION SRL | CEF Stelnica 2 | 183.6 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Ialomița | A |  | 2025-12-31
84 | PRIME SOL ENERGY SRL | CEF Suceava 3 | 81.622 | Fotovoltaic | Reteaua Electrica de Distributie | Suceava | J |  | 2025-11-30
85 | HOFIMOB CONSTRUCT SRL | CEF Fundeni | 96 | Fotovoltaic | LEA 220 kV | Calarasi | B |  | 2025-06-30
86 | J&M INVEST GENERAL ADVISOR SRL | CEF Mag | 200 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Sibiu | G |  | 2027-12-31
87 | CEP REGENERABILE DELTA SRL | CEF Vanatori | 87 | Fotovoltaic | LEA 220 kV | Vrancea | J |  | 2026-12-31
88 | DANUBE SOLAR SEVEN SRL | CEF Uivar 1 | 42.7 | Fotovoltaic | stația 220 kV Săcălaz | Timis | E |  | 2026-12-31
89 | DANUBE SOLAR SEVEN SRL | CEF Uivar 2 | 42.7 | Fotovoltaic | stația 220 kV Săcălaz | Timis | E |  | 2026-12-31
90 | DANUBE SOLAR SEVEN SRL | CEF Uivar 3 | 42.7 | Fotovoltaic | stația 220 kV Săcălaz | Timis | E |  | 2026-12-31
91 | DANUBE SOLAR SEVEN SRL | CEF Uivar 4 | 42.7 | Fotovoltaic | stația 220 kV Săcălaz | Timis | E |  | 2026-12-31
92 | DANUBE SOLAR SEVEN SRL | CEF Uivar 5 | 42.7 | Fotovoltaic | stația 220 kV Săcălaz | Timis | E |  | 2026-12-31
93 | DANUBE SOLAR SEVEN SRL | CEF Uivar 6 | 42.7 | Fotovoltaic | stația 220 kV Săcălaz | Timis | E |  | 2026-12-31
94 | DANUBE SOLAR SEVEN SRL | CEF Uivar 7 | 42.7 | Fotovoltaic | stația 220 kV Săcălaz | Timis | E |  | 2026-12-31
95 | SUN VILLAGE TSV PVP SRL | CEF Densus | 196.875 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Hunedoara | F |  | 2024-12-31
96 | HYPERION SOARE VEST SRL | CEF Bara | 80.4 | Fotovoltaic | Conectare intrare-iesire in LEA 220 kV Timisoara-Mintia | Timis | E |  | 2026-12-31
97 | Sannicolau Energy SRL | CEF Sannicolau Mare | 307.7 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Timis | E |  | 2026-12-31
98 | PNE RO SUNLAND 8 SRL | CEF Cauas 1 | 64.75 | Fotovoltaic | nu avem informații | Satu-Mare | H |  | 2026-06-30
99 | PNE RO SUNSPOT 9 SRL | CEF Cauas 2 | 85.75 | Fotovoltaic | nu avem informații | Satu-Mare | H |  | 2026-06-30
100 | EE SUN PRO BETA SRL | CEF Ucea 1 | 250 | Fotovoltaic | nu avem informații | Brasov | G |  | 2024-12-31
101 | PHOTOVOLTAIC ENERGY PLANT SRL | CEF Calinesti 1 | 141 | Fotovoltaic | Conectare intrare-iesire in LEA 400 kV Slatina-Bucuresti Sud | Teleorman | B |  | 2026-12-31
102 | PHOTOVOLTAIC RESOURCES SRL | CEF Calinesti 2 | 132 | Fotovoltaic | Conectare intrare-iesire in LEA 400 kV Slatina-Bucuresti Sud | Teleorman | B |  | 2026-12-31
103 | PHOTOVOLTAIC ENERGY PARK SRL | CEF Calinesti 3 | 61 | Fotovoltaic | Conectare intrare-iesire in LEA 400 kV Slatina-Bucuresti Sud | Teleorman | B |  | 2026-12-31
104 | VADENI SUNEVOLUTION SRL | CEF Vadeni | 72.5 | Fotovoltaic | nu avem informatii | Braila | A |  | 2026-12-31
16653.272
Nota | Data estimată PIF este data solicitată prin cerere de racordare.
Data posibilă PIF va rezulta din studiul de soluție, în funcție de lucrările de întărire
Coloana 5 conține informații disponibile la momentul elaborării Anexei 9.3, din cererea de racordare sau din studiile de soluție aflate în diverse stadii de elaborare sau avizare.
Pentru o parte dintre locurile de producere nu avem încă informații. Soluțiile de racordare urmează să fie stabilite prin studiul de soluție.
Manager DAARET
Marius MARINESCU

## Hidro
ORDINUL nr. 52 din 23 iunie 2021
| Lista cu instalaţiile de producere energie electrică din SRE în faza de elaborare studiu de soluţie în vederea obţinerii ATR - Anexa 9.3 | [7 empty] | 2024-06-30
Nr.crt. | Denumire investitor | Denumire centrala electrica | Puterea instalata (MW) | Tip SRE | Nod rețea/stație electrică | Judetul | Zona A-J a RET | Data calendaristica estimata PIF Inregistrate OTS inainte de 2019 | Data calendaristica estimata PIF Inregistrate OTS dupa 2019
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14
1 | MOE-HPG TIMISOARA SRL | CHEAP Socol | 1024 | Hidroelectrica | Statie noua 400 kV si nivel intermediar 220 kV, racord intrare-iesire in LEA 400 kV Resita-Pancevo | Caras-Severin | E |  | 2027-12-31
2 | HYDRO BLUE ENERGY SRL | CHEAP Frasin-Pangarati | 297.5 | Hidroelectrica | Statie noua 220 kV, racord intrare-iesire in LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni | Neamt | J |  | 2030-03-31
1321.5
Nota | Data estimată PIF este data solicitată prin cerere de racordare.
Data posibilă PIF va rezulta din studiul de soluție, în funcție de lucrările de întărire
Coloana 5 conține informații disponibile la momentul elaborării Anexei 9.3, din cererea de racordare sau din studiile de soluție aflate în diverse stadii de elaborare sau avizare
Pentru o parte dintre locurile de producere nu avem încă informații. Soluțiile de racordare urmează să fie stabilite prin studiul de soluție
Manager DAARET
Marius MARINESCU