## PAR 2019
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - S.A.
UNO DEN
PROGRAMUL ANUAL DE RETRAGERE DIN EXPLOATARE
A ECHIPAMENTELOR SI INSTALATIILOR DIN RET, PENTRU EXECUTAREA PROGRAMELOR DE MENTENANTA SI INVESTITII, IN ANUL 2019
Prima saptamana a anului 2019 incepe cu ziua de luni - 31.12.2018.
Nr. |  |  |  | Luna/saptamana | ianuarie |  |  |  |  | februarie |  |  |  | martie |  |  |  | aprilie | [5 empty] | mai |  |  | iunie |  |  |  |  | iulie |  |  |  | august |  |  |  | septembrie |  |  |  | octombrie |  |  |  |  | noiembrie |  |  |  | decembrie |  |  |  | Nr.zile
crt | Denumire echipament |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
LEA 750 kV
1 | Isaccea-Ucraina Sud |  | Ucraina Sud | [53 empty] | 0
LEA 400 kV
1 | Gutinas-Brasov |  |  |  | august 34: 4 | 4
2 | Gutinas-Smardan |  |  |  | ianuarie 3: 4; ianuarie 4: 5; ianuarie 5: 5; iulie 29: 5 | 19
3 | Gutinas-Bacau Sud |  |  |  | noiembrie 47: 7 | 7
4 | Bacau Sud-Roman Nord |  |  |  | octombrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7 | 21
5 | Roman N-Suceava |  |  |  | februarie 7: 7; februarie 8: 7; februarie 9: 4; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iunie 27: 5 | 44
6 | Bucuresti Sud-Pelicanu |  |  |  | iunie 25: 7; iunie 26: 7; iunie 27: 5; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7 | 40
7 | Urechesti-Domnesti |  |  |  | februarie 9: 2; martie 10: 2; martie 11: 7; aprilie 15: 5 | 16
8 | Bucuresti Sud-Domnesti |  |  |  | martie 12: 7; martie 13: 1 | 8
9 | Domnesti-Brazi Vest |  |  |  | februarie 9: 2; martie 10: 7; martie 11: 2 | 11
10 | BucurestiSud-Slatina |  |  |  | mai 20: 5 | 5
11 | Cernavoda-Pelicanu |  |  |  | aprilie 14: 5 | 5
12 | Brazi Vest-Darste |  |  |  | mai 21: 5; mai 22: 5 | 10
13 | Cernavoda-Gura Ialomitei 1 |  |  |  | august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7 | 21
14 | Cernavoda-Gura Ialomitei 2 |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
15 | BucurestiSud-Gura Ialomitei |  |  |  | noiembrie 46: 5 | 5
16 | Gura Ialomitei-Lacu Sarat |  |  |  | aprilie 17: 3; aprilie 18: 2 | 5
17 | Lacu Sarat-Smardan |  |  |  | iunie 25: 5 | 5
18 | Isaccea - Lacu Sarat |  |  |  | februarie 9: 3; august 32: 5 | 8
19 | Lacu Sărat - G4 |  |  |  | iunie 27: 5 | 5
20 | Cernavoda-Constanta Nord |  |  |  | aprilie 19: 7; mai 20: 2; iulie 30: 7; iulie 31: 7 | 23
21 | Tariverde-Tulcea Vest |  |  |  | octombrie 44: 5; noiembrie 45: 5 | 10
22 | Constanta Nord-Tariverde |  |  |  | mai 21: 5; iunie 23: 5 | 10
23 | Cernavoda-Medgidia Sud |  |  |  | septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 5 | 33
24 | Racord T 1 - 250 MVA Cernavoda |  |  |  | iunie 27: ,; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7 | 21
25 | Racord T 2 - 250 MVA Cernavoda |  |  |  | iulie 31: 3 | 3
26 | Racord U 2 CNE Cernavoda |  |  |  | aprilie 18: 1; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 2 | 31
27 | Tulcea Vest-Isaccea |  |  |  | mai 22: 5 | 5
28 | Stupina-Varna |  |  |  | aprilie 15: 7; aprilie 16: 3; octombrie 41: 7; octombrie 42: 3 | 20
29 | Isaccea-Smardan 1 |  |  |  | februarie 7: 2; februarie 9: 3; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 5 | 24
30 | Isaccea-Smardan 2 |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; ianuarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; aprilie 19: 1; mai 21: 1; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; octombrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7 | 149
31 | Isaccea-Stupina |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; ianuarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 6; iulie 30: 5; iulie 31: 5 | 58
32 | Isaccea - Vulcanesti |  |  |  | februarie 9: 3; august 34: 5 | 8
33 | Isaccea-Rahman |  |  |  | februarie 9: 3; iulie 28: 5; iulie 29: 5 | 13
34 | Rahman-Dobrudja |  |  |  | martie 11: 7; martie 12: 3; octombrie 42: 4; octombrie 43: 6 | 20
35 | Bradu-Brasov |  |  |  | aprilie 19: 5 | 5
36 | Tantareni-Slatina |  |  |  | iunie 26: 5; iunie 27: 5 | 10
37 | Tantareni-Bradu |  |  |  | august 32: 5; august 33: 5 | 10
38 | Tantareni-Sibiu Sud |  |  |  | iunie 23: 5; iunie 24: 5 | 10
39 | Portile de Fier-Slatina |  |  |  | octombrie 44: 5 | 5
40 | Portile de Fier-Urechesti |  |  |  | octombrie 41: 5 | 5
41 | Portile de Fier-Djerdap |  |  |  | august 34: 4 | 4
42 | Urechesti-Tantareni | [55 empty] | 0
43 | Urechesti - Rovinari G3+4 | [55 empty] | 0
44 | Urechesti - Rovinari G5+6 | [55 empty] | 0
45 | Tantareni-Kozlodui 1 |  |  |  | august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7 | 28
46 | Tantareni-Kozlodui 2 |  |  |  | septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7 | 28
47 | Tântãreni - Turceni G1+2 | [55 empty] | 0
48 | Tântãreni - Turceni G3+4 | [55 empty] | 0
49 | Tântãreni - Turceni G5+6 | [55 empty] | 0
50 | Tântãreni - Turceni G7 | [55 empty] | 0
51 | Rosiori - Oradea Sud |  |  |  | iunie 25: 5; iunie 26: 5 | 10
52 | Iernut-Gadalin |  |  |  | octombrie 44: 5 | 5
53 | Gadalin-Rosiori |  |  |  | martie 12: 5; iulie 30: 5 | 10
54 | Cluj Est -Gadalin |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
55 | Iernut-Sibiu Sud |  |  |  | mai 20: 5 | 5
56 | Sibiu-Brasov |  |  |  | aprilie 16: 5 | 5
57 | Mintia-Sibiu Sud |  |  |  | noiembrie 46: 5 | 5
58 | Arad-Mintia |  |  |  | martie 13: 5 | 5
59 | Darste-Brasov |  |  |  | septembrie 36: 5 | 5
60 | Slatina -Draganesti Olt |  |  |  | mai 20: 1; iulie 31: 5; august 32: 5 | 11
61 | Arad-Sandorfalva |  |  |  | aprilie 19: 5 | 5
62 | Nadab-Bekescsaba |  |  |  | aprilie 14: 5 | 5
63 | Arad-Nadab |  |  |  | aprilie 14: 5 | 5
64 | Rosiori - Mukachevo |  |  |  | iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 3; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 4 | 70
| TOTAL |  |  |  | octombrie 40: TOTAL LINII 400kV | 928
LEA 220 KV
1 | Suceava-FAI |  |  |  | aprilie 19: 5 | 5
2 | FAI -Gutinas |  |  |  | mai 20: 5; mai 21: 5; mai 22: 5 | 15
3 | Gutinas-Dumbrava |  |  |  | ianuarie 4: L 220 kV Gutinas - Stejaru derivatie AT 1 Dumbrava; iunie 27: 2 | 2
4 | Dumbrava-Stejaru |  |  |  | martie 10: in functiune; iunie 27: 2; iulie 28: 5; august 32: L 220 kV Dumbrava - Gheorgheni provizorat; noiembrie 48: 2 | 9
5 | Stejaru-Gheorgheni |  |  |  | iulie 28: 5; septembrie 37: in functiune; noiembrie 48: 2 | 7
6 | FAI-Munteni |  |  |  | iulie 30: 5; iulie 31: 5; septembrie 39: 1; octombrie 40: L 220 kV Gutinas - FAI provizorat | 11
7 | Munteni-Gutinas |  |  |  | aprilie 16: 5; aprilie 17: 3; septembrie 39: 1; octombrie 43: in functiune | 9
8 | Gutinas - TA7 Borzesti |  |  |  | martie 13: 2 | 2
9 | Gutinas - TA8 Borzesti |  |  |  | martie 13: 2 | 2
10 | LEA 220kV Gutinas-AT1 |  |  |  | aprilie 14: 2 | 2
11 | LEA 220kV Gutinas-AT2 |  |  |  | aprilie 14: 2 | 2
12 | Lacu Sarat - G1 |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
13 | Lacu Sarat - G2 |  |  |  | iunie 25: 5 | 5
14 | Lacu Sarat - G3 |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
15 | Lacu Sarat-Filesti |  |  |  | aprilie 15: 5 | 5
16 | Filesti-Barbosi |  |  |  | aprilie 15: 5 | 5
17 | Barbosi-Focsani Vest |  |  |  | februarie 9: L 220 kV Barbosi - Gutinas provizorat; iunie 24: 5 | 5
18 | Focsani Vest-Gutinas |  |  |  | martie 12: in functiune; iunie 24: 5 | 5
19 | Fundeni-Bucuresti Sud 1 |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
20 | Fundeni-Bucuresti Sud 2 |  |  |  | octombrie 40: 5 | 5
21 | Fundeni- Brazi Vest 1 |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
22 | Fundeni- Brazi Vest 2 |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
23 | Bucuresti Sud-Ghizdaru1-deriv. Most. |  |  |  | octombrie 42: 5; octombrie 43: 5 | 10
24 | Derivatie Mostistea |  |  |  | octombrie 42: 5; octombrie 43: 5 | 10
25 | Bucuresti Sud -Ghizdaru 2 |  |  |  | aprilie 19: 5 | 5
26 | Targoviste- Brazi Vest 1 |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
27 | Targoviste- Brazi Vest 2 |  |  |  | iulie 29: 5 | 5
28 | Brazi Vest-Teleajen |  |  |  | aprilie 16: 5 | 5
29 | Teleajen-Stalpu |  |  |  | august 32: 5; august 33: 5 | 10
30 | Târgoviste - Doicesti C1 |  |  |  | aprilie 16: 5 | 5
31 | Târgoviste - Doicesti C2 |  |  |  | aprilie 16: 5 | 5
32 | Târgoviste - Cuptoare 1+3 |  |  |  | aprilie 15: 3 | 3
33 | Târgoviste - Cuptoare 2 |  |  |  | aprilie 15: 2 | 2
34 | Ghizdaru-Tr. Magurele |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
35 | Targoviste-Bradu 1 |  |  |  | iunie 25: 5 | 5
36 | Targoviste-Bradu 2 |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
37 | Bradu-Pitesti Sud |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
38 | Bradu-Stuparei |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
39 | Bradu-Arefu |  |  |  | iunie 27: 5 | 5
40 | Stuparei-Raureni |  |  |  | septembrie 36: 5 | 5
41 | Raureni-Arefu |  |  |  | septembrie 37: 5 | 5
42 | Arefu - UHE 1 |  |  |  | octombrie 42: 5 | 5
43 | Arefu - UHE 2 |  |  |  | octombrie 43: 5 | 5
44 | Isalnita-Gradiste |  |  |  | martie 10: 5 | 5
45 | Slatina - SRA Slatina C1 |  |  |  | iunie 27: 3; octombrie 40: 1 | 4
46 | Slatina - SRA Slatina C2 (LES) |  |  |  | octombrie 41: 3; octombrie 42: 1 | 4
47 | Gradiste-Slatina |  |  |  | martie 11: 5 | 5
48 | Craiova Nord-Turnu Magurele |  |  |  | septembrie 38: 2; septembrie 39: 7 | 9
49 | Urechesti-Sardanesti | [55 empty] | 0
50 | Sardanesti-Craiova Nord |  |  |  | martie 12: 5; aprilie 14: 2; mai 20: L220 kV Isalnita - Sardanesti provizorat | 7
51 | Craiova Nord - Isalnita 1 |  |  |  | aprilie 14: 2; iunie 23: in functiune | 2
52 | Craiova Nord - Isalnita 2 |  |  |  | aprilie 14: 3; aprilie 19: L220kV Isalnita 2 in functiune in Craiova Nord prin CM; septembrie 39: 3 | 6
53 | Craiova Nord -Slatina |  |  |  | martie 13: 5; octombrie 41: 3; octombrie 42: L220 kV Slatina in funct. in Craiova Nord prin CM | 8
54 | Targu Jiu Nord-Urechesti |  |  |  | aprilie 14: 5 | 5
55 | Paroseni-Targu Jiu Nord |  |  |  | iulie 31: 5 | 5
56 | Portile de Fier - Tr. Severin C1 | [55 empty] | 0
57 | Portile de Fier - Tr. Severin C2 | [55 empty] | 0
58 | Portile de Fier - Cetate c1 | [55 empty] | 0
59 | Portile de Fier - Cetate c2 | [55 empty] | 0
60 | Cetate-Calafat | [55 empty] | 0
61 | Portile de Fier-Resita 1 |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
62 | Portile de Fier-Resita 2 |  |  |  | iulie 29: 5 | 5
63 | Iaz - Reşiţa 1 |  |  |  | august 32: 5 | 5
64 | Iaz - Reşiţa 2 | [55 empty] | 0
65 | Resita-Timisoara 1 |  |  |  | octombrie 42: 5 | 5
66 | Resita-Timisoara 2 |  |  |  | octombrie 43: 5 | 5
67 | Resita - Otelarie | [55 empty] | 0
68 | Timisoara-Arad |  |  |  | mai 20: 5 | 5
69 | Timisoara-Sacalaz |  |  |  | mai 21: 5; mai 22: 5 | 10
70 | Sacalaz-Calea Aradului |  |  |  | mai 21: 5 | 5
71 | Calea Aradului-Arad |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
72 | Timisoara-Mintia |  |  |  | septembrie 39: 7; octombrie 40: 7 | 14
73 | Mintia-Pestis 1 |  |  |  | martie 11: 5 | 5
74 | Mintia-Pestis 2 |  |  |  | martie 12: 5 | 5
75 | Alba Iulia-Mintia |  |  |  | iunie 27: 5 | 5
76 | Hasdat-Retezat |  |  |  | mai 21: L 220 kV Retezat - Mintia provizorat | 0
77 | Hasdat-Mintia |  |  |  | iunie 24: in functiune | 0
78 | Hasdat-Baru Mare |  |  |  | mai 21: L 220 kV Baru Mare - Pestis- Otelarie H. | 0
79 | Pestis-Hasdat |  |  |  | iunie 24: In functiune | 0
80 | BaruMare-Paroseni |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
81 | Lotru - Sibiu Sud circ. 1 |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
82 | Lotru - Sibiu Sud circ. 2 |  |  |  | iunie 27: 5 | 5
83 | Galceag-Alba iulia |  |  |  | iulie 29: 5; iulie 30: 5 | 10
84 | Sugag-Alba iulia |  |  |  | iulie 29: 5; iulie 30: 5 | 10
85 | Baia Mare 3-Rosiori 1 |  |  |  | aprilie 15: 5 | 5
86 | Baia Mare 3-Rosiori 2 |  |  |  | aprilie 16: 5 | 5
87 | Baia Mare 3-Iernut |  |  |  | iunie 24: 7 | 7
88 | Rosiori-Vetis |  |  |  | mai 21: 5; mai 22: 2 | 7
89 | Tihau-Cluj Floresti |  |  |  | noiembrie 47: 5 | 5
90 | Baia Mare 3 -Tihau |  |  |  | noiembrie 45: 5 | 5
91 | Tihau-Salaj |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
92 | Alba Iulia-Cluj Floresti |  |  |  | aprilie 18: 6; aprilie 19: 7; mai 21: 7; mai 22: 7 | 27
93 | Cluj Floresti - Campia Turzii |  |  |  | aprilie 14: 7; aprilie 18: 6; aprilie 19: 7; mai 21: 7; mai 22: 7 | 34
94 | Campia Turzii - Iernut |  |  |  | aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7 | 21
95 | Ungheni-Iernut 1 |  |  |  | octombrie 43: 5 | 5
96 | Ungheni-Iernut 2 |  |  |  | octombrie 42: 5 | 5
97 | Gheorgheni-Fantanele |  |  |  | martie 10: 5 | 5
98 | Fantanele-Ungheni |  |  |  | martie 11: 5 | 5
99 | Cluj Floresti - Mãriselu |  |  |  | iunie 25: 5 | 5
100 | Mãriselu – CHE Mãriselu TH1 |  |  |  | iulie 28: 2 | 2
101 | Mãriselu – CHE Mãriselu TH2 |  |  |  | iunie 25: 2 | 2
102 | Mãriselu – CHE Mãriselu TH3 |  |  |  | iunie 25: 2 | 2
| TOTAL LINII 220 - 400kV | [55 empty] | 562
LEA 110 KV
1 | Stânca - Costesti | [55 empty] | 1 | bar: iunie 24
2 | Tutora – Ungheni |  |  |  | februarie 7: 4; martie 11: 4; iunie 26: 5 | 13
3 | Husi – Cioara |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
4 | Gura Vãii – Sip | [55 empty] | 0
5 | Jimbolia – Kikinda |  |  |  | august 35: 5 | 5
6 | Ostrovu Mare - Djerdap 2 | [55 empty] | 0
7 | Tihau-Salaj |  |  |  | iulie 31: 5 | 5
| TOTAL LINII 110 - 400kV |  |  |  | octombrie 40: TOTAL LINII 110 - 400kV | 29
| T, AT, CS, BC | Trafo +AT + BC + CS
1 | AT 5 400MVA Gutinas |  |  |  | ianuarie 3: 1; iunie 23: 5 | 6
2 | AT 6 400MVA Gutinas |  |  |  | august 34: 4 | 4
3 | AT3 220/110 kV Gutinas |  |  |  | august 35: 4 | 4
4 | AT4 220/110 kV Gutinas |  |  |  | septembrie 36: 4 | 4
5 | Dumbrava AT1 220/110kV |  |  |  | iunie 27: 7 | 7
6 | Dumbrava AT2 220/110kV |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; ianuarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; februarie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; aprilie 18: 7; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7 | 175
7 | Bacau Sud T 400/110kV |  |  |  | ianuarie 2: 7; aprilie 16: 5; octombrie 43: 4 | 16
8 | Roman Nord T 400/110kV |  |  |  | octombrie 42: 5 | 5
9 | AT 200 MVA, 220/110 kV Stejaru |  |  |  | iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; octombrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 4 | 144
10 | Suceava AT 220/110kV |  |  |  | aprilie 19: 5 | 5
11 | Suceava T 400/110kV |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
12 | BC 400 kV Suceava |  |  |  | iunie 26: 4 | 4
13 | FAI AT1 220/110kV |  |  |  | august 33: 5 | 5
14 | FAI AT2 220/110kV |  |  |  | august 32: 5 | 5
15 | Munteni AT 220/110kV |  |  |  | septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; octombrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7 | 98
16 | Gutinas BC 400kV |  |  |  | iulie 29: 3 | 3
17 | Focsani AT 220/110kV |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; ianuarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; februarie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; aprilie 18: 7; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7 | 168
18 | AT3 400/220kV Brazi Vest |  |  |  | octombrie 41: 3 | 3
19 | AT 1 220/110kV BraziV |  |  |  | aprilie 16: 3 | 3
20 | AT 2 220/110kV BraziV |  |  |  | aprilie 17: 3 | 3
21 | AT 3 400/220kV Bucuresti Sud |  |  |  | aprilie 16: 3 | 3
22 | AT 4 400/220kV Bucuresti Sud |  |  |  | aprilie 17: 3 | 3
23 | Bucuresti Sud AT1 220/ 110 kV |  |  |  | mai 20: 3 | 3
24 | Bucuresti Sud AT2 220/ 110 kV |  |  |  | mai 21: 3 | 3
25 | BC 400kV Bucuresti Sud | [55 empty] | 0
26 | Domnesti T1 - 400/110 kV |  |  |  | martie 11: 5 | 5
27 | Domnesti T2 - 400/110 kV |  |  |  | martie 10: 5; martie 12: 1 | 6
28 | Domnesti T5 - 400/110 kV |  |  |  | martie 13: 6; aprilie 14: 7; aprilie 15: 1 | 14
29 | Fundeni AT 1 220/110kV |  |  |  | mai 20: 2 | 2
30 | Fundeni AT 2 220/110kV |  |  |  | mai 21: 2 | 2
31 | Ghizdaru AT1 -220/110 kV |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
32 | Ghizdaru AT2 -220/110 kV |  |  |  | septembrie 36: 5 | 5
33 | T3 250 MVA G Ialomitei |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
34 | T4 250 MVA G Ialomitei |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
35 | Mostistea AT 220/110kV |  |  |  | octombrie 42: 5 | 5
36 | Pelicanu T1 - 400/110 kV |  |  |  | martie 12: 1; august 32: 5 | 6
37 | Pelicanu T2 - 400/110 kV |  |  |  | iulie 31: 5; decembrie 49: 1 | 6
38 | Stalpu AT1-220/110kV |  |  |  | august 32: 5; august 33: 5 | 10
39 | Teleajen AT - 220/110 kV |  |  |  | aprilie 16: 3 | 3
40 | Targoviste AT1 - 220/110kV |  |  |  | mai 22: 3 | 3
41 | Targoviste AT2 - 220/110kV |  |  |  | iulie 31: 3 | 3
42 | Targoviste AT3 - 220/110kV |  |  |  | septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; octombrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7; decembrie 49: 7 | 91
43 | Turnu Magurele AT1 -220/110kV |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
44 | Turnu Magurele AT2 -220/110kV |  |  |  | august 34: 5 | 5
45 | Turnu Magurele AT3 -220/110kV |  |  |  | septembrie 37: 5 | 5
46 | Lacu Sãrat AT3 - 400/220 kV |  |  |  | mai 21: 7; mai 22: 5 | 12
47 | Lacu Sãrat AT4 - 400/220 kV |  |  |  | iunie 26: 7; iunie 27: 5 | 12
48 | Lacu Sãrat AT1 - 220/110 kV |  |  |  | octombrie 40: 7; octombrie 41: 5 | 12
49 | Lacu Sãrat AT2 - 220 / 110 kV |  |  |  | octombrie 42: 7; octombrie 43: 5 | 12
50 | Smârdan T1 - 400/110 kV |  |  |  | iulie 30: 7; iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 5; septembrie 39: T1 in functiune pe CTf 400 kV, cca 293 zile | 54
51 | Smârdan T2 - 400/110 kV |  |  |  | martie 11: 1; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iunie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 5; august 32: T 2 nou in functiune pe celula 400 kV BC, cca 395 zile | 41
52 | BC 400 kV Smârdan | [55 empty] | 0
53 | Barbosi AT1 220/110kV |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
54 | Barbosi AT2 220/110kV |  |  |  | septembrie 39: 5 | 5
55 | Filesti AT 220/110kV |  |  |  | mai 20: 5 | 5
56 | Constanta Nord T1 - 400/110kV |  |  |  | martie 11: 2; septembrie 36: 5; septembrie 37: 5 | 12
57 | Constanta Nord T2 - 400/110kV |  |  |  | martie 12: 2; septembrie 38: 5 | 7
58 | Medgidia Sud - T1 - 400/110kV |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | [9 empty] | 299
59 | Medgidia Sud - T2 - 400/110kV |  |  |  | octombrie 44: 5; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 5 | 31
60 | Tariverde T1 - 400/110kV |  |  |  | iunie 27: 5 | 5
61 | Tariverde T2 - 400/110kV |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
62 | Tariverde T3 - 400/110kV |  |  |  | iulie 29: 5 | 5
63 | Tulcea Vest T1 - 400/110 kV |  |  |  | august 34: 5 | 5
64 | Tulcea Vest T2 - 400/110 kV |  |  |  | august 32: 5 | 5
65 | Tulcea Vest T3 - 400/110 kV |  |  |  | august 33: 5 | 5
66 | BC 1 750 kV Isaccea |  |  |  | februarie 6: 2 | 2
67 | BC 1 400 kV Isaccea |  |  |  | aprilie 19: pif | 0
68 | BC 2 400 kV Isaccea |  |  |  | mai 20: pif | 0
69 | Cernavodã BC1 400 kV |  |  |  | august 35: 7; septembrie 36: 7 | 14
70 | Cernavodã BC2 400kV |  |  |  | septembrie 37: 7; septembrie 38: 7 | 14
71 | AT1 400/220 kV Portile de Fier |  |  |  | august 34: 7 | 7
72 | AT2 400/220 kV Portile de Fier |  |  |  | septembrie 39: 7 | 7
73 | AT3 400/220 kV Portile de Fier |  |  |  | septembrie 36: 7 | 7
74 | AT 400MVA Urechesti |  |  |  | august 35: 7 | 7
75 | AT 200MVA Urechesti |  |  |  | octombrie 40: 5 | 5
76 | BC 400 kV Urechesti |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
77 | CraiovaN AT1 200MVA |  |  |  | aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; aprilie 18: 7; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iunie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7 | 182
78 | CraiovaN AT2 200MVA |  |  |  | aprilie 14: 3; iunie 23: AT 2 in functiune pe BTf 220 kV; septembrie 39: 3 | 6
79 | Tr. Severin Est AT1-220/110 kV |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; ianuarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; februarie 9: 4 | 60
80 | Tr. Severin Est AT2 - 220/110 kV |  |  |  | februarie 9: 3; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; aprilie 18: 7; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 4 | 112
81 | Cetate AT 200MVA |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
82 | Calafat AT 200MVA |  |  |  | iulie 31: 5 | 5
83 | Sãrdãnesti AT - 220/110 kV |  |  |  | octombrie 42: 5 | 5
84 | Targu Jiu Nord AT 200MVA |  |  |  | august 33: 5 | 5
85 | AT1 200MVA Isalnita |  |  |  | octombrie 43: 5 | 5
86 | AT2 200MVA Isalnita |  |  |  | octombrie 41: 5 | 5
87 | BC-A 400kV Tantareni |  |  |  | august 33: 3 | 3
88 | BC-B 400kV Tantareni |  |  |  | iunie 27: 3 | 3
89 | AT1 400/220kV Slatina |  |  |  | octombrie 40: 5; octombrie 44: 1 | 6
90 | AT2 400/220kV Slatina |  |  |  | octombrie 42: 5 | 5
91 | AT3 220/110kV Slatina |  |  |  | martie 13: 1; septembrie 38: 5 | 6
92 | AT4 220/110kV Slatina |  |  |  | septembrie 39: 5 | 5
93 | AT 220/110kV Stuparei |  |  |  | august 34: 5 | 5
94 | AT 220/110kV Raureni |  |  |  | august 35: 5 | 5
95 | AT 220/110kV Pitesti Sud |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
96 | AT1 220/110kV Arefu |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
97 | AT2 220/110kV Arefu |  |  |  | iulie 31: 5 | 5
98 | AT 1 220/110kV Bradu | [55 empty] | 0
99 | AT 2 220/110kV Bradu | [55 empty] | 0
100 | AT 3 400 MVA Bradu | [55 empty] | 0
101 | AT 4 400 MVA Bradu | [55 empty] | 0
102 | Gradiste AT1-200MVA |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
103 | Gradiste AT2-200MVA |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
104 | T 250 MVA Draganesti Olt |  |  |  | iulie 31: 5; august 32: 5 | 10
105 | AT 5 Sibiu 400/220kV |  |  |  | iunie 27: 5 | 5
106 | AT 6 Sibiu400/220kV |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
107 | T 4 Sibiu 400/110kV |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
108 | Brasov T1 400/110kV |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
109 | Brasov T2 400/110kV |  |  |  | septembrie 39: 5; octombrie 40: 5 | 10
110 | Dârste T2 - 400/110 kV |  |  |  | august 32: 5; august 33: 5 | 10
111 | Dârste BC 400 kV |  |  |  | august 34: 5 | 5
112 | AT 1 400MVA Iernut |  |  |  | aprilie 17: 4 | 5
113 | AT 3 200 MVA Iernut |  |  |  | octombrie 42: 5 | 5
114 | Gheorgheni AT1 220/110 kV |  |  |  | martie 13: 5; iulie 29: 5 | 10
115 | Gheorgheni AT2 220/110 kV |  |  |  | aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; aprilie 18: 7; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7 | 91
116 | Fantanele AT 220/110 kV |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
117 | Ungheni AT1 220/110 kV |  |  |  | iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iunie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; octombrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7 | 182
118 | Ungheni AT2 220/110 kV |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; ianuarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; februarie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; aprilie 18: 7 | 126
119 | Alba Iulia AT1 220/110 kV |  |  |  | iunie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7 | 98
120 | Alba Iulia AT2 220/110 kV |  |  |  | iunie 25: 5 | 5
121 | AT 220/110 kV Campia Turzii |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
122 | Arad AT3 400/220 kV |  |  |  | iunie 25: 7; iunie 26: 7 | 14
123 | Arad AT1 220/110 kV |  |  |  | iunie 23: 5; iunie 24: 5 | 10
124 | Arad T 400/110 kV |  |  |  | august 32: 5; august 33: 5 | 10
125 | BC 400 kV Arad | [55 empty] | 0
126 | AT3 400/220kV Mintia |  |  |  | august 33: 5; august 34: 5 | 10
127 | AT4 400/220kV Mintia |  |  |  | iulie 28: 5; iulie 29: 5 | 10
128 | BC 400kV Mintia |  |  |  | septembrie 39: 5 | 5
129 | CS 60MVAr Timisoara |  |  |  | iunie 23: Retras definitiv din exploatare | 0
130 | Cluj Floresti AT1-220/110 kV |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
131 | Cluj Floresti AT2-220/110 kV |  |  |  | iunie 27: 5 | 5
132 | Cluj Est T 7- 400/110 kV |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
133 | AT 220/110 kV Campia Turzii |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
134 | Baia Mare 3 AT 1 -220/110kV |  |  |  | aprilie 14: 5 | 5
135 | Baia Mare 3 AT 2 -220/110kV |  |  |  | aprilie 18: 5 | 5
136 | AT 220/110 kV Vetis |  |  |  | mai 21: 5; mai 22: 2 | 7
137 | AT 220/110 kV Salaj |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
138 | AT 220/110kV Tihau |  |  |  | iunie 27: 5 | 5
139 | AT 400MVA Rosiori |  |  |  | iulie 29: 5 | 5
140 | BC 400kV Rosiori |  |  |  | iulie 31: 5 | 5
141 | BC 400kV Gadalin |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
142 | Oradea Sud T 1 400/110 kV |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
143 | Oradea T 2 400/110 kV |  |  |  | iunie 27: 5 | 5
144 | BC 400 kV Oradea Sud |  |  |  | iunie 25: 5 | 5
145 | AT1 Resita 220/110 kV | [55 empty] | 0
146 | AT2 Resita 220/110 kV |  |  |  | martie 10: Retras definitiv din exploatare, celula 220 kV AT 2-200 MVA functioneaza ca CT 220 kV provizorat | 0
147 | AT1 Iaz 220/110 kV |  |  |  | august 32: 5; august 33: 5 | 10
148 | AT2 Iaz 220/110 kV |  |  |  | martie 13: 5; aprilie 14: 5 | 10
149 | AT1 Mintia 220/110 kV |  |  |  | august 35: 5; septembrie 36: 5 | 10
150 | AT2 Mintia 220/110 kV |  |  |  | iulie 30: 5; iulie 31: 5 | 10
151 | AT Baru Mare 220/110 kV |  |  |  | aprilie 15: 5; aprilie 16: 5 | 10
152 | AT1 Hasdat 220/110 kV |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 364
153 | AT2 Hasdat 220/110 kV |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 364
154 | AT1 Pestis 220/110 kV |  |  |  | martie 13: 5; aprilie 14: 5 | 10
155 | AT2 Pestis 220/110 kV | [55 empty] | 0
156 | AT1 Timisoara 220/110 kV |  |  |  | august 35: 5; septembrie 36: 5 | 10
157 | AT2 Timisoara 220/110 kV |  |  |  | septembrie 37: 5; septembrie 38: 5 | 10
158 | AT Sacalaz 220/110 kV |  |  |  | mai 21: 5; mai 22: 5 | 10
159 | AT Paroseni 220/110kV |  |  |  | aprilie 18: 5; aprilie 19: 5 | 10
|  |  | TOTAL AT |  | noiembrie 47: TOTAL AT | 3479
Nota: Numarul din celula excel reprezinta numarul de zile de retrageri din exploatare din saptamana respectiva