## PAR 2020
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - S.A.
UNO - DEN
PROGRAMUL ANUAL DE RETRAGERE DIN EXPLOATARE
A ECHIPAMENTELOR SI INSTALATIILOR DIN RET PENTRU EXECUTAREA PROGRAMELOR DE MENTENANTA SI INVESTITII IN ANUL 2020
Prima saptamana a anului 2020 incepe cu ziua de luni - 30.12.2019.
Nr. |  |  |  | Luna/saptamana |  | ianuarie |  |  |  |  | februarie |  |  |  | martie |  |  |  |  | aprilie |  |  |  |  | mai |  |  | iunie |  |  |  |  | iulie |  |  |  | august |  |  |  |  | septembrie |  |  |  | octombrie |  |  |  | noiembrie |  |  |  |  | decembrie |  |  |  | Nr.
crt | Denumire echipament |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | zile
LEA 750 kV
1 | Isaccea-Ucraina Sud |  | Ucraina Sud |  |  | aprilie 15: 5 | 5
LEA 400 kV
1 | Gutinas-Brasov |  |  |  |  | octombrie 42: 5 | 5
2 | Gutinas-Smardan |  |  |  |  | noiembrie 45: 5 | 5
3 | Gutinas-Bacau Sud |  |  |  |  | martie 10: 5; aprilie 15: 7; aprilie 16: 5 | 17
4 | Bacau Sud-Roman Nord |  |  |  |  | martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; aprilie 18: 7; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7 | 49
5 | Roman Nord-Suceava |  |  |  |  | februarie 9: 7; iunie 24: 5 | 12
6 | BucurestiSud-Pelicanu |  |  |  |  | septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; septembrie 40: 7; octombrie 41: 5 | 26
7 | Urechesti-Domnesti |  |  |  |  | august 33: 5; august 34: 5; septembrie 40: 5; octombrie 41: 5 | 20
8 | BucurestiSud-Domnesti |  |  |  |  | aprilie 15: 5 | 5
9 | Domnesti-Brazi Vest |  |  |  |  | martie 14: 5 | 5
10 | BucurestiSud-Slatina |  |  |  |  | mai 20: 5; august 32: 1 | 6
11 | Cernavoda-Pelicanu |  |  |  |  | aprilie 19: 5 | 5
12 | Brazi Vest-Darste |  |  |  |  | iunie 25: 5; iunie 26: 5 | 10
13 | Cernavoda-Gura Ialomitei 1 |  |  |  |  | martie 12: 5; martie 13: 7; martie 14: 5 | 17
14 | Cernavoda-Gura Ialomitei 2 |  |  |  |  | iunie 25: 7; iunie 26: 7; iunie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 3 | 31
15 | BucurestiSud-Gura Ialomitei |  |  |  |  | octombrie 43: 7; octombrie 44: 5 | 12
16 | Gura Ialomitei-Lacu Sarat |  |  |  |  | noiembrie 47: 5 | 5
17 | Lacu Sarat-Smardan |  |  |  |  | noiembrie 46: 5 | 5
18 | Isaccea-Lacu Sarat |  |  |  |  | septembrie 40: 5 | 5
19 | Lacu Sărat - G4 | [57 empty] | 0
20 | Cernavoda-Constanta Nord |  |  |  |  | mai 20: 5; mai 21: 7; mai 22: 5 | 17
21 | Tariverde-Tulcea Vest |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
22 | Constanta Nord-Tariverde |  |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
23 | Cernavoda-Medgidia Sud |  |  |  |  | august 32: 5; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; august 36: 5 | 31
24 | Racord T1 Cernavoda |  |  |  |  | august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7 | 21
25 | Racord T2 Cernavoda | [57 empty] | 0
26 | Racord U1-Cernavoda |  |  |  |  | aprilie 18: 1; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 6 | 35
27 | Tulcea Vest-Isaccea |  |  |  |  | septembrie 37: 5 | 5
28 | Stupina-Varna |  |  |  | BG | mai 22: 7; iunie 23: 5; octombrie 42: 7; octombrie 43: 3 | 22
29 | Isaccea-Smardan 1 |  |  |  |  | aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 5; aprilie 18: LEA va functiona pe celula CTv 400kV | 19
30 | Isaccea-Smardan 2 | [18 empty] | 1 |  | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 254
31 | Isaccea-Stupina |  |  |  |  | aprilie 18: 5; aprilie 19: 5 | 10
32 | Isaccea-Vulcanesti |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
33 | Isaccea-Rahman |  |  |  | ROMANIA | mai 20: 5 | 5
34 | Rahman-Dobrudja |  |  |  | BG | martie 10: 7; martie 11: 5; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 5 | 24
35 | Bradu-Brasov |  |  |  |  | martie 13: 5; aprilie 19: 5 | 10
36 | Tantareni-Slatina |  |  |  |  | iunie 26: 5; octombrie 44: 1 | 6
37 | Tantareni-Bradu |  |  |  |  | octombrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7 | 21
38 | Tantareni-Sibiu Sud |  |  |  |  | aprilie 15: 5 | 5
39 | Portile de Fier-Slatina |  |  |  |  | octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7 | 28
40 | Portile de Fier-Urechesti |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
41 | Portile de Fier-Djerdap |  |  |  |  | august 32: 5 | 5
42 | Urechesti-Tantareni |  |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
43 | Urechesti - Rovinari G3+4 |  |  |  |  | aprilie 18: 5 | 5
44 | Urechesti - Rovinari G5+6 |  |  |  |  | mai 20: 5 | 5
45 | Tantareni-Kozlodui 1 |  |  |  |  | iunie 26: 7; iunie 27: 7; august 35: 7; august 36: 7 | 28
46 | Tantareni-Kozlodui 2 |  |  |  |  | iunie 24: 7; iunie 25: 7; august 35: 7; august 36: 7 | 28
47 | Tantareni - Turceni G1+2 | [57 empty] | 0
48 | Tântãreni - Turceni G3+4 | [57 empty] | 0
49 | Tântãreni - Turceni G5+6 | [57 empty] | 0
50 | Tântãreni - Turceni G7 | [57 empty] | 0
51 | Rosiori - Oradea Sud |  |  |  |  | aprilie 18: 5; aprilie 19: 5 | 10
52 | Iernut-Gadalin |  |  |  |  | octombrie 43: 5 | 5
53 | Gadalin-Rosiori |  |  |  |  | mai 20: 5; mai 21: 5 | 10
54 | Cluj Est -Gadalin |  |  |  |  | august 34: 5 | 5
55 | Iernut-Sibiu Sud |  |  |  |  | aprilie 16: 5 | 5
56 | Sibiu Sud-Brasov |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
57 | Mintia-Sibiu Sud |  |  |  |  | octombrie 44: 5 | 5
58 | Arad-Mintia |  |  |  |  | septembrie 40: 5; octombrie 41: 5 | 10
59 | Darste-Brasov |  |  |  |  | august 36: 5 | 5
60 | Slatina -Draganesti Olt |  |  |  |  | mai 20: 1; august 32: 5; august 33: 5 | 11
61 | Arad-Sandorfalva |  |  |  |  | aprilie 19: 5 | 5
62 | Nadab-Bekescsaba | [57 empty] | 0
63 | Arad-Nadab |  |  |  |  | martie 14: 5 | 5
64 | Rosiori - Mukachevo |  |  |  |  | aprilie 17: 3; septembrie 37: 5 | 8
| TOTAL |  |  |  |  | septembrie 40: TOTAL LINII 400kV | 938
LEA 220 KV
1 | Suceava-FAI |  |  |  |  | iulie 29: 4; iulie 30: 5 | 9
2 | FAI -Gutinas |  |  |  |  | noiembrie 46: 5; noiembrie 47: 5 | 10
3 | Munteni-Gutinas |  |  |  |  | martie 10: 1; martie 11: LEA 220 kV Gutinas - FAI provizorat in functiune; octombrie 44: 1 | 2
4 | Gutinas-Dumbrava |  |  |  |  | ianuarie 1: LEA 220 kV Gutinas - Stejaru derivatie AT1 Dumbrava provizorat in functiune | 0
5 | Dumbrava-Stejaru |  |  |  |  | ianuarie 1: LEA 220 kV Gutinas - Stejaru derivatie AT1 Dumbrava provizorat in functiune | 0
6 | FAI-Munteni |  |  |  |  | martie 10: 1; martie 11: LEA 220 kV Gutinas - FAI provizorat in functiune; octombrie 44: 1 | 2
7 | Stejaru-Gheorgheni |  |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
8 | Gutinas - TA7 Borzesti |  |  |  |  | martie 14: 2 | 2
9 | Gutinas - TA8 Borzesti |  |  |  |  | martie 14: 2 | 2
10 | LEA 220kV Gutinas-AT1 |  |  |  |  | aprilie 15: 2 | 2
11 | LEA 220kV Gutinas-AT2 |  |  |  |  | aprilie 15: 2 | 2
12 | Lacu Sarat - G1 | [57 empty] | 0
13 | Lacu Sarat - G2 |  |  |  |  | iunie 23: 4 | 4
14 | Lacu Sarat - G3 |  |  |  |  | iunie 24: 4 | 4
15 | Lacu Sarat-Filesti |  |  |  |  | iulie 31: 5 | 5
16 | Filesti-Barbosi |  |  |  |  | iulie 31: 5; august 32: 5 | 10
17 | Barbosi-Focsani Vest |  |  |  |  | august 33: 5 | 5
18 | Focsani Vest-Gutinas |  |  |  |  | septembrie 39: 7; septembrie 40: 7; octombrie 41: 7 | 21
19 | Fundeni-Bucuresti Sud circ. 1 |  |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
20 | Fundeni-Bucuresti Sud circ. 2 |  |  |  |  | septembrie 40: 5 | 5
21 | Fundeni- Brazi Vest circ. 1 |  |  |  |  | mai 21: 5 | 5
22 | Fundeni- Brazi Vest circ. 2 |  |  |  |  | mai 22: 5 | 5
23 | Buc S- Ghizdaru 1-deriv Most. |  |  |  |  | octombrie 42: 5; octombrie 43: 5 | 10
24 | Derivatie Mostistea |  |  |  |  | octombrie 42: 5; octombrie 43: 5 | 10
25 | Bucuresti Sud -Ghizdaru 2 |  |  |  |  | aprilie 19: 5 | 5
26 | Targoviste- Brazi Vest circ. 1 |  |  |  |  | august 32: 5 | 5
27 | Targoviste- Brazi Vest circ. 2 |  |  |  |  | august 33: 5 | 5
28 | Brazi Vest-Teleajen |  |  |  |  | iulie 31: 5 | 5
29 | Teleajen-Stalpu |  |  |  |  | august 34: 5; august 35: 5 | 10
30 | Târgoviste - Doicesti C1 |  |  |  |  | august 36: 5 | 5
31 | Târgoviste - Doicesti C2 |  |  |  |  | august 36: 5 | 5
32 | Târgoviste - Cuptoare 1+3 |  |  |  |  | martie 13: 3 | 3
33 | Târgoviste - Cuptoare 2 |  |  |  |  | martie 13: 2 | 2
34 | Ghizdaru-Turnu Magurele |  |  |  |  | iulie 31: 5 | 5
35 | Targoviste-Bradu circ. 1 |  |  |  |  | aprilie 15: 5 | 5
36 | Targoviste-Bradu circ. 2 |  |  |  |  | aprilie 16: 5 | 5
37 | Bradu-Pitesti Sud |  |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
38 | Bradu-Stuparei |  |  |  |  | septembrie 39: 5 | 5
39 | Bradu-Arefu |  |  |  |  | iunie 27: 5 | 5
40 | Stuparei-Raureni |  |  |  |  | septembrie 40: 5 | 5
41 | Raureni-Arefu |  |  |  |  | septembrie 37: 5 | 5
42 | Arefu - UHE 1 |  |  |  |  | septembrie 39: 5 | 5
43 | Arefu - UHE 2 |  |  |  |  | august 35: 5 | 5
44 | Craiova Nord -Slatina |  |  |  |  | octombrie 41: 7; octombrie 42: 7 | 14
45 | Isalnita-Gradiste |  |  |  |  | martie 10: 5 | 5
46 | Slatina - SRA Slatina circ. 1 |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
47 | Slatina - SRA Slatina circ. 2 (LES) |  |  |  |  | septembrie 37: 5 | 5
48 | Gradiste-Slatina |  |  |  |  | martie 13: 5; septembrie 40: 1 | 6
49 | Craiova Nord-Turnu Magurele |  |  |  |  | octombrie 43: 7; octombrie 44: 7 | 14
50 | Craiova Nord - Isalnita 1 |  |  |  |  | ianuarie 1: LEA 220 kV Isalnita 1 - Sardanesti provizorat in functiune | 0
51 | Craiova Nord - Isalnita 2 |  |  |  |  | aprilie 19: 2; septembrie 39: 7; septembrie 40: 7 | 16
52 | Sardanesti-Craiova Nord |  |  |  |  | ianuarie 1: LEA 220 kV Isalnita 1 - Sardanesti provizorat in functiune | 0
67 | Resita - Otelarie
53 | Urechesti-Sardanesti |  |  |  |  | iulie 29: 5 | 5
54 | Targu Jiu Nord-Urechesti |  |  |  |  | martie 14: 5 | 5
55 | Paroseni-Targu Jiu Nord |  |  |  |  | iulie 31: 5 | 5
56 | Portile de Fier - Tr. Severin circ. 1 | [57 empty] | 0
57 | Portile de Fier - Tr. Severin circ. 2 | [57 empty] | 0
58 | Portile de Fier - Cetate circ. 1 |  |  |  |  | iulie 29: 5 | 5
59 | Portile de Fier - Cetate circ. 2 |  |  |  |  | august 32: 5 | 5
60 | Cetate-Calafat |  |  |  |  | martie 12: 5; martie 13: 5 | 10
61 | Portile de Fier-Resita circ. 1 |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
62 | Portile de Fier-Resita circ. 2 |  |  |  |  | iulie 29: 5 | 5
63 | Iaz - Reşiţa circ. 1 |  |  |  |  | ianuarie 1: LEA 220 kV Resita - Iaz in functiune; august 32: 5 | 5
64 | Iaz - Reşiţa circ. 2 |  |  |  |  | ianuarie 1: cele doua circuite vor functiona suntate; august 32: 5 | 5
65 | Resita-Timisoara circ. 1 |  |  |  |  | august 34: 5 | 5
66 | Resita-Timisoara circ. 2 |  |  |  |  | august 33: 5 | 5
67 | Timisoara-Arad |  |  |  |  | mai 20: 5 | 5
68 | Timisoara-Sacalaz |  |  |  |  | mai 21: 5; mai 22: 5 | 10
69 | Sacalaz-Calea Aradului |  |  |  |  | mai 22: 5 | 5
70 | Calea Aradului-Arad |  |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
71 | Timisoara-Mintia |  |  |  |  | iunie 24: 5; iunie 25: 5; august 36: 5; septembrie 37: 5 | 20
72 | Mintia-Pestis circ. 1 |  |  |  |  | martie 11: 5 | 5
73 | Mintia-Pestis circ. 2 |  |  |  |  | martie 12: 5 | 5
74 | Alba Iulia-Mintia |  |  |  |  | august 33: 5 | 5
75 | Hasdat-Retezat |  |  |  |  | ianuarie 1: L EA 220 kV Retezat - Mintia provizorat; septembrie 39: 7 | 7
76 | Hasdat-Mintia |  |  |  |  | ianuarie 1: in functiune; septembrie 39: 7 | 7
77 | Hasdat-Baru Mare |  |  |  |  | ianuarie 1: LEA 220 kV Baru Mare - Pestis- Otelarie H.; august 32: 1; august 35: 7 | 8
78 | Pestis-Hasdat |  |  |  |  | ianuarie 1: in functiune; august 32: 1; august 35: 7 | 8
79 | Baru Mare-Paroseni |  |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
80 | Lotru - Sibiu Sud circ. 1 |  |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
81 | Lotru - Sibiu Sud circ. 2 |  |  |  |  | iulie 31: 5 | 5
82 | Galceag-Alba iulia |  |  |  |  | august 32: 5; august 34: 5 | 10
83 | Sugag-Alba iulia |  |  |  |  | august 33: 5; august 34: 5 | 10
84 | Baia Mare 3-Rosiori circ. 1 |  |  |  |  | aprilie 15: 5 | 5
85 | Baia Mare 3-Rosiori circ. 2 |  |  |  |  | martie 14: 5 | 5
86 | Baia Mare 3-Iernut |  |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
87 | Rosiori-Vetis |  |  |  |  | august 36: 5 | 5
88 | Tihau-Cluj Floresti |  |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
89 | Baia Mare 3 -Tihau |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
90 | Tihau-Salaj |  |  |  |  | martie 14: 5 | 5
91 | Alba Iulia-Cluj Floresti |  |  |  |  | august 32: 5 | 5
92 | Cluj Floresti-Campia Turzii |  |  |  |  | iulie 30: 2 | 2
93 | Campia Turzii - Iernut | [57 empty] | 0
94 | Ungheni-Iernut circ. 1 |  |  |  |  | octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; octombrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7; noiembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7; decembrie 53: 7 | 91
95 | Ungheni-Iernut circ. 2 |  |  |  |  | septembrie 40: 5 | 5
96 | Gheorgheni-Fantanele |  |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
97 | Fantanele-Ungheni |  |  |  |  | martie 13: 5 | 5
98 | Cluj Floresti - Măriselu |  |  |  |  | iulie 31: 5 | 5
99 | Măriselu – CHE Măriselu TH1 |  |  |  |  | iulie 31: 2 | 2
100 | Măriselu – CHE Măriselu TH2 |  |  |  |  | iulie 31: 2 | 2
101 | Măriselu – CHE Măriselu TH3 | [57 empty] | 1 | bar: iulie 31
| TOTAL LINII 220 - 400kV | [57 empty] | 633
LEA 110 KV
1 | Stânca - Costesti | [57 empty] | 1 | bar: iulie 31
2 | Tutora – Ungheni |  |  |  |  | iunie 26: 5; iunie 27: 5 | 10
3 | Husi – Cioara |  |  |  |  | august 36: 5; septembrie 37: 5 | 10
4 | Gura Vaii – Sip |  |  |  |  | ianuarie 5: 3; iunie 27: 5 | 8
5 | Jimbolia – Kikinda |  |  |  |  | august 35: 5 | 5
6 | Ostrovu Mare - Kusjac | [57 empty] | 1 | bar: octombrie 44
7 | Tihau-Salaj |  |  |  |  | august 35: 5 | 5
| TOTAL LINII 110 - 400kV |  |  |  |  | septembrie 40: TOTAL LINII 110 - 400kV | 40
| T, AT, BC | Trafo +AT + BC + CS
1 | AT 5 400MVA Gutinas |  |  |  |  | iunie 26: 4 | 4
2 | AT 6 400MVA Gutinas |  |  |  |  | iunie 27: 4 | 4
3 | AT3 220/110 kV Gutinas |  |  |  |  | iulie 29: 4 | 4
4 | AT4 220/110 kV Gutinas |  |  |  |  | iulie 30: 4 | 4
5 | Dumbrava AT1 220/110kV |  |  |  |  | iunie 24: 3 | 3
6 | Dumbrava AT2 220/110kV |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 366
7 | Bacau Sud T 400/110kV |  |  |  |  | iunie 27: 7; iulie 28: 7; septembrie 39: 4 | 18
8 | Roman Nord T 400/110kV |  |  |  |  | mai 22: 7; iunie 23: 7; august 36: 5 | 19
9 | Stejaru AT 220/110kV |  |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; ianuarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 6 | 48
10 | Suceava AT 220/110kV |  |  |  |  | iulie 29: 4 | 4
11 | Suceava T 400/110kV |  |  |  |  | iunie 24: 7; iunie 25: 7; august 34: 5 | 19
12 | Suceava BC 400 kV |  |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
13 | FAI AT1 220/110kV |  |  |  |  | noiembrie 45: 5 | 5
14 | FAI AT2 220/110kV |  |  |  |  | noiembrie 48: 5 | 5
15 | Munteni AT 220/110kV | [13 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [9 empty] | 245
16 | Gutinas BC 400kV |  |  |  |  | iulie 28: 4 | 4
17 | Focsani Vest AT 220/110kV |  |  |  |  | iunie 23: 7 | 7
18 | AT3 400/220kV Brazi Vest |  |  |  |  | iulie 30: 4 | 4
19 | AT 1 220/110kV Brazi Vest |  |  |  |  | aprilie 19: 5 | 5
20 | AT 2 220/110kV Brazi Vest |  |  |  |  | mai 20: 5 | 5
21 | AT 3 400/220kV Bucuresti Sud |  |  |  |  | aprilie 17: 4 | 4
22 | AT 4 400/220kV Bucuresti Sud |  |  |  |  | aprilie 18: 4 | 4
23 | Bucuresti Sud AT1 220/ 110 kV |  |  |  |  | octombrie 41: 5 | 5
24 | Bucuresti Sud AT2 220/ 110 kV |  |  |  |  | iunie 23: 4 | 4
25 | BC 400kV Bucuresti Sud |  |  |  |  | noiembrie 48: 5 | 5
26 | Domnesti T1 - 400/110 kV |  |  |  |  | iunie 25: 7; iunie 26: 7; iunie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7 | 42
27 | Domnesti T2 - 400/110 kV |  |  |  |  | aprilie 17: 7; aprilie 18: 7; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7 | 42
28 | Domnesti T5 - 400/110 kV |  |  |  |  | februarie 8: 7; februarie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; martie 14: 7 | 49
29 | Fundeni AT 1 220/110kV |  |  |  |  | aprilie 15: 5 | 5
30 | Fundeni AT 2 220/110kV |  |  |  |  | iunie 24: 4 | 4
31 | Ghizdaru AT1 -220/110 kV |  |  |  |  | mai 22: 5 | 5
32 | Ghizdaru AT2 -220/110 kV |  |  |  |  | august 35: 5 | 5
33 | T3 250 MVA Gura Ialomitei |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
34 | T4 250 MVA Gura Ialomitei |  |  |  |  | iulie 29: 5 | 5
35 | Mostistea AT 220/110kV |  |  |  |  | octombrie 42: 5 | 5
36 | Pelicanu T1 - 400/110 kV |  |  |  |  | august 34: 5 | 5
37 | Pelicanu T2 - 400/110 kV |  |  |  |  | august 35: 5 | 5
38 | Stalpu AT1-220/110kV |  |  |  |  | august 34: 5; august 35: 5 | 10
39 | Teleajen AT - 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
40 | Targoviste AT1 - 220/110kV |  |  |  |  | iunie 25: 3 | 3
41 | Targoviste AT2 - 220/110kV |  |  |  |  | august 36: 3 | 3
42 | Targoviste AT3 - 220/110kV |  |  |  |  | ianuarie 2: 3; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; ianuarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 1 | 39
43 | Turnu Magurele AT1 -220/110kV | [57 empty] | 0
44 | Turnu Magurele AT2 -220/110kV | [57 empty] | 0
45 | Turnu Magurele AT3 -220/110kV | [57 empty] | 0
46 | Lacu Sarat AT3 - 400/220 kV |  |  |  |  | mai 21: 5 | 5
47 | Lacu Sarat AT4 - 400/220 kV |  |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
48 | Lacu Sarat AT1 - 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 40: 5 | 5
49 | Lacu Sarat AT2 - 220 / 110 kV |  |  |  |  | octombrie 42: 5 | 5
50 | Smârdan T1 - 400/110 kV |  |  |  |  | aprilie 18: 7; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 5; iunie 26: T1 existent va functiona pe celula CTf 400kV | 54
511 | Smârdan T2 vechi - 400/110 kV | [15 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42
51 | Smârdan T2 nou - 400/110 kV |  |  |  |  | ianuarie 1: T2 nou va fi in functiune incepand cu saptamana 18; aprilie 18: T2 nou va functiona pe celula BC 400 kV | 0
52 | Barbosi AT1 220/110kV |  |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
53 | Barbosi AT2 220/110kV |  |  |  |  | septembrie 39: 5 | 5
54 | Filesti AT 220/110kV |  |  |  |  | aprilie 16: 5 | 5
55 | Constanta Nord T1 - 400/110kV |  |  |  |  | martie 12: 3; septembrie 38: 5 | 8
56 | Constanta Nord T2 - 400/110kV |  |  |  |  | martie 13: 2; septembrie 39: 7; septembrie 40: 5 | 12
57 | Medgidia Sud - T1 - 400/110kV |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | [16 empty] | 257
58 | Medgidia Sud - T2 - 400/110kV |  |  |  |  | august 32: 5; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; august 36: 5; septembrie 39: 5; septembrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; octombrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7; noiembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7; decembrie 53: 7 | 134
59 | Tariverde T1 - 400/110kV |  |  |  |  | iunie 27: 5 | 5
60 | Tariverde T2 - 400/110kV |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
61 | Tariverde T3 - 400/110kV |  |  |  |  | iulie 29: 7; iulie 30: 5 | 12
62 | Tulcea Vest T1 - 400/110 kV |  |  |  |  | august 33: 5 | 5
63 | Tulcea Vest T2 - 400/110 kV |  |  |  |  | august 34: 5 | 5
64 | Tulcea Vest T3 - 400/110 kV |  |  |  |  | august 35: 5 | 5
65 | Cernavoda BC1 400 kV |  |  |  |  | iulie 31: 5 | 5
66 | Cernavoda BC2 400kV |  |  |  |  | august 32: 5 | 5
67 | Portile de Fier AT1 - 400/220 kV |  |  |  |  | august 35: 6 | 6
68 | Portile de Fier AT2 - 400/220 kV |  |  |  |  | septembrie 39: 6 | 6
69 | Portile de Fier AT3 - 400/220 kV |  |  |  |  | octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; octombrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7 | 49
70 | AT 400 MVA Urechesti |  |  |  |  | august 36: 5 | 5
71 | AT 200 MVA Urechesti |  |  |  |  | noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7; noiembrie 49: 7 | 35
72 | Urechesti BC 400 kV |  |  |  |  | mai 22: 5 | 5
73 | Craiova Nord AT1 200MVA |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [13 empty] | 280
74 | Craiova Nord AT2 200MVA |  |  |  |  | octombrie 41: 7; octombrie 42: 7 | 14
75 | Tr. Severin Est AT1-220/110 kV |  |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
76 | Tr. Severin Est AT2 - 220/110 kV |  |  |  |  | octombrie 43: 5 | 5
77 | Cetate AT 200MVA |  |  |  |  | iulie 29: 5 | 5
78 | Calafat AT 200MVA |  |  |  |  | august 32: 5 | 5
79 | Sãrdãnesti AT - 220/110 kV |  |  |  |  | octombrie 42: 5 | 5
80 | Targu Jiu Nord AT 200MVA |  |  |  |  | septembrie 37: 5 | 5
81 | AT1 200MVA Isalnita |  |  |  |  | septembrie 39: 5 | 5
82 | AT2 200MVA Isalnita |  |  |  |  | octombrie 41: 5 | 5
83 | Tantareni BC-A- 400 kV |  |  |  |  | aprilie 19: 5 | 5
84 | Tantareni BC-B- 400 kV |  |  |  |  | mai 20: 5 | 5
85 | AT1 400/220kV Slatina |  |  |  |  | iulie 28: 1; octombrie 41: 5; octombrie 42: 2 | 8
9 | AT2 400/220kV Slatina |  |  |  |  | iunie 26: 1; septembrie 37: 1; octombrie 43: 5; octombrie 44: 2 | 9
87 | AT3 220/110kV Slatina |  |  |  |  | martie 11: 1; septembrie 39: 5 | 6
88 | AT4 220/110kV Slatina |  |  |  |  | martie 13: 1; septembrie 40: 5 | 6
89 | AT 220/110kV Stuparei |  |  |  |  | august 34: 5 | 5
90 | AT 220/110kV Raureni |  |  |  |  | august 35: 5 | 5
91 | AT 220/110kV Pitesti Sud |  |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
92 | AT1 220/110kV Arefu |  |  |  |  | august 32: 5 | 5
93 | AT2 220/110kV Arefu |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
94 | AT 1 220/110kV Bradu nou | [57 empty] | 1 | bar: septembrie 40
95 | AT 2 220/110kV Bradu nou | [57 empty] | 1 | bar: septembrie 40
96 | AT 3 400 MVA Bradu |  |  |  |  | septembrie 40: 2 | 2
97 | AT 4 400 MVA Bradu |  |  |  |  | octombrie 42: 2 | 2
98 | Gradiste AT1-200MVA |  |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
99 | Gradiste AT2-200MVA |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
100 | T 250 MVA Draganesti Olt |  |  |  |  | august 32: 5; august 33: 5 | 10
101 | AT 5 Sibiu Sud 400/220kV |  |  |  |  | iulie 31: 5 | 5
102 | AT 6 Sibiu Sud 400/220kV |  |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
103 | T 4 SibiuSud 400/110kV |  |  |  |  | iunie 27: 5 | 5
104 | Brasov T1 400/110kV |  |  |  |  | septembrie 38: 5; septembrie 39: 5 | 10
105 | Brasov T2 400/110kV |  |  |  |  | septembrie 40: 5 | 5
106 | Dârste T2 - 400/110 kV |  |  |  |  | august 32: 5; august 33: 5 | 10
107 | Dârste BC 400 kV |  |  |  |  | august 34: 5 | 5
108 | AT 1 400MVA Iernut |  |  |  |  | mai 22: 5 | 5
109 | AT 3 200 MVA Iernut |  |  |  |  | august 36: 5 | 5
110 | Gheorgheni AT1 220/110 kV |  |  |  |  | iulie 29: 5 | 5
111 | Gheorgheni AT2 220/110 kV | [57 empty] | 0
112 | Fantanele AT 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 25: 5 | 5
113 | Ungheni AT1 220/110 kV |  |  |  |  | aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; aprilie 18: 7; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iunie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; august 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; septembrie 40: 7 | 182
114 | Ungheni AT2 220/110 kV |  |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; ianuarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; februarie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; martie 14: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; octombrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7; noiembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7; decembrie 53: 7 | 189
115 | Alba Iulia AT1 220/110 kV |  |  |  |  | martie 11: 1; martie 12: 7; martie 13: 7; martie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; aprilie 18: 7; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 1 | 100
116 | Alba Iulia AT2 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
117 | AT 220/110 kV Campia Turzii |  |  |  |  | august 35: 5 | 5
118 | Arad AT3 400/220 kV |  |  |  |  | iunie 26: 5; iunie 27: 5 | 10
119 | Arad AT1 220/110 kV |  |  |  |  | iulie 28: 5; iulie 29: 5 | 10
120 | Arad T 400/110 kV |  |  |  |  | septembrie 38: 5; septembrie 39: 5 | 10
121 | Arad BC 400 kV | [57 empty] | 0
122 | AT3 400/220kV Mintia |  |  |  |  | august 33: 5; august 34: 5 | 10
123 | AT4 400/220kV Mintia |  |  |  |  | iulie 28: 5; iulie 29: 5 | 10
124 | Mintia BC 400kV |  |  |  |  | septembrie 39: 5 | 5
125 | Cluj Floresti AT1-220/110 kV |  |  |  |  | iunie 25: 5 | 5
126 | Cluj Floresti AT2-220/110 kV |  |  |  |  | august 32: 5 | 5
127 | Cluj Est T 7- 400/110 kV |  |  |  |  | august 34: 5 | 5
128 | Baia Mare AT1 -220/110kV |  |  |  |  | februarie 8: 4; februarie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; martie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 3 | 56
129 | Baia Mare AT2 -220/110kV |  |  |  |  | iunie 27: 5 | 5
130 | AT 220/110 kV Vetis |  |  |  |  | august 33: 2; august 34: 7; august 35: 7; august 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; septembrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 4 | 62
131 | AT 220/110 kV Salaj |  |  |  |  | martie 14: 5 | 5
132 | AT 220/110kV Tihau |  |  |  |  | aprilie 16: 5 | 5
133 | AT 400MVA Rosiori |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
134 | Rosiori BC 400kV |  |  |  |  | aprilie 18: 5; octombrie 41: 1 | 6
135 | Gadalin BC 400kV |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
136 | Oradea Sud T 1 400/110 kV |  |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
137 | Oradea Sud T 2 400/110 kV |  |  |  |  | aprilie 15: 5 | 5
138 | OradeaSud BC 400 kV |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
139 | AT1 Resita 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 26: 5; iunie 27: 5 | 10
140 | AT2 Resita 220/110 kV |  |  |  |  | ianuarie 1: Retras definitiv din exploatare, celula 220 kV AT 2-200 MVA functioneaza ca CT 220 kV provizorat | 0
141 | AT1 Iaz 220/110 kV |  |  |  |  | martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; martie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; aprilie 18: 7; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7 | 98
142 | AT2 Iaz 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 25: 5; iunie 26: 5 | 10
143 | AT1 Mintia 220/110 kV |  |  |  |  | august 35: 5; august 36: 5 | 10
144 | AT2 Mintia 220/110 kV |  |  |  |  | iulie 30: 5; iulie 31: 5 | 10
145 | AT Baru Mare 220/110 kV |  |  |  |  | aprilie 15: 5; aprilie 16: 5 | 10
146 | AT1 Hasdat 220/110 kV |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [14 empty] | 273
147 | AT2 Hasdat 220/110 kV |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [18 empty] | 245
148 | AT1 Pestis 220/110 kV |  |  |  |  | martie 13: 5; martie 14: 5 | 10
149 | AT2 Pestis 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 40: 5; octombrie 41: 5 | 10
150 | AT1 Timisoara 220/110 kV |  |  |  |  | august 35: 5; august 36: 5 | 10
151 | AT2 Timisoara 220/110 kV |  |  |  |  | iulie 31: 7; august 32: 7 | 14
152 | AT Sacalaz 220/110 kV |  |  |  |  | mai 22: 5; iunie 23: 5; iunie 24: 5 | 15
153 | AT Paroseni 220/110kV |  |  |  |  | aprilie 18: 5; aprilie 19: 5 | 10
154 | Isaccea BC1 400 kV |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
155 | Isaccea BC2 400 kV |  |  |  |  | iunie 25: 5 | 5
|  |  | TOTAL AT |  |  | noiembrie 47: TOTAL AT | 3681
Numarul din celula tabelului reprezinta numarul de zile de retragere din exploatare