## PAR 2011 iteratia 1
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - S.A.
DEN
Programul anual de retragere din exploatare a echipamentelor si instalatiilor din RET,
pentru executarea programelor de mentenanta si investitii in 2011
Saptamana 1 incepe cu ziua de luni 03.01.2011
Nr. |  |  |  | Luna/saptamana |  |  | ianuarie |  |  |  | februarie |  |  |  | martie |  |  |  |  | aprilie |  |  |  | mai |  |  |  | iunie |  |  |  |  | iulie |  |  |  | august |  |  |  | septembrie |  |  |  |  | octombrie |  |  |  | noiembrie |  |  |  | decembrie
crt | Denumire echipament | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
LEA 750 kV
1 | Isaccea- |  | Ucraina Sud
LEA 400 kV
1 | Gutinas-Brasov | [5 empty] | iulie 27: 7; iulie 28: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; decembrie 49: 7
2 | Gutinas-Smardan | [5 empty] | martie 12: 3
3 | Bacau -Gutinas | [5 empty] | august 34: 3
4 | Bacau-Roman N
5 | Roman N-Suceava
6 | BucurestiSud-Pelicanu
7 | BucurestiSud-Domnesti
8 | BucurestiSud-Slatina
9 | Cernavoda-Pelicanu
10 | Urechesti-Domnesti | [5 empty] | februarie 8: 2; martie 9: 7
11 | Domnesti-BraziV
12 | BraziV-Darste
13 | Cernavoda-Gura Ialomitei 1 | [5 empty] | august 31: 2
14 | Cernavoda-Gura Ialomitei 2 | [5 empty] | martie 12: 4; martie 13: 7
15 | BucurestiSud-Gura Ialomitei
16 | G Ialomitei-L Sarat | [5 empty] | noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7
17 | Smardan-L Sarat | [5 empty] | august 32: 2
18 | Isaccea-LSarat
19 | L.Sărat - G4 | [5 empty] | ianuarie 1: 7
20 | Cernavoda-Constanta | [5 empty] | mai 20: 2
21 | Tariverde-Tulcea | [5 empty] | mai 20: 2
22 | Constanta-Tariverde | [5 empty] | mai 20: 2
23 | Cernavoda-Medgidia | [5 empty] | aprilie 15: 2
24 | Racord T1 Cernavoda | [5 empty] | noiembrie 46: 3
25 | Racord T2 Cernavoda
26 | Racord U2-Cernavoda
27 | Tulcea-Isaccea | [5 empty] | octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7
28 | Isaccea-Varna | [5 empty] | iulie 30: 7; august 31: 7
29 | Isaccea-Smardan 1
30 | Isaccea-Smardan 2
31 | Isaccea-Dobrudja | [5 empty] | aprilie 16: 7; aprilie 17: 5; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 5
32 | Bradu-Brasov | [5 empty] | iulie 30: 2; decembrie 50: 7
33 | Tantareni-Slatina
34 | Tantareni-Bradu
35 | Tantareni-Sibiu
36 | Portile de Fier-Slatina
37 | Portile de Fier-Urechesti
38 | Portile de Fier-Djerdap | [5 empty] | septembrie 35: 3
39 | Urechesti-Tantareni
40 | Urechesti - Rovinari G3+4
41 | Urechesti - Rovinari G5+6
42 | Tantareni-Kozlodui 1
43 | Tantareni-Kozlodui 2
44 | Tântãreni - Turceni G1+2
45 | Tântãreni - Turceni G3+4
46 | Tântãreni - Turceni G5+6
47 | Tântãreni - Turceni G7+8
48 | Rosiori - Oradea Sud
49 | Iernut-Gadalin
50 | Gadalin-Rosiori
51 | Cluj E -Gadalin
52 | Iernut-Sibiu
53 | Sibiu-Brasov | [5 empty] | septembrie 35: 3; decembrie 50: 7
54 | Mintia-Sibiu | [5 empty] | mai 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; iunie 22: 7
55 | Arad-Mintia
56 | Darste-Brasov | [5 empty] | martie 13: 2; decembrie 49: 7
57 | Slatina -Draganesti Olt
58 | Arad-Sandorfalva | [5 empty] | martie 10: 2
59 | Arad-Nadab
60 | Nadab-Bekescsaba | [5 empty] | martie 9: 2
61 | Rosiori-Mukachevo
62 | Isaccea-Vulkanesti | [5 empty] | septembrie 38: 3
LEA 220 KV
1 | Suceava-FAI
2 | FAI-Gutinas | [5 empty] | mai 19: 7
3 | Munteni-Gutinas | [5 empty] | iunie 22: 7
4 | Gutinas-Dumbrava | [5 empty] | iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7
5 | FAI-Munteni | [5 empty] | mai 20: 7
6 | Dumbrava-Stejaru
7 | Stejaru-Gheorghieni | [5 empty] | mai 18: 2; iunie 23: 2
8 | Gutinas - TA7 Borzesti | [5 empty] | aprilie 17: 2
9 | Gutinas - TA8 Borzesti | [5 empty] | octombrie 42: 2
10 | LEA 220kV Gutinas-AT1 | [5 empty] | iunie 24: 2
11 | LEA 220kV Gutinas-AT2 | [5 empty] | iunie 24: 2
12 | L.Sărat - G1
13 | L.Sărat - G2
14 | L.Sărat - G3
15 | LSarat-Filesti
16 | Filesti-Barbosi
17 | Barbosi-Focsani Vest | [5 empty] | septembrie 38: 1; septembrie 39: L lunga; octombrie 42: 1
18 | Focsani Vest-Gutinas | [5 empty] | septembrie 38: 1; septembrie 39: Barbosi-Gutinas; octombrie 42: 1
19 | Fundeni-Bucuresti Sud 1
20 | Fundeni-Bucuresti Sud 2
21 | Fundeni- Brazi V 1
22 | Fundeni- Brazi V 2
23 | Buc S- Ghizdaru1 -deriv Most. | [5 empty] | februarie 6: 3
24 | BucS -Ghizdaru 2 | [5 empty] | februarie 7: 3
25 | Targoviste- Brazi V 1
26 | Targoviste- Brazi V 2
27 | Brazi Vest-Teleajen
28 | Teleajen-Stalpu
29 | Târgoviste - Doicesti C1
30 | Târgoviste - Doicesti C2
31 | Târgoviste - Cuptoare 1+3
32 | Târgoviste - Cuptoare 2
33 | Ghizdaru-Tr. Magurele
34 | Targoviste-Bradu 1 | [5 empty] | octombrie 40: 2
35 | Targoviste-Bradu 2 | [5 empty] | noiembrie 46: 2
36 | Bradu-Pitesti Sud | [5 empty] | iunie 23: 2
37 | Bradu-Stuparei | [5 empty] | aprilie 14: 2
38 | Stuparei-Raureni
39 | Raureni-Arefu | [5 empty] | mai 21: 2
40 | Arefu - CHE Arges C1 | [5 empty] | august 31: 2
41 | Arefu - CHE Arges C2 | [5 empty] | august 32: 2
42 | Bradu-Arefu
43 | Craiova-Slatina
44 | Isalnita-Gradiste
45 | Slatina - SRA Slatina C1 | [5 empty] | mai 20: 4
46 | Slatina - SRA Slatina C2
47 | Gradiste-Slatina
48 | Craiova-Tr. Magurele | [5 empty] | septembrie 38: 6
49 | Craiova - Isalnita 1
50 | Craiova - Isalnita 2 | [5 empty] | martie 9: 2
51 | Urechesti-Sardanesti
52 | Sardanesti-CraiovaN
53 | Tg Jiu-Urechesti
54 | Paroseni-Tg Jiu | [5 empty] | aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7
55 | P. de Fier - Tr. Severin C1
56 | P. de Fier - Tr. Severin C2
57 | Portile de Fier - Cetate | [5 empty] | februarie 8: 7; martie 9: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; mai 20: 7; mai 21: 7
58 | Portile de Fier - Calafat | [5 empty] | iunie 22: 7; iunie 23: 7
59 | Portile de Fier-Resita 1
60 | Portile de Fier-Resita 2
61 | Iaz - Reşiţa 1
62 | Iaz - Reşiţa 2
63 | Resita-Timisoara 1
64 | Resita-Timisoara 2
75 | Resita - Otelarie
65 | Timisoara-Arad
66 | Timisoara-Sacalaz
67 | Sacalaz-Calea Aradului
68 | Calea Aradului-Arad
69 | Timisoara-Mintia | [5 empty] | ianuarie 2: Provizorat; martie 10: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7
70 | Mintia-Pestis 1 | [5 empty] | martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; mai 18: 7; mai 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; iunie 22: 3
71 | Mintia-Pestis 2 | [5 empty] | iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iulie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; septembrie 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7
72 | Mintia -Hasdat | [5 empty] | iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iulie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; septembrie 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: Linie provizorat 220kV Hasdat-Alba Iulia
73 | Hasdat-Baru Mare | [5 empty] | martie 12: 2
74 | BaruMare-Paroseni
75 | Pestis-Hasdat
76 | Hasdat-Retezat
77 | AlbaIulia-Mintia | [5 empty] | octombrie 42: 1; octombrie 43: Linie provizorat 220kV Hasdat-Alba Iulia
78 | Lotru - Sibiu 1 | [5 empty] | iulie 29: 4
79 | Lotru - Sibiu 2 | [5 empty] | iulie 30: 4
80 | Alba Iulia - Gâlceag
81 | Alba Iulia - Sugag
82 | BaiaMare3-Rosiori 1
83 | BaiaMare3-Rosiori 2
84 | Baia Mare 3 -Tihau | [5 empty] | martie 10: 2
85 | Baia Mare-Iernut
86 | Rosiori-Vetis
87 | Tihău - Sălaj
88 | Tihau-Cluj Fl | [5 empty] | iulie 29: 7
89 | Alba I-Cluj Floresti | [5 empty] | aprilie 14: 7
90 | Câmpia Turzii - Cuptoare C1 | [13 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
91 | Câmpia Turzii - Cuptoare C2 | [13 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
92 | ClujFl. - Iernut | [5 empty] | septembrie 39: 7; octombrie 40: 3
93 | Ungheni-Iernut 1 | [5 empty] | iunie 22: 3
94 | Ungheni-Iernut 2 | [5 empty] | iunie 22: 3
95 | Gheorgheni-Fantanele | [5 empty] | martie 12: 2
96 | Fantanele-Ungheni | [5 empty] | august 31: 7
97 | Cluj Floresti - Mãriselu
98 | Mãriselu – CHE Mãriselu TH1
99 | Mãriselu – CHE Mãriselu TH2
100 | Mãriselu – CHE Mãriselu TH3
LEA 110 KV
1 | Stânca - Costesti
2 | Tutora – Ungheni
3 | Husi – Cioara
4 | Gura Vãii – Sip | [5 empty] | octombrie 42: 3
5 | Jimbolia – Kikinda
Trafo +AT + BC + CS
1 | AT 5 400MVA Gutinas | [5 empty] | august 34: 3
2 | AT 6 400MVA Gutinas | [5 empty] | iulie 27: 3
3 | AT3 220/110 kV Gutinas | [5 empty] | mai 21: 3
4 | AT4 220/110 kV Gutinas | [5 empty] | mai 21: 3
5 | Dumbrava AT1 220/110kV | [5 empty] | septembrie 35: 7
6 | Dumbrava AT2 220/110kV | [5 empty] | august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7
7 | Bacau Sud T 400/110kV | [5 empty] | martie 10: 3; octombrie 43: 3
8 | Roman Nord T 400/110kV | [5 empty] | martie 11: 3; octombrie 43: 3
9 | Stejaru AT 220/110kV
10 | Suceava AT 220/110kV
11 | Suceava T 400/110kV
12 | Suceava BC 400 kV
13 | FAI AT1 220/110kV
14 | FAI AT2 220/110kV | [5 empty] | septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7
15 | Munteni AT 220/110kV | [5 empty] | august 31: 7
16 | Gutinas BC 400kV | [5 empty] | mai 19: 3
17 | Focsani AT 220/110kV
18 | AT3 400/220kV Brazi V | [5 empty] | septembrie 35: 2
19 | AT 1 220/110kV BraziV | [5 empty] | septembrie 38: 2
20 | AT 2 220/110kV BraziV | [5 empty] | septembrie 38: 2
21 | AT 3 400/220kV Buc S
22 | AT 4 400/220kV Buc S
23 | Bucuresti S AT1 220/ 110 kV
24 | Bucuresti S AT2 220/110 kV
25 | BC 400kV Bucuresti Sud
26 | Domnesti T1 - 400/110 kV
27 | Domnesti T2 - 400/110 kV
28 | Domnesti T5 - 400/110 kV
29 | Fundeni AT 1 220/110kV
30 | Fundeni AT 2 220/110kV
31 | Ghizdaru AT1 -220/110 kV
32 | Ghizdaru AT2 -220/110 kV
33 | G. Ialomitei T3-400/110 kV
34 | G. Ialomitei T4-400/110 kV
35 | Mostistea AT 220/110kV | [5 empty] | mai 19: 4; noiembrie 47: 1
36 | Pelicanu T1 - 400/110 kV
37 | Pelicanu T2 - 400/110 kV
38 | Stalpu AT1-220/110kV
39 | Teleajen AT - 220/110 kV
40 | Targoviste AT1 - 220/110kV | [5 empty] | iulie 30: 3
41 | Targoviste AT2 - 220/110kV | [5 empty] | august 31: 3
42 | Targoviste AT3 - 220/110kV | [5 empty] | august 32: 3
43 | Tr. Magurele AT1 -220/110kV | [5 empty] | aprilie 15: 4
44 | Tr. Magurele AT2 -220/110kV | [5 empty] | aprilie 16: 4
45 | Tr. Magurele AT3 -220/110kV | [5 empty] | aprilie 17: 4
46 | Lacu Sãrat AT3 - 400/220 kV | [5 empty] | februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; mai 18: 7; mai 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; iunie 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iulie 27: 7
47 | Lacu Sãrat AT4 - 400/220 kV | [5 empty] | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; septembrie 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; decembrie 48: 7; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 2
48 | Lacu Sãrat AT1 - 220/110 kV
49 | Lacu Sãrat AT2 - 220 / 110 kV | [5 empty] | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; mai 18: 7; mai 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; iunie 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iulie 27: 7
50 | Smârdan T1 - 400/110 kV | [5 empty] | martie 13: 2; iulie 27: 7; iulie 28: 7
51 | Smârdan T2 - 400/110 kV | [5 empty] | martie 13: 2; august 34: 7; septembrie 35: 7
52 | Smârdan BC 400 kV
53 | Barbosi AT1 220/110kV | [5 empty] | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7
54 | Barbosi AT2 220/110kV | [5 empty] | februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; mai 18: 7; mai 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; iunie 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7
55 | Filesti AT 220/110kV | [5 empty] | martie 13: 2; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7
56 | Constanta Nord T1 - 400/110kV
57 | Constanta Nord T2 - 400/110kV | [5 empty] | aprilie 14: 2
58 | Medgidia Sud - T1 - 400/110kV
59 | Medgidia Sud - T2 - 400/110kV
60 | Tulcea Vest T1 - 400/110 kV | [5 empty] | martie 12: 2; septembrie 35: 7
61 | Tulcea Vest T2 - 400/110 kV | [5 empty] | martie 12: 2; septembrie 36: 7
62 | Isaccea BC1 750 kV | [5 empty] | iulie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7
63 | Isaccea BC2 750 kV | [5 empty] | iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7
64 | Cernavodã BC1 400 kV
65 | Cernavodã BC2 400kV
66 | Portile de Fier AT1 400/220 kV
67 | Portile de Fier AT2-400/220 kV
68 | Portile de Fier AT3-400/220 kV
69 | AT 400MVA Urechesti | [5 empty] | mai 18: 7
70 | AT 200MVA Urechesti
71 | Urechesti BC 400 kV
72 | CraiovaN AT1 200MVA
73 | CraiovaN AT2 200MVA
74 | Tr. Severin Est AT1 - 220/110 kV
75 | Tr. Severin Est AT2 - 220/110 kV
76 | Cetate AT 200MVA | [5 empty] | februarie 8: 7; martie 9: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; mai 20: 7; mai 21: 7
77 | Calafat AT 200MVA
78 | Sãrdãnesti AT - 220/110 kV | [5 empty] | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 2
79 | Tg.Jiu AT 200MVA
80 | AT1 200MVA Isalnita
81 | AT2 200MVA Isalnita
82 | Tantareni BC-A-400kV
83 | Tantareni BC-B-400kV
84 | AT1 400/220kV Slatina | [5 empty] | mai 20: 4
85 | AT2 400/220kV Slatina
86 | Slatina AT3 220/1101kV
87 | Slatina AT4 220/1101kV | [5 empty] | iulie 27: 4; iulie 28: 2
88 | AT 220/110kV Stuparei
89 | AT 220/110kV Raureni
90 | AT 220/110kV Pitesti
91 | AT1 220/110kV Arefu | bar: martie 10
92 | AT2 220/110kV Arefu | bar: martie 10
93 | AT 1 220/110kV Bradu
94 | AT 2 220/110kV Bradu
95 | AT 3 400/220kV Bradu
96 | AT 4 400/220kV Bradu
97 | Gradiste AT1-200MVA
98 | Gradiste AT2-200MVA
99 | Draganesti Olt T-250 MVA
100 | AT 5 Sibiu 400/220kV | [5 empty] | iulie 30: 4
101 | AT 6 Sibiu400/220kV | [5 empty] | iulie 29: 4
102 | T 4 Sibiu 400/110kV
103 | Brasov T1 400/110kV | [5 empty] | martie 11: 7; decembrie 49: 7
104 | Brasov T2 400/110kV | [5 empty] | martie 12: 7; decembrie 50: 7
105 | Dârste T2 - 400/110 kV | [5 empty] | ianuarie 4: 7
106 | Dârste BC 400 kV | [5 empty] | februarie 6: 2
107 | AT 1 400MVA Iernut
108 | AT 3 200 MVA Iernut
109 | Gheorgheni AT1 220/110 kV
110 | Gheorgheni AT2 220/110 kV
111 | Fantanele AT 220/110 kV
112 | Ungheni AT1 220/110 kV
113 | Ungheni AT2 220/110 kV
114 | Alba Iulia AT1 220/110 kV | [5 empty] | mai 20: 3
115 | Alba Iulia AT2 220/110 kV | [5 empty] | septembrie 36: 3
116 | Arad AT3 400/220 kV
117 | Arad AT1 220/110kV | [5 empty] | martie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7
118 | Arad T 400/110 kV
119 | Arad BC 400 kV
120 | AT3 400/220kV Mintia | [5 empty] | septembrie 38: 7
121 | AT4 400/220kV Mintia | [5 empty] | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; mai 18: 7; mai 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; iunie 22: 3
122 | Mintia BC 400kV | [5 empty] | mai 20: Inlocuire BC
123 | CS 60MVAr Timisoara
124 | Cluj Floresti AT1-220/110 kV | [5 empty] | ianuarie 2: 2; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 4
125 | Cluj Floresti AT2-220/110 kV | [5 empty] | august 33: 7; august 34: 7
126 | Cluj Est T - 400/110 kV
127 | Baia Mare AT1 -220/110kV
128 | Baia Mare AT2 -220/110kV | [5 empty] | octombrie 41: 2
129 | Vetis AT 220/110kV
130 | Salaj AT 220/110 kV | [5 empty] | iunie 26: 2
131 | Tihau AT1 220/110kV
132 | AT 400MVA Rosiori
133 | Rosiori BC 400kV
134 | Gadalin BC 400kV | bar: august 31
135 | Oradea T 2 400/110 kV
136 | Oradea BC 400 kV | [5 empty] | septembrie 36: 2
137 | AT1 Resita 220/110 kV
138 | AT2 Resita 220/110 kV
139 | AT1 Iaz 220/110 kV
140 | AT2 Iaz 220/110 kV
141 | AT1 Mintia 220/110 kV | [5 empty] | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; mai 18: 7; mai 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; iunie 22: 7; iunie 24: AT1 in functiune pe cel 110 kV CTf; septembrie 37: 1
142 | AT2 Mintia 220/110 kV | [5 empty] | iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iulie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; septembrie 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7
143 | AT Baru Mare 220/110 kV
144 | AT1 Hasdat 220/110 kV
145 | AT2 Hasdat 220/110 kV
146 | AT1 Pestis 220/110 kV
147 | AT2 Pestis 220/110 kV
148 | AT1 Timisoara 220/110 kV | [5 empty] | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7
149 | AT2 Timisoara 220/110 kV
150 | AT Sacalaz 220/110 kV
151 | AT Paroseni 220/110kV
LEGENDA: |  |  |  |  | N | Numarul de zile din saptamana, care s-au planificat pentru retragerea din exploatare a echipamentului respectiv. Cand se acorda numarul maxim de zile lucratoare dintr-o saptamana acest numar nu se mai indica.