## ANUAL 2010
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 26.11.2009 ora 12 (CET) - pentru UNGARIA 26.11.2009 ora 12 (RO) - pentru celelalte granite |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA, unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC ANUAL 2010
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria - Romania | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01 IAN - 31 DEC 2010 | 200 | 100 |  | 0 | 50
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui |  | 100 |  | 50 |  |  | H
|  | LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV) |  | 0
| Serbia - Romania | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01 IAN - 31 DEC 2010 | 200 | 100 | 50 | 0 | 50 | H
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
| Ungaria - Romania (HU-RO) | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01 IAN - 31 DEC 2010 | 250 | 100 | 150 | 0 | 150
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [6 empty] | H
| Ucraina - Romania*(UA-RO) |  | 01 IAN - 31 DEC 2010 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50
LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo
| Moldova - Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni | - | - | - | - | - | -
EXPORT | Romania - Bulgaria | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01 IAN - 31 DEC 2010 | 200 | 100 |  | 0 | 50
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui |  | 100 |  | 50 |  |  | H
|  | LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV) |  | 0
| Romania - Serbia | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01 IAN - 31 DEC 2010 | 200 | 100 | 50 | 0 | 50 | H
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
| Romania - Ungaria (RO - HU) | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | 01 IAN - 31 DEC 2010 | 300 | 100 | 200 | 0 | 200 | H
| Romania - Ucraina * (RO - UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01 IAN - 31 DEC 2010 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
| Romania - Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni | - | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa prezinte acordul scris al TSO din Ucraina.
Valorile anuale cu Ucraina nu se garanteaza. Este posibil ca valorile cu Ucraina sa sufere modificari, astfel va rugam urmariti periodic site-ul www.ope.ro --> alte piete -->piata centralizata pentru alocarea ATC --> rapoarte -->licitatie curenta;

## ANUNT
ANUNT IMPORTANT
Va anuntam ca in data de 26.11.2009 va avea loc licitatia pentru alocarea ATC pentru 2010.
Ofertele pentru granita cu UNGARIA trebuie transmise intre orele 08:00 si 12:00 (CET); (RO) = CET + 1
Ofertele pentru celelalte granite trebuie transmise intre orele 08:00 si 12:00 (RO); (RO) = CET + 1
Valorile anuale cu Ucraina nu se garanteaza,
Este posibil ca valorile cu Ucraina sa sufere modificari, astfel va rugam urmariti periodic site-ul www.ope.ro --> alte piete -->piata centralizata pentru alocarea ATC --> rapoarte -->licitatie curenta;
Setati calculatoarele in limba engleza, dupa care completati si transmiteti ofertele catre TEL;
Ofertele trebuie sa fie completate pentru luna Ianuarie 2010 ( celula B7 din sheet-ul "offer").
In perioada 21.12.2009 - 05.01.2010 TEL nu va accepta transferuri / renuntari de capacitate.