## APRILIE 2010
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 10.03.2010 ora 12 (CET) |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA, unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC APRILIE 2010
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
| Serbia --> Romania | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-11.04.2010 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 12-16.04.2010 | 250 | 100 | 75 | 50 | 25
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 17-30.04.2010 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-11.04.2010 | 400 | 100 | 300 | 150 | 150
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 12-16.04.2010 | 300 | 100 | 200 | 150 | 50
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 17-30.04.2010 | 400 | 100 | 300 | 150 | 150
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ucraina --> Romania* (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-30.04.2010 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni |  | - | - | - | - | -
| Romania --> Serbia | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-25.04.2010 | 750 | 100 | 325 | 50 | 275
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 26-30.04.2010 | 600 | 100 | 250 | 50 | 200
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-11.04.2010 | 550 | 100 | 450 | 200 | 250
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 12-16.04.2010 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 17-25.04.2010 | 550 | 100 | 450 | 200 | 250
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 26-30.04.2010 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina * (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-30.04.2010 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni |  | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
VALORILE NTC PE GRANITELE CU UNGARIA SI UCRAINA NU SUNT ARMONIZATE CU VECINII !!!