## OCTOMBRIE 2010
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 14.09.2010 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC OCTOMBRIE 2010
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.10.2010 | 350 | 100 | 250 | 90 | 160
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-01.10.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 02-05.10.2010 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 06-31.10.2010 | 350 | 100 | 125 | 50 | 75
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-01.10.2010 | 700 | 100 | 600 | 150 | 450
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 02-03.10.2010 | 650 | 100 | 550 | 150 | 400
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 04-05.10.2010 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 06-10.10.2010 | 500 | 100 | 400 | 150 | 250
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 11-31.10.2010 | 450 | 100 | 350 | 150 | 200
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ucraina --> Romania* (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-05.10.2010 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 06-10.10.2010 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 11-15.10.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 16-31.10.2010 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni |  | - | - | - | - | -
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-03.10.2010 | 350 | 100 | 250 | 100 | 150
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 04-10.10.2010 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 11-31.10.2010 | 350 | 100 | 250 | 100 | 150
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-01.10.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 02-03.10.2010 | 750 | 100 | 325 | 50 | 275
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 04-10.10.2010 | 600 | 100 | 250 | 50 | 200
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 11-31.10.2010 | 750 | 100 | 325 | 50 | 275
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-03.10.2010 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 04-15.10.2010 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 16-31.10.2010 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina * (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-10.10.2010 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 11-15.10.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 16-31.10.2010 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni |  | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
Note on H8: BPantea: NEK disponibilizeaza 10MW din capacitatea anuala

## Macheta
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 14.09.2010 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC OCTOMBRIE 2010
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-31.10.2010 | 400 | 100 | 300 | 90 | 210
| Serbia --> Romania |  | 01-01.10.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  | 02-05.10.2010 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  | 06-31.10.2010 | 350 | 100 | 125 | 50 | 75
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC |  | 01-01.10.2010 | 700 | 100 | 600 | 150 | 450
|  |  | 02-03.10.2010 | 650 | 100 | 550 | 150 | 400
|  |  | 04-05.10.2010 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  |  | 06-10.10.2010 | 500 | 100 | 400 | 150 | 250
|  |  | 11-31.10.2010 | 450 | 100 | 350 | 150 | 200
| Ucraina --> Romania* (UA-RO) |  | 01-05.10.2010 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 06-10.10.2010 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 11-15.10.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 16-31.10.2010 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
| Moldova --> Romania |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-03.10.2010 | 350 | 100 | 250 | 100 | 150
|  |  | 04-10.10.2010 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100
|  |  | 11-29.10.2010 | 350 | 100 | 250 | 100 | 150
|  |  | 30-31.10.2010 | 400 | 100 | 300 | 100 | 200
| Romania --> Serbia |  | 01-01.10.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  | 02-03.10.2010 | 750 | 100 | 325 | 50 | 275
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  | 04-10.10.2010 | 600 | 100 | 250 | 50 | 200
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  | 11-31.10.2010 | 750 | 100 | 325 | 50 | 275
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC |  | 01-03.10.2010 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150
|  |  | 04-15.10.2010 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100
|  |  | 16-31.10.2010 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150
| Romania -->Ucraina * (RO -UA) |  | 01-10.10.2010 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  |  | 11-15.10.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 16-31.10.2010 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
| Romania --> Moldova |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
Note on H8: BPantea: NEK disponibilizeaza 10MW din capacitatea anuala