## ANUAL 2012
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 23.11.2011 ora 13 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA, unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC ANUAL 2012
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria - Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD in 30.11.2011 | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01 IAN - 31 MAR 2012 | 200 | 100 |  | 0 | 100
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui |  | 200 |  | 100
|  | LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV) |  | 0
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01 APR - 30 IUN 2012 | 250 | 100 |  | 0 | 150
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui |  | 300 |  | 150
|  | LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV) |  | 0
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01 IUL - 30 SEP 2012 | 250 | 100 |  | 0 | 150
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui |  | 300 |  | 150
|  | LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV) |  | 0
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01 OCT - 31 DEC 2012 | 200 | 100 |  | 0 | 100
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui |  | 200 |  | 100
|  | LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV) |  | 0
| Serbia - Romania | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01 IAN - 31 DEC 2012 | 200 | 100 | 50 | 0 | 50
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
| Ungaria - Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR in 30.11.2011 | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01 IAN - 31 DEC 2012 | 250 | 100 | 150 | 0 | 150
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ucraina - Romania*(UA-RO) |  | 01 IAN - 31 DEC 2012 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50
LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo
| Moldova - Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni | - | - | - | - | - | -
EXPORT | Romania - Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD in 30.11.2011 | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01 IAN - 31 DEC 2012 | 300 | 100 |  | 0 | 200
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui |  | 400 |  | 200
|  | LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV) |  | 0
| Romania - Serbia | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01 IAN - 31 DEC 2012 | 250 | 100 | 75 | 0 | 75 | H
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - | - | -
| Romania - Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR in 30.11.2011 | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | 01 IAN - 31 DEC 2012 | 300 | 100 | 200 | 0 | 200 | H
| Romania - Ucraina * (RO - UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01 IAN - 31 DEC 2012 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
| Romania - Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni | - | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa prezinte acordul scris al TSO din Ucraina.
Valorile anuale cu Ucraina nu se garanteaza. Este posibil ca valorile cu Ucraina sa sufere modificari, astfel va rugam urmariti periodic site-ul www.transelectrica.ro --> Transparenta --> Alocare capacitati - Rezultate/Utilizare --> Pct.2 Informatii privind TTC, TRM, NTC, AAC si distributia ATC pentru diferitele sesiuni de licitatii;

## ANUNT
ANUNT IMPORTANT
Va anuntam ca in data de 23.11.2011, Transelectrica va organiza licitatia pentru alocarea ATC pentru 2012, pe granitele cu SERBIA (alocare 50% din ATC) si UCRAINA (alocare 100% din ATC).
Ofertele trebuie transmise între orele 09:00 si 13:00 (RO); (RO) = CET + 1
Valorile anuale cu Ucraina nu se garanteaza.
Este posibil ca valorile cu Ucraina sa sufere modificari, astfel ca va rugam urmariti periodic site-ul www.transelectrica.ro --> Transparenta --> Alocare capacitati - Rezultate/Utilizare --> Pct.2 Informatii privind TTC, TRM, NTC, AAC si distributia ATC pentru diferitele sesiuni de licitatii;
In perioada 21.12.2011 - 04.01.2012, TEL nu va accepta transferuri / renuntari de capacitate.
Licitatia anuala si lunara pe granita cu Bulgaria pentru anul 2012 vor fi organizate de ESO EAD. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati site-ul partenerilor nostrii : www.tso.bg . Licitatia anuala si lunara pe granita cu Ungaria pentru anul 2012 vor fi organizate de MAVIR. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati site-ul partenerilor nostrii : www.mavir.hu .

## MACHETA
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 23.11.2011 ora 13 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA, unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC ANUAL 2012
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria - Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD in 30.11.2011 |  | 01 IAN - 31 MAR 2012 | 200 | 100 |  | 0 | 100
|  |  |  | 200 |  | 100
0
|  |  | 01 APR - 30 IUN 2012 | 250 | 100 |  | 0 | 150
|  |  |  | 300 |  | 150
0
|  |  | 01 IUL - 30 SEP 2012 | 250 | 100 |  | 0 | 150
|  |  |  | 300 |  | 150
0
|  |  | 01 OCT - 31 DEC 2012 | 200 | 100 |  | 0 | 100
|  |  |  | 200 |  | 100
0
| Serbia - Romania |  | 01 IAN - 31 DEC 2012 | 200 | 100 | 50 | 0 | 50
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
| Ungaria - Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR in 26.11.2011 |  | 01 IAN - 31 DEC 2012 | 250 | 100 | 150 | 0 | 150
| Ucraina - Romania*(UA-RO) |  | 01 IAN - 31 DEC 2012 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50
| Moldova - Romania |  | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | -
EXPORT | Romania - Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD in 30.11.2011 |  | 01 IAN - 31 DEC 2012 | 300 | 100 |  | 0 | 200
|  |  |  | 400 |  | 200
0
| Romania - Serbia |  | 01 IAN - 31 DEC 2012 | 250 | 100 | 75 | 0 | 75 | H
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
| Romania - Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR in 26.11.2011 |  | 01 IAN - 31 DEC 2012 | 300 | 100 | 200 | 0 | 200 | H
| Romania - Ucraina * (RO - UA) |  | 01 IAN - 31 DEC 2012 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
| Romania - Moldova |  | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa prezinte acordul scris al TSO din Ucraina.
Valorile anuale cu Ucraina nu se garanteaza. Este posibil ca valorile cu Ucraina sa sufere modificari, astfel va rugam urmariti periodic site-ul www.transelectrica.ro --> Transparenta --> Alocare capacitati - Rezultate/Utilizare --> Pct.2 Informatii privind TTC, TRM, NTC, AAC si distributia ATC pentru diferitele sesiuni de licitatii;