## FEBRUARIE 2011
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 11.01.2011 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC FEBRUARIE 2011
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC | Capacitate totala solicitata la licitatie | Capacitate alocata prin licitatie | Capacitate ramasa disponibila dupa licitatie
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-28.02.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100 |  | 100 | 0
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-28.02.2011 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125 | 181 | 125 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - | - | - | -
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-01.02.2011 | 650 | 100 | 550 | 150 | 400 | 345 | 345 | 55
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 02-06.02.2011 | 700 | 100 | 600 | 150 | 450 | 345 | 345 | 105
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 07-10.02.2011 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350 | 345 | 345 | 5
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 11-14.02.2011 | 700 | 100 | 600 | 150 | 450 | 345 | 345 | 105
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 15-22.02.2011 | 750 | 100 | 650 | 150 | 500 | 345 | 345 | 155
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 23-24.02.2011 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300 | 345 | 300 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 25-25.02.2011 | 700 | 100 | 600 | 150 | 450 | 345 | 345 | 105
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 26-28.02.2011 | 650 | 100 | 550 | 150 | 400 | 345 | 345 | 55
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ucraina --> Romania* (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-06.02.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150 | 75 | 75 | 75
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 07-10.02.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100 | 75 | 75 | 25
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 11-22.02.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150 | 75 | 75 | 75
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 23-24.02.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100 | 75 | 75 | 25
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 25-28.02.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150 | 75 | 75 | 75
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni |  | - | - | - | - | - | - | - | -
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-28.02.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100 |  | 100 | 0
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-25.02.2011 | 700 | 100 | 300 | 75 | 225 | 457 | 225 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 26-28.02.2011 | 650 | 100 | 275 | 75 | 200 | 440 | 200 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-01.02.2011 | 550 | 100 | 450 | 200 | 250 | 625 | 250 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 02-25.02.2011 | 600 | 100 | 500 | 200 | 300 | 650 | 300 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 26-28.02.2011 | 550 | 100 | 450 | 200 | 250 | 610 | 250 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina * (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-28.02.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 90 | 50 | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti |  | - | - | - | - | - |  | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi |  | - | - | - | - | - |  | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni |  | - | - | - | - | - |  | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.

## Macheta
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 11.01.2011 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC FEBRUARIE 2011
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-28.02.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100
| Serbia --> Romania |  | 01-28.02.2011 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC |  | 01-01.02.2011 | 650 | 100 | 550 | 150 | 400
|  |  | 02-06.02.2011 | 700 | 100 | 600 | 150 | 450
|  |  | 07-10.02.2011 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  |  | 11-14.02.2011 | 700 | 100 | 600 | 150 | 450
|  |  | 15-22.02.2011 | 750 | 100 | 650 | 150 | 500
|  |  | 23-24.02.2011 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300
|  |  | 25-25.02.2011 | 700 | 100 | 600 | 150 | 450
|  |  | 26-28.02.2011 | 650 | 100 | 550 | 150 | 400
| Ucraina --> Romania* (UA-RO) |  | 01-06.02.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150
|  |  | 07-10.02.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 11-22.02.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150
|  |  | 23-24.02.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 25-28.02.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150
| Moldova --> Romania |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-28.02.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100
| Romania --> Serbia |  | 01-25.02.2011 | 700 | 100 | 300 | 75 | 225
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 26-28.02.2011 | 650 | 100 | 275 | 75 | 200
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC |  | 01-01.02.2011 | 550 | 100 | 450 | 200 | 250
|  |  | 02-25.02.2011 | 600 | 100 | 500 | 200 | 300
|  |  | 26-28.02.2011 | 550 | 100 | 450 | 200 | 250
| Romania -->Ucraina * (RO -UA) |  | 01-28.02.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
| Romania --> Moldova |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.