## IUNIE 2011
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 08.06.2011 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC IULIE 2011
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC | Capacitate totala solicitata la licitatie | Capacitate alocata prin licitatie | Capacitate ramasa disponibila dupa licitatie
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD*** | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.07.2011 | 350 | 100 | 250 | 190 | 60 | _ | 70 | 0
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 2011-07-01 | 420 | 100 | 160 | 50 | 110 | 175 | 110 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 02-03.07.2011 | 250 | 100 | 75 | 50 | 25 | 79 | 25 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 04-08.07.2011 | 420 | 100 | 160 | 50 | 110 | 175 | 110 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 09-10.07.2011 | 250 | 100 | 75 | 50 | 25 | 79 | 25 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 11-20.07.2011 | 420 | 100 | 160 | 50 | 110 | 175 | 110 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 21-31.07.2011 | 370 | 100 | 135 | 50 | 85 | 175 | 85 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 2011-07-01 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350 | 170 | 170 | 180
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 02-03.07.2011 | 350 | 100 | 250 | 150 | 100 | 170 | 100 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 04-08.07.2011 | 800 | 100 | 700 | 150 | 550 | 185 | 185 | 365
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 09-10.07.2011 | 350 | 100 | 250 | 150 | 100 | 160 | 100 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 11-15.07.2011 | 750 | 100 | 650 | 150 | 500 | 185 | 185 | 315
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 16-31.07.2011 | 800 | 100 | 700 | 150 | 550 | 185 | 185 | 365
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
| Ucraina --> Romania* (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 2011-07-01 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 30
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 02-03.07.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 04-08.07.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150 | 20 | 20 | 130
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 09-10.07.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 11-15.07.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 40 | 10
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 16-17.07.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100 | 40 | 40 | 60
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 18-31.07.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150 | 40 | 40 | 110
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD*** | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.07.2011 | 350 | 100 | 250 | 200 | 50 | _ | 80 | 0
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-20.07.2011 | 600 | 100 | 250 | 75 | 175 | 256 | 175 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 21-26.07.2011 | 400 | 100 | 150 | 75 | 75 | 166 | 75 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 27-31.07.2011 | 500 | 100 | 200 | 75 | 125 | 222 | 125 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 2011-07-01 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150 | 285 | 150 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 02-03.07.2011 | 350 | 100 | 250 | 200 | 50 | 180 | 50 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 04-10.07.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100 | 255 | 100 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 11-20.07.2011 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150 | 285 | 150 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 21-31.07.2011 | 350 | 100 | 250 | 200 | 50 | 190 | 50 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina * (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.07.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 06-10.06.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 11-30.06.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni |  | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
Note on K8: tadascalitei: s-a alocat cu 10 MW mai mult fata de ATC anuntat datorita reconsiderarii capacitatii pierdute de EDISON
Note on K58: tadascalitei: s-a alocat cu 10 MW mai mult fata de ATC anuntat datorita reconsiderarii capacitatii pierdute de EDISON

## macheta
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 08.06.2011 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC IULIE 2011
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-31.07.2011 | 350 | 100 | 250 | 190 | 60
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 2011-07-01 | 740 | 100 | 320 | 50 | 270
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 02-03.07.2011 | 250 | 100 | 75 | 50 | 25
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 04-08.07.2011 | 420 | 100 | 160 | 50 | 110
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 09-10.07.2011 | 250 | 100 | 75 | 50 | 25
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 11-20.07.2011 | 420 | 100 | 160 | 50 | 110
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 21-31.07.2011 | 370 | 100 | 135 | 50 | 85
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC |  | 2011-07-01 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 02-03.07.2011 | 350 | 100 | 250 | 150 | 100
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 04-08.07.2011 | 800 | 100 | 700 | 150 | 550
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 09-10.07.2011 | 350 | 100 | 250 | 150 | 100
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 11-15.07.2011 | 750 | 100 | 650 | 150 | 500
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 16-31.07.2011 | 800 | 100 | 700 | 150 | 550
|  |  |  | - | - | - |  | -
| Ucraina --> Romania* (UA-RO) |  | 2011-07-01 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 02-03.07.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  |  | 04-08.07.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150
|  |  | 09-10.07.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  |  | 11-15.07.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 16-17.07.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 18-31.07.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150
Moldova --> Romania
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-31.07.2011 | 350 | 100 | 250 | 200 | 50
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 01-20.07.2011 | 600 | 100 | 250 | 75 | 175
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 21-26.07.2011 | 400 | 100 | 150 | 75 | 75
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 27-31.07.2011 | 500 | 100 | 200 | 75 | 125
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC |  | 2011-07-01 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150
|  |  | 02-03.07.2011 | 350 | 100 | 250 | 200 | 50
|  |  | 04-10.07.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100
|  |  | 11-20.07.2011 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150
|  |  | 21-31.07.2011 | 350 | 100 | 250 | 200 | 50
| Romania -->Ucraina * (RO -UA) |  | 01-31.07.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  |  | 06-10.06.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11-30.06.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
| Romania --> Moldova |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.