## MAI 2012
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 19.04.2012 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC DISPONIBIL MAI 2012
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC | Capacitate totala solicitata la licitatie | Capacitate alocata prin licitatie | Capacitate ramasa disponibila dupa licitatie
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-06.05.2012 | 300 | 100 | 200 | 150 | 50
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui | [7 empty] | 50 | 0
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 07-18.05.2012 | 400 | 100 | 300 | 150 | 150
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui | [7 empty] | 150 | 0
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 19-31.05.2012 | 300 | 100 | 200 | 150 | 50
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui | [7 empty] | 50 | 0
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-31.05.2012 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 110 | 110 | 15
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-27.05.2012 | 700 | 100 | 600 | 145 | 455 |  | 450 | 5
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 28-31.05.2012 | 550 | 100 | 450 | 145 | 305 |  | 305 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ucraina --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-27.05.2012 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150 | 313 | 150 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 28-30.05.2012 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100 | 218 | 100 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 31.05.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 108 | 50 | 0
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.05.2012 | 400 | 100 | 300 | 190 | 110
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui | [7 empty] | 110 | 110
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-06.05.2012 | 400 | 100 | 150 | 75 | 75
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 235 | 75 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 07-20.05.2012 | 450 | 100 | 175 | 75 | 100
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 265 | 100 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 21-31.05.2012 | 400 | 100 | 150 | 75 | 75
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 235 | 75 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-30.05.2012 | 450 | 100 | 350 | 195 | 155 |  | 137 | 18
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 31.05.2012 | 400 | 100 | 300 | 195 | 105 |  | 103 | 2
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.05.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo |  | 100 | 100 |  |  | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
Note on H32: Ana.Nicolescu: -10 MW - suspendare TINMAR