## FEBRUARIE 2012
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 16.01.2012 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC FEBRUARIE 2012
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-29.02.2012 | 450 | 100 | 350 | 100 | 250
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-19.02.2012 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 20-29.02.2012 | 400 | 100 | 150 | 50 | 100
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda | [6 empty] | a
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-29.02.2012 | 500 | 100 | 400 | 145 | 255
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [6 empty] | a
| Ucraina --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-02.02.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 03-19.02.2012 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 20-29.02.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-12.02.2012 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 13-29.02.2012 | 500 | 100 | 400 | 200 | 200
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-29.02.2012 | 850 | 100 | 375 | 75 | 300
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda | [6 empty] | a
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-29.02.2012 | 500 | 100 | 400 | 195 | 205
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [6 empty] | a
| Romania -->Ucraina (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-29.02.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo |  | 100 | 100 |  |  | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.

## macheta
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 16.01.2012 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC FEBRUARIE 2012
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-29.02.2012 | 450 | 100 | 350 | 100 | 250
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 01-19.02.2012 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
|  |  | 20-29.02.2012 | 400 | 100 | 150 | 50 | 100
a
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR |  | 01-29.02.2012 | 500 | 100 | 400 | 145 | 255
a
| Ucraina --> Romania (UA-RO) |  | 01-02.02.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 03-19.02.2012 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 20-29.02.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
Moldova --> Romania
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-12.02.2012 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150
|  |  | 13-29.02.2012 | 500 | 100 | 400 | 200 | 200
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 01-29.02.2012 | 850 | 100 | 375 | 75 | 300
a
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR |  | 01-29.02.2012 | 500 | 100 | 400 | 195 | 205
a
| Romania -->Ucraina (RO -UA) |  | 01-29.02.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  |  |  | 100 | 100 |  |  | 0
Romania --> Moldova
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.