## SEPTEMBRIE 2012
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 13.08.2012 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC DISPONIBIL SEPTEMBRIE 2012
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC | Capacitate totala solicitata la licitatie | Capacitate alocata prin licitatie | Capacitate ramasa disponibila dupa licitatie
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-23.09.2012 | 400 | 100 | 300 | 150 | 150
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui | [7 empty] | 150 | 0
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 24-30.09.2012 | 350 | 100 | 250 | 150 | 100
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui | [7 empty] | 100 | 0
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-30.09.2012 | 350 | 100 | 125 | 45 | 80
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 210 | 80 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-30.09.2012 | 350 | 100 | 250 | 145 | 105 |  | 105 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ucraina --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-30.09.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 153 | 50 | 0
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-30.09.2012 | 350 | 100 | 250 | 190 | 60
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui | [7 empty] | 60 | 0
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-07.09.2012 | 500 | 100 | 200 | 75 | 125
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 240 | 125 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 08-23.09.2012 | 450 | 100 | 175 | 75 | 100
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 240 | 100 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 24-27.09.2012 | 400 | 100 | 150 | 75 | 75
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 239 | 75 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 28-30.09.2012 | 450 | 100 | 175 | 75 | 100
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 250 | 100 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-07.09.2012 | 500 | 100 | 400 | 195 | 205 |  | 201 | 4
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 08-23.09.2012 | 450 | 100 | 350 | 195 | 155 |  | 155 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 24-27.09.2012 | 400 | 100 | 300 | 195 | 105 |  | 105 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 28-30.09.2012 | 450 | 100 | 350 | 195 | 155 |  | 155 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-30.09.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo |  | 100 | 100 |  |  | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
Note on H14: raluca.david: - 5 MW revocare KORLEA AS
Note on H25: Ana.Nicolescu: -10 MW - suspendare TINMAR

## Sheet1
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 13.09.2012 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC OCTOMBRIE 2012
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC | Capacitate totala solicitata la licitatie | Capacitate alocata prin licitatie | Capacitate ramasa disponibila dupa licitatie
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-26.10.2012 | 400 | 100 | 300 | 100 | 200
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui | [7 empty] | 200 | 0
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 27-31.10.2012 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui | [7 empty] | 100 | 0
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-14.10.2012 | 400 | 100 | 150 | 45 | 105
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 155 | 105 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 15-18.10.2012 | 350 | 100 | 125 | 45 | 80
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 145 | 80 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 19-21.10.2012 | 400 | 100 | 150 | 45 | 105
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 155 | 105 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 22-26.10.2012 | 450 | 100 | 175 | 45 | 130
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 155 | 130 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 27-31.10.2012 | 500 | 100 | 200 | 45 | 155
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 155 | 155 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-05.10.2012 | 500 | 100 | 400 | 145 | 255 |  | 255 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 06-07.10.2012 | 600 | 100 | 500 | 145 | 355 |  | 345 | 5
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 08-12.10.2012 | 500 | 100 | 400 | 145 | 255 |  | 255 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 13-14.10.2012 | 550 | 100 | 450 | 145 | 305 |  | 305 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 15-18.10.2012 | 350 | 100 | 250 | 145 | 105 |  | 105 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 19-21.10.2012 | 550 | 100 | 450 | 145 | 305 |  | 305 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 22-23.10.2012 | 600 | 100 | 500 | 145 | 355 |  | 345 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 24-26.10.2012 | 550 | 100 | 450 | 145 | 305 |  | 305 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 27-31.10.2012 | 600 | 100 | 500 | 145 | 355 |  | 345 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ucraina --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-07.10.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 113 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 08-21.10.2012 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 22-31.10.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 138 | 50 | 0
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.10.2012 | 350 | 100 | 250 | 190 | 60
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui | [7 empty] | 60 | 0
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-05.10.2012 | 500 | 100 | 200 | 75 | 125
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip | [6 empty] | 305 | 125 | 0
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 06-07.10.2012 | 550 | 100 | 225 | 75 | 150
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 312 | 150 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 08-14.10.2012 | 600 | 100 | 250 | 75 | 175
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 320 | 175 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 15-26.10.2012 | 500 | 100 | 200 | 75 | 125
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 310 | 125 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 27-28.10.2012 | 600 | 100 | 250 | 75 | 175
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak | [6 empty] | 302 | 175 | 0
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 29-31.10.2012 | 500 | 100 | 200 | 75 | 125
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip | [6 empty] | 300 | 125 | 0
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-05.10.2012 | 550 | 100 | 450 | 195 | 255 |  | 254 | 1
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 06-07.10.2012 | 600 | 100 | 500 | 195 | 305 |  | 305 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 08-14.10.2012 | 650 | 100 | 550 | 195 | 355 |  | 345 | 10
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 15-21.10.2012 | 600 | 100 | 500 | 195 | 305 |  | 305 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 22-26.10.2012 | 550 | 100 | 450 | 195 | 255 |  | 254 | 1
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 27-28.10.2012 | 600 | 100 | 500 | 195 | 305 |  | 305 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 29-31.10.2012 | 550 | 100 | 450 | 195 | 255 |  | 254 | 1
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-07.10.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo |  | 100 | 100 |  |  | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 08-21.10.2012 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 22-31.10.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
Note on H14: raluca.david: - 5 MW revocare KORLEA AS
Note on H18: raluca.david: - 5 MW revocare KORLEA AS
Note on H22: raluca.david: - 5 MW revocare KORLEA AS
Note on H26: raluca.david: - 5 MW revocare KORLEA AS
Note on H30: raluca.david: - 5 MW revocare KORLEA AS
Note on H59: Ana.Nicolescu: -10 MW - suspendare TINMAR