.Nr. .......... / .........

SE APROBĂ,

| D I R E C T O R A T Presedinte Directorat | Membru Directorat | Membru Directorat |
| --- | --- | --- |
| Adrian Constantin RUSU | Constantin SARAGEA | Viorel VASIU |

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

Procedură de urgenţă pentru piaţa de echilibrare privind transmiterea, validarea şi

selectarea ofertelor zilnice și emiterea dispoziţiilor de dispecer

Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/ 228

Ediția: I

Revizie: 1

Avizată prin minuta ședinței CM-SCIM nr. ../xx.xx.2018

| Nr. Crt. | Elemente privind responsabilii | Prenume și Nume | Funcția | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Avizat | Virgiliu IVAN | Director UNO-DEN |  |  |
|  |  | Ion SMEEIANU | Director DMIPCEIE |  |  |
|  |  | Eugen SANDU | p. Inspector șef |  |  |
| 1.2 | Verificat | Mihail CREMENESCU | Director Direcție Operativă |  |  |
| 1.1 | Elaborat | Mircea ANTON | Manager PE |  |  |

Drept de proprietate

Prezenta procedură este proprietatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Multiplicarea şi utilizarea parţială sau totală a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

noiembrie 2018

# SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

Procedură de urgenţă pentru piaţa de echilibrare privind transmiterea, validarea şi selectarea ofertelor zilnice și emiterea dispoziţiilor de dispecer

| Nr. crt. | Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei | Componența revizuită | Modalitatea reviziei | Data la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei editiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Editia I, Revizia 1 | Preluare prevederi Ordinul ANRE nr. 31/2018. | Elaborare inițială | Septembrie 2018 |

# LISTA DE DIFUZARE

Document difuzat: Procedura Operaţională

Denumire: Procedură de urgenţă pentru piaţa de echilibrare privind transmiterea, validarea şi selectarea ofertelor zilnice și emiterea dispoziţiilor de dispecer

Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/228

Ediția 1

Revizia 0

| Nr. crt. | Scopul difuzării | Exemplar nr. | Compartiment | Funcția | Numele și prenumele | Data primirii | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | Avizare | Original + Format electronic | ANRE | - | - | - | - |
| 3.2 | Aplicare | Format electronic | UNO-DEN | OPE, DEC |  | Data postării pe site |  |
| 3.3 | Informare | N/A |  |  |  | Data postării pe site | N/A |
| 3.4 | Evidența | original | DMIPCEIE | IMC |  | … |  |
| 3.5 | Arhivare | E1 (copie martor) | OPE, Serviciu Operare | Șef serv. | Mihaela – Gabriela Condovici | … |  |
| 3.6 | Alte scopuri | - |  |  |  |  |  |

# SCOP

# Procedura are drept scop stabilirea etapelor şi a modului de transmitere, validare şi selectare a ofertelor zilnice pe piaţa de echilibrare (PE) precum și de emitere a dispoziţiilor de dispecer pentru programarea SEN în condiţii de urgenţă generate de disfuncţionalităţi în sistemul informatic al PE (hardware şi/sau soft) și/sau în sistemul de comunicații al Operatorului de transport şi de sistem (OTS).

# DOMENIUL DE APLICARE

# Prezenta procedură se aplică de către OTS, de către participanții la piață de echilibrare și părţile responsabile cu echilibrarea în cazul apariţieicondiţiilor de urgenţă generate de disfuncționalități în sistemul informatic al PE (hardware şi/sau soft) și/sau în sistemul de comunicații al OTS.

# DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

## Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu completările și modificările ulterioare;

## Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 20/2004, privind aprobarea Codul Tehnic al Rețelei Electrice de Transport, cu completările și modificările ulterioare;

## Ordinul Președintelui ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor dispoziţii din sectorul energiei electrice;

## Procedura Operațională elaborată de C.N.T.E.E. Transelectrica SA Disfunctionalități în procesul de selectare pe Piaţa de Echilibrare, cod TEL-.07.VI ECH-DN/258, ediția în vigoare.

# DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

## Definiții

### Conform Ordinului Preşedintelui ANRE nr. 20/2004, privind aprobarea Codului Tehnic al Rețelei Electrice de Transport;

### Conform Ordinului Președintelui ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor dispoziţii din sectorul energiei electrice.

## Abrevieri

### Conform Ordinului preşedintelui ANRE nr. 20/2004, privind aprobarea Codului Tehnic al Rețelei Electrice de Transport;

### Conform Ordinului Președintelui ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor dispoziţii din sectorul energiei electrice.

# MOD DE LUCRU

## Procedura de urgenţă pentru PE se aplică de către OTS şi de către PPE în cazul apariţiei condiţiilor de urgenţă, după cum urmează:

### incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a sistemului informatic al PE sau a altui sistem informatic/de comunicație utilizat de către OTS pentru primirea, verificarea şi validarea ofertelor pe PE;

### incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a sistemului informatic al PE sau a altui sistem informatic utilizat de către OTS pentru procesarea şi selectarea ofertelor pe PE, precum şi de emitere a dispoziţiilor de dispecer;

## În funcţie de severitatea incidentului, în ceea ce priveşte impactul asupra operaţiilor de gestionare a ofertelor zilnice (serverele şi reţeaua de comunicaţii), momentul apariţiei incidentului şi durata estimată, se consideră următoarele situaţii de urgenţă:

### Disfuncţionalitate parțială/intermitentă a sistemului de comunicații al OTS și/sau a sistemului informatic al PE (datele se pot transmite/procesa numai pe perioade scurte de timp sau anumite componente ale sistemului PE sunt nefuncţionale pe perioade scurte de timp de maximum 120 minute);

### Disfuncţionalitate totală a sistemului de comunicaţii al OTS și/sau a sistemului informatic al PE. În acest scenariu se presupune pierderea căii de comunicaţie uzuale între OTS şi PPE sau sistemul informatic al PE este inoperaţional pe o perioadă lungă de timp mai mare decat 120 de minute;

## Situaţia de urgenţă va fi coordonată din partea OTS de către personalul de comandă operativă conform listei cu persoanele de contact menţionate în convenţia de participare la PE a PPE.

### DEC va coordona activitatea intrazilnică de operare a PE. Ora şi minutul la care apar disfunctionalitatile se consemneazǎ în Registrul operativ de catre dispecer, in ziua D (Ziua de Livrare).

### OTS prin intermediul DEC și OPE instituie şi anunţǎ aplicarea procedurii de urgenţă către toate PPE, cu precizarea condiţiei/condiţiilor de urgenţă.

## În cazul unor disfuncţionalități parțiale/intermitente ale sistemului de comunicații al PE pentru primirea ofertelor, semnalate de PPE sau prin autosesizare, OTS procedează astfel:

### OPE va sesiza furnizorul/ii de servicii de internet pentru remedierea disfuncţionalităţii după verificarea acesteia.

### Ca alternativă la transmiterea de către PPE a fișierelor .xml aferente ofertelor zilnice în platforma informatică a PE, se poate utiliza transmiterea acestora pe e-mail și introducerea fișierelor în platforma informatică a PE de către OPE.

### OPE va extinde porţile de transmitere pentru ofertele zilnice în cazul sesizărilor primite telefonic sau prin e-mail până la ora 16.59 de la PPE, după verificarea disfuncţionalităţii apărute. Porțile vor fi extinse până cel mult la ora 19:00 a zilei D-1, în funcţie de durata de rezolvare a disfuncţionalităţii. Rezolvarea disfuncţionalităţii va fi comunicată imediat de OTS participanţilor la piaţa de echilibrare.

## În cazul unor disfuncţionalități parțiale/intermitente ale sistemului informatic al OPE pentru verificarea şi validarea ofertelor zilnice pe PE, semnalate de PPE sau autosesizate, OTS procedează astfel:

### OPE va extinde procesul de verificare și validare pentru oferte zilnice în cazul sesizărilor primite telefonic sau prin e-mail până la ora 16.59 de la PPE, după verificarea disfuncţionalităţii apărute. Procesul va fi extins până cel mult la ora 19:00 a zilei D-1, în funcţie de durata de rezolvare a disfuncţionalităţii. Rezolvarea disfuncţionalităţii va fi comunicată imediat de OTS participanţilor la piaţa de echilibrare.

## În cazul unor disfuncţionalități parțiale/intermitente ale sistemului informatic al PE privind procesarea ofertelor în procesul de selectare a ofertelor şi de emitere a dispozițiilor de dispecer se aplică următoarele prevederi:

8.6.1 În cazul în care ordinea de merit poate fi stabilită de Sisitemul Pieţei de echilibrare, selectarea ofertelor se va realiza pe baza ordinii de merit stabilită de Sistemului Pieţei de Echilibrare, conform reglementărilor în vigoare.

8.6.2 În cazul în care ordinea de merit nu poate fi stabilită de Sistemul Pieţei de Echilibrare, OTS realizează echilibrul între producţia şi consumul de energie electrică folosind rezervele din SEN, în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al RET.

8.6.2.1 La realizarea echilibrului între producţia şi consumul de energie electrica în situația disfuncționalităților Sistemului Pieţei de Echilibrare, dispecerul va lua în considerare cel puțin următorii factori:

- limitele tehnice definite prin Caracteristicile Tehnice ale Unităților Dispecerizabile

- dispecerizarea cu prioritate a Unitatilor Dispecerizabile;

- producţia necesară a fi realizată pe Unități Hidroenergetice Dispecerizabile impusă de debitul afluent și restricțiile hidrologice, inclusiv viteza maximă de variație a nivelului apei în lacurile de acumulare, disponibilitate, punctual de funcţionare, etc.

8.6.4 Ulterior după ce disfuncţionalităţile Sistemului Pieţei de Echilibrare au fost rezolvate se va reconstitui procesul de selectare a ofertelor conform ordinii de merit. Selecţiile OTS care nu au fost realizate conform acesteia vor fi catalogate drept selecţii conform managementului congestiilor şi decontate conform reglementărilor și procedurilor specifice aplicabile.

8.6.5 Toate Dispozițiile de Dispecer vor fi consemnate în Registrul operativ astfel:

- momentul la care s-a emis Dispoziția de Dispecer (ora și minutul);

- Unitatea Dispecerizabilă pentru care s-a emis Dispoziția de Dispecer;

- intervalul solicitat prin Dispoziția de Dispecer;

- cantitatea de energie de echilibrare solicitată;

- tipul de energie de echilibrare solicitată.

8.6.6 Toate dispozițiile de dispecer vor fi comunicate PPE telefonic.

### În cazul unei disfuncţionalități totale a sistemului de comunicații al PE pentru primirea ofertelor semnalate de PPE sau autosesizate, OTS aplică prevederile art. 8.4 din prezenta procedură.

## În cazul unei disfuncţionalități totale a sistemului informatic al OPE pentru verificarea şi validarea ofertelor zilnice pe PE se procedează astfel:

### OPE va sesiza furnizorul sistemului informatic pentru remedierea disfuncţionalităţii semnalate de PPE sau autosesizate;

### OPE va extinde procesul de verificare și validare a ofertelor zilnice în cazul sesizărilor primite telefonic sau prin email până la ora 16.59 de la PPE sau a autosesizărilor OTS Procesul va fi extins până cel mult la ora 19:00 a zilei D-1.

### Ca alternativă, se poate utiliza verificarea şi validarea ofertelor de către furnizorul sistemului informatic cu o oră înainte de ora de livrare.

## În cazul unei disfuncţionalități totale a sistemului informatic al PE privind procesarea ofertelor în procesul de selectare a ofertelor şi de emitere a dispozitiilor de dispecer se aplică prevederile art. 8.6 din prezenta procedură.

## În termen de zece zile lucrătoare de la orice situaţie de urgenţă OTS postează un raport public pe pagina sa de internet și emite către ANRE o informare detaliată care va conţine explicitarea cauzelor, perioada şi soluţiile de remediere a acesteia precum şi estimarea impactului asupra pieţei de echilibrare.

# RESPONSABILITĂȚI

## OTS asigură mentenanța sistemului de comunicații și al sistemului informatic al PE și asigură mijloace alternative pentru restabilirea acestora.

## PPE/OTS sesizeaza disfuncţionalităţile constatate ale sistemului informatic/comunicaţii al PE telefonic, prin e-mail sau prin autosesizare până la ora de închidere a porţii pentru transmiterea ofertelor în piaţa de echilibrare pentru ziua următoare

## DEC constată/identifică și consemnează în registrul de tură perioada, în cazul apariţiei condiţiilor de urgenţă și scenariul aplicat;

## OPE extinde procesele din sistemul informatic al pieței de echilibrare, în condițiile în care scenariul îl permite;

## DEC și OPE depun eforturi pentru restabilirea completă a sistemelor de comunicație și a sistemului informatic al PE.

## PPE, răspunde de corectitudinea informațiilor transmise la OTS.

# ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Toate operațiile descrise în procedură sunt înregistrate în registrul de tură DEC și în platforma PE, cu etichetă de timp și numele operatorului.

Arhivarea prezentei proceduri și a celorlalte informații documentate se face conform Nomenclatorului arhivistic în vigoare.

- CUPRINS

| Numarul componentei in cadrul procedurii | Denumirea componentei din cadrul procedurii | Pagina |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pagina de Garda | 1 |
| 2. | Situaţia ediţiilor şi a reviziilor | 2 |
| 3. | Lista de difuzare | 3 |
| 4. | Scop | 4 |
| 5. | Domeniul de aplicare | 4 |
| 6. | Documente de referinţă | 4 |
| 7. | Definiţii şi abrevieri | 4 |
| 8. | Modul de Lucru | 5 |
| 9. | Responsabilităţi | 7 |
| 10. | Anexe, înregistrări, arhivări | 8 |
| 11. | Cuprins | 9 |