***Raport privind disfuncționalitatea totală a sistemului informatic al PE utilizat de către OTS***

***pentru procesarea şi selectarea ofertelor pe PE, precum şi de emitere a***

***dispoziţiilor de dispecer***

În ziua de 26.01.2022, în intervalul 02:20 – 08:50 (EET), sistemul informatic al Pieței de Echilibrare a fost indisponibil.

Operatorul Pieței de Echilibrare a sesizat telefonic și a descris problema în platforma de sesizări a furnizorului de servicii de mentenanță a sistemului informatic pentru a remedia disfuncționalitatea identificată.

Din analiza efectuată de către furnizorul de servicii a fost identificată o defecțiune la infrastructura hardware, ceea ce a condus la inaccesibilitatea sistemului informatic al Pieței de Echilibrare.

Dispozițiile de dispecer pentru energia de echilibrare corespunzătoare rezervei de reglaj secundar, consemnate în registrul operativ de tură, au fost comunicate telefonic la participanți în timp util și implementate ulterior în platforma Pieței de Echilibrare. Ulterior evenimentului, s-a verificat că dispozițiile de dispecer din aceasta perioadă au fost conform ordinii de merit.

**Explicitarea cauzelor:** disfuncționalități ale infrastructurii hardware.

**Perioada disfuncționalității pentru salvarea Ordinii de Merit: 03:15 – 08:50, în ziua de 26.01.2022.**

**Soluția de remediere:** furnizorul de servicii de mentenanță recomandă un nou plan de măsuri pentru îmbunătățirea funcționalității infrastructurii hardware a platformei Pieței de Echilibrare. Măsurile recomandate de către furnizor vor fi implementate, în condițiile în care durata și impactul implementării vor fi minime pentru participanți, iar Sistemul Electroenergetic Național va fi echilibrat din punct de vedere al producției și consumului de energie electrică, pentru evitarea dispozițiilor de dispecer de reglaj terțiar rapid, pentru realizarea echilibrului, în măsura în care aceasta va fi posibilă.

**Estimarea impactului asupra Pieţei de Echilibrare:** fără implicații comerciale asupra participanților la Piața de Echilibrare.