FORMULARUL 1

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire, sediu, date de contact)

**SCRISOARE DE ÎNAINTARE**

Către **CNTEE TRANSELECTRICA SA**

**Adresa: str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, Bucuresti**

Ca urmare a anunţului de participare / invitatie de paticipare, nr….……din…………../(ziua/luna/anul), privind achizitia pentru atribuirea contractului de

**Servicii de intretinere si reparatii ascensoare din UNO-DEN, situat in B-dul Hristo Botev nr.16-18**

noi……………………/(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele documente in format electronic: oferta (oferta financiara si oferta tehnica) si documentele de calificare.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumire operator economic** | **Calitatea de participant in procedura****(Ofertant lider/Asociat/Terţ susţinător/Subcontractant)** | **Date de contact operator economic – telefon, fax, email**  | **Persoana de contact cu care autoritatea contractanta va tine legatura pe perioada de derulare a procedurii – nume, telefon mobil, adresa de email.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Data completării ...………….

Operator economic

.................................

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei imputernicite,

se va semna si stampila

FORMULARUL 2

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire, sediu, date de contact)

**FORMULAR DE OFERTA**

Catre CNTEE TRANSELECTRICA SA

Adresa: str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, Bucuresti

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *(denumirea/numele ofertantului)* ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam Servicii de intretinere si reparatii ascensoare din UNO-DEN, situat in B-dul Hristo Botev nr.16-18 pentru suma de 50.428,00 Lei (fara TVA) la tarifele din Anexa Întreţinere şi Revizie tehnică curentă si Anexa Lista reparaţii cu plată – setul minim/2 ascensoare/36 luni.

Total valoare ofertata conform anexelor la formularul 2 este ……………………(suma in litere) lei fara TVA (a se vedea Nota din anexa).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile conform caietului de sarcini, in 36 luni de la semnarea contractului.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de **60 zile**, respectiv pana la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ziua/luna/anul).*

Ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizam ca:

 |\_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

 \_

 |X| nu depunem oferta alternativa.

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

7. Declaram ca acceptam toate clauzele modelului de contract fara obiectiuni.

Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, legal autorizat sa semnez

 *(nume si semnatura)*

oferta pentru si in numele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(denumirea/numele operatorului economic)*

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei imputernicite,

se va semna si stampila

Anexa

**Întreţinere şi Revizie tehnică curentă**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Denumire operaţiune** | **Periodicitate** (pentru 36 luni pentru 1 lift) | **Cantitati** (nr lifturi x periodicitate) | **Preţ unitar** (lei fără TVA) | **Total/ 36 luni** (lei fără TVA) | **Observaţii** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |  |
| 1. | Verificare iluminat si priza in camera masinii, iluminat puţ, intrerupator | 2 ori/lună | 144 |  |  | Reparaţiile simple sunt fără înlocuire de piese/subansamble. |
| 2. | Verificare troliu – joc coroana, snec, uzura lagare axe, lubrefiere, gresare | 2 ori/lună | 144 |  |  | Reparaţiile simple sunt fără înlocuire de piese/subansamb le. |
| 3. | Verificari frana – stare saboti si tacheti reglaje | 2 ori/lună | 144 |  |  | Reparaţiile simple sunt fără înlocuire de piese/subansamble. |
| 4. | Verificare limitator viteza – stare de uzura roata, verificari joc | 2 ori/lună | 144 |  |  | Reparaţiile simple sunt fără înlocuire de piese/subansamble. |
| 5. | Verificare aparataj electric – calibrare sigurante fuzibile, conexiuni, curatat si reglat contacte, functionare relee, contactori, verificat fixare legaturi electrice | 2 ori/lună | 144 |  |  | Reparaţiile simple sunt fără înlocuire de piese/subansamble. |
| 6. | Usi acces – control electric al circuitelor broastelor, verificarea zavorarii ferme a usilor, verificarea contactului de zavorare, verificarea integritatii geamurilor, reglarea amortizorilor, verificarea functionarii butoanelor de comanda | 2 ori/lună | 144 |  |  | Reparaţiile simple sunt fără înlocuire de piese/subansamble. |
| 7. | Verificare in cabina – functionare contacti de siguranta, iluminare, butoane, de comanda, cama mobila, pod mobil, curatirea si verificarea echipamentului de pe cabina; | 2 ori/lună | 144 |  |  | Reparaţiile simple sunt fără înlocuire de piese/subansamble. |
| 8 | Verificari pe putul liftului – verificare, fixare console si glisiere, verificare contragreutati, curatat si lubrefiat glisiere | 2 ori/lună | 144 |  |  | Reparaţiile simple sunt fără înlocuire de piese/subansamble. |
| 9. | Verificarea cablului de tractiune si limitator de viteza (fixare, alungire, uzura) | 2 ori/lună | 144 |  |  | Reparaţiile simple sunt fără înlocuire de piese/subansamble. |
| 10. | Verificari in fundatura putului: verificarea contactilor de siguranta, gresare axe, verificari intinzator, eliminarea gunoaielor din fundatura | 2 ori/lună | 144 |  |  | Reparaţiile simple sunt fără înlocuire de piese/subansamble. |
| 11. | Verificarea existentei etichetelor de instructiuni in cabina si la palier | 2 ori/lună | 144 |  |  | Reparaţiile simple sunt fără înlocuire de piese/subansamble. |
| 12. | Verificarea existentei si notarea lunara a interventiilor si lucrarilor executate in registrul de supraveghere | 2 ori/lună | 144 |  |  | Reparaţiile simple sunt fără înlocuire de piese/subansamble. |
| 13. | Verificarea existentei etichetelor de instructiuni in cabina si la palier | 2 ori/lună | 144 |  |  | Reparaţiile simple sunt fără înlocuire de piese/subansamble. |
| **TOTAL intretinere si revizie tehnica curenta** |  |  |

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei imputernicite,

se va semna si stampila

Data .................

**Anexa**

**Lista reparaţii cu plată**

**– setul minim/2 ascensoare/36 luni**

 (includ montaj, manopera, transport, etc. aplicat contravalorii pieselor de schimb)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire reparaţie** | **Periodicitate** (pentru 36 luni pentru 1 lift) | **Cantitati** (nr lifturi x periodicitate) | **Preţ unitar/piesa de schimb cu manoperă**(lei fără TVA) | **TOTAL** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=3x4** |
| 1. | Revizia generală (cu reparaţie curentă Rc) – la 1 an \* | 3 | 6 |  |  |
| 2. | Înlocuire cabluri ascensor | 1 | 2 |  |  |
| 3. | Rebobinare motor electric ars | 1 | 2 |  |  |
| 4. | Rectificare canal fricţie | 1 | 2 |  |  |
| 5. | Înlocuire variator de frecvenţă | 1 | 2 |  |  |
| 6. | Înlocuire traductor magnetic | 1 | 2 |  |  |
| 7. | Înlocuire contact mobil | 1 | 2 |  |  |
| 8. | Înlocuire contact fix uşă automată | 1 | 2 |  |  |
| 9. | Înlocuire traductor bistabil | 1 | 2 |  |  |
| 10. | Înlocuire microcontact Omron  | 1 | 2 |  |  |
| 11. | Înlocuire siguranţă bipolară 32 A | 1 | 2 |  |  |
| 12. | Înlocuire contactor 32 A/110 V  | 1 | 2 |  |  |
| 13. | Becuri( cabina ascensor) | 1 | 2 |  |  |
| 14. | Tuburi neon | 1 | 2 |  |  |
| 15. | Corpuri iluminat (putul liftului) | 1 | 2 |  |  |
| 16. | Ulei siliconic intretinere cabina | 1 | 2 |  |  |
| **TOTAL reparatii cu plata** |  |  |

**Obs.** Pentru setul minim de lucrari de reparaţii/1 ascensor, curente şi accidentale, ofertanţii sunt obligati sa prezinte pretul unitar, inclusiv manopera, fără TVA, pentru fiecare pozitie din tabelul cu lista acestora, cu exceptia poz. 1, pentru care se va trece numai pretul manoperei .

Oferta financiara va conţine, preţul total al serviciilor pentru 36 de luni de îndeplinire a contractului, fără TVA.

**\* Pentru poz.1 din tabel, se va trece numai preţul manoperei**, urmând ca, piesele necesare a fi înlocuite în cadrul reviziei generale la 1 an, să fie trecute în devizul întregii lucrări, ce va fi prezentat spre avizare Achizitorului.

**Pentru pozitiile 2-16 se va trece Preţ unitar/piesa de schimb cu manoperă** (lei fără TVA).

Reparatiile accidentale (constatate cu ocazia efectuarii reviziilor tehnice curente si reviziilor tehnice anuale), cuprind ansamblul lucrarilor (neprogramabile), impuse de defectarea unor componente depistate cu ocazia efectuarii intretinerilor sau sesizarilor achizitorului.

Preţurile unitare includ toate cheltuielile aferente efectuării lucrărilor de reparaţii şi revizii, respectiv montaj, manopera, transport, etc. aplicat contravalorii pieselor de schimb.

**NOTA:**

**TOTAL VALOARE OFERTATA = TOTAL intretinere si revizie tehnica curenta + TOTAL reparatii cu plata. Aceasta valoare se va inscrie in formularul de oferta pe spatiul punctat (valoarea este in lei fara TVA) si va sta la baza departajarii dpdv financiar a ofertelor.**

**Operatorul economic care va oferta Total valoare ofertata cel mai scazut si a carui oferta respecta solicitarile CNTEETranselectrica din documentatia de atribuire va fi declarat castigator.**

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei imputernicite,

se va semna si stampila

Data .............

FORMULARUL 3

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire, sediu, date de contact)

Subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *(denumirea/numele ofertantului)* declaram ca urmatoarele persoane au specializare in domeniul obiectului achizitiei de **Servicii de intretinere si reparatii ascensoare din UNO-DEN, situat in B-dul Hristo Botev nr.16-18:**

 *..................(nume, prenume)* – se vor atasa copiiale documentelor ce dovedesc specializarea (diplome, autorizatii, atestate de calificare, etc).

Se va completa numele

reprezentantului legal/persoanei imputernicite,

se va semna si stampila

Data .............

**FORMULARUL 4**

*OPERATOR ECONOMIC*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(denumirea/numele)*

**DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI**

 **SPECIALIZAREA ACESTORA**

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al...........................................................................................,

 *(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)*

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale:

 Declar ca:

□ am subcontractanti (conform tabelului anexat)

□ nu am subcontractanti

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .......................................................................... (denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

 *Operator,*

*Data............ ………… ……………….*

 *(semnatura autorizată )*