**Cerinte minime achizitie “Canistra metalica”**

**Descriere achizitie:**

Canistra metalica =15 bucati.

Caracteristicile produselor solicitate: Canistra metalica pentru depozitare si transport combustibil, capacitate 20 litri, certificare produs cu regulamentul international pentru transportul bunurilor periculoase.

**Conditii referitoare la derulare achizitie:**

Ȋn baza comunicării privind rezultatul achiziției directe transmise de catre entitatea contractanta, furnizorul se obligă să furnizeze produsele în maxim 15 de zile de la confirmarea primirii acesteia. Garantia produselor va fi de minim 12 de luni de la livrare. Plata facturii se va efectua prin virament bancar în termen de maxim 30 de zile de la primirea si inregistrarea facturii la entitatea contractanta dupa efectuarea receptiei. Livrarea produselor se va efectua pe cheltuiala furnizorului la depozitul UTT Bucuresti din Str. Zorilor nr.69A, Com. Dobroesti, jud. Ilfov (statia electrica Fundeni).

**Conditii de participare:**

Ofertantii vor prezenta oferta financiara care va contine minim urmatoarele informatii : produsul ofertat, cantitate, pret unitar si valoare totala in lei fara TVA, termen de livrare, termen de garantie, valabilitate oferta. In cadrul ofertei se va prezenta o descriere tehnica / fisa tehnica a produselor ofertate din care sa reiasa indeplinirea caracteristicilor tehnice solicitate si doavada certificarii produsului ofertat cu regulamentul international pentru transportul bunurilor periculoase. Se pot prezenta si orice alte informatii considerate relevante de catre ofertanti in evaluarea ofertelor. Se va oferta in mod obligatoriu toata cantitatea solicitata. Ofertele financiare trebuie sa se incadreze in valoarea estimata. Ofertele financiare care nu se incadreaza in valoarea estimata vor fi declarate neconforme. Valabilitatea ofertelor : 30 de zile.

**Criteriul de atribuire:**

Pretul cel mai scazut.

**Informatii suplimentare:**

Ofertele pot fi depuse la CNTEE Transelectrica SA punct de lucru UTT București, Șos. Ștefan Cel Mare nr. 1A, Etaj 1, Secretariatsau transmisela adresa de email : florin.vaja@transelectrica.ro ori pe fax : 021/317.23.00 pana la termenul limita de depunere a ofertelor. Informatii suplimentare si clarificari se pot obtine de la Serviciul Comercial UTT Bucuresti, persoana de contact Florin Vaja, telefon 021/201.62.36, email : florin.vaja@transelectrica.ro, fax : 021/317.23.00.