APROBAT Directorat

Președinte                Membru                Membru                  Membru	                     Membru

Gabriel              Florin - Cristian         Ștefăniță         Cătălin – Constantin            Bogdan

ANDRONACHE         TĂTARU             MUNTEANU              NADOLU    		   TONCESCU

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Achiziţia prin licitaţie a rezervei pentru stabilizarea frecvenţei

COD : TEL 04.01.

Ediţia I

Revizie: 0

| Nr. Crt. | Elemente privind responsabilii | Prenume și Nume | Funcția | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 | Avizat | Ion SMEEIANU | p’Director DMIPCEIE / Inspector Sef DMI |  |  |
|  |  | Gheorghe Cristian VIȘAN Cătălin SAVA Virgiliu IVAN Ciprian DIACONU Eugen SANDU | Director Direcția Piețe de energie Director UMICA Director UnO DEN Director Direcția de măsurare OMEPA p. Inspector șef DMI |  |  |
| 1.2 | Verificat | Șef Serviciu Piețe Administrate | Marian OBRETIN |  |  |
| 1.1 | Elaborat | Direcția Piețe de energie | Ec. Pr. Cătălin VREME |  |  |

Drept de proprietate:

Prezenta procedură este proprietatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. Multiplicarea şi utilizarea parţială sau totală a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii TRANSELECTRICA SA.

Iunie 2022-

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A.

AUDITU

2. CUPRINS

| Numărul componentei în cadrul procedurii | Denumirea componentei din cadrul procedurii | Pagina |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagina de Gardă | 1 |  |
| 2. | Cuprins | 2 |  |
| 3. | Situaţia ediţiilor şi a reviziilor | 3 |  |
| 4. | Scopul | 4 |  |
| 5. | Domeniul de aplicare | 4 |  |
| 6. | Documente de referinţă | 4 |  |
| 7. | Definiţii şi prescurtări | 5-6 |  |
| 8. | Modul de Lucru | 7-12 |  |
| 9. | Responsabilităţi | 12-13 |  |
| 10. | Anexe, înregistrări, arhivări | 13-14 |  |
| 11. | Lista de difuzare | 15 |  |

3.SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR

Procedura Operațională: Achiziţia prin licitaţie a rezervei pentru stabilizarea frecvenţei

Cod TEL 04.01, ediția I, revizia 0

| Nr. Crt. | Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției | Componenta revizuită | Modalitatea reviziei | Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Editia I, Revizia 0 |  | Elaborare inițială | 2022 |
| 2 |  |  |  |  |

4. SCOP

Procedura stabileşte modul de achiziţie prin licitaţie a rezervei pentru stabilizarea frecvenţei necesare Operatorului de Transport şi de Sistem – Transelectrica pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional, în conformitate cu criteriile exprimate prin Regulamentul (UE) 2195/2017, Regulamentul (UE) nr. 943/2019 şi prevederile Ordinul Preşedintelui ANRE nr.127/08.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea și abrogarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

5. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică de către Operatorul de Transport şi de Sistem şi de către Furnizorii de capacitate pentru RSF pentru achiziționarea prin licitaţie a rezervei pentru stabilizarea frecvenţei.

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Aplicarea prevederilor prezentei proceduri se face utilizând prevederile următoarelor documente:

- Regulamentul (UE) 2195/2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică (numit în continuare Regulamentul (UE) 2195/2017);

- Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice;

- Regulamentul (UE) nr. 943/2019 privind piața internă de energie electrică;

- Legea Energiei și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 127 din 08.12 2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr.1196/17.12.2021, denumit în continuare ”Regulament PRE”;

- Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 127 din 08.12 2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr.1196/17.12.2021, denumit în continuare ”Regulament FSE/FRSF”;

- Procedura de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem, aprobată prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 89/2021, ediţia în vigoare, denumită în continuare Procedură de calificare tehnică;

- Procedura Operaţională „Înregistrarea, actualizarea, retragerea şi revocarea unei Parţi Responsabile cu Echilibrarea, numită PO PRE”, ediţia în vigoare;

- Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 20/2004, publicat in MO.828/08.09.2004, cu modificările şi completările din Ordinul preşedintelui ANRE nr. 35/2004, publicat în MO 1.195/14.12.2004Procedura Operaţională „ Determinarea cantităţilor de servicii de sistem realizate faţă de cele contractate” cod TEL 11-05, ediția în vigoare;

- Licenţa pentru transportul şi dispecerizarea energiei electrice nr. 161/2000, acordată Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A., cu completările şi modificările ulterioare;

- Manualul de utilizare al platformei DAMAS.

- 7.DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

- 7.1 Definitii

| Caracteristici Tehnice | Parametrii tehnici care sunt înregistraţi la Operatorul de Transport şi de Sistem, în concordanţă cu Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, pentru a permite programarea şi dispecerizarea Unităţilor de furnizare a rezervelor/Grupurilor de furnizare a rezervelor. |
| --- | --- |
| Cod de Identificare ENTSO-E (Cod EIC) | Cod alfanumeric alocat fiecărei Pǎrți Responsabile cu Echilibrarea sau Furnizorului de servicii de Echilibrare de către Operatorul Pieţei de Echilibrare pentru persoanele juridice române şi de către Operatorii de transport şi de sistem din cadrul ENTSO-E pentru persoanele juridice străine. |
| Cod Tehnic al Reţelei Electrice de Transport | Act normativ care face parte din sistemul de reglementări specific transportului energiei electrice şi conducerii prin dispecer a SEN, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 23/2004. |
| Unitate de furnizare a rezervelor(UFR) | - Înseamnă una sau mai multe unități generatoare / unități consumatoare cu consum comandabil/ instalații de stocare racordate într-un punct de racordare comun, care îndeplinește/îndeplinesc împreună, cerințele pentru furnizarea de RSF și calificate pentru furnizarea de RSF. |
| Grup de furnizare a rezervelor(GFR) | înseamnă o agregare de unități generatoare/ de unități consumatoare cu consum comandabil/instalații de stocare, racordate la mai mult de un punct de racordare, care îndeplinesc cerințele pentru furnizarea de RSF și sunt calificate pentru furnizarea de RSF. |
| Licenţa | Actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a unor capacităţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produsă în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcţionării coordonate a SEN, respectiv pieţei angro de energie electrică. |
| Operator de Transport şi de Sistem | Persoana juridică, titulară de licenţă pentru transportul energiei electrice şi servicii de sistem. Operatorul de Transport şi de sistem este C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. |
| Piaţa de Echilibrare | Piaţa centralizată organizată şi administrată de Operatorul de Transport şi de Sistem pentru echilibrarea în timp real a producţiei cu consumul în vederea asigurării siguranţei şi stabilităţii în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional şi pentru rezolvarea Restricţiilor de Reţea. |
| Rezerve pentru stabilizarea frecvenței | Rezervele de putere activă disponibile pentru stabilizarea frecvenței sistemului |
| Perioada de achiziţie | O perioadă definită de Operatorul de Transport şi de Sistem pentru achiziţionarea capacităţii pentru echilibrare conform prevederilor Ordinului preşedintelui ANRE nr. 127 din 08.12 2021 |
| Pereche Cantitate - Preţ | O combinaţie între o cantitate şi un preţ, indicând preţul minim pe care participantul la licitaţie doreşte să îl primească pentru furnizarea respectivei capacităţi de RSF pentru stabilizarea frecvenței specificate în ID respectiv. |
| Preţul de Închidere al Licitaţiei | Preţul la care sunt încheiate tranzacţiile pentru achiziţionarea de RSF pe un anumit ID. |
| Reţea Electrică de Transport | Rețea electrică de interes național şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV. |
| Titular de Licenţă | Persoana juridică deţinatoare a unei licenţe acordate de autoritatea competentă. |
| Website | Pagina web pe care se publică informaţiile necesare aplicării prezentei proceduri - www.transelectrica.ro. |

- 7.2 Prescurtări:

| ANRE | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei |
| --- | --- |
| OTS | Operatorul de Transport şi de Sistem, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. |
| OPE | Operatorul Pieţei de Echilibrare |
| DPE | Direcția Piețe de Energie |
| PE | Piaţa de Echilibrare |
| UNO-DEN | Unitatea Operațională Dispecerul Energetic Naţional din C.N.T.E.E. Transelectrica S.A |
| PRE | Parte Responsabilă cu Echilibrarea |
| RSF | Rezerve pentru stabilizarea frecvenței |
| RET | Reţeaua Electrică de Transport |
| SEN | Sistemul Electronergetic Naţional |
| ENTSO-E | Reţeaua europeană a operatorilor de sistem şi de transport a energiei electrice |
| ID | Intervalul de decontare al capacitatii RSF |

- 8. MOD DE LUCRU

  - Înregistrarea participanţilor la licitaţie pentru Furnizorii de capacitate pentru RSF

- Participarea la licitaţiile pentru furnizarea de rezerve pentru stabilizarea frecvenței este condiţionată de înregistrarea ca participant la licitaţie.

- Statutul de participant la licitaţie este atribuit furnizorului de RSF, care exploatează unităţi de furnizare a rezervelor/grupuri de furnizare a rezervelor calificate din punct de vedere tehnic pentru RSF, şi pentru care au atribuit un cod EIC.

- Participantul la piaţă care doreşte să participe la licitaţiile pentru furnizare de capacităţi RSF trebuie fie înregistrat ca PRE pe piaţa de echilibrare şi să prezinte calificarea tehnică pentru RSF, în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) 2017/1.485 şi cu Regulamentul FSE/FRSF. Participanţii la piaţă care doresc să participe la licitaţiile pentru furnizare de RSF vor descărca de la adresa https://www.transelectrica.ro/web/tel/piata-serviciilor-tehnologice-de-sistem, vor completa cu datele solicitate şi vor semna prin reprezentanţii legali următoarele documente:

- “Cerere pentru înregistrarea ca participant la licitaţie pentru furnizare de RSF  „- (formular cod TEL 04.01 – 01).

- “Contractul de furnizare a rezervelor pentru stabilizarea frecvenței” în două exemplare originale identice.

- După primirea unei solicitări, în termen de 2 zile lucrătoare, OTS (DPE) verifică corectitudinea informaţiilor furnizate de solicitant, pentru a se asigura că cererea conţine informaţii corecte și suficiente şi că solicitantul deţine o licenţă în vigoare şi un cod EIC.

- După efectuarea verificărilor, OTS (DPE) aprobă solicitarea de înregistrare ca participant la licitaţie imediat după semnarea Contractului cadru de furnizare a rezervelor pentru stabilizarea frecvenței şi transmite un exemplar semnat solicitantului.

- Dacă decide că nu poate aproba o solicitare, OTS (DPE) informeazǎ solicitantul fără întârziere, justificând respingerea. Dacă aprobarea solicitării este amânată din lipsă de informaţii, termenul menţionat la punctul 8.1.4 va fi extins cu 2 zile lucrătoare după ce OTS (DPE) a primit informaţiile lipsă.

- OTS (DPE) întocmeşte şi actualizează Registrul cu participanţii la licitaţii care furnizează RSF – numit Registrul de licitatie RSF, o bază de date în format electronic cuprinzând informaţiile necesare privind datele tehnice şi comerciale ale participanţilor.

- Participanţii înregistraţi în registrul de licitaţie au acces la platforma de licitaţie cu ajutorul userului şi a parolei de acces atribuite la înregistrare.

- Imediat după aprobarea solicitării, OTS (DPE) adaugă în Registrul de licitaţie RSF, noul participant la licitaţie şi informează solicitantul şi OPE despre înregistrarea unui nou participant la licitaţie şi despre data intrării în vigoare a respectivei înregistrări, printr-o notificare în formatul stabilit conform formular cod TEL 04.01–02.

- OTS (DPE) publică imediat pe https://www.markets.transelectrica.ro şi https://www.transelectrica.ro/web/tel/piata-serviciilor-tehnologice-de-sistem, următoarele informaţii neconfidenţiale despre participanţii la licitaţie înregistraţi:

              - numele participantului;

              - codul EIC;

              - data la care a fost înregistrat.

  - Actualizarea Registrului de licitaţie RSF

- În cazul apariţiei unei modificări în datele participantului la licitaţie, acesta este obligat să informeze imediat în scris OTS (DPE), în formatul Cererii pentru înregistrarea ca participant la licitaţie pentru achiziţionarea RSF. Participantul la licitaţie va introduce numai datele care s-au modificat.

- La primirea noilor date, OTS (DPE) va verifica cererea şi va transmite acceptul sau respingerea participantului la licitaţie, incluzând motivele. În cazul în care datele sunt corecte, OTS (DPE) va modifica Registrul de licitaţie RSF în consecinţă şi va anunţa despre modificare participantul la licitaţie, actualizând informațiile de pe website.

- Orice retragere temporară sau definitivă a calificării tehnice pentru RSF, precum şi modificarea valorii RSF maxime va fi transmisă şi operată de DPE. Solicitantul are obligaţia de a transmite aceste date în termen de 3 zile de la primirea înstiinţării.

  - Revocarea/Renunțarea unui participant la licitație

  - Dacă un furnizor de RSF nu mai doreşte să fie înregistrat ca participant la licitaţie, acesta va informa OTS (DPE) printr-o notificare scrisă, semnată de un reprezentant legal. Această înștiințare trebuie transmisă cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea datei la care se solicită retragerea înregistrării. Înregistrarea participantului la licitaţie devine nulă nu mai devreme de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de renunţare.

  - Dacă unui furnizor de RSF înregistrat ca participant la licitaţie i s-a retras calificarea tehnică pentru RSF acesta va informa de îndată OTS (DPE) printr-o notificare scrisă, semnată de un reprezentant legal al acestuia, stabilit conform formularului cod TEL 04.01.- 03  Înregistrarea participantului la licitaţie devine nulă nu mai devreme de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării informării.

  - Dacă furnizorul de RSF este revocat de OTS (DPE) de pe piaţa de echilibrare conform PO PRE acesta este revocat din Registrul de licitaţie RSF.

  - În cazul în care înregistrarea participantului la licitaţie este revocată în baza art. 8.3.3 revocarea îşi va produce efectele imediat.

  - Atunci când un participant la licitaţie este revocat, acesta pierde dreptul de a participa la viitoarele licitaţii începând cu data revocării.

  - În cazul în care participantul la licitaţie este revocat, participarea la viitoarele licitaţii îi va fi permisă doar după urmarea procedurii complete de înregistrare, aşa cum a fost descrisă aceasta în capitolul 8.1.

  - În cazul unei revocări, OTS (DPE) va trimite participantului la licitaţie, OPE şi UnO DEN, o înștiințare în care se specifică data revocării și va actualiza datele publicate pe website.

  - Participantul la licitaţie poate să conteste revocarea în termen de 5 zile de la primirea notificării privind revocarea.

  - Desfășurarea licitației – Etapele principale

  - Achiziţia de capacitate pentru RSF se realizează ca rezervă pe sens, cu valori de rezervă egale la creștere și la reducere de putere (în bandă simetrică), şi este efectuată de OTS (DPE) prin mecanisme de piaţă, prin intermediul licitaţiilor concurenţiale pentru o perioada de achiziţie de maximum o zi.

  - Procedura de achiziţie  cuprinde următoarele etape:

- OTS publică cu două zile înaintea zilei de livrare anunţul de licitaţie la adresele https://www.markets.transelectrica.ro şi https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts;

- OTS publică cu cel mult două ore înaintea perioadei de achiziţie, anunţul de licitaţie la adresele https://www.markets.transelectrica.ro şi https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts, pentru perioada de unul sau mai multe ID din ziua următoare licitaţiei, pentru care OTS nu a acoperit necesarul de RSF în urma derulării licitaţiei zilnice.

- Pentru achiziția de RSF se pot desfășura licitații zilnice sau ori de câte ori se consideră necesar, în cadrul cărora participanţii la licitaţie înregistraţi pot depune oferte utilizând platforma pieței de echilibrare (DAMAS), accesibilă la adresa https://www.markets.transelectrica.ro.

- Ofertele depuse de participanţi pe https://www.markets.transelectrica.ro vor fi validate automat de platforma informatică dacă îndeplinesc condiţiile licitaţiei.

- După expirarea termenului limită de depunere al ofertelor, sistemul informatic va selecta ofertele pe baza preţului ofertat şi a capacităţilor de RSF solicitate și ofertate cu respectarea valorilor maxime calificate.

- Rezultatele licitaţiei sunt publicate automat în cadrul platformei informatice de derulare a licitației DAMAS

- Anexele cu rezultatele licitaţiei vor fi semnate electronic de fiecare participant şi de către OTS.  Anexele semnate de cele două parţi vor fi parte din Contractul de furnizare a rezervelor pentru stabilizarea frecvenței semnat.

- OTS (DPE) informează UnO DEN şi OPE cu privire la capacităţile pentru RSF contractate şi la participanţii câștigători.

  - Determinarea cantităţilor necesare de capacitate pentru RSF

- Capacitatea totală de capacitate de RSF scoasă la licitaţie de OTS (DPE) este determinată anual la nivelul ENTSO-E pentru fiecare OTS din Europa Continentală şi corespunde unei abateri de frecvenţă de +/-200mHz.

- OTS publică la adresa https://www.transelectrica.ro, până la 1 ianuarie a fiecărui an, capacitatea de RSF minim necesar a fi achiziţionată. Cantitatea este aceeaşi în toate ID şi reprezintă o cantitate minimă.

- Capacitatea minimă achiziţionată pe sens de la un UFR/GFR este de 1 MW corespunzătoare unei variaţii de frecvenţă de 200mHz pe sens.

- Licitaţia de achiziţie a capacităţii de RSF se realizează pe sens, cu valori egale la creștere și la reducere de putere (în bandă simetrică), se efectuează pentru o durată contractuală de maximum o zi, şi se desfăşoară cu cel puţin o zi înainte de începerea perioadei de achiziţie.

- OTS (DPE) va publica, pe platforma de licitaţie, la adresa https://www.markets.transelectrica.ro, informațiile referitoare la condiţiile de licitare a capacităţilor de RSF:

- cu cel mult două zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de achiziţie în cazul licitaţiilor pentru perioada de achiziţie de o zi;

- cu cel mult două ore înaintea perioadei de achiziţie în cazul licitaţiilor pentru perioada de unul sau mai multe ID,

    - respectiv parametri licitaţiei :

- Cantităţile de RSFși ID supuse licitaţiei;

- Termenele pentru derularea procesului de achiziționare a capacităţilor de RSF:

      - data şi ora publicării anunţului de licitaţie;

      - data şi ora deschiderii porţilor de derulare a licitaţiei;

      - data şi ora închiderii porţilor de derulare a licitaţiei;

      - data şi ora publicării automate a rezultatului licitaţiei.

- Informaţii cu privire la cantităţile și ID pentru capacităţile de RSF supuse licitaţiei şi termenele de derulare a licitaţiei vor fi publicate spre informare și la adresa: https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts.

  - Depunerea ofertelor pentru furnizarea capacităţilor pentru RSF

    - Participarea la licitaţiile pentru furnizarea capacităţilor de RSF este voluntară.

    - Toţi participanţii la licitaţie înregistraţi care doresc să ia parte la licitaţie, trebuie să completeze oferte respectând instrucţiunile din Ghidul de utilizare a platformei pieței de echilibrare (DAMAS) publicat la adresa https://www.transelectrica.ro/web/tel/piata-serviciilor-tehnologice-de-sistem, având în vedere detaliile specificate la punctul 8.5.18.

    - Ofertele de capacitate de RSF transmise trebuie să conţină:

- volumul ofertei în MW;

- preţul ofertei în lei/hMW;

- locaţia UFR/GFR.

    - Participanţii la licitaţie ofertează capacităţile de RSF în cel mult 10 perechi cantitate-preţ pentru fiecare ID al perioadei de achiziţie. Ofertele de capacitate de RSF vor fi transmise de participanţii la licitaţie agregat pentru toate UFR/GFR. Capacităţile de RSF ofertate sunt exprimate pe sens, ca valori egale la creștere și la reducere de putere, (în bandă simetrică), cu o valoare minimă de 1 MW în bandă simetrică și perechi cantitate- preţ, ordonate crescător în funcţie de preţ,

    - Preţul ofertat în cadrul unei perechi cantitate – preţ, este preţul minim pe care participantul la licitaţie doreşte să îl primească pentru furnizarea capacităţii pentru RSF în ID respectiv.

    - Participanţii la licitaţie vor completa ofertele pe formularul de ofertare aferent licitaţiei desfăşurate în cadrul platformei de licitaţie DAMAS, acestea putând fi introduse atât manual, cât şi electronic prin importarea datelor în fomat *.xml, conform parametrilor licitaţiei anunţaţi şi publicaţi.

    - Fiecare ofertă conţine numărul licitaţiei, perioada pentru care va efectua furnizarea capacităţii pentru RSF, numele participantului, numărul ofertei. Ofertele primite sunt validate automat (format, sintaxă, etc.) şi este verificată automat conformitatea cu regulile de desfășurare a procedurii de licitaţie. Sistemul creează automat un mesaj electronic, comunicat ofertantului, prin care se validează sau se respinge oferta acestuia, mesajul specificând motivele respingerii. Dacǎ participantul la licitație nu primește confirmarea de primire a ofertei, acesta va contacta imediat OTS (DPE).

    - Participanții la licitaţie ofertează capacităţile pentru RSF pe portofoliul de UFR/GFR calificate pe care le exploatează. Ofertele sunt angajante, în sensul că odată declarate câștigătoare, creează obligaţia ofertantului faţă de OTS, conform Contractulului de furnizare a rezervelor pentru stabilizarea frecvenței.

    - Participanţii la licitaţie pot trimite 10( zece) oferte pe care le pot valida până la data şi ora închiderii porţilor de primire a ofertelor, însă cantitatea ofertată nu trebuie să depășească necesarul publicat.

  - Validarea și selectarea ofertelor primite

    - Ofertele primite sunt validate în mod automat (formatul, sintaxa etc.) controlându-se inclusiv dacă ofertele corespund regulilor din procedura de licitare (ex. dacă ofertele conţin o cantitate mai mică sau egală cu cantitatea de RSF pentru care furnizorul de RSF este calificat). Sistemul transmite automat un mesaj către ofertant, prin care se confirmă sau se infirmă validarea ofertei, inclusiv motivul respingerii.

    - Selectarea ofertelor se face imediat și în mod automat pentru ofertele primite şi validate.

  - Determinarea preţului de închidere a licitaţiei

    - Ofertele sunt ordonate automat în mod crescător, pornind de la cel mai mic preţ ofertat pentru fiecare ID al perioadei de achiziţie a RSF.

    - Ofertele cu acelaşi preţ sunt ordonate cronologic, în funcţie de marca de timp.

    - Sunt considerate câştigătoare toate ofertele ale căror capacităţi de RSF însumate pe fiecare ID egalează necesarul solicitat de OTS;

    - Ultima ofertă câştigătoare care completează capacitatea RSF necesară este acceptată total, nefiind posibilă o acceptare parţială;

    - Preţul ultimei oferte câştigătoare este preţul de închidere a licitaţiei determinat pentru fiecare ID al perioadei de achiziţie.

    - Toate capacităţile de RSF din ofertele declarate câștigătoare sunt contractate la preţul de închidere a licitaţiei aferent fiecărui ID din perioada de tranzacţionare.

    - În cazul în care cantitatea totală de capacitate de RSF ofertată este mai mică decât cea solicitată de OTS prin cererea de ofertă, se contractează întreaga cantitate ofertată în licitaţie la ultimul preţ ofertat. Diferența până la valoarea necesară/solicitată poate să fie contractată de către OTS în alte runde de licitatie.

  - Comunicarea şi publicarea rezultatelor licitaţiei

    - Furnizorii de RSF sunt informaţi în timp real despre rezultatul licitaţiei prin mesajul generat automat de platformă la finalizarea licitaţiei.

    - OTS publică spre informare, conform anunţului de derulare a licitației de la adresa  https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts, rezultatele licitaţiei reprezentând capacităţile şi preţurile de achiziţie a capacităţilor de RSF.

    - OTS publică la adresa https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts eventualele contestații primite și soluționarea acestora.

  - Tratarea contestațiilor

    - Participanții la licitaţie care au ofertat capacitățile de RSF au dreptul să conteste justificat rezultatul licitației dacă există indicii temeinice ale unor neconformități în procesul de evaluare a licitaţiei, în termen de o oră  de la publicarea rezultatului licitaţiei prin mesajul generat automat de platformă.

    - Contestațiile participanților la licitaţie vor fi transmise la adresa comercial.servicii.tehnologice@transelectrica.ro.

    - Marca de dată și timp menționată în e-mail reprezintă momentul depunerii contestației.

    - Contestarea rezultatului licitației de către participant va cuprinde obiectul contestației și susținerea acesteia.

  - Soluționarea contestației

    - Rezultatul analizei contestației participantului la licitație se va realiza de către OTS și va fi comunicat acestuia în termen de 3 ore de la transmiterea acesteia.

    - Rezultatul contestației va fi publicat conform punctului 8.10.1 incluzând contestația și motivarea soluționării acesteia de OTS .

  - Contractarea şi derularea contractelor de furnizare a rezervelor pentru stabilizarea frecvenței

    - Anexele lunare, rezultate în urma derulării licitaţiilor zilnice, organizate în cadrul platformei de licitaţii pentru luna de furnizare, în care sunt precizate capacităţile de RSF şi preţul acestora, se constituie parte din Contractul de furnizare a rezervelor pentru stabilizarea frecvenței şi sunt semnate electronic de părţile contractante.

    - Furnizorii de capacitate pentru RSF au obligaţia de a furniza în mod continuu întreaga cantitate de RSF contractată, atât timp cât abaterea de frecvenţă persistă, dar nu mai puţin de 15 minute, iar pentru furnizorii de RSF cu rezervoare limitate, durata de menținere a rezervei este de 30 minute, în conformitate cu art. 20 din Procedura de calificare tehnică.

- RESPONSABILITĂŢI

În aplicarea procesului prevăzut la cap.8, evidențiem următoarele responsabilități:

  - Direcția Piețe de Energie (DPE)

- Actualizează şi asigură revizia prezentei proceduri, în concordanţă cu prevederile legislaţiei primare şi secundare în domeniul energiei electrice;

- Pune prezenta procedură la dispoziţia solicitanţilor care doresc să participe la licitaţiile pentru achiziţia RSF, prin publicarea sa pe website-ul OTS.

- Primeşte și analizează cererile de înregistrare;

- Înregistrează participanţii la licitaţie;

- Dezactivează, reactivează sau revocă calitatea de participant la licitaţie în condiţiile stabilite de prezenta procedură.

- Generează licitaţia pentru achiziţia capacităţilor de RSF pe platforma de licitaţie.

- Publică anunţul de licitaţie pe https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts şi informează despre:

    - Capacităţile RSF care urmează a fi achizitionată prin licitaţiei;

    - Data desfășurării licitaţiei;

    - Intervalul de timp în care are loc licitația.

- Primeşte şi înregistrează ofertele de capacităţii de RSF prin intermediul platformei de licitaţie;

- Monitorizează desfășurarea licitaţiei în platforma de licitaţie;

- Publică la adresa https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts informaţii privind cantităţile adjudecate prin licitaţie, furnizorii acestora şi preţurile de închidere a licitaţiei;

- Încheie Contractele de furnizare a rezervelor pentru stabilizarea frecvenței, cu participanții la licitaţie;

- Derulează comercial Contractele de furnizare a rezervelor pentru stabilizarea frecvenței.

  - Unitatea Operaţională Dispecerul Energetic Naţional

    - Publică la adresa https://www.transelectrica.ro, până la 1 ianuarie a fiecărui an, cantitatea de RSF minim necesar a fi achiziţionată pentru fiecare ID;

    - Verifică în timp real disponibilitatea capacităţilor de RSF contractate de către furnizori precum și pe baza înregistrărilor, faptul că UFR/GFR a răspuns conform calificării, la variațiile de frecvență;

  - Participanţii la licitaţie

    - Pentru a putea participa la licitaţiile organizate de OTS, furnizorii de capacitate pentru RSF trebuie să exploateze unităţi de furnizare a rezervelor/ grupuri de furnizare a rezervelor calificate din punct de vedere tehnic pentru acest serviciu, să fie înscrişi ca PRE la Piaţa de Echilibrare şi să aibă alocat un cod EIC.

  - Dispoziţii finale

Prezenta procedură se aplică CNTEE Transelectrica SA și Furnizorii de capacitate pentru RSF, începând cu data prevăzută la art.7 din Ordinul Preşedintelui ANRE nr.127/2021.

- 10 ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

  - ANEXE

Formulare introduse prin procedură:

  - Anexa 1: Cerere pentru înregistrare ca participant la licitaţie, formular cod TEL-04.01.-01.

  - Anexa 2: Notificare de înregistrare ca participant la licitaţie, formular cod TEL-04.01.-02.

  - Anexa 3: Renunţarea la statutul de participant la licitaţie, formular cod TEL- 04.01.-03

  - Anexa 4 Contractul de furnizare a rezervelor pentru stabilizarea frecvenței, formular cod TEL 04.01.-04

  - ÎNREGISTRĂRI

- Registrul de licitaţie al participanţilor care furnizează capacităţilor pentru RSF - în format electronic.

- Istoric licitaţii (cantităţile și ID supuse licitaţiei, termenelor pentru derularea procesului de achiziţionare al capacităţilor pentru RSF, rezultatele licitaţiilor, contestaţiile şi soluţionarea acestora) - în format electronic.

- Cerere pentru înregistrare ca participant la licitaţie, formular cod TEL-04.01-01.

- Notificare de înregistrare ca participant la licitaţie, formular cod TEL-04.01-02.

- Renunţarea la statutul de participant la licitaţie, formular cod TEL-04.01-03.

- Contractul de furnizare a rezervelor pentru stabilizarea frecvenței, formular cod TEL-04.01-04

- 10.3	 ARHIVĂRI

Arhivarea procedurii și a celorlalte informații documentate se face conform Nomenclatorului arhivistic în vigoare și prevederilor TEL-03.24: Constituirea dosarelor, întocmirea inventarelor și predarea la arhivă.

12. LISTA DE DIFUZARE

Document difuzat : Procedura Operațională

Denumire Procedura Operațională „Achiziţia prin licitaţie a rezervei pentru stabilizarea frecvenţei”.

Cod TEL 04.01, diția I, revizia 0

| Nr. crt. | Scopul difuzării | Exemplar nr. | Compartiment | Funcția | Numele și prenumele | Data primirii | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | Avizare | Original + Format electronic | ANRE | - | - | - | - |
| 3.2 | Aplicare | Format electronic | DPE | DPE/ SPA |  | Data postării pe site |  |
| 3.3 | Informare | N/A |  |  |  | Data postării pe site | N/A |
| 3.4 | Evidența | original | DMI DMI-BMCM | IMC |  | … |  |
| 3.5 | Arhivare | E1 (copie martor) | DPE/SPA | Șef serv. | Marian Obretin | … |  |
| 3.6 | Alte scopuri | - |  |  |  |  |  |