APROBAT Directorat

Președinte                Membru                Membru                  Membru	                     Membru

Gabriel              Florin - Cristian         Ștefăniță         Cătălin – Constantin            Bogdan

ANDRONACHE         TĂTARU             MUNTEANU              NADOLU    		   TONCESCU

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Achiziţia prin licitaţie a capacităţii pentru echilibrare

COD : TEL-04.05

Ediţia I

Revizie: 3

| Nr. Crt. | Elemente privind responsabilii | Prenume și Nume | Funcția | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 | Avizat | Ion SMEEIANU | p’Director DMIPCEIE / Inspector Sef DMI |  |  |
|  |  | Gheorghe Cristian VIȘAN Cătălin SAVA Virgiliu IVAN Ciprian DIACONU Eugen SANDU | Director Direcția Piețe de energie Director UMICA Director UnO DEN Director Direcția de măsurare OMEPA p. Inspector șef DMI |  |  |
| 1.2 | Verificat | Șef Serviciu Piețe Administrate | Marian OBRETIN |  |  |
| 1.1 | Elaborat | Direcția Piețe de energie | Ec. Pr. Cătălin VREME |  |  |

Drept de proprietate:

Prezenta procedură este proprietatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. Multiplicarea şi utilizarea parţială sau totală a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii TRANSELECTRICA SA.

Iunie 2022-

Compania Naţionala de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A.

AUDITU

2. CUPRINS

2. CUPRINS

2. CUPRINS

2. CUPRINS

| Numărul componentei în cadrul procedurii | Denumirea componentei din cadrul procedurii | Pagina |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagina de Gardă | 1 |  |
| 2. | Cuprins | 2 |  |
| 3. | Situaţia ediţiilor şi a reviziilor | 3 |  |
| 4. | Scopul | 4 |  |
| 5. | Domeniul de aplicare | 4 |  |
| 6. | Documente de referinţă | 4 |  |
| 7. | Definiţii şi prescurtări | 5-7 |  |
| 8. | Modul de Lucru | 7-13 |  |
| 9. | Responsabilităţi | 13-14 |  |
| 10. | Anexe, înregistrări, arhivări | 15 |  |
| 11. | Lista de difuzare | 16 |  |

3.SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR

Procedura Operațională: Achiziţia prin licitaţie a capacităţii pentru echilibrare

Cod TEL , ediția I, revizia 3

| Nr. Crt. | Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției | Componenta revizuită | Modalitatea reviziei | Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Editia I, Revizia 0 |  | Elaborare inițială | iunie 2006 |
| 2 | Ediția I, Revizia 1 | Modificare format şi revizie conţinut respectând toate reglementările în vigoare la data reviziei şi organigrama Companiei 5.Domeniul de aplicare 6.Documente de referință 7.Definiții și abrevieri 8.Mod de lucru 9. Responsabilități | Revizie parțială | martie 2016 |
| 3 | Ediția I, Revizia 2 | Modificare format şi revizie conţinut respectând toate reglementările în vigoare la data reviziei şi organigrama Companiei 6.Documente de referință 7.Definiții și abrevieri 8.Mod de lucru 9. Responsabilități | Revizie parțială | 2022 |
| 4 | Ediţia I Revizia 3 | Modificare format şi revizie conţinut respectând toate reglementările în vigoare la data reviziei şi organigrama Companiei 5.Domeniul de aplicare 6.Documente de referință 7.Definiții și abrevieri 8.Mod de lucru 9. Responsabilități | Revizie parțială | 2022 |

4.SCOP

Procedura stabileşte modul de achiziţie prin licitaţie a capacităţii pentru echilibrare necesară Operatorului de Transport şi de Sistem – Transelectrica pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional, în conformitate cu criteriile exprimate prin Regulamentul (UE) 2195/2017, Regulamentul (UE) nr. 943/2019 şi prevederile Ordinul Preşedintelui ANRE nr.127/08.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea și abrogarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

- 5.DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică de către Furnizorii de Servicii de Echilibrare înscriși la Piaţa de Echilibrare şi de către Operatorul de Transport şi de Sistem pentru achiziționarea prin licitaţie a următoarelor categorii de capacităţi pentru echilibrare:

- rezerve pentru restabilirea frecvenţei activate în mod automat;

- rezerve pentru restabilirea frecvenţei activate în mod manual;

- rezerve de înlocuire

- 6.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Aplicarea prevederilor prezentei proceduri se face utilizând prevederile următoarelor documente:

- Regulamentul (UE) 2195/2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică (numit în continuare Regulamentul (UE) 2195/2017;

- Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice;

- Legea Energiei și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 127 din 08.12 2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr.1196/17.12.2021, denumit în continuare ”Regulament PRE”;

- Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 127 din 08.12 2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr.1196/17.12.2021, denumit în continuare ”Regulament FSE/FRSF;

- Procedura de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem, aprobată  prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr.89/2021, ediţia în vigoare, denumită în continuare Procedură de calificare tehnică;

- Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 20/2004, publicat în MO.828/08.09.2004, cu modificările şi completările din Ordinul preşedintelui ANRE nr. 35/2004, publicat în MO 1.195/14.12.2004Procedura Operaţională „Determinarea cantităţilor de servicii de sistem realizate faţă de cele contractate” cod TEL...., ediția în vigoare;

- Licenţa pentru transportul şi dispecerizarea energiei electrice nr. 161/2000, acordată Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A., cu completările şi modificările ulterioare;

- Manualul de utilizare al platformei DAMAS

- 7.DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

- 7.1Definitii

| Caracteristici Tehnice | Parametrii tehnici care sunt înregistraţi la Operatorul de Transport şi de Sistem, în concordanţă cu Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, pentru a permite programarea şi dispecerizarea Unităţilor de furnizare ale rezervelor. |
| --- | --- |
| Cod de Identificare ENTSO-E (Cod EIC) | Cod alfanumeric alocat fiecărei Pǎrți Responsabile cu Echilibrarea sau Furnizor de Servicii de Echilibrare, de către Operatorul Pieţei de Echilibrare pentru persoanele juridice române şi de către Operatorii de transport şi de sistem din cadrul ENTSO-E pentru persoanele juridice străine. |
| Cod Tehnic al Reţelei Electrice de Transport | Act normativ care face parte din sistemul de reglementări specific transportului energiei electrice şi conducerii prin dispecer a SEN, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 23/2004. |
| Unitate de furnizare a rezervelor | Unitate generatoare și/sau unitate consumatoare sau o agregare a acestora, racordată la un punct de racordare comun, care îndeplinește cerințele pentru furnizarea de RSF, RRF sau RI; |
| Grup de furnizare a rezervelor. | Grup (generator) care poate răspunde unei dispoziţii de dispecer şi a cărui putere se încadrează în următoarele categorii: - grup hidroenergetic cu puterea instalată mai mare de 10 MW; - grup turbogenerator termoenergetic (inclusiv pe bază de biomasă, nuclear etc.) cu puterea instalată mai mare de 20 MW; - centrală electrică eoliană, centrală fotovoltaică sau centrală cu motoare cu ardere internă cu puterea instalată mai mare de 5 MW; |
| Licenţa | Actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a unor capacităţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produsă în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcţionării coordonate a SEN, respectiv pieţei angro de energie electrică. |
| Operatorul Pieţei de Echilibrare | Operator de piaţă care asigură înregistrarea Furnizorilor de Servicii de Echilibrare precum şi colectarea şi verificarea formală a Ofertelor pe Piaţa de Echilibrare. Operatorul Pieței de Echilibrare este C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. |
| Operator de Transport şi de Sistem | Persoana juridică, titulară de licenţă pentru transportul energiei electrice şi servicii de sistem. Operatorul de Transport şi de sistem este C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. |
| Piaţa de Echilibrare | Piaţa centralizată organizată şi administrată de Operatorul de Transport şi de Sistem pentru echilibrarea în timp real a producţiei cu consumul în vederea asigurării siguranţei şi stabilităţii în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional şi pentru rezolvarea Restricţiilor de Reţea. |
| Capacitatea pentru echilibrare | Rezerve asigurate de utilizatorii RET, de regulă de către producători, la solicitarea Transelectrica. Reprezintă resurse care în general se achizitionează de către Transelectrica de pe o piaţa de natură concurenţială. |
| Rezerve pentru restabilirea frecvenţei | Rezerve de putere activă disponibile pentru a readuce frecvența la valoarea ei nominală și, în cazul unei zone sincrone formate din mai mult de o zonă RFP, pentru a restabili echilibrul de puteri la valoarea programată. |
| Rezerve pentru restabilirea frecvenţei activate în mod automat | Rezerva de putere care, la abaterea frecvenţei şi/sau soldului SEN de la valoarea de consemn, poate fi mobilizată automat într-un interval de maximum 15 minute. |
| Rezerve pentru restabilirea frecvenţei activate în mod manual | Rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care sunt calificate pentru a realiza încărcarea/descărcarea sarcinii în maximum 15 minute. |
| Rezerva de înlocuire | Rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care au timp de pornire şi preluare a sarcinii mai mic de 30 minute |
| Perioada de achiziţie | O perioadă definită de Operatorul de Transport şi de Sistem pentru achiziţionarea capacităţii pentru echilibrare conform prevederilor Ordinului preşedintelui ANRE nr. 127 din 08.12 2021 |
| Pereche Cantitate - Preţ | O combinaţie între o cantitate şi un preţ, indicând preţul minim pe care participantul la licitaţie doreşte să îl primească pentru furnizarea respectivei capacități de echilibrare specificate în ID respectiv. |
| Preţul de Închidere al Licitaţiei | Preţul la care sunt încheiate Tranzacţiile pentru achiziţionarea de capacității de echilibrare pe un anumit Interval de Tranzacţionare. |
| Reţea Electrică de Transport | Rețea electrică de interes national şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV. |
| Titular de Licenţa | Persoană juridică deţinătoare a unei licenţe acordate de autoritatea competentă. |
| Website | Pagina web pe care se publică informaţiile necesare aplicării prezentei proceduri - www.transelectrica.ro. |

- 7.2 Prescurtari

| ANRE | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei |
| --- | --- |
| OTS | Operatorul de Transport şi de Sistem, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. |
| OPE | Operatorul Pieţei de Echilibrare |
| DPE | Direcția Piețe de Energie |
| PE | Piaţa de Echilibrare |
| UNO-DEN | Unitatea Operaţională Dispecerul Energetic Naţional din C.N.T.E.E. Transelectrica S.A |
| FSE | Furnizor de Servicii de Echilibrare |
| PRE | Parte Responsabilă cu Echilibrarea |
| RRF | Rezerve pentru restabilirea frecvenţei |
| RRFm | Rezerve pentru restabilirea frecvenţei activate în mod manual |
| RRFa | Rezerve pentru stabilirea frecvenţei activate în mod automat |
| RI | Rezerve de înlocuire |
| RET | Reţeaua Electrică de Transport |
| SEN | Sistemul Electronergetic Naţional |
| ENTSO-E | Reţeaua europeană a operatorilor de sistem şi de transport a energiei electrice |
| ID | Intervalul de decontare al capacităţii de echilibrare |

- 8. MOD DE LUCRU

- 8.1 Înregistrarea participanţilor la licitaţie pentru furnizare de capacităţi pentru echilibrare

- Participarea la licitaţiile pentru achiziționarea capacităţii pentru echilibrare este condiţionată de înregistrarea ca participant la licitaţie.

- Statutul de participant la licitaţie este atribuit FSE înregistrat pe PE, care exploatează unităţi de furnizare a rezervelor/ grupuri de furnizare a rezervelor calificate din punct de vedere tehnic pentru RRF / RI, şi pentru care au atribuit un cod EIC.

- Participanţii la piaţă care doresc să participe la licitaţiile pentru furnizare de capacităţi pentru echilibrare trebuie să prezinte calificarea tehnică pentru RRF/ RI, după caz, conform Procedurii de calificare tehnică.

- Participanţii la piaţă care doresc să participe la licitaţiile pentru furnizarea de capacităţi pentru echilibrare vor descărca de pe https://www.transelectrica.ro/web/tel/piata-serviciilor-tehnologice-de-sistem, vor completa cu datele solicitate şi vor semna prin reprezentanţii legali, următoarele documente:

  - „Cerere pentru înregistrarea ca participant la licitaţie pentru furnizarea de capacităţi pentru echilibrare”- (formular cod TEL – 04.05.01)

  - „Contractul cadru de furnizare a capacităţii pentru echilibrare” în două exemplare originale.

  - Certificatul de furnizor de capacitate pentru echilibrare.

- După primirea unei solicitări, în termen de 2 zile, OTS (DPE) verifică corectitudinea informaţiilor furnizate de solicitant, pentru a se asigura că cererea nu conţine informaţii false sau insuficiente şi că solicitantul deţine o licenţă în vigoare şi un cod EIC.

- După efectuarea verificărilor, OTS (DPE) aprobă solicitarea de înregistrare ca participant la licitaţie imediat după semnarea Contractului cadru de furnizare a capacităţii pentru echilibrare şi transmite un exemplar solicitantului.

- Dacă decide că nu poate aproba o solicitare, OTS (DPE) informeazǎ solicitantul fără întârziere, justificând respingerea. Dacă aprobarea solicitării este amânată din lipsă de informaţii, termenul menţionat la punctul 8.1.4 va fi extins cu 2 zile după ce OTS (DPE) a primit informaţiile lipsă.

- OTS (DPE) întocmeşte şi actualizează Registrul de licitaţie cu participanţii care furnizează capacităţi pentru echilibrare – o bază de date în format electronic cuprinzând informaţiile necesare privind datele tehnice şi comerciale ale participanţilor.

- Participanţii înregistraţi în registrul de licitaţie au acces la platforma de licitaţie cu ajutorul userului şi a parolei de acces atribuite la înscriere.

- Imediat după aprobarea solicitării, OTS (DPE) adaugă în Registrul de licitaţie noul participant la licitaţie şi informează solicitantul şi OPE despre înregistrarea unui nou participant la licitaţie şi despre data intrării în vigoare a respectivei înregistrări, printr-o notificare în formatul stabilit conform formular cod TEL – 04.05.02.

- OTS (DPE) publică la adresa https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts următoarele informaţii neconfidenţiale despre participanţii la licitaţie înregistraţi:

              - numele participantului;

              - codul EIC;

              - data la care a fost înregistrat.

- 8.2 Actualizarea registrului de licitaţie, dezactivarea şi revocarea participanţilor la licitaţie care furnizează capacităţi pentru echilibrare

## Actualizarea registrului de licitaţie

- În cazul apariţiei unei modificări în datele participantului la licitaţie, participantul este obligat să informeze imediat în scris OTS (DPE), în formatul Cererii pentru înregistrarea ca participant la licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor tehnologice de sistem. Participantul la licitaţie va introduce numai datele care s-au modificat.

- La primirea noilor date, OTS (DPE) va verifica cererea şi va transmite acceptul sau respingerea participantului la licitaţie, incluzând motivele. În cazul în care datele sunt corecte, OTS (DPE) va modifica Registrul de licitaţie în consecinţă şi va anunţa despre modificare participantul la licitaţie, actualizând informațiile de pe website.

- Orice retragere a calificării tehnice pentru RRF/ RI, temporar sau definitiv, precum şi modificarea valorii rezervei maxime va fi transmisă şi operată de OTS (DPE). Solicitantul are obligația de a transmite aceste date în termen de 3 zile de la primirea înştiinţării.

## Dezactivarea unui participant la licitație

- Dacă un participant la licitaţie nu respectă condiţiile tehnice de furnizare a RRF/RI pentru care a fost calificat, cel puţin pentru două situaţii în curs de o lună, OTS (DPE) are dreptul să diminueze capacitatea de echilibrare calificată a respectivei(ului) UFR/GFR sau îi poate retrage calificarea tehnică a FSE pentru rezerva de echilibrare a UFR/GFR neconformă. Demersul OTS de diminuare a capacităţii de echilibrare se va efectua cu un preaviz de două (2) săptămâni, şi va cuprinde: motivul diminuării capacităţii de echilibrare şi data de la care se aplica diminuarea capacităţii de echilibrare.

- Participantul la licitaţie pentru care OTS a aplicat diminuarea capacităţii pentru echilibrare poate trimite oferte cu încadrarea în limita capacităţii echilibrare actualizate.

- După soluţionarea problemelor tehnice şi actualizarea calificării tehnice a FSE, cu confirmarea UNO-DEN, participantul la licitaţie îşi poate reactiva capacitatea pentru echilibrare.

- Dacă un participant la licitaţie nu îşi îndeplinește obligaţiile contractuale, pentru cel puţin două situaţii în decurs de o lună, OTS (DPE) are dreptul să-l dezactiveze cu un preaviz de două (2) săptămâni. Demersul OTS va cuprinde:

  - Motivul dezactivării;

  - Data dezactivării;

  - Termenul limită pentru a-şi îndeplini obligaţiile restante.

- Participantul la licitaţie, dezactivat din baza de date a licitaţiilor, nu mai poate trimite oferte pe perioada dezactivării. Din momentul dezactivării, participantul la licitaţie îşi pierde dreptul de a participa la licitaţie. Participantul la licitaţie poate fi reactivat imediat, la prezentarea dovezilor de îndeplinire a obligaţiilor restante.

- Perioada maximă de dezactivare este de patru (4) săptamâni. În cazul în care participantul la licitaţie nu îşi îndeplineşte obligaţiile restante în acest timp, va fi revocat din Registrul de licitaţie.

- Dacă participantul la licitaţie îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul limită specificat la punctul 8.2.9, acesta nu va mai fi dezactivat de OTS (DPE).

## Revocarea unui participant la licitație / Renunțarea la statutul de participant la licitație

- Dacă un FSE nu mai doreşte să fie înregistrat ca participant la licitaţie, acesta va informa OTS (DPE) printr-o notificare scrisă, semnată de un reprezentant legal al FSE. Această înștiințare trebuie transmisă cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea datei la care se solicită retragerea înregistrării

- Dacă unui FSE înregistrat ca participant la licitaţie i s-a retras calificarea tehnică pentru capacitatea de echilibrare a UFR/GFR acesta va informa de îndată OTS (DPE) printr-o notificare scrisă, semnată de un reprezentant legal al FSE în formatul stabilit conform formular cod TEL – 04.05.03. Înregistrarea participantului la licitaţie devine nulă în prima zi a lunii calendaristice, dar nu mai devreme de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de renunțare.

- Dacă FSE este revocat de OTS (DPE) de pe piaţa de echilibrare conform PO FSE/FRSE, acesta este dezactivat din Registrul de licitaţie cu participanţii care furnizează capacităţi pentru echilibrare.

- În cazul în care înregistrarea participantului la licitaţie este revocată în baza oricăruia dintre motivele enumerate la 8.2.12 și 8.2.13, revocarea îşi va produce efectele imediat.

- Atunci când un participant la licitaţie este revocat, acesta pierde dreptul de a participa la viitoarele licitaţiei începând cu data revocării.

- În cazul în care participantul la licitaţie este revocat, participarea la viitoarele licitaţii îi va fi permisă doar după urmarea procedurii complete de înregistrare, aşa cum a fost descrisă aceasta în capitolul 8.1.

- În cazul unei revocări, OTS (DPE) va trimite participantului la licitaţie, OPE şi UNO DEN, o înștiințare în care se specifică data revocării și va actualiza datele publicate pe website.

- Participantul la licitaţie poate să conteste revocarea în termen de 5 zile de la primirea notificării privind revocarea, înştiinţând şi ANRE.

- 8.3 Desfășurarea licitației – Etapele principale

    - Achiziţia de capacitate pentru echilibrare este efectuată de OTS (DPE) prin mecanisme de piaţă, prin intermediul licitaţiilor concurenţiale pentru o durată contractuală de maximum o zi, separat pentru creştere şi reducere de putere, pentru fiecare categorie de capacitate de echilibrare şi pentru fiecare ID.

    - Procedura cuprinde următoarele etape:

- OTS publică cu două zile înaintea zilei de livrare anunţul de licitaţie la adresele https://www.markets.transelectrica.ro şi https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts.

- OTS publică cu cel mult două ore înaintea perioadei de achiziţie, anunţul de licitaţie la adresele https://www.markets.transelectrica.ro şi https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts, pentru perioada de unul sau mai multe ID din ziua următoare licitaţiei, pentru care OTS nu a acoperit necesarul de servicii de echilibrare în urma derulării licitaţiei zilnice.

- Pentru fiecare categorie şi sens (creştere / reducere) de capacităţi pentru echilibrare se pot desfășura licitații zilnice sau ori de câte ori este necesar, în cadrul cărora participanţii la licitaţie înregistraţi pot depune oferte platforma DAMAS, accesată la adresa:

- https://www.markets.transelectrica.ro.

- Ofertele depuse de participanţi pe https://www.markets.transelectrica.ro vor fi validate automat de platforma informatică dacă îndeplinesc condiţiile licitaţiei.

- După expirarea termenului limită de depunere al ofertelor, sistemul informatic va selecta ofertele pe baza preţului ofertat şi a cantităţilor de capacităţi pentru echilibrare solicitate pentru fiecare categorie şi sens.

- Rezultatele licitaţiei sunt publicate automat în cadrul platformei informatice de derulare a licitației;

- Anexele cu rezultatele licitaţiei vor fi semnate electronic de fiecare participant şi Transelectrica. Anexele semnate de cele două părţi vor fi parte din Contractul de furnizare de capacităţi pentru echilibrare semnat, în conformitate cu prevederile din capitolul 8.1.

- OTS (DPE) informează UNO–DEN şi OPE cu privire la capacităţile pentru echilibrare contractate şi la participanţii câștigători.

- Furnizorii de capacităţi pentru echilibrare sunt obligaţi conform contractului să oferteze pe Piaţa de Echilibrare energia de reglaj aferentă capacităţii pentru echilibrare contractate pentru ID-ul respectiv.

- 8.4 Determinarea cantităţilor necesare de capacităţi pentru echilibrare

- OTS (UNO–DEN) determină cantităţile necesare de capacităţi pentru echilibrare pentru fiecare categorie şi sens, pentru fiecare ID al perioadei de achiziţie, conform prevederilor Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport şi conform reglementărilor ENTSO-E cu cel puţin două zile înainte de începerea perioadei de achiziţie.

- OTS (DPE) desfășoară licitaţia cu cel puţin o zi înainte de începerea perioadei de achiziţie.

- OTS (DPE) va publica, pe platforma de licitaţie, la adresa https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts informațiile referitoare la condiţiile de licitare a capacităţilor pentru echilibrare:

- cu cel mult două zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de achiziţie în cazul licitaţiilor pentru perioada de achiziţie de o zi;

- cu cel mult două ore înaintea perioadei de achiziţie în cazul licitaţiilor pentru perioada de unul sau mai multe intervale, repectiv:

- Cantităţile, sensul și ID supuse licitaţiei;

- Termenele pentru derularea procesului de achiziționare a capacităţilor pentru echilibrare:

1. data şi ora publicării anunţului de licitaţie;

2. data şi ora deschiderii porţilor de derulare a licitaţiei;

3. data şi ora închiderii porţilor de derulare a licitaţiei;

4. data şi ora publicării automate a rezultatului licitaţiei.

- Informaţii cu privire la cantităţile, sensul și ID pentru capacităţile pentru echilibrare supuse licitaţiei şi termenele de derulare a licitaţiei vor fi publicate spre informare și la adresa: https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts.

- 8.5 Depunerea ofertelor pentru furnizarea capacităţilor pentru echilibrare

- Participarea la licitaţiile pentru furnizarea capacităţilor pentru echilibrare este voluntară.

- Toţi participanţii la licitaţie înregistraţi care doresc sa ia parte la licitaţie, trebuie să completeze oferte respectând instrucţiunile din Ghidul de utilizare a platformei DAMAS publicat la adresa https://www.transelectrica.ro/web/tel/piata-serviciilor-tehnologice-de-sistem, având în vedere detaliile specificate la punctul 8.4.2.

- Ofertele  de capacitate pentru echilibrare transmise de FSE trebuie să conţină:

- volumul ofertei în MW;

- preţul ofertei în lei/MWh;

- sensul ofertei

- locaţia ofertei

- Participanţii la licitaţie ofertează capacităţile pentru echilibrare în cel mult 10 perechi cantitate-preţ pentru fiecare ID al perioadei de achiziţie. Cantităţile ofertate trebuie să fie de minim 1 MW pe pereche cantitate-preţ, ordonate crescător în funcţie de preţ,

- Preţul ofertat în cadrul unei perechi cantitate – preţ, este preţul minim pe care participantul la licitaţie doreşte să îl primească pentru furnizarea respectivei capacităţi pentru echilibrare specificate în ID respectiv.

- Participanţii la licitaţie vor completa ofertele pe formularul de ofertare aferent licitaţiei desfăşurate în cadrul platformei de licitaţie, acestea putând fi introduse atât manual, cât şi electronic prin importarea datelor in fomat *.xml, conform parametrilor licitaţiei anunţaţi şi publicaţi.

- Fiecare ofertă conţine numărul licitaţiei, perioada pentru care se face achiziţia capacității de echilibrare, sensul, numele participantului, numărul ofertei. Ofertele primite sunt validate automat (format, sintaxă, etc.) şi este verificată automat conformitatea cu regulile de desfășurare a procedurii de licitaţie. Sistemul creează automat un mesaj electronic, comunicat ofertantului, prin care se validează sau se respinge oferta acestuia, mesajul specificând motivele respingerii. Dacǎ participantul la licitație nu primește confirmarea de primire a ofertei, acesta va contacta imediat OTS (DPE).

- Participanții la licitaţie ofertează cantităţile de capacităţi pentru echilibrare pe portofoliul de  UFR/GFR calificate pe care le exploatează. Ofertele sunt angajante, în sensul că odată declarate câștigătoare, creează obligaţia ofertantului faţă de OTS, conform Contractului cadru de furnizare a capacităţii pentru echilibrare.

- Participanţii la licitaţie pot trimite mai multe oferte pe care le pot valida până la data şi ora  închiderii  porţilor de primire a ofertelor, însă cantitatea ofertată nu trebuie să depășească necesarul publicat.

- 8.6 Validarea şi selectarea ofertelor primite

    - Ofertele primite sunt validate în mod automat (formatul, sintaxa etc.) controlându-se inclusiv dacă ofertele corespund regulilor din procedura de licitare (ex. dacă ofertele conţin o cantitate mai mică sau egală cu cantitatea de capacităţi pentru echilibrare pentru care FSE este calificat). Sistemul produce automat un mesaj către ofertant, prin care se confirmă sau se infirmă validarea ofertei, inclusiv motivul respingerii.

    - Selectarea ofertelor se face imediat și în mod automat pentru ofertele primite şi validate.

- 8.7 Determinarea preţului de închidere a licitaţiei

    - Ofertele sunt ordonate automat în mod crescător, pornind de la cel mai mic preţ ofertat pentru fiecare ID al perioadei de achiziţie şi pentru fiecare categorie de capacitate pentru echilibrare.

    - Ofertele cu acelaşi preţ sunt ordonate cronologic, în funcţie de marca de timp.

    - Sunt considerate câştigătoare toate ofertele ale căror cantităţi însumate pe fiecare ID şi pe fiecare categorie de capacitate pentru echilibrare egalează cererea făcută de Transelectrica pentru fiecare tip de capacitate pentru echilibrare, în conformitate cu 8.4.3.

    - Ultima ofertă câştigătoare poate fi acceptată total sau parţial conform cerinței publicate.

    - Preţul ultimei oferte câştigătoare este preţul de închidere a licitaţiei determinat pentru fiecare ID al perioadei de achiziţie.

    - Toate cantităţile din ofertele declarate câștigătoare sunt contractate la preţul de închidere a licitaţiei aferent fiecărui ID din perioada de tranzacţionare.

    - În cazul în care cantitatea totală de capacitate pentru echilibrare ofertată este mai mică decât cea solicitată de OTS prin cererea de ofertă, se contractează întreaga cantitate ofertată în licitaţie la ultimul preţ ofertat. Diferența până la valoarea necesară/solicitată poate să fie contractată de către OTS în alte runde de licitație.

- 8.8 Comunicarea şi publicarea rezultatelor licitaţiei

    - FSE sunt informaţi în timp real de rezultatul licitaţiei prin mesajul generat automat de platformă la finalizarea licitaţiei.

    - OTS publică spre informare, conform anunţului de derulare a licitatiei publicat la adresa  https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts, rezultatele licitaţiei reprezentând cantităţile şi preţurile de achiziţie a capactății de echilibrare.

    - OTS publică la adresa https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts eventualele contestații primite și soluționarea acestora de către OTS.

- 8.9 Tratarea contestațiilor

    - Participanții la licitaţie care au ofertat cantităţile de servicii de sistem au dreptul să conteste, justificat, dacă există indicii temeinice ale unor neconformități, rezultatul licitației în termen de o oră de la  primirea rezultatului licitaţiei prin mesajul generat automat de platformă.

    - Contestațiile participanților la licitaţie vor fi transmise la adresa :

- comercial.servicii.tehnologice@transelectrica.ro, fax. 021.3035847, marca temporară, menționată în e-mail fiind momentul depunerii contestației.

    - Contestarea rezultatului licitației de către participant va cuprinde obiectul contestației și susținerea acesteia.

- 8.10 Soluționarea contestației

    - Rezultatul analizei contestației participantului la licitație se va realiza de către OTS (DPE) și va fi comunicat acestuia în termen de 3 ore de la transmiterea acesteia.

    - Rezultatul contestației va fi publicat conform punctului 8.8.3 incluzând contestația și motivarea soluționării acesteia de OTS (DPE)

- 8.11 Contractarea şi derularea contractelor de furnizare a capacităţii pentru echilibrare

    - Anexele lunare, rezultate în urma derulării licitaţiilor zilnice organizate în cadrul platformei de licitaţii pentru luna de furnizare, în care sunt precizate cantităţile de capacităţi de echilibrare şi preţul acestora, se constituie parte din Contractul de  furnizare a capacităţii pentru echilibrare, şi sunt semnate electronic de părţile contractante.

    - Furnizorii de capacitate pentru echilibrare sunt obligaţi conform contractului să oferteze pe Piaţa de Echilibrare energia de reglaj aferentă capacităţii pentru echilibrare contractate în conformitate cu pct. 8.11.1, pentru fiecare ID din perioada de achiziţie. Capacitate pentru echilibrare se consideră a fi prestată/realizată dacă energia de reglaj aferentă capacităţii pentru echilibrare contractate a fost ofertată în mod corespunzător pe Piaţa de Echilibrare.

- 9. RESPONSABILITĂŢI

Suplimentar obligațiilor derivate din cap.8, evidențiem următoarele responsabilități:

  - Direcția Piețe de Energie (DPE)

- Actualizează şi asigură revizia prezentei proceduri, în concordanţă cu prevederile legislaţiei primare şi secundare în domeniul energiei electrice;

- Pune la dispoziţia solicitanţilor care doresc să participe la licitaţiile pentru achiziţia capacităţii pentru echilibrare prezenta procedură, prin publicarea sa la adresa https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts;

- Primeşte şi analizează cererile de înregistrare;

- Înregistrează şi activează participanţii la licitaţie;

- Dezactivează, reactivează sau revocă calitatea de participant la licitaţie în condiţiile stabilite de prezenta procedură;

- Generează licitaţia pentru achiziţia capacităţilor pentru echilibrare pe platforma de licitaţie;

- Publică anunţul de licitaţie pe https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts şi informează  despre:

- Cantitatea de capacităţi pentru echilibrare care urmează a fi achiziționată prin licitaţie;

- Data susţinerii licitaţiei;

- Intervalul de timp în care are loc licitația.

- Sensul capacităţilor pentru echilibrare

- Primeşte şi înregistrează ofertele de capacităţi pentru echilibrare prin intermediul platformei de licitaţie.

- Monitorizează desfășurarea licitaţiei în platforma de licitaţie.

- Publică la adresa https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts informaţii privind cantităţile adjudecate prin licitaţie, furnizorii acestora şi preţurile de închidere a licitaţiei.

- Încheie contractele de furnizare a capacităţii pentru echilibrare cu participanții la licitaţie.

- Derulează comercial contractele de furnizare a capacităţii pentru echilibrare.

  - Unitatea Operaţională Dispecerul Energetic Naţional – UNO – DEN

    - Determină necesarul de furnizare a capacităţii pentru echilibrare pe zile, sens şi ID.

    - Stabileşte cantităţile de furnizare a capacităţii pentru echilibrare efectiv realizate, în conformitate cu reglementările în vigoare.

  - Participanţii la licitaţie

    - Pentru a putea participa la licitaţiile anunţate de OTS, furnizorul de capacităţi pentru echilibrare trebuie să exploateze unităţi de furnizare a rezervelor/ grupuri de furnizare a rezervelor calificate din punct de vedere tehnic, respectiv să deţină certificatul de furnizor de capacitate pentru echilibrare, să fie înscrişi ca FSE la Piaţa de Echilibrare şi să aibă alocat un cod EIC.

Dispoziţii finale

Prezenta procedură se aplică CNTEE Transelectrica SA și Furnizorilor de Servicii de Echilibrare, începând cu data prevăzută la art.7 din Ordinul Preşedintelui ANRE nr.127/2021.

    - ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

  - ANEXE

- 10.1.1	Anexa 1: Cerere pentru înregistrare ca participant la licitaţie, formular cod TEL-04.05.01.

- 10.1.2	Anexa 2: Notificare de înregistrare ca participant la licitaţie, formular cod TEL-04.05.02.

- 10.1.3	Anexa 3: Renunţarea la statutul de participant la licitaţie, formular cod TEL-04.05.03.

    - Contractul cadru de furnizare a capacităţii pentru echilibrare, formular cod TEL-04.05.04

- 10.2 ÎNREGISTRĂRI

- 10.2.1	Registrul de licitaţie al participanţilor care furnizează capacităţi pentru echilibrare - în format electronic.

- 10.2.2	Istoric licitaţii (cantităţile, sensul și ID supuse licitaţiei, termenele pentru derularea procesului de achiziţionare a capacităţii pentru echilibrare, rezultatele licitaţiilor, contestaţiile şi soluţionarea acestora) - în format electronic.

- 10.2.3	Cerere pentru înregistrare ca participant la licitaţie, formular cod TEL-04.05.01.

- 10.2.4	Notificare de înregistrare ca participant la licitaţie, formular cod TEL-04.05.02.

- 10.2.5	Renunţarea la statutul de participant la licitaţie, formular cod TEL-04.05.03.

- 10.2.6	Contractul cadru de furnizare a capacităţii pentru echilibrare, formular cod TEL-04.05.04.

- 10.3 ARHIVĂRI

Arhivarea procedurii și a celorlalte informații documentate se face conform Nomenclatorului arhivistic în vigoare și prevederilor TEL-03.24: Constituirea dosarelor, întocmirea inventarelor și predarea la arhivă.

11. LISTA DE DIFUZARE

Document difuzat : Procedura Operațională

Denumire Procedura Operațională „Achiziţia prin licitaţie a capacităţii pentru echilibrare”.

Cod OTS  TEL-04.05 , Ediția I, Revizia 2

| Nr. crt. | Scopul difuzării | Exemplar nr. | Compartiment | Funcția | Numele și prenumele | Data primirii | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | Avizare | Original + Format electronic | ANRE | - | - | - | - |
| 3.2 | Aplicare | Format electronic | DPE | DPE/ SPA |  | Data postării pe site |  |
| 3.3 | informare | N/A |  |  |  | Data postării pe site | N/A |
| 3.4 | evidența | original | DMI DMI-BMCM | IMC |  | … |  |
| 3.5 | arhivare | E1 (copie martor) | DPE/SPA | Șef serv. | Marian Obretin | … |  |
| 3.6 | alte scopuri | - |  |  |  |  |  |