## 2015
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 13.08.2015 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu SERBIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
ATC SEPTEMBRIE 2015
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria -> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja; LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui; LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV) | 01-30.09.2015 | 400 | 100 | 300 | 100 | 200
| Ucraina -> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01.09.2015 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 02-04.09.2015 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 05-06.09.2015 | 400 | 100 | 300 | 50 | 250
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 07-16.09.2015 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 17-20.09.2015 | 400 | 100 | 300 | 50 | 250
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 21-30.09.2015 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti; LEA 110 kV Stânca – Costeşti; LEA 110 kV Cioara – Huşi; LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni |  | - | - |  | - | -
EXPORT | Romania -> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja; LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui; LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV) | 01-30.09.2015 | 250 | 100 | 150 | 100 | 50
| Romania -> Ucraina (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-04.09.2015 | 200 | 100 | 100 | 40 | 60
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 05-06.09.2015 | 150 | 100 | 50 | 40 | 10
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 07-16.09.2015 | 100 | 100 | 0 | 40 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 17-30.09.2015 | 150 | 100 | 50 | 40 | 10
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti; LEA 110 kV Stânca – Costeşti; LEA 110 kV Cioara – Huşi; LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni | - | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.