AUDITU

## LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Procedura operationala

1.  Denumire : Achizitia prin licitatie a serviciilor tehnologice de sistem

- cod:            TEL 04.05

| Nr. | Continutul reviziei | Autorul reviziei | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| rev |  | Nume si prenume | Semnatura |
| 0 | Elaborare initiala | Gabriele Cretu , Constantin Posoiu | iunie 2006 |
| 1 | Modificare format si revizie continut respectand toate reglementarile in vigoare la data reviziei si organigrama Companiei | Catalin VREME | iulie 2014 |

- SCOP

Procedura are drept scop crearea cadrului concurential pentru achizitia de servicii tehnologice de sistem si stabilirea modului de achizitie prin licitatie a serviciilor tehnologice de sistem necesare Operatorului de Transport si de Sistem – Transelectrica pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta a Sistemului Energetic National, conform criteriilor ENTSO-E.

- DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura defineste regulile pentru achizitionarea prin licitatie a urmatoarelor categorii de servicii tehnologice de sistem:

- rezerve de reglaj secundar;

- rezerve de reglaj tertiar rapid;

- rezerve de reglaj tertiar lent ;

La licitatiile definite prin prezenta procedura pot participa numai furnizorii de servicii tehnologice de sistem calificati pentru aceste tipuri de servicii si inscrisi la Piata de Echilibrare.

- DEFINITII SI PRESCURTARI

  - Definitii:

| Caracteristici Tehnice | Parametrii tehnici care sunt inregistrati la Operatorul de Transport si de Sistem, in concordanta cu Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport, pentru a permite programarea si dispecerizarea Unitatilor Dispecerizabile si a Consumurilor Dispecerizabile |
| --- | --- |
| Cod Comercial | Codul comercial al pietei angro de energie electrica, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 25/2004 |
| Cod de Identificare ETSO -E(Cod EIC) | Cod alfanumeric alocat fiecarei Pǎrti Responsabile cu Echilibrarea sau participant la piata de electricitate de catre Operatorul Pietei de Echilibrare pentru persoanele juridice romane si de catre Operatorii de transport si sistem din cadrul ETSO-E pentru persoanele juridice straine. |
| Cod Tehnic Al Retelei Electrice de Transport | Act normativ care face parte din sistemul de reglementari specific transportului energiei electrice si conducerii prin dispecer a SEN, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 23/2004 |
| Consum Dispecerizabil | Loc de consum la care puterea consumata poate fi modificata la cererea Operatorului de Transport si de Sistem |
| Grup Dispecerizabil | Grup (generator) care poate răspunde unei dispozitii de dispecer si a carui putere se încadreaza în urmatoarele categorii: - grup hidroenergetic cu puterea instalata mai mare de 10 MW; - grup turbogenerator termoenergetic (inclusiv pe baza de biomasa, nuclear etc.) cu puterea instalata mai mare de 20 MW; - centrala electrica eoliana, centrala fotovoltaica sau centrală cu motoare cu ardere internă cu puterea instalata mai mare de 5 MW; |
| Licenta | Actul tehnic si juridic emis de autoritatea competenta, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice, romane sau straine, acesteia i se acorda permisiunea de exploateare comerciala a unor capacitati energetice din sectorul energiei electrice si al energiei termice produsa in cogenerare sau de a presta servicii necesare functionarii coordonate a SEN, respectiv pietei angro de energie electrica |
| Operatorul Pietei de Echilibrare | Operator de piata care asigura inregistrarea Participantilor la Piata de Echilibrare precum si colectarea si verificarea formala a Ofertelor pe Piata de Echilibrare Operatorul Pietei de Echilibrare este C.N. TRANSELECTRICA S.A. |
| Operator de Transport si de Sistem | Persoana juridica, titulara de licenta pentru transportul energiei electrice si servicii de sistem Operatorul de Transport si de sistem este C.N. TRANSELECTRICA S.A. |
| Pereche Cantitate -Pret | O combinatie intre o cantitate si un pret, indicand pretul minim pe care participantul la licitatie doreste sa il primeasca pentru furnizarea respectivei cantitati de serviciu tehnologic de sistem specificate in intervalul orar respectiv |
| Perioada de achizitie | O perioada definita de Operatorul de Transport si de Sistem pentru achizitionarea Serviciilor tehnologice de sistem conform prevederilor sectiunii 8 din Codul Comercial |
| Piata de Echilibrare - PE | Piata centralizata organizata si administrata de Operatorul de Transport si de Sistem in vederea echilibrarii in timp real a productiei cu consumul in vederea asigurarii sigurantei si stabilitatii in functionare a Sistemului Electroenergetic National si pentru rezolvarea Restrictiilor de Retea |
| Pretul de Inchidere al Licitatiei | Pretul la care sunt incheiate Tranzactiile pentru achizitionarea de servicii tehnologice de sistem pe un anumit Interval de Tranzactionare |
| Reglaj Secundar | Reglarea automata si centralizata a puterii active a unor grupuri generatoare desemnate, in scopul readucerii frecventei si soldului SEN la valorile de consemn in cel mult 15 minute. |
| Reglaj Tertiar Lent | Reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri generatoare in scopul refacerii rezervei de reglaj tertiar rapid in conditiile prevazute de Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport |
| Reglaj Tertiar Rapid | Reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri generatoare in scopul refacerii rezervei de reglaj secundar in conditiile prevazute de Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport |
| Retea Electrica de Transport | Retea electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV |
| Rezerva de Reglaj Secundar | Rezerva de putere care, la abaterea frecventei si/sau soldului SEN de la valoarea de consemn, poate fi mobilizata automat intr-un interval de maximum 15 minute. |
| Rezerva Tertiara Lenta | Rezerva de putere asigurata de grupuri generatoare care au timp de pornire si preluare a sarcinii mai mic de 7 ore. |
| Rezerva Tertiara Rapida | Rezerva de putere asigurata de grupuri generatoare care sunt calificate pentru a realiza incarcarea sarcinii in maximum 15 minute. |
| Rezerve | Disponibilitatea garantata pentru anumite Servicii de Sistem, incluzand reglajul Secundar si Tertiar, pe care operatorul de Transport si de Sistem a contractat-o |
| Servicii de Sistem | Servicii asigurate utilizatorilor retelei de catre OTS pentru mentinerea nivelului de siguranta in functionare a SEN, precum si a calitatii energiei electrice conform normelor |
| Servicii tehnologice de sistem | Servicii de sistem asigurate de utilizatorii RET, de regula de catre producatori, la solicitarea Transelectrica. Reprezinta resurse care in general se achizitioneaza de catre Transelectrica de pe o piata de natura concurentiala. |
| Titular de Licenta | Persoana juridica detinatoare a unei licente acordate de autoritatea competenta |
| Unitate Dispecerizabila | Unitate de Productie care a fost inregistrata ca Unitate Dispecerizabila in conformitate cu Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport |
| Website | Pagina web pe care se publica informatiile necesare aplicarii prezentei procedur www.transelectrica.ro. |

  - Prescurtari:

| DC | Departamentul Comercial din C.N. Transelectrica S.A |
| --- | --- |
| OPE | Operatorul Pietei de Echilibrare |
| OPCOM | Operatorul Pietei de Energie Electrica S.C. OPCOM S.A. |
| OTS | Operatorul de Transport si de Sistem |
| PE | Piata de Echilibrare |
| PRE | Parte Responsabila cu Echilibrarea |
| PZU | Piata pentru Ziua Urmatoare |
| RET | Reteaua Electrica de Transport |
| SEN | Sistemul Electronergetic National |
| STS | Servicii Tehnologice de Sistem |
| Transelectrica | Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. |
| ENTSO-E | Reteaua europeana a operatorilor de sistem si de transport a energiei electrice |
| UNO-DEN | Unitatea Operationala Dispecerul Energetic National din C.N. Transelectrica S.A |

- DOCUMENTE DE REFERINTA

Aplicarea prevederilor prezentei proceduri se face prin coroborarea cu prevederile urmatoarelor documente:

- Codul Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica aprobat prin Ordinul presdintelui ANRE,  nr.25/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE 
nr. 20/2004;

- Licenta pentru transportul si dispecerizarea energiei electrice nr. 161/2000, acordata Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A., cu completarile si modificarile ulterioare;

- Manualul de utilizare al platformei DAMAS.

- RESPONSABILITATI

  - Departamentul  Comercial (DC)

    - Actualizeaza si asigura revizia prezentei proceduri, in concordanta cu prevederile legislatiei primare si secundare in domeniul energiei electrice

    - Pune la dispozitia solicitantilor care doresc sa participe la licitatiile pentru achizitia serviciilor tehnologice de sistem, prezenta procedura prin publicarea sa pe website-ul TRANSELECTRICA.

    - Primeste, analizeaza cererile de inregistrare, inregistreaza si activeaza participantii la licitatie

    - Dezactiveaza, reactiveaza sau retrage calitatea de participant la licitatie in conditiile stabilite de prezenta procedura.

    - Genereaza  licitatia  STS pe platfoma de licitatie .

    - . Publica anuntul de licitatie pe adresa: https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts si informeaza  despre:

  - Cantitatea de servicii tehnologice de sistem care urmeaza a fi supusa licitatiei, luni calendaristice, zile si intervale orare, dupa caz;

  - Data sustinerii licitatiei;

  - Termenul limita de transmitere a ofertelor.

    - Primeste si inregistreaza ofertele serviciilor tehnologice de sistem prin intermediul platformei  infomatice de achizitie a serviciilor tehnologice de sistem.

    - Valideaza si evalueaza ofertele primite.

    - Monitorizeaza desfasurarea licitatiei in platforma de licitatie .

    - Participantii la piata sunt informati in timp real de rezultatul licitatiei (in platforma Damas), anexele la contract rezultate in urma licitatiei fiind atasate automat la contract .

    - Publica pe website https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts  informatii privind cantitatile adjudecate prin licitatie, furnizorii acestora si preturile de inchidere a licitatiei.

    - Participantii la licitatiile de STS organizate de Transelectrica, sunt obligati sa verifice corectitudinea datelor publicate in cele doua locatii de la articolele 5.1.10 si 5.1.11. si sa comunice Transelectrica orice inadvertenta sesizata;

    - Incheie contractele pentru servicii tehnologice de sistem cu furnizorii declarati castigatori ai licitatiei.

    - Deruleaza comercial contractele de servicii tehnologice de sistem.

  - Unitatea Operationala Dispecerul Energetic National – UNO -DEN

    - Determina necesarul de servicii tehnologice de sistem (pentru reglajul secundar si rezervele tertiare rapida si lenta) pe zile si intervale orare.

  - Participantii la licitatii

    - Pentru a putea participa la licitatiile anuntate de TRANSELECTRICA, furnizorii de servicii tehnologice de sistem trebuie sa exploateze unitati dispecerizabile/consumuri dispecerizabile calificate din punct de vedere tehnic pentru serviciul pe care-l ofera, sa fie inscrisi ca participanti la Piata de Echilibrare si sa aiba alocat un cod EIC.

- MOD DE LUCRU

  - Inregistrarea participatilor la licitatie

    - Participarea la licitatiile pentru achizitionarea serviciilor tehnologice de sistem este conditionata de inregistrarea ca participant la licitatie.

    - . Statutul de participant la licitatie este atribuit Participantilor la Piata de Eechilibrare care exploateaza grupuri dispecerizabile/ consumuri dispecerizabile calificate din punct de vedere tehnic pentru serviciul pe care-l ofera si care au atribuit un cod EIC .

    - Participantii la piata care doresc sa participe la licitatiile pentru achizitionarea serviciilor tehnologice de sistem vor descarca de pe site-ul Transelectrica, vor completa cu datele solicitate si vor semna prin reprezentantii legali urmatoarele documente:

      - “Cerere pentru inregistrarea ca participant la licitatia pentru achizitionarea serviciilor tehnologice de sistem”, formular cod TEL – 04.05.01)

      - “Contractul cadru de vanzare/cumparare a serviciilor tehnologice de sistem” in doua exemplare originale identice.

    - Prin transmiterea cererii de inregistrare la TRANSELECTRICA, solicitantul confirma ca a primit, a citit si a acceptat prezenta procedura si reglementarile in vigoare (Codul Comercial, Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport).

    - Dupa primirea unei solicitari, TRANSELECTRICA (DC) verifica corectitudinea informatiilor furnizate de solicitant, pentru a se asigura ca cererea nu contine informatii false sau insuficiente si ca solicitantul detine o licenta in vigoare si un cod EIC.

    - Dupa efectuarea verificarilor, TRANSELECTRICA (DC) aproba solicitarea de inregistrare ca participant la licitatie in termen de zece (10) zile de la primirea solicitarii.

    - Daca decide ca nu poate aproba o solicitare, TRANSELECTRICA (DC) informeazǎ solicitantul fara intarziere, justificand respingerea. Daca aprobarea solicitarii este amanata din lipsa de informatii, termenul mentionat in § 6.1.6 va fi extins pana la o (1) saptamana dupa ce TRANSELECTRICA (DC) a primit informatiile ce lipseau.

    - TRANSELECTRICA (DC) va intocmi si actualiza Registrul de licitatie – o baza de date in format electronic cuprinzand informatiile necesare privind datele tehnice si comerciale ale participantilor.

    - Participantii inregistrati in regisru de licitatie vor avea acces la platforma  infomatica de licitatii cu ajutorul tokenului de acces atribuit la inscriere.

    - Imediat dupa aprobarea solicitarii, TRANSELECTRICA (DC) va adauga in Registrul de licitatie noul participant la licitatie si va informa solicitantul, UNO-DEN si OPEE despre inregistrarea unui nou participant la licitatie si despre data intrarii in vigoare a respectivei inregistrari, printr-o notificare in formatul stabilit conform  formular cod TEL – 04.05.02.

    - TRANSELECTRICA (DC) va publica la adresa  https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts  urmatoarele informatii neconfidentiale despre participantii la licitatie inregistrati:

      - numele participantului;

      - codul EIC;

      - data la care a fost inregistrat.

    - Contractul de vanzare/cumparare a serviciilor tehnologice de sistem” va fi semnat de catre  reprezentantii TRANSELECTRICA (DC) si inaintat  „  furnizorului de servicii tehnologice de sistem.

    - Inregistrarea unui nou participant la licitatie va intra in vigoare la data semnarii „Contractului vanzare/cumparare a serviciilor tehnologice de sistem”. Pana atunci, participantul la licitatie nu va avea dreptul sa participe la licitatii.

  - Actualizarea registrului de licitatie, dezactivarea si revocarea participantilor la licitatie

Actualizarea registrului de licitatie

    - In cazul aparitiei unei modificari in datele participantului la licitatie, participantul este obligat sa informeze imediat in scris TRANSELECTRICA (DC), in formatul „Cererii pentru inregistrarea ca participant la licitatia pentru achizitionarea serviciilor tehnologice de sistem”. Participantul la licitatie va introduce numai datele care s-au modificat.

    - La primirea noilor date, TRANSELECTRICA (DC) va verifica cererea si va transmite acceptul sau respingerea participantului la licitatie, incluzand motivele. Daca datele sunt corecte, TRANSELECTRICA (DC) va modifica Registrul de licitatie in consecinta si va anunta despre modificare participantul la licitatie.

Dezactivarea unui participant la licitatie

    - Daca un participant la licitatie nu isi indeplineste obligatiile, TRANSELECTRICA (DC) are dreptul sa-l dezactiveze cu un preaviz de doua (2) saptamani, care va cuprinde:

      - motivul dezactivarii;

      - data dezactivarii;

      - termenul limita pentru a-si indeplini obligatiile restante.

    - Participantul la licitatie dezactivat din baza de date a licitatiei, nu mai poate trimite oferte pe perioada dezactivarii. Din momentul dezactivarii, participantul la licitatie isi pierde dreptul de a participa la licitatii. Participantul la licitatie poate fi reactivat imediat, la prezentarea dovezilor de indeplinire a obligatiilor restante.

    - Perioada maxima de dezactivare este de patru (4) saptamani. In cazul in care participantul la licitatie nu-si indeplineste obligatiile restante in acest timp va fi revocat definitiv din Registrul de licitatie

    - Daca participantul la licitatie isi indeplineste obligatiile in termenul limita specificat in preaviz, TRANSELECTRICA (DC) il va reactiva imediat. Odata cu reactivarea, participantul la licitatie isi reia toate drepturile si obligatiile.

    - Dezactivarea si eventuala reactivare vor fi notate in Registrul licitatiei si vor fi publicate pe www.transelectrica.ro la sectiunea transparenta.

    - Renuntarea la statutul de participant la licitatie

    - Daca un participant la licitatie nu mai doreste sa fie inregistrat ca participant la licitatie, acesta va informa TRANSELECTRICA (DC) printr-o notificare scrisa, in formatul stabilit conform formular cod TEL – 04.05.03.

Revocarea unui participant la licitatie

    - Revocarea Participantului la licitatie va fi pusa in practica in cazul in care:

      - TRANSELECTRICA (DC) se autosesizeaza sau a luat la cunostinta despre procesul de faliment sau de lichidare juridica a participantului la licitatie;

      - Transelectrica se autosesizeaza sau este informata de ANRE referitor la faptul ca licenta participantului la licitatie a fost sau va fi retrasa.

    - TRANSELECTRICA (DC) este autorizata sa revoce participantul la licitatie in cazul in care acesta:

      - Nu isi indeplineste obligatiile in mod repetat sau pe o perioada lunga de timp;

      - A fost dezactivat si nu s-a incadrat in termenul alocat indeplinirii obligatiilor restante;

      - Decide sa renunte la statutul sau de participant la licitatie.

    - In cazul in care inregistrarea participantului la licitatie este revocata in baza oricaruia din motivele enumerate la 6.2.10, revocarea isi va produce imediat efectele, dar nu inainte de retragerea Licentei participantului la licitatie. In toate celelalte situatii, inregistrarea participantului la licitatie devine nula in prima zi a lunii calendaristice, dar nu mai devreme de doua (2) saptamani de la data inregistrarii cererii participantilor la licitatie sau ca o consecinta a prevederilor de la §6.2.11.

    - Participantul la licitatie care nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin in baza Codului Comercial, sau care anticipeaza aparitia unei astfel de situatii trebuie sa anunte imediat TRANSELECTRICA (DC) printr-o instiintare scrisa.

    - Atunci cand un participant la licitatie este revocat, acesta pierde dreptul de a participa la viitoarele licitatii incepand cu data revocarii.

    - In cazul in care participantul la licitatie este revocat, participarea la viitoarele licitatii ii va fi permisa doar dupa urmarea procedurii complete de inregistrare, asa cum a fost aceasta descrisa in capitolul 6.1.

    - In cazul unei revocari, TRANSELECTRICA (DC) va trimite participantului la licitatie, OPE si UNO DEN o instiintare in care se specifica data revocarii.

    - Participantul la licitatie poate sa conteste revocarea in termen de o saptamana (1) de la primirea notificarii privind revocarea, la Autoritatea Competenta.

  - Desfasurarea licitatiilor – Principalele etape

    - Pentru achizitionarea serviciilor tehnologice de sistem in regim concurential se pot desfasura licitatii anuale, trimestriale, lunare, saptamanale, zilnice, sau ori de cate ori este necesar. Procedura cuprinde urmatoarele etape:

A – Determinarea si publicarea necesarului de servici tehnologice de sistem care urmeaza sa fie achizitionat prin licitatie.

- UNO DEN calculeaza cantitatea de servicii tehnologice de sistem necesare pentru fiecare categorie specificata in capitolul 2 (Domeniu de aplicare) in conformitate cu normele ENTSO-E si reglementarile tehnice in vigoare, pentru fiecare inteval orar al fiecarei perioade de achizitie.

- TRANSELECTRICA (DC) primeste de la UNO DEN valorile orare ale cantitatilor de servicii tehnologice de sistem necesare ce vor fi supuse procesului de licitatie si initiaza  licitatia STS pe platfoma DAMAS, sectiunea licitatie. Participantii la piata de servicii tehnologice de sistem sunt informati in timp real despre organizarea unei noi licitatii de catre Transelectrica.

- Transelectrica publica anuntul de licitatie pe adresa: https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts .

- Pe baza acestor valori, TRANSELECTRICA (DC) deruleaza procedurile de licitatie pentru achizitionarea serviciilor tehnologice de sistem cu ajutorul platformei informatice - DAMAS

B – Elaborarea si depunerea unei oferte pe baza modelului de oferta al TRANSELECTRICA (DC)

- Pentru fiecare categorie de servicii tehnologice de sistem se vor desfasura licitatii regulate, anuale, trimestriale, lunare, saptamanale, zilnice, ori de cate ori este necesar, in cadrul carora participantii la licitatie inregistrati pot depune oferte utilizand adresa https://www.markets.transelectrica.ro.

C – Desfasurarea licitatiei

- ofertele depuse de participanti pe https://www.markets.transelectrica.ro vor fi validate automat de platform informatica daca indeplinesc conditiile licitatiei.

- dupa expirarea termenului limita de depunere a ofertelor Transelectrica va evalua licitatia si va selecta ofertele pe baza pretului ofertat si a cantitatilor de servicii tehnologice de sistem solicitate pentru fiecare categorie.

D – Informarea participantilor la piata

- Rezultatele licitatiei sunt publicate automat in cadrul Platformei informatice DAMAS; in functie de detaliile setate pentru derularea acesteia.

- anexele cu rezultatele licitatiei vor fi semnate de fiecare participant si Transelectrica, Anexe semnate de cele doua parti vor fi parte din contractul semnat , in conformitate cu prevederile din capitolul 6.1.

- TRANSELECTRICA (DC) va informa UNO–DEN si OPEE cu privire la cantitatile de servicii tehnologice de sistem contractate si la participantii selectati.

E –Furnizarea serviciilor tehnologice de sistem contractate

- Participantul va comunica la TRANSELECTRICA (UNO–DEN) PRE care isi asuma responsabilitatea echilibrarii pentru productia participantului.

- PRE – ul care si-a asumat responsabilitatea echilibrarii pentru participantul la licitatie trebuie sa comunice graficele privind productia unitatilor dispecerizabile ale participantului in cadrul notificarii sale fizice zilnice.

- Pentru a putea furniza serviciile tehnologice de sistem contractate, participantul este obligat sa oferteze energia corespunzatoare serviciilor tehnologice de sistem respective pe Piata de Echilibrare.

  - Determinarea cantitatilor necesare de servicii tehnologice de sistem

    - TRANSELECTRICA (UNO–DEN) determina cantitatile necesare de servicii tehnologice de sistem pentru fiecare categorie, pentru fiecare interval orar al perioadei de achizitie, conform prevederilor Codului Tehnic al Retelei Electrice de Transport si conform reglementarilor  ENTSO-E, dupa cum urmeaza:

      - In cazul licitatiilor anuale, cu cel putin opt (8) saptamani inainte de inceperea perioadei de achizitie.

      - In cazul licitatiilor pentru perioade de achizitie intre 1 luna si 11 luni, cu cel putin cinci (5) saptamani inainte de inceperea perioadei de achizitie.

    - TRANSELECTRICA (DC) publica pe website cantitatile necesare de servicii tehnologice de sistem supuse achizitiei prin licitatie pentru fiecare categorie si pentru fiecare interval orar  pentru perioada de achizitie respectiva in conformitate cu prevederile din capitolul 6.5.

  - Determinarea perioadelor de achizitie

    - Perioadele de achizitie sunt perioade continue anuale, trimestriale si lunare precum si alte perioade de timp. Cantitatile necesare de servicii tehnologice de sistem vor fi supuse licitatiei pentru intreaga perioada, pentru fiecare categorie de STS si pentru fiecare interval orar din perioada respectiva.

    - In cazul unei licitatii pentru perioade de achizitie saptamanale sau lunare, TRANSELECTRICA (DC):

      - va publica valorile necesare de STS pentru fiecare categorie in parte si va anunta detaliile referitoare la licitatie cu cu doua (2) saptamani inainte de inceperea perioadei de achizitie.

      - va desfasura licitatia cu 5 zile inainte de inceperea perioadei de achizitie.

    - In cazul unei licitatii pentru perioade de achizitie mai mici de o (1) saptamana, TRANSELECTRICA (DC):

      - va publica valorile necesare de STS pentru fiecare categorie in parte si va anunta detaliile referitoare la licitatie cu trei (3) zile inainte de inceperea perioadei de achizitie.

      - va desfasura licitatia si va publica rezultatele cu o (1)  zi inainte de inceperea perioadei de achizitie.

    - TRANSELECTRICA (DC) va publica pe platfoma de licitatie la adresa https://www.markets.transelectrica.roinformatiile referitoare la conditiile de licitare, cantitatile de servicii tehnologice de sistem supuse licitatiei si termenele pentru derularea procesului de achizitionare a serviciilor tehnologice de sistem. Acelasi informatii vor fi publicate spre informare si la adresa  https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts.

  - Depunerea ofertelor pentru furnizarea serviciilor tehnologice de sistem

    - Participarea la licitatiile pentru achizitionarea de servicii tehnologice de sistem este voluntara.

    - Toti participantii la licitatie inregistrati care doresc sa ia parte la licitatie trebuie sa completeze o oferta  in conformitate cu Instructiunile din Anexa 1.

    - Participantii la licitatie oferteaza serviciile tehnologice de sistem pentru unitatile dispecerizabile calificate pe care le exploateaza, in cel mult 10 perechi cantitate-pret pentru fiecare interval orar al perioadei de achizitie. Cantitatile ofertate trebuie sa fie de minim 5 MW pe pereche cantitate-pret, ordonate crescator in functie de pret. Cantitatea ofertata trebuie sa fie de minimum 5 MW , cu exceptia benzii de reglaj secundar unde valoarea minima este 10 MW.

    - Pretul ofertat in cadrul unei perechi cantitate – pret este pretul minim pe care participantul la licitatie doreste sa il primeasca pentru furnizarea respectivei cantitati de serviciu tehnologic de sistem specificate in intervalul orar respectiv.

    - Participantii la licitatie vor completa ofertele pe formularul de ofertare aferent licitatiei desfasurate in cadrul platformei de licitatie, acestea putand fi introduse manual cat si electronic prin importarea datelor in fomat xml, conform parametrilor licitatiei anuntati si publicati;

# Fiecare oferta contine numarul licitatie, luna pentru care se face achizitia serviciilor tehnologice de sistem,data si ora publicarii necesarului pentru licitatie, numele participantului, perioada in care se face licitatia, numarul ofertei. Ofertele primite sunt validate automat (format, sintaxa, etc.) si este verificata automat conformitatea cu regulile de desfasurare a procedurii de licitatie. Sistemul creeaza automat un mesaj electronic, comunicat ofertantului, prin care se valideaza sau se respinge oferta acestuia, mesajul specificand motivele respingerii. Dacǎ participantul nu primeste confirmarea de primire a ofertei, participantul la licitatie va contacta imediat TRANSELECTRICA (DC).

    - Participantii la licitatie oferteaza cantitatile de servicii tehnologice de sistem pe portofoliul de grupuri dispecerizabile calificate pe care le exploateaza. Ofertele sunt angajante, in sensul ca odata declarate castigatoare in procesul de licitatie descris in capitolul 6.9, creaza obligatia ofertantului de a incheia actul aditional la contractul cadru de vanzare/cumparare a serviciilor tehnologice de sistem, cu Transelectrica, in conformitate cu prevederile capitolului 6.11

  - Participantii la licitatie pot trimite mai multe oferte, pe care le pot edita pana la expirarea termenului limita de primire a ofertelor, insa cantitatea ofertata nu trebuie sa depaseasca necesarul..

  - Validarea si selectarea ofertelor primite

    - Ofertele primite sunt validate in mod automat (formatul, sintaza etc.) controlandu-se inclusiv daca ofertele corespund regulilor din procedura de licitare (ex. daca ofertele contin o cantitate mai mica sau egala cu cantitatea de servicii tehnologice de sistem pentru care furnizorul este calificat). Sistemul produce automat un mesaj catre ofertant prin care se confirma sau se infirma validarea ofertei, inclusiv motivul respingerii.

    - Acceptarea ofertelor pentru servicii tehnologice de sistem se face pana la ora limita de depunere a ofertelor anuntata conform 6.5.4.

    - Selectarea ofertelor se face in mod automat pentru identificarea ofertelor primite si validate. Implicit, ofertele primite dupa acest interval orar nu mai sunt procesate.

  - Determinarea pretului de inchidere a licitatiei

    - Platforma va efectua validarea imediat dupa ce a primit oferta, inainte de expirarea termenului limita publicat conform 6.5.4. In cazul informatiilor neacceptate sau lipsa, platforma il va informa pe participantul la licitatie prin transmiterea unui mesaj care prezinta motivul infirmarii.

    - Ofertele primite dupa expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu vor fi luate in considerare.

    - Ofertele sunt ordonate automat pentru fiecare interval orar al perioadei de achizitie si pentru fiecare categorie de STS in mod crescator pornind de la cel mai mic pret ofertat.

    - Ofertele cu acelasi pret sunt ordonate cronologic, in functie de momentul primirii.

    - Sunt considerate castigatoare toate ofertele ale caror cantitati insumate pe fiecare interval orar si pe fiecare categorie de STS egaleaza cererea facuta de Transelectrica pentru fiecare tip de serviciu tehnologic de sistem in conformitate cu §6.4.2.

    - Ultima oferta castigatoare poate fi acceptata total sau partial.

    - Pretul ultimei oferte castigatoare este pretul de inchidere a licitatiei determinat pentru fiecare interval orar al perioadei de achizitie.

    - Toate cantitatile din ofertele declarate castigatoare sunt contractate la pretul de inchidere a licitatiei aferent fiecarui interval orar din perioada de tranzactionare.

    - In cazul in care cantitatea totala de servicii tehnologice de sistem ofertata este mai mica decat cea solicitata de Transelectrica prin cererea de oferta, se contracteaza intreaga cantitate ofertata in licitatie la ultimul pret ofertat. Diferenta pana la valoarea solicitata urmeaza sa fie contractata in alte runde de licitatie.

    - Transelectrica isi rezerva dreptul de a-si diminua cantitatea de servicii tehnologice de sistem solicitate prin cererea de oferta publicata conform cu 6.9.7 situatie care ar conduce la o depasire a cheltuielilor cu serviciile tehnologice de sistem justificate in stabilirea tarifului reglementat de ANRE pentru serviciul de sistem. In aceste conditii, prevederile din 6.9.5-§6.9.8 se raporteaza la cantitatea de servicii tehnologice de sistem modificata conform prezentului articol. Transelectrica va contracta diferenta cantitatii necesare servicii tehnologice de sistem prin alte runde de licitatie.

    - In cazul in care estimarile privind incasarile din venitul reglementat pentru achizitonarea serviciilor tehnologice de sistem sunt insuficiente, Transelectrica poate limita superior pretul de achizitie in regim concurential. Valorile limita maxime pentru fiecare tip de serviciu vor fi publicate o data cu anuntul de initiere a licitatiei

  - Comunicarea si publicarea rezultatelor licitatiei

    - Participantii la piata sunt informati in timp real de rezultatul licitatiei prin mesajul generat automat  de platforma la finalizarea licitatiei .

    - n a prima zi lucratoare de la sustinerea licitatiei Transelectrica publica pe https://www.transelectrica.ro/web/tel/info-sts spre informare   rezultatele licitatiei reprezentand cantitatile si preturile de achizitie a serviciilor tehnologice de sistem.

  - Contractarea si derularea contractelor de servicii tehnologice de sistem

    - Anexele rezultate in urma derularii licitatiiei care constituie parte din  contractul pentru furnizarea serviciilor tehnologice de sistem privind cantitatea de servicii tehnologice de sistem si pretul acestora valabile pentru perioada de achizitie, se incheie in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data publicarii rezultatelor licitatiei

    - Furnizorii de servicii tehnologice de sistem sunt obligati sa oferteze pe Piata de Echilibrare energia de reglaj aferenta serviciilor tehnologice de sistem contractate in conformitate cu 6.11.1 pentru fiecare interval orar din perioada de achizitie. Serviciile tehnologice de sistem se considera a fi prestate/realizate daca au fost ofertate in mod corespunzator pe Piata de Echilibrare.

    - Contractele se deconteaza pe baza cantitatilor de servicii tehnologice de sistem realizate in conformitate cu 6.11.2 la care se aplica pretul de contract rezultat din licitatie.

    - Pentru cantitatile de servicii tehnologice de sistem contractate si nerealizate furnizorul va plati catre TRANSELECTRICA o penalizare specifica corespunzatoare la 200% din pretul de contract rezultat din licitatie.

7.INREGISTRARI

7.1 Cerere pentru inregistrare ca participant la licitatie, formular cod TEL-04.05.01

7.2 Notificare de inregistrare ca participant la licitatie, formular cod TEL-04.05.02

7.3 Renuntarea la statutul de participant la licitatie, formular cod TEL-04.05.03

7.4 Contractul de vanzare/cumparare a serviciilor tehnologice de sistem

8.ANEXE

8.1 Formulare introduse prin procedura

8.2 Instructiuni privind completarea ofertelor pentru licitatia de achizitie a serviciilor tehnologice de sistem

Cerere pentru InREGISTRAREa ca Participant la Licitatie

| Datele solicitantului |  |
| --- | --- |
| Numele complet al companiei: |  |
| Codul EIC: Cod alocat ptaforma DAMAS |  |
| Sediul: |  |
| Codul unic de inregistrare (CUI): |  |
| Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: |  |
| Capitalul social: |  |
| Detalii de contact: telefon: | fax: |
| e-mail: | pagina web: |
| Tipul de licenta a solicitantului: |  |
| Numarul licentei: |  |
| Reprezentantii legali al solicitantului: |
| Nume: | Telefon: Fax: |
|  | E-mail: |
| Nume: | Telefon: Fax: |
|  | E-mail: |
| Persoane de contact: |  |
| Nume: | Telefon: Mobil: |
|  | Fax: E-mail: |
| Solicitantul declara ca si-a insusit prevederile prezentei proceduri si a anexelor sale, precum si ale reglementarilor in vigoare privind achizitia si furnizarea serviciilor tehnologice de sistem. |
| Semnatura reprezentantului legal Partea Responsabila cu Echilibrarea care si-a asumat responsabilitatea echilibrarii pentru solicitant |
| Numele complet al companiei: |  |
| Sediul: |  |
| Telefon: fax: |  |
| E-mail: pagina web: |  |
| Codul EIC: |  |
| Declaratia PRE privind angajamentul realizarii echilibrarii pentru participantul la licitatie: |

Formular cod TEL–04.05.01, revizia 1

Notificare de Inregistrare ca Participant la Licitatie

Va informam ca Transelectrica S.A. a inregistrat un nou participant la licitatie pentru achizitia serviciilor tehnologice de sistem, cu urmatoarele coordonate:

| Data intrarii in vigoare: | [Data la care inregistrarea ca participant la licitatie devine efectiva] |
| --- | --- |
| Cod alocat ptaforma DAMAS |  |
| Codul EIC al participantului la licitatie: |
| Numele complet al companiei: |
| Sediul: |  |
| Cod unic de inregistrare: |  |
| Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: |  |
| Capital social: |  |
| Telefon: fax: |  |
| E-mail: pagina web: |  |
| Tipul de licenta a participantului la licitatie: |
| Numarul licentei: |  |
| Reprezentantii legali ai participantului la licitatie: |
| Nume: | Telefon: Fax: |
|  | E-mail: |
| Nume: | Telefon: Fax: |
|  | E-mail: |
| Persoane de contact: |  |
| Nume: | Telefon: Mobil: |
|  | Fax: E-mail: |
| Partea Responsabila cu Echilibrarea care si-a asumat responsabilitatea echilibrarii pentru solicitant |
| Numele complet al companiei: |  |
| Sediul: |  |
| Telefon: fax: |  |
| E-mail: pagina web: |  |
| Codul EIC : |  |
| Declaratia PRE privind angajamentul realizarii echilibrarii pentru participantul la licitatie |

Formular cod TEL– 04.05.02, revizia 1

Renuntarea la statutul de Participant la Licitatie

Va aducem la cunostinta faptul ca, din motive proprii, [Numele companiei] nu mai doreste sa fie inregistrata ca Participant la Licitatie pentru achizitionarea serviciilor tehnologice de sistem, incepand cu data de .............................

[Numele companiei] se angajeaza sa-si indeplineasca toate obligatiile provenite din contractele si angajamentele anterioare acestei date.

Director General

[Numele si stampila companiei]

Formular cod TEL– 04.05.03, revizia 1

Anexa  1

instructiuni privind completarea ofertelor pentru licitatIA DE ACHIZItIE A SERVICIILOR TEHNOLOGICE DE SISTEM

- Selectati elementul Contracte / Lista licitatii la Piata serviciilor de sistem din meniul principal.

- Faceti click pe link-ul respectiv in coloana Numarului de licitatie.

- Se va afisa formularul Detalii Licitatie cu operatiunile disponibile in partea de jos a formularului.

Imaginea nr.1

Detalii licitatie

1.1 Afisare cereri de licitatie;

1.2. Descriere.

Cererile necesare pentru licitatie sunt afisate pentru Participant in formularul Create/Edit/Detail Deman. Pentru fiecare licitatie exista un set de cerinte (obligatorii) pentru fiecare seviciu in parte. Cererile pentru un serviciu sunt afisate in modul doar citire. In cazul in care perioada licitatiei este mai mare de 7 zile, exista un set de butoane de control pentru a naviga in perioada de procurare (, , , ,  and ).

Pasii

- Afisati Detalii licitatie  .

- Click pe link-ul Afiseaza cereri in sectiunea Operatiuni disponibile.

- Se afiseaza formularul cereri Creaza/Editeaza/Detalii

- In fereastra Service, selectati serviciul solicitat.

- Click pe butonul Afisati informatii.

- Se va afisa o cerere pentru serviciul solicitat.

Imaginea nr.2 Cereri de licitatie

### 1.3.Introduceti / editati cereri de licitatie

Descriere

Dupa ce solicitarile licitatiei sunt publicate si licitatia are statusul Deschis, Participantul la licitatie poate introduce ofertele de licitatie cu ajutorul formularului Creeaza/Editeaza/Detalii oferte.

Pasii

- Afiseaza Detalii Licitatie .

- Click pe link-ul formularului Oferte din sectiunea operatiuni Disponibile.

- Formularul Creeaza/Editeaza/Detalii oferte se va afisa.

#### 1.4.Mod doar pentru citire

Descriere

In acest mod, Participantul la Piata de servicii si sistem poate deja sa vada ofertele facute la licitatie. Nu se mai pot introduce alte oferte in licitatie. Se pot vedea si ofertele precedente introduse pentru fiecare serviciu disponibil Participantului la Piata de servicii si sistem. Navigarea prin detaliile ofertelor este similara cu navigarea in detaliile cererilor cu ajutorul sagetilor.

Pasi

- Selectati butonul radio Doar citire din formularul afisat.

- Apasati butonul Afiseaza informatii.

- Se va afisa un tabel cu toate cererile.

- Faceti click pe oferta existenta (un punct galben) pentru a vedea detaliile ofertei pentru serviciul selectat.

Imaginea nr.3  Afiseaza detalii in modul doar citire

#### 1.5.Editeaza modul interval

Descriere

In acest mod Participantul la licitatie poate introduce noi oferte sau poate edita ofertele deja existente prin interval. Este posibila introducerea cantitatii oferite si a pretului in intervalul procurarii licitatiei. Dupa confirmarea unei oferte (Apsati butonul Salveaza), oferta este trimisa la server pentru validare si supunere si inaintare.

In cazul in care intervalul consta in cantitati variabile ale ofertelor precedente, formularul se va afisa pe un fundal rosu.

Pasii

- Selectati butonul radio Editeaza la interval in formularul afisat.

- Selectati intervalul de timp cerut in casuta De la data si Pana la data.

- Apasati butonul Afiseaza informatii pentru a afisa ofertele existente.

- Click pe butonul Adaugati oferta in tabelul ofertelor pentru a adauga o noua oferta pentru toate serviciile cerute.

- Click pe celula goala din coloana cu servicii.

- Adaugati valori in formular. (cantitatea oferita si pretul pe unitate).

- Apasati butonul Salveaza pentru a trimite oferta la server pentru validare.

- Verificati mesajul cu informatii din meniul principal.

Imaginea nr.4 Afiseaza detaliile ofertei in imaginea Editeaza prin interval

#### 1.6.Modul editeaza la zi

Descriere

In acest mod, Participantul la licitatie poate introduce noi oferte sau poate edita ofertele deja existente cu cantitati si preturi diferite oferite pentru fiecare zi. Dupa confirmarea unei oferte, (cu butonul Salveaza apasat), oferta este trimisa la server pentru validare si aprobare.

Pasii

- Selectati butonul radio Editeaza la interval in formularul afisat.

- Selectati intervalul orar cerut in casuta De la data si Pana la data.

- Apasati butonul Afiseaza informatii pentru a afisa ofertele existente.

- Click pe butonul Adauga oferta in tabelul ofertelor pentru a adauga o noua oferta pentru toate serviciile solicitate.

- Click pe casuta goala din coloana serviciilor.

- Adaugati valori in formular (cantitatea si pretul oferite pe unitate)

- Modificati data pentru introducerea ofertelor (navigati cu ajutorul sagetilor).

- Repetati pasul (6) – adaugati valori

- Apasati butonul Salveaza pentru a trimite oferta la server pentru validare.

Imaginea nr. 5 Afiseaza detaliile ofertei in imaginea Editeaza la zi

### 1.7.Anulare Oferte & Contracte pentru licitatie

Descriere

In cazul in care cantitatea (fie ca este vorba de cantitate sau pret) este introdusa gresit sau incorect si trebuie sterse (anulate).

Ofertele care nu au fost inaintate pot fi scoase din creeaza/editeaza/detalii oferte facand click pe pictograma in sectiunea ofertelor. Ofertele pentru toate serviciile in randul selectionat vor fi sterse.

Pentru a anula ofertele inaintate, acestea trebuie editate si inaintate cu valoarea 0.

### 1.8.Incarcare oferte XML

Descriere

Formularul Incarcare oferte XML permite Participantului sa incarce un fisier XML cu oferte la licitatie in sistem. Structura fisierului XML este disponibila ca un atasament la acest document.

Pasii

- Alegeti elementul Oferte & Contracte / Incarcare oferte XML

- Click pe butonul  Browse pentru a gasi o locatie in care fisierul XML sa fie incarcat.

- Apasati butonul OK pentru a incarca fisierul XML.

- Verificati mesajul cu informatii din meniul principal.

Reguli generale de completare:

- Perechile cantitate-pret : Trebuie completate pentru fiecare interval orar al ofertei si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  - Pentru fiecare interval de dispecerizare sunt acceptate maxim 10 perechi cantitate–pret;

  - ;

  - Cantitatea minima a unei perechi cantitate-pret trebuie sa fie de 5 MW;

  - Cantitatea minima a unei perechi cantitate-pret pentru banda de reglaj secundar  trebuie sa fie de 10 MW, multiplu de 2 MW.

  - Pretul specificat in perechile cantitate-pret trebuie sa fie in ordine crescatoare;

  - Nu este obligatorie completarea celor zece oferte perechi-cantitati;

  - Cu exceptia reglajului secundar, nu este obligatorie completarea tuturor intervalelor de dispecerizare dintr-o zi.

Dupa transmiterea ofertelor, in scurt timp serverul de licitatie va transmite automat un mesaj de confirmare sau invalidare a ofertei. In cazul invalidarii ofertei vor fi explicitate motivele invalidarii.

# Text boxes

Procedura avizata de ANRE cu                                                       nr.           /

Avizul nr. _____________________

APROBAT Directorat

Director General Executiv 		Membru                               Membru

Ioan Toni TEAU			Octavian LOHAN       Gheorghe-Cristian A. VISAN

PROCEDURA  OPERATIONALA

Achizitia prin licitatie a serviciilor tehnologice de sistem

COD : TEL 04.05

Revizia: 1

Exemplar nr.:

Avizat: 	Director Directia Operativa	 UNO DEN		Mihai CREMENESCU

Manager Piete de energie				Costel BUSCOVEANU

Inspector Sef DMI                                               Marin STEFAN

Verificat: 	Sef Serviciu Piete Administrate			 Marian OBRETIN

Intocmit:	Ec.Pr. Catalin VREME

Drept de proprietate:

Prezenta procedura este proprietatea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. Multiplicarea si utilizarea partiala sau totala a acestui document este permisa numai cu acordul scris al conducerii TRANSELECTRICA SA.

- IULIE 2014 -

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A.