Anexa 2.14

la Convenția de măsurare si însumare a

valorilor măsurate aprobate nr. ......../20.....

Valabilă de la: 01.07.2024				                             Până la: .....................

Formule de calcul pentru producţia şi consumul însumat aferent PRE-ului pentru zona de Licenţă corespunzătoare

Notă:	Rezultatul tuturor relaţiilor de calcul marcate cu „ 0” va fi înlocuit cu „zero” în cazul în care acesta este mai mic ca zero

A. Producția și consumul însumat al PRE-ului XXXX pe fiecare Zonă de Licenţă

1.	zona de licenţă Distribuție Energie Oltenia

Cod: .....................................

Producţie:	(A-) PRE.XXXX/ELOT = (A-)Prod. XXXX/ELOT

Consum:	(A+) PRE.XXXX/ELOT = (A+)Furn. XXXX/ELOT  + (A+)Furn. BBBB/ELOT

(A-)Prod. XXXX/ELOT – Valoare determinată pe baza formulei descrisă în Anexa 2.10.1 (ELOT) punctul 1.1

(A+)Furn. XXXX/ELOT – Valoare determinată pe baza formulei descrisă în Anexa 2.12(XXXX/ELOT) punctul 1.1

(A+)Furn. BBBB/ELOT – Valoare determinată pe baza formulei descrisă în Anexa 2.12(BBBB/ELOT) punctul 1.1

2.	zona de licenţă DEER

Cod: ..................................

Producţie:	(A-) PRE.XXXX/DEER = 0

Consum:	(A+) PRE.XXXX/DEER = (A+)Furn. BBBB/DEER

(A+)Furn. BBBB/DEER – Valoare determinată pe baza formulei descrisă în Anexa 2.12(BBBB/DEER) punctul 1.1

3.	zona de licenţă a Rețelei de Transport

Cod: ..................................

Producţie:	(A-) PRE.XXXX/RET = (A-)Prod. XXXX/RET

Consum:	(A+) PRE.XXXXX/RET = 0

(A-)Prod. XXXX/RET – Valoare determinată pe baza formulei descrisă în Anexa 2.10.2 (RET) punctul 1.1

4.	zona de licenţă Delgaz Grid

Cod: .........................................

Producţie:	(A-) PRE.XXXX/ELMD =  (A-)Prod. ZZZZ/ELMD +(A-) Agreg.Prod.ZZZZ/ELMD

Consum:	(A+) PRE.XXXX/ELMD = (A+) Furn. ZZZZ/ELMD

(A-)Prod. ZZZZ/ELMD – Valoare determinată pe baza formulei descrisă în Anexa 2.10.1 (ELMD) punctul 1.1

(A+) Agreg.Prod ZZZZ /ELMD – Valoare determinată pe baza formulei descrisă în Anexa 2.9.1 (ELMD) punctul 1.1

(A-) Furn. ZZZZ/ELMD – Valoare determinată pe baza formulei descrisă în Anexa 2.12.4 (ZZZZ/ELMD) punctul 1.1

5.	 zona de licenţă Retele Electrice Muntenia

Cod: .......................................

Producţie:	(A-) PRE.XXXX/ELMS = (A-)Prod. XXXX/ELMS + (A-)Prosumatori. XXXX/ELMS

Consum:	(A+) PRE.XXXX/ELMS = (A+)Furn. BBBB/ELMS

(A-)Prod. XXXX/ELMS – Valoare determinată pe baza formulei descrisă în Anexa 2.10.3 (ELMS) punctul 1.1

(A-)Prosumatori. XXXX/ELMS – Valoare determinată pe baza formulei descrisă în Anexa 2.11.1 (XXXX/ELMS) punctul 1.1

(A+)Furn. BBBB/ELMS – Valoare determinată pe baza formulei descrisă în Anexa 2.12 (BBBB/ELMS) punctul 1.1

6.	zona de licenţă a SC CCCC SA

Cod: .............................................

Producţie:	(A-) PRE.XXXX/CCCC = 0

Consum:	(A+) PRE.XXXX/CCCC = (A+)CPT CCCC

(A+) CPT CCCC – Valoare determinată pe baza formulei descrisă în Anexa 2.19

PRE XXXX

Semnătura + ştampila