Anexa 2.7.1 (UFR Casimcea 1)

la Convenția de măsurare  si însumare a        valorilor măsurate aprobate nr. ....../2024

Valabilă de la: 01.09.2024				            Până la:  ..........................

Formule de calcul a VMA însumate pentru fiecare UFR

(Unitate de furnizare a rezervelor) din cadrul PRE XXXX SA

Notă:  Rezultatul tuturor relaţiilor de calcul marcate cu „ 0” va fi

înlocuit cu „zero”  în cazul în care acesta este mai mic ca zero.

- Denumire Participant la piață deținător al UFR: TULCEA EOLIAN SA

1.1   Nume UFR: CASIMCEA 1  -  ATENTIE : Denumire conform Cetificatului emis de DEN !

Cod:      ...................................

Producţie:	(A-) UFR Casimcea 1/ELDG =  (A-) CEE Casimcea 1 (40 MW)  0

Consum:	(A+)UFR Casimcea 1/ELDG = 0

unde:

(A+/–) UFR Casimcea 1/ELDG –  Valoare calculată din valori măsurate pe contoare aparţinând Retele Electrice Dobrogea SA care va fi trimisă la OMEPA în format XML de către Retele Electrice Dobrogea SA.

Operator de Retea,

Retele Electrice Dobrogea SA                                                         PRE,

XXXX SA

Nume si prenume

(Semnătura + ştampila)

Anexa 2.7.2 (GFR Star 1)

la Convenția de măsurare  si însumare a        valorilor măsurate aprobate nr. ....../2024

Valabilă de la: 01.09.2024				            Până la:  ..........................

Formule de calcul a VMA însumate pentru fiecare GFR

(Grup de furnizare a rezervelor) din cadrul PRE XXXX SA

Notă:  Rezultatul tuturor relaţiilor de calcul marcate cu „ 0” va fi

înlocuit cu „zero”  în cazul în care acesta este mai mic ca zero.

- Denumire Participant la piață deținător al GFR: STAR ENERGY SRL

2.1  Nume GFR: STAR 1  -  ATENTIE : Denumire conform Cetificatului emis de DEN !

Cod:      .............................

Producţie:	(A-)GFR.STAR1/TOTA =  (A-) UFR.STAR1/ELOT  +  (A-)UFR.STAR1/ELMD  0

Consum:	(A+)GFR.STAR1/TOTA = (A+)GFR.STAR1/ELOT  0

unde:

(A-) UFR.STAR1/ELOT = (A-) CEE Cetate  = (A-)St.Cetate.110kV.LES1  0

(A+)UFR.STAR1/ELOT = (A+)St.Cetate .110kV.LES1  0

(A+/–) UFR.STAR1/ELOT – Valoare calculată din valori măsurate pe contoare aparţinând Distributie Energie Oltenia SA care va fi trimisă la OMEPA în format XML de către Distributie Energie Oltenia SA.

Cod:  .....................................

(A-)UFR.STAR1/ELMD = (A-)CEF Falticeni = (A-)St.Falticeni.110kV.AT1 0

(A+)UFR.STAR1/ELMD = 0

(A+/-) UFR.STAR1/ELMD – Valoare calculată din valori măsurate pe contoare aparţinând Delgaz  Grid care va fi trimisă la OMEPA în format XML de către Delgaz Grid SA.

Cod:  ........................................

PRE,

XXXX SA

Nume si prenume

(Semnătura + ştampila)