***ANEXA 2.9.1 (ZZZZ/ELMD)***

**la Convenția de măsurare si însumare a**

**valorilor măsurate aprobate nr. ......./2024**

**Valabil de la: .................. Până la: ........................**

**Formule de calcul pentru producția și consumul însumat aferente fiecărui**

**participant deținător de instalații de stocare/agregator pentru instalații de stocare**

**din cadrul PRE-ului, pe Zona de Licenţă**

**Notă:** Rezultatul tuturor relaţiilor de calcul marcate cu „≥ 0” va fi

înlocuit cu „zero” în cazul în care acesta este mai mic ca zero

**1. Producţia și consumul însumat al deținătorului de instalații de stocare a ZZZZ SA pentru Zona de Licenţă corespunzătoare**

**1.1 zona de licenţă a Delgaz Grid SA (ELMD)**

**Cod: ......................................**

Producţie: (A-)Prod.ZZZZ/ELMD = (A-) CHEAP LLLL.110kV.TH1 + (A-) CHEAP LLLL.110kV.TH2 ≥ 0

Consum: (A+)Prod.ZZZZ/ELMD = (A+) CHEAP LLLL.110kV.TH1 + (A+) CHEAP LLLL.110kV.TH2 ≥ 0

unde

(A+/–) Prod.ZZZZ/ELMD – Valoare calculată din valori măsurate pe contoare aparţinând Delgaz Grid care va fi trimisă la OMEPA în format .XML de către Delgaz Grid.

Operator de Retea, PRE,

Delgaz Grid SA XXXX SA

Semnătura + ştampila Semnătura + ştampila