## 2016
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 12.04.2016 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu SERBIA si UNGARIA |  |  |  |  | EET,RO = CET+ 1
MAI 2016
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Directie |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC | ATCz | ATCm
IMPORT | Bulgaria -> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja; LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui; LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV) | 01-31.05.2016 | 400 | 100 | 300 | 100 | 200 | 40 | 160
| Ucraina -> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-08.05.2016 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100 | - | 100
|  |  | 09-15.05.2016 | 550 | 100 | 450 | 50 | 400 | - | 400
|  |  | 16-20.05.2016 | 400 | 100 | 300 | 50 | 250 | - | 250
|  |  | 21.05.2016 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150 | - | 150
|  |  | 22-24.05.2016 | 400 | 100 | 300 | 50 | 250 | - | 250
|  |  | 25-29.05.2016 | 350 | 100 | 250 | 50 | 200 | - | 200
|  |  | 30-31.05.2016 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | - | 0
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti; LEA 110 kV Stânca – Costeşti; LEA 110 kV Cioara – Huşi; LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni | - | - | - |  | - | - | - | -
EXPORT | Romania -> Bulgaria | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja; LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui; LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV) | 01-31.05.2016 | 350 | 100 | 250 | 100 | 150 | 30 | 120
| Romania -> Ucraina (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.05.2016 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | - | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti; LEA 110 kV Stânca – Costeşti; LEA 110 kV Cioara – Huşi; LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni | - | - | - | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
Note on I4: (granita cu Bulgaria) ATCt= ATCm + ATCz ATCm - capacitate disponibila alocare licitatie lunara; ATCz - capacitate disponibila alocare licitatii zilnice.
Note on J4: ( granita cu BULGARIA) 20% ATC total lunar (ATCt)-> alocare la licitatii zilnice - ATCz 80% ATC total lunar (ATCt) -> alocare licitatie Lunara - ATCm
Note on K4: (granita cu BULGARIA) 80% ATC total lunar (ATCt) -> alocare licitatie Lunara - ATCm 20% ATC total lunar (ATCt)-> alocare la licitatii zilnice - ATCz