Anexă

| Notatii: | - CM = Reglementarea 1228/2003 a Parlamentului şi Consiliului Europei privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, actualizata cu prevederile Deciziei Comisiei Uniunii Europene nr. 770/09.11.2006; |
| --- | --- |
|  | - GGP = Normele ERGEG de buna practica referitoare la managementul informatiei si transparenta in pietele de energie electrica, nr. E05-EMK-06-100 / 2.08.2006; |
|  | - CC = Codul comercial al pieţei angro de energie electrică. |

1. Cerinţe privind transparenţa informaţiilor referitoare la Consumul de Energie Electrică

| Nr. Crt. | Informaţie | Grad de detaliere | Frecvenţa de publicare / formatul | Responsabilul cu publicarea (Serviciul) | Raportul/ prezentarea în care sunt cuprinse informaţiile | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consumul realizat al SEN CM Anexa Cap.5.8, GGP 1.1, CC 15.3.2.3, | - pentru fiecare interval de dispecerizare din ziua anterioara - valori nete/brute - valoare medie, maximă zilnică - valori în timp real | -Zilnic, D+1 (nu mai târziu de ora 08:00)/ fişiere Excel -Zilnic, D+1 (nu mai târziu de ora 14:00) / Word | SPE DSCPCCRI (REC) (informaţii transmise de SPAF) | Raport Operativ privind funcţionarea SEN | Până la implementarea în noua platformă informatică a PE se publică valorile brute în D+1 dupa ora 18:00. Valorile nete vor fi disponibile odată cu implementarea în noua platformă, ca valori estimate (se vor obţine prin aplicarea unui coeficient la valorile brute sau din sistemul EMS SCADA prin integrarea valorilor momentane). |
|  | Consumul prognozat zilnic CM Anexa Cap.5.7 GGP 1.2 CC 15.3.1.2a), 15.3.2.2 b ii) | - valori orare - valori nete/brute | Zilnic, D-1( nu mai târziu de ora 08:00 în ultima zi de tranzacţionare care precede o zi de livrare) / Excel | SPE |  | Până la implementarea în noua platformă informatică a PE, se publică valorile brute în D-1 după ora 18:00. Valorile nete vor fi disponibile odată cu implementarea în noua platformă ca valori estimate. |
|  | Consumul prognozat săptămânal CM Anexa Cap.5.7 GGP 1.3 | - valori orare - valori nete/brute | Zilnic, pentru următoarele 7 zile( nu mai târziu de ora 14:00) / Excel | SPMC |  | Până la implementarea noii platforme informatice a PE, se publică valorile brute. Valorile nete vor fi disponibile odată cu implementarea în noua platformă informatică a PE. |
|  | Consum prognozat lunar CM Anexa Cap.5.7 | - valori orare - energii lunare | Lunar, L-1, cu o săptămână înaintea licitatiilor lunare de alocare a capacităţilor / Excel Semestrial (aprilie şi octombrie) / pdf | CPDRSS SPO | Studiul de planificare operaţională vară/ iarnă |  |
|  | Prognoza de consum totală şi la vârf cel puţin pentru anul următor (până la maximum 10 ani în avans) CM Anexa Cap.5.7 GGP 1.4 | - valori medii lunare - perspectiva până la maxim 10 ani în avans | Anual, în A-1, cu o săptămână înaintea licitatiilor anuale de alocare a capacităţilor / Excel Anual, în A-1, cu o săptămână înaintea licitatiilor anuale de alocare a capacităţilor / Excel | CPDRSS CPDRSS | Se vor extrage datele din Planul de perspectivă al RET | Valorile la vârf, care lipsesc în prezent, se vor publica odata cu restructurarea site-lui Transelectrica. Durata de păstrare pe internet va fi corelată cu termenul prognozei (Exemplu: pentru prognoza pe 10 ani se păstrează 11 ani) |

2. Cerinţe privind transparenţa informaţiilor referitoare la Investiţiile şi Planificarea Reţelei de Transport

| Nr. | Informaţie | Grad de detaliere | Frecvenţa de publicare / formatul | Responsabilul cu publicarea (Serviciul) | Raportul/ prezentarea în care sunt cuprinse informaţiile | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grupurile de linii de interconexiune pe care au apărut congestii, motivele pentru care nu a fost pusă la dispoziţia pieţei capacitatea maximă (dacă este cazul), explicaţii privind limitarea capacităţilor de interconexiune datorită congestiilor interne(dacă este cazul), motivele apariţiei congestiilor, metodele aplicate pentru rezolvarea lor şi planurile de diminuare a acestora în viitor CM Anexa 5.1 |  | Anual, în iunie pentru anul anterior - în conformitate cu aprobarea ENTSO-E pentru SAR / pdf La fiecare 2 ani/ pdf | SPO CPDRSS | Raport privind cauzele congestiilor pe liniile de interconexiune Planul de perspectivă al RET |  |
|  | Principalele proiecte de investiţii pentru dezvoltarea reţelei de foarte înaltă tensiune şi impactul acestora asupra capacităţii de transport interne şi a celor de interconexiune cu alte sisteme, pentru următorii trei (3) ani cel puţin CM Anexa 5.5 a) GGP 2.1 | - planurile de mentenanţă şi dezvoltare a RET, impactul acestora asupra capacităţii de transport - perspectiva pentru, urmatorii 3 ani, cel puţin, | Anual , în A-1, cu o săptămână înainte de licitaţia anuală, actualizat la cel mult doua săptămâni / pdf | DMPI CPDRSS | Programul anual de investiţii Se vor extrage datele din: - Planul de perspectivă al RET |  |
|  | Standardele de siguranţă, de funcţionare şi de planificare folosite de OTS CM Art.5 aln.2 CM Anexa 5.4 | - Standardul de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice | La fiecare actualizare / pdf | DSCPCCRI (REC) |  |  |
|  | Retragerile din exploatare programate ale liniilor de interconexiune cu vecinii (cu menţionarea datelor de ieşire/repunere în funcţiune) şi impactul lor asupra capacităţii fiecărei interconexiuni CM Anexa 5.1, GGP 2.2 | - denumire echipament; - zonă, - perioada în care se efectuează retragerea; - motivele retragerii; - impactul asupra ATC. | Anual, în A-1, cu minim o săptămână înaintea licitatiilor anuale de alocare a capacităţilor / Excel Lunar, în L-1, cu minim o săptămână înaintea licitatiilor lunare de alocare a capacităţilor / Excel | SPO SPAF | - planul anual de retragere din exploatare a echipamentelor din reţeaua de transport - planul anual de retragere din exploatare a liniilor de interconexiune - planul lunar de retrageri |  |

3. Cerinţe privind transparenţa informaţiilor referitoare la Calculul Capacităţilor de Transport

| Nr. | Informaţie | Grad de detaliere | Frecvenţa de publicare / formatul | Responsabilul cu publicarea (Serviciul) | Raportul/ prezentarea în care sunt cuprinse informaţiile | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea generală a metodelor utilizate în diferite circumstanţe pentru rezolvarea congestiilor şi maximizarea capacităţii de interconexiune oferită pe piaţă. Procedura în baza căreia se calculează TTC, NTC, TRM şi procedura utilizată pentru determinarea ATC pentru diferite perioade de alocare. CM Art5 Aln.2, CM Anexa 5.1, 5.2, 5.3 | P.O.Determinarea şi armonizarea Capacităţilor nete de schimb (NTC) Schema logică pentru calculul capacităţii de interconexiune pentru perioadele specifice de calcul, luând în considerare caracteristicile electrice şi fizice ale reţelei P.O.Alocarea capacităţii de interconexiune a SEN cu sistemele electroenergetice vecine Memorandumurile de înţelegere cu OTS vecini Regulile de alocare Contractul cadru de alocare ATC P.O. Suspendarea Pieţei Angro de Energie Electrică P.O. Definirea situaţiilor de urgenţă pentru care C.N. Transelectrica S.A. poate restricţiona dreptul participanţilor de a utiliza capacitatea de interconexiune castigată în cazul licitaţiilor şi modificarea operativa a graficelor de schimb notificate | La fiecare actualizare/ pdf La fiecare actualizare / pdf La fiecare actualizare / Word La fiecare actualizare / Word La fiecare actualizare / Word La fiecare actualizare / Word | SPO SPO DMC DMC SPE SPAF/DEC |  |  |
|  | O descriere a motivelor şi efectelor oricărei acţiuni corective luate de OTS pentru rezolvarea problemelor de reţea sau de sistem cu impact asupra tranzacţiilor transfrontaliere (inclusiv reducerea drepturilor de utilizare a capacitatilor alocate anterior) CM Anexa 5.5 h), GGP 2.14 | - orar | În D+1 pentru ziua D (nu mai târziu de ora 14:00) / Word | DSCPCCRI (REC) (informaţii transmise de SPAF) | Raport Operativ privind functionarea SEN | Informaţiile se vor publica odată cu restructurarea site-lui Transelectrica. |

4. Cerinţe privind transparenţa informaţiilor referitoare la Prognoza Capacităţilor de Transport

| Nr. | Informaţie | Grad de detaliere | Frecvenţa de publicare / formatul | Responsabilul cu publicarea (Serviciul) | Raportul/ prezentarea în care sunt cuprinse informaţiile | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prognoze lunare şi anuale ale capacităţii de transport pe liniile de interconexiune, ţinând cont de toate informaţiile relevante accesibile OTS, la momentul calculului prognozei. CM Anexa 5.5 b), GGP 2.3, 2.4 | - prognoza anuală a NTC şi ATC, defalcată lunar, pe graniţă şi direcţie Se va specifica gradul de siguranţă a realizării acestor prognoze - prognoza lunară a NTC şi ATC, defalcată pe săptămâni, valori medii lunare la ore de vârf şi la ore de gol, pe graniţă şi direcţie - valori maxime negarantate NTC | Lunar, în A-1, pe principiul alunecator, cu o săptămână înaintea licitaţiei lunare de alocare a capacităţilor / Excel Lunar, în L-1, cu o săptămâna înaintea licitatiei lunare de alocare a capacităţilor / Excel Semestrial (aprilie şi octombrie) / Excel | SPO SPO SPO | Se vor extrage datele din Studiul de planificare operaţională vară/ iarnă |  |
|  | Prognoze săptămanale ale capacităţii de transport pe liniile de interconexiune, tinând cont de toate informaţiile relevante accesibile OTS, la momentul calculului prognozei. CM Anexa 5.5 c) GGP 2.5 | - prognoza săptămânală a NTC şi ATC, defalcată pe zile, pe graniţă şi direcţie. Se va specifica gradul de sigurantă a realizării acestor prognoze. | Săptămânal , în vinerea S-1/ Excel | SPO |  |  |
|  | Capacitatea de transport pe liniile de interconexiune pentru ziua următoare, ţinând cont de exporturile şi importurile notificate, producţia notificată, consumul prognozat şi lucrările programate de mentenanţă. CM Anexa 5.5 d) GGP 2.6, | -NTC, ATC şi notificările capacităţilor câştigate la licitaţiile pe termen lung, pe fiecare interval de tranzacţionare, graniţă şi direcţie | Zilnic, în D-1 după transmiterea notificărilor capacităţilor câştigate la licitaţiile pe termen lung / Excel | SPE |  | Până la introducerea alocarii zilnice se publica în fiecare zi, pe www.etsovista.org valorile NTC pentru ziua urmatoare (în bandă). |

5. Cerinţe privind transparenţa informaţiilor referitoare la Alocarea Capacităţilor – rezultate/utilizare

| Nr. Crt. | Informaţie | Grad de detaliere | Frecvenţa de publicare/ formatul | Responsabilul cu publicarea (Serviciul) | Raportul/ prezentarea în care sunt cuprinse informaţiile | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informaţii relevante necesare participantilor la Piaţa pentru Alocarea Capaciăţilor pe Liniile de interconexiune CM Anexa 5.3 | - înregistrare - modul de desfasurare a licitaţiilor - retragere, revocare, suspendare - obligaţiile şi drepturile OTS precum şi ale parţilor care au obţinut capacitatea - responsabilităţi care rezultă din nerespectarea obligaţiilor | La fiecare actualizare / pdf | DMC | P.O.Alocarea capacităţii de interconexiune a SEN cu sistemele electroenergetice vecine |  |
|  | Informaţiile privind TTC, TRM, NTC, AAC şi distribuţia ATC pentru diferitele sesiuni de licitaţie CM Anexa 5.5 e) GGP 2.7, 2.9 CC 15.3.1.3 a), 15.3.5.3 a) | - pentru fiecare perioada de licitatie - pentru fiecare sens (import sau export) -pentru fiecare grup de linii de interconexiune - pe interval de dispecerizare (pentru alocarea zilnică/intra-day) | Anual, în A-1, cu o săptămână înaintea licitaţiei lunare de alocare a capacităţilor / Excel Lunar, în L-1, cu o săptămâna înaintea licitatiei lunare de alocare a capacităţilor / Excel Zilnic, în D-1 după transmiterea notificărilor capacităţilor câştigate la licitaţiile pe termen lung / Excel | DMC |  | Informaţiile aferente alocării intra-day se vor publica în cazul introducerii acestui tip de alocare. Alocarea zilnică se estimează că va fi implementată până la sfârşitul trimestrului I din 2010, iar cea intra-day la sfârşitul anului 2010. Implementarea alocărilor zilnice şi intra-day este condiţonată de semnarea convenţiilor cu partenerii vecini. |
|  | Valorile ATC rezultat disponibil după desfăsurarea licitaţiilor CM Anexa 5.5 e) CC 15.31.3 a), 15.3.5.3 a) | -pentru fiecare perioadă de licitaţie -pentru fiecare sens (import sau export) -pentru fiecare grup de linii de interconexiune -pe interval de dispecerizare (pentru alocarea zilnică/intra-day) | În cel mult două ore de la închiderea licitaţiei / Excel | DMC | Rezultate licitaţii | Până la implementarea noii platforme informatice publicarea se face până la ora 14:00 în ziua în care a avut loc licitaţia sau cel mai târziu în D+1. Volumul total al cererilor depuse şi informaţiile aferente alocării zilnice/intra-day se vor publica odată cu implementarea acestora. Alocarea zilnică se estimeaza ca va fi implementată până la sfârşitul trimestrului I din 2010, iar cea intra-day la sfârşitul anului 2010. Implementarea alocarilor zilnice şi intra-day este condiţionată de semnarea convenţiilor cu partenerii vecini. |
|  | Volumul total al cererilor depuse pentru alocarea capacităţilor de interconexiune, cantităţile alocate participanţilor la licitaţie preţul de închidere şi numele câştigătorilor. CM Anexa 5.5 f) GGP 2.9 CC 15.3.5.3 b), 15.3.5.3 c) | - pentru fiecare perioadă de licitatie - pentru fiecare sens (import sau export) - pentru fiecare grup de linii de interconexiune - pe interval de dispecerizare (pentru alocarea zilnică/intra-day) | În cel mult două ore de la închiderea licitaţiei / Excel | DMC | Rezultate licitaţii | Până la implementarea noii platforme informatice publicarea se face până la ora 14:00 în ziua în care a avut loc licitaţia sau cel mai târziu în D+1. Volumul total al cererilor depuse şi informaţiile aferente alocării zilnice/intra-day se vor publica odată cu implementarea acestora. Alocarea zilnică se estimeaza ca va fi implementată până la sfârşitul trimestrului I din 2010, iar cea intra-day la sfârşitul anului 2010. Implementarea alocarilor zilnice şi intra-day este condiţionată de semnarea convenţiilor cu partenerii vecini. |
|  | ATC corespunzător licitaţiilor implicite pentru fiecare zonă de tranzacţionare de frontieră pentru ziua următoare | - valori orare | Zilnic, D-1 (nu mai tarziu de ora 08:00) / Excel | SPE |  | În cazul introducerii licitaţiilor implicite. |
|  | ATC rezultat disponibil pentru ziua următoare după desfasurarea licitaţiilor implicite, pentru fiecare zonă de tranzacţionare de frontieră | - valori orare | Zilnic, după desfăsurarea licitaţiilor implicite/ Excel | SPE |  | În cazul introducerii simultane a licitaţiilor zilnice implicite şi explicite. |
|  | Capacitatea totală utilizată CM Anexa 5.5 g) CC 15.3.1.2 c), 15.3.2.2 c), d), 15.3.2.3, | -schimburi comerciale programate pe granite, pentru fiecare interval de tranzactionare (export, import, sold) - sold SEN, valoare medie zilnica | Zilnic, imediat după fiecare sesiune de notificare, în cel mult două ore de la aprobarea notificărilor / Excel Zilnic, D+1 (nu mai târziu de ora 14:00) / Word | SPE DSCPCCRI (REC) (informaţii transmise de SPAF) | Raport Operativ privind funcţionarea SEN | Până la implementarea noii platforme informatice a PE, se publică pe www.ope.ro în D-1 după ora 18:00. |
|  | Fluxurile fizice de energie pe interconexiuni GGP 2.15 | -la import, la export şi sold -pentru fiecare interval de tranzactionare - în timp real | - Imediat ce sunt disponibile măsurători prin sistemul SCADA (D+2) / www.ope.ro/ Excel - In timp real / webform | SPE |  |  |
|  | Veniturile rezultate din scoaterea la licitaţie a capacităţilor de interconexiune GGP 2.13 | - pentru fiecare perioadă de licitaţie - pentru fiecare sens (import sau export) - pentru fiecare grup de linii de interconexiune - pe interval de dispecerizare (pentru alocarea zilnică/intra-day) | După fiecare licitaţie, la maxim două ore de la încheierea acesteia / Excel | DMC |  | Informaţiile se vor publica până la sfârşitul trimestrului I din 2010. |
|  | Motivele oricărui refuz al OTS de a accepta o tranzacţie cu capacitatea de interconexiune, realizată pe piaţa secundară( transfer ) CM 2.12 |  | După apariţie, dar nu mai târziu de o zi de la apariţia unui astfel de caz / pdf | DMC |  |  |
|  | Informatii rezultate in urma monitorizarii functionarii Pietei pentru Alocarea Capacitatilor pe Liniile de Interconexiune Metodologia de monitorizare ANRE | - Observatii generale - Pentru fiecare perioada de alocare, pe fiecare granita si sens: pretul de inchidere a licitatiei, TTC, NTC, ATC, cantitatea solicitata, cantitatea alocata, cantitatea finala, numarul de participanti, indicatori specifici (C1, C3, HHI), utilizarea capacitatii alocate | Lunar, dupa transmiterea raportului final la ANRE, la sfarsitul lunii L+2 / pps | SMP | RAPORT de MONITORIZARE Capacitati pe liniile de interconexiune |  |

6. Cerinţe privind transparenţa informaţiilor referitoare la Funcţionarea Reţelei de Transport

| Nr. | Informaţie | Grad de detaliere | Frecvenţa de publicare / formatul | Responsabilul cu publicarea (Serviciul) | Raportul/ prezentarea în care sunt cuprinse informaţiile | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detalii ex-post privind ieşirile din funcţiune programate şi accidentale ale liniilor de interconexiune imediat după apariţie. CM Anexa 5.1, GGP 2.8 | - denumire echipament; - zona; - perioada în care se efectuează retragerea (detalii privind momentul când se prognozează repunerea în funcţiune a componentelor afectate); - motivele retragerii; - impactul asupra ATC | Imediat după apariţia unor modificări ale programărilor anuale/ lunare sau la apariţia unor retrageri accidentale (cât de repede posibil, dar nu mai târziu de D+1) / Excel | SPAF |  | Dacă există acceptul partenerilor de interconexiune, în cazul în care nu sunt ţări membre ale Uniunii Europene. |
|  | Toate datele relevante referitoare la accesul la reţea CM Anexa 5.1 | - Condiţii de racordare la reţeaua electrică de transport - Proceduri aplicate de Transelectrica în relaţia cu utilizatorii, în procesul de racordare la RET | La fiecare actualizare / Word sau pdf La fiecare actualizare / Word | DSCPCCRI (REC) CPDRSS | Codul tehnic al reţelei electrice de transport - Ghidul utilizatorilor care se racordează la RET - Ghidul utilizatorilor care solicită aviz de amplasament - Ghidul utilizatorilor care solicită racordarea Centralelor Electrice Eoliene la RET |  |
|  | Toate datele relevante referitoare la utilizarea reţelei CM Anexa 5.1 | - Schimburile fizice lunare şi date de balanţă - Date referitoare la consum, schimburi de energie electrică, funcţionarea pieţei de energie electrică, indicatori de performanţă, reţeaua de transport, puteri instalate) - Studii de planificare operatională | Dupa un interval de L+4 luni, corelat cu termenul de transmitere a datelor la ENTSO-E/ pdf Anual, A+1 / pdf Semestrial (aprilie şi octombrie) / pdf | SPO DSCPCCRI (REC) (cu date de la UNO-DEN) SPO | Rezultate tehnice ale funcţionării SEN Raportul Anual de funcţionare SEN |  |
|  | Indicatorii de performanţă pentru asigurarea serviciului de transport şi de sistem a energiei electrice | Conform Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice: Indicatori cu referire la: - Serviciul de transport / Gestionarea şi exploatarea RET - Serviciul de sistem / Coordonarea funcţionării SEN - Continuitatea serviciului - Calitatea tehnică a energiei electrice - Calitatea comercială a serviciului - Monitorizarea continuităţii şi calităţii energiei electrice | Anual, A+1 / Excel | DSCPCCRI (REC) (cu date de la UNO-DEN) | Rezultate Tehnice ale funcţionării SEN | Se va completa cu toţi indicatorii privind continuitatea şi calitatea energiei, odată cu restructurarea site-lui Transelectrica. Durata de păstrare pe site va fi de minim 5 ani. |

7. Cerinţe privind transparenţa informaţiilor referitoare la Productie

| Nr. | Informaţie | Grad de detaliere | Frecvenţa de publicare / formatul | Responsabilul cu publicarea (Serviciul) | Raportul/ prezentarea în care sunt cuprinse informaţiile | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producţia prognozată pentru ziua următoare CM Anexa Cap.5.7 CC 15.3.1.2 b) | - valori orare - valori nete/brute | Zilnic, în D-1( nu mai târziu de ora 08:00 în ultima zi de tranzacţionare care precede o zi de livrare) / Excel | SPMC |  | Până la implementarea noii platforme informatice a PE (sfârşitul trimestrului I din 2010), se publică valorile brute în D-1 dupa ora 18:00. Valorile nete vor fi disponibile odată cu implementarea în noua platformă a PE, ca valori estimate. |
|  | Producţia prognozată pentru săptămâna urmatoare CM Anexa Cap.5.7 | - valori orare - valori nete/brute | Zilnic, pentru următoarele 7 zile ( nu mai târziu de ora 14:00) / Excel | SPMC |  | Informaţiile se vor publica odată cu restructurarea site-lui Transelectrica. |
|  | Producţia prognozată pentru luna următoare CM Anexa Cap.5.7 | - valori orare | Lunar, în L-1, cu o săptămână înaintea licitatiilor lunare de alocare a capacităţilor / Excel | CPDRSS |  | Informaţiile se vor publica odată cu restructurarea site-lui Transelectrica. |
|  | Producţia prognozată totală şi la vârf pentru anul următor CM Anexa Cap.5.7 | - valori medii lunare | Anual, în A-1, cu o săptămână înaintea licitatiilor anuale de alocare a capacităţilor / Excel | CPDRSS |  | Informaţiile se vor publica odată cu restructurarea site-lui Transelectrica. |
|  | Informaţii ex-post privind indisponibilităţile programate/accidentale ale unităţilor de producţie cu putere instalată mai mare sau egală cu 100 MW CM Anexa 5.5 i), 5.8 | - centrala; - denumire unitate; - tip tehnologie; - localizare; - data de începere şi data de finalizare a reparaţiilor planificate/accidentale; - capacitate instalată; -puterea maximă disponibilă pe PE - capacitatea indisponibilă; - tip (programat/accidental) - observaţii. | Imediat după apariţia unor modificări ale programărilor anuale sau la apariţia unor retrageri accidentale (cât de repede posibil, dar nu mai târziu de D+1) / Excel | SPAF |  |  |
|  | Informaţii ex-ante privind indisponibilităţile programate ale unităţilor de producţie cu putere instalată mai mare sau egală cu 100 MW CM Anexa 5.5 i) GGP 3.2, | - centrala; - denumire unitate; - tip tehnologie; - localizare; - data de începere şi data de finalizare a reparaţiilor planificate; - capacitate instalată; -puterea maximă disponibilă pe PE - capacitatea indisponibilă; - observatii. | Anual, în A-1, cu minim o săptămâna înaintea licitaţiilor anuale de alocare a capacităţilor/ /Excel | SPO |  |  |
|  | Prognoza pentru ziua următoare a energiei electrice livrate de unităţile nedispecerizabile CM Anexa 5.7 |  | Zilnic, D-1 (nu mai tarziu de ora 08:00) / Excel | SPE |  | Până la implementarea în noua platformă informatică a PE, se publică în D-1 după ora 18:00. |
|  | Prognoza zilnică a producţiei unităţilor necontrolabile (intermitente) (de ex. eoliene) şi producţia zilnică realizată de unităţile de producţie necontrolabile GGP 3.6 |  | Zilnic prognoza în D-1 şi realizatul cât mai aproape de timpul real, dar nu mai târziu de D+1/ Excel | SPE |  | După implementarea în noua platformă informatică a PE. |
|  | Informaţii ex-ante privind indisponibilităţile programate ale marilor consumatori industriali (consum mai mare sau egal cu 100 MW ) GGP 3.3 | - denumire unitate; - data de începere şi data de finalizare a reparaţiilor planificate; - capacitate instalată; - capacitatea indisponibilă; - observaţii. | Anual, A-1, cu minim o săptămâna înaintea licitaţiilor anuale de alocare a capacităţilor / Excel | SPO |  | Se vor face demersuri pentru obţinerea datelor de la operatorii de distribuţie |
|  | Informaţii ex-post privind indisponibilităţile orare programate / accidentale ale unităţilor de consum semnificative (consum mai mare sau egal cu 100 MW ) GGP 3.8 | - denumire unitate; - data de începere şi data de finalizare a reparaţiilor; - capacitate instalată; - capacitatea indisponibilă; - observaţii. | Imediat după apariţa unor modificări ale programărilor anuale sau la apariţia unor retrageri accidentale (cît de repede posibil, dar nu mai târziu de D+1) / Excel | SPAF |  | Se vor face demersuri pentru obţinerea datelor de la operatorii de distribuţie |
|  | Gradul de umplere agregat, exprimat procentual, al lacurilor de acumulare cu acumulare sezonieră GGP 3.5, |  | Săptămânal, cel mai târziu în a treia zi lucratoare din S+1/ Excel | SPAF |  |  |
|  | Capacitatea totală de producere instalată şi disponibilă în SEN pe fiecare unitate dispecerizabilă, diferenţiată pe surse primare de energie GGP 3.1, CC 15.3.1.2 b), | - centrala; - unitatea; - locaţia; - tip tehnologie; - capacitate instalată; - putere disponibila prognozată; -observaţii. - valori brute/nete - valori nete agregate pe surse de energie | Anual, A-1, cu o săptămână înaintea licitaţiilor anuale de alocare a capacităţilor / Excel Sezonier (aprilie, octombrie) / Excel | SPAF SPO | Se vor extrage datele din Studiul de planificare operaţională vara/ iarna | Informaţiile se vor publica odată cu restructurarea site-lui Transelectrica. |
|  | Capacitatea totală de producere instalată şi disponibilă în SEN, la nivel agregat pentru unităţile nedispecerizabile, diferenţiat pe surse primare de energie GGP 3.1, CC 15.3.1.2 b) | -valori brute/nete | Anual, în A-1, cu o săptămână înaintea licitaţiilor anuale de alocare a capacităţilor / Excel | SPAF |  | Informaţiile se vor publica odată cu restructurarea site-lui Transelectrica. |
|  | Prognoza evoluţiei cel puţin pe următorii 3 ani a capacităţii totale de producere instalată şi disponibilă în SEN, în formă agregată, inclusiv tipul unităţilor de producere ale proiectelor noi, retragerile definitive şi de lungă durată din exploatare, precum şi trecerile în conservare, planificate GGP 3.1, CC 15.3.1.2 b) | - perspectiva pentru, urmatorii 3 ani, cel puţin. | Anual, în A-1, cu o săptămână înaintea licitaţiilor anuale de alocare a capacităţilor / Excel | CPDRSS | Se vor extrage datele din Planul de perspectivă al RET | Durata de păstrare pe internet va fi corelată cu termenul prognozei (Exemplu: pentru prognoza pe 3 ani se păstrează 4 ani) |
|  | Contractele incheiate de racordare la retea a centralelor noi |  | Lunar / pdf | CPDRSS |  |  |
|  | Avizele tehnice acordate de racordare la retea a centralelor noi |  | Lunar / pdf | CPDRSS |  |  |
|  | Informaţii ex post privind producţia realizată GGP 3.9 CC 15.3.2.2 a) | - valori orare( totale şi separat pe tip de combustibil); - agregate pe tip de combustibil (timp real); - puterea medie produsă zilnică (şi separat pe tip de combustibil); - valori medii lunare | Cât de repede posibil, la cel mult două ore după intervalul de livrare/ Excel În timp real/ webform Zilnic, D+1(nu mai tarziu de ora 14:00) / Word Lunar, în L+1 | SPE DSCPCCRI (REC) (informatii transmise de SPAF) SPAF | Raport Operativ privind funcţionarea SEN | Valorile orare vor fi disponibile odată cu implementarea în noua platformă informatică a PE. |
|  | Producţia totală programată (notificată) de energie electrică GGP 3.4 CC 15.3.2.2 a) | -pentru fiecare interval de tranzacţionare | Zilnic, la doua ore de la finalizarea notificărilor, actualizată odată cu modificările permise ale acestora/ Excel | SPE |  |  |

8. Cerinţe privind transparenţa informaţiilor referitoare la Echilibrare si STS

| Nr. | Informaţie | Grad de detaliere | Frecvenţa de publicare/ formatul | Responsabilul cu publicarea (Serviciul) | Raportul/ prezentarea în care sunt cuprinse informaţiile | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informaţii relevante necesare pentru participanţii la Piaţa de Echilibrare CM Anexa 5.7 | - înregistrare - retragere, revocare, suspendare -reguli de participare/ drepturi/ responsabilităţi - proceduri specifice | La fiecare actualizare / Word | SPE |  | Se va actualiza cu informaţiile specifice pieţei de echilibrare transfrontalieră atunci cand se va implementa o astfel de piaţă în România. |
|  | Banda disponibilă pentru reglajul secundar, publicată imediat după verificarea finală a ofertelor zilnice pentru ziua de livrare CC 15.3.3.2 b) |  | Zilnic, în D-1 ora 1700 / Excel | SPE |  | Până la implementarea în noua platformă informatică a PE,se publică în D-1 după ora 18:00. |
|  | Cantitatea totală de energie de echilibrare selectată (angajată) în fiecare interval de dispecerizare pentru echilibrarea sistemului CC 15.3.3.3 a) | -separat pe tip de reglaj şi sens | Zilnic, în D (în cel mult o ora după sfârşitul intervalului de dispecerizare) / Excel | SPE |  | Până la implementarea în noua platformă informatică a PE, se publica în D+1 pentru D. |
|  | Cantitatea totală de energie de echilibrare efectiv livrată în fiecare interval de dispecerizare pentru echilibrarea sistemului CC 15.3.3.3 a) | -separat pe tip de reglaj şi sens | Lunar, în maxim 14 zile de la închiderea lunii de livrare (valori preliminarii) şi la finalizarea decontării pe PE (valori finale) /Excel | SPE |  | După implementarea în noua platformă informatică a PE. |
|  | Rezerva orară prognozată de OTS, adică diferenţa dintre producţia disponibilă programată şi suma dintre sarcina prognozată şi exportul net GGP 1.5 | - valori orare | Zilnic, în D-1 cel mai târziu ora 2100/ Excel | SPE |  | După implementarea în noua platformă informatică a PE. |
|  | Cantitatea de energie de echilibrare disponibilă corespunzătoare reglajului terţiar rapid şi lent, publicată imediat după verificarea finală a ofertelor zilnice pentru ziua de livrare. | - valori orare | Zilnic, în D-1 ora 1700 / Excel | SPE |  | Până la implementarea în noua platformă informatică a PE , se publică în D-1 după ora 18:00. |
|  | Cantitatea totală de energie de echilibrare selectată în fiecare interval de dispecerizare pentru managementul congestiilor interne CC 15.3.3.3 b) | - separat pe tip de reglaj şi sens | Zilnic, în D (în cel mult o ora după sfârşitul intervalului de dispecerizare)/ Excel | SPE |  | Până la implementarea în noua platformă informatică a PE , se publică în D+1 după ora 18:00. |
|  | Cantitatea totală de energie de echilibrare efectiv livrată în fiecare interval de dispecerizare pentru managementul congestiilor CC 15.3.3.3 b) | - separat pe tip de reglaj şi sens | Lunar, în maxim 14 zile de la închiderea lunii de livrare( valori preliminarii) şi la finalizarea decontării pe PE (valori finale)/ Excel | SPE |  | După implementarea în noua platformă informatică a PE. |
|  | Preţurile marginale corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere, respectiv reducere de putere CC 15.3.3.3 c) |  | Zilnic, în D (în cel mult o ora după sfârşitul intervalului de dispecerizare) / Excel | SPE |  | Până la implementarea în noua platformă informatică a PE, se publică în D+1 după ora 18:00 |
|  | Preţurile minime, maxime, medii pentru energia de echilibrare selectată, pentru fiecare interval de dispecerizare CC 15.3.3.3 d) | - separat pe tip de reglaj şi sens | Zilnic, în D (în cel mult o ora după sfârşitul intervalului de dispecerizare) / Excel | SPE |  | Până la implementarea în noua platformă informatică a PE , se publică în D+1 după ora 18:00. |
|  | Volumul total al dezechilibrului SEN, în fiecare interval de dispecerizare- |  | Lunar, L+1 în maxim 14 zile de la închiderea lunii de livrare( valori preliminarii) şi la finalizarea decontării pe PE (valori finale)/ Excel | SPE |  |  |
|  | Consumul naţional total de energie electrică corespunzător notificărilor fizice ale PRE CC 15.3.2.3 b i) |  | La două ore de la aprobarea notificărilor fizice / Excel | SPE |  |  |
|  | Informatii relevante necesare pentru participantii la piata de Servicii Tehnologice de Sistem | - înregistrare - retragere, revocare, suspendare -reguli de participare/ drepturi/ responsabilităţi - proceduri specifice | La fiecare actualizare / Word | DMC, SPAF |  |  |
|  | Cantitatea de servicii tehnologice de sistem şi de pierderi tehnice în RET necesare conform reglementărilor în vigoare. | -pe tip de rezerva, zi, interval de tranzacţionare | Zilnic, în D-1 ora 1700/ Excel | SPE DMC (pt. CPT) |  | Până la implementarea în noua platformă informatică a PE , se publică în D-1 dupa ora 18:00. Informaţiile referitoare la pierderile tehnice în RET se vor publica odată cu implementarea acestora în noua platformă a PE. |
|  | Cantitatea de servicii tehnologice de sistem şi de pierderi tehnice în RET, necesar ă fi achiziţionate în regim concurenţial de către OTS CC 15.3.4.3 a) | - pe tip de rezervă, zi, interval de tranzacţionare | Cu o lună înainte de începerea perioadei de achiziţie (pentru perioade >= cu 1 lună) şi cu o săptămână înainte de începerea perioadei de achiziţie (pentru perioade < de 1 luna) / Excel | DMC |  | Informatiile referitoare la pierderile tehnice în RET se vor publica odată cu implementarea acestora în noua platformă a PE. |
|  | Cantitatea de servicii de sistem tehnologice şi de pierderi tehnice în RET achiziţionate în regim concurenţial şi reglementat de către OTS CC 15.3.4.3 b) | - cantitate pe tip de rezerva, zi, interval de tranzacţionare, participant - preţuri | Informaţiile aferente achiziţiilor reglementate se vor publica imediat ce sunt cunoscute, iar cele aferente achiziţiilor prin licitaţii imediat după închiderea licitaţiilor / Excel | DMC |  | Informaţiile referitoare la pierderile tehnice în RET se vor publica odată cu implementarea acestora în noua platformă a PE. |
|  | Rezerva neasigurata fata de necesarul OTS, separat pentru reglaj secundar, terţiar rapid şi terţiar lent, publicată imediat după verificarea finală a ofertelor pentru ziua de livrare | - pe tip de rezerva, zi, interval de tranzactionare | Zilnic, în D+1 la ora 08:00 pentru D / Excel | SPE |  | După implementarea în noua platformă a PE., ţinând cont de posibilitatea introducerii pieţei intra-day |
|  | Informaţii rezultate în urma monitorizării funcţionării Pieţei de Echilibrare | - Observaţii generale - Date de balanţă producţie-consum (puterea medie produsă, consumul brut intern realizat, abaterea medie pătratică lunară a notificărilor şi prognozei fată de consumul realizat) - Energie totală utilizată pentru echilibrarea sistemului (energie, putere medie, procent din consumul intern brut) - Costul/Venitul energiei tranzacţionate pe PE - Energia totală utilizată pe PZU (energie, putere medie, procent din consumul intern brut) - Cantităţi selectate / livrate şi preţuri pe tip de reglaj - Indicatori specifici de monitorizare (C1, C3, HHI, NPS) | Lunar, după transmiterea raportului final la ANRE la sfârşitul lunii L+2/ pps | SMP | RAPORT de MONITORIZARE Piaţa de echilibrare Luna ...... Anul ...... |  |
|  | Informatii rezultate în urma monitorizării funcţionării Pieţei Serviciilor Tehnologice de Sistem | - Observaţii generale - Pe tip de rezervă{ (reglaj secundar la vârf/ în afara vârfului de consum, RTR, RTL, Pierderi în reţea, Rezerva de capacitate): Cantităţi (Solicitate, Contractate, Realizate, Nerealizate), Energii de reglaj disponibile (med, max, min), Preţuri medii, penalizări şi costuri, Indicatori Specifici (C1, C3, HHI). | Lunar, după transmiterea raportului final la ANRE la sfârşitul lunii L+2/ pps | SMP | RAPORT de MONITORIZARE Piaţa de echilibrare Luna ...... Anul ...... |  |