COMPANIA NATIONALA  DE  TRANSPORT

AL ENERGIEI ELECTRICE

TRANSELECTRICA S.A.

Procedura avizata de ANRE cu							APROBAT,

Decizia nr.	    /      				           			DIRECTOR GENERAL

Adrian Băicuşi

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Publicarea  informatiilor, detinute de C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.,

ce asigura transparenta functionarii pietelor de energie electrica

COD: TEL - 07.VI – ECH – DN / 100

### Revizie : 0

Exemplar nr.:

Avizat:	Director Direcţia Operativă

ing. Marian Cernat

Verificat: ing. Octavia Unguroiu

Întocmit: ing. Mihaela-Stanca Petrescu

#### Drept de proprietate

Prezenta procedură este proprietatea Companiei de Transport al Energiei Electrice  TRANSELECTRICA SA. Multiplicarea şi utilizarea parţială sau totală a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii TRANSELECTRICA SA

- februarie  2008 -

AUDITU

STA DE CONTROL A REVIZIILOR

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul actualizat:

1. Procedura:

2. Cod:

| Nr. rev | Continutul reviziei | Autorul reviziei |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nume si prenume | Semnatura / Data |

CU P R I N S

|  | Pag. |
| --- | --- |
| Pagina frontala ....................................................................................... | 1 |
| Cuprins ……………………………………………………………….. | 3 |
| 1. Scop ……………………………………………………................... | 4 |
| 2. Domeniu de aplicare ……………………………………………….. | 4 |
| 3. Definitii si prescurtari ………………………………….................... | 4 |
| 4. Documente de referinta ……………………………………………. | 5 |
| 5. Responsabilitati ……………………………………………………. | 5 |
| 6. Modul de lucru …………………………………………………….. | 10 |
| 7. Inregistrari ……………………………………………... | 11 |
| Anexa ..................................................................................................... | 12 |

# SCOP

Prezenta procedura are ca scop stabilirea informatiilor cu caracter public, relevante pentru functionarea pietelor de energie electrica si a modului de lucru aferent publicarii acestora, in vederea asigurarii transparentei fata de participantii la Piata de Energie.

# DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica in cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., in conformitate cu prevederile din documentele de referinta mentionate, in procesul de informare a participantilor la Piata de Energie.

# DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

  - Definiţii

    - Conform Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport

    - Conform Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrica

In prezenta procedura termenii prezentati mai jos au urmatoarele semnificatii:

    - Informatii publice – se considera informatii publice orice informatii detinute de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., prevazute a fi publicate conform reglementarilor aflate in vigoare si care nu ofera informatii ce pot conduce la manipularea pietei de energie electrica.

    - Informatii confidentiale - se considera informatii confidentiale orice informatii care nu sunt considerate informatii publice, in sensul celor definite la punctul 3.1.3.

  - Prescurtari

### SEN – Sistemul Electroenergetic Naţional

ANRE – Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

### TEL – C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

### UNO-DEN - Unitatea Operaţională - Dispecerul Energetic Naţional

### OTS – Operator de Transport si de Sistem

### SPE – Serviciul Piata de Echilibrare

### SPAF – Serviciul Programare si Analiza Functionarii

### SPO – Serviciul Planificare Operationala

### SMP –  Serviciul Monitorizare Piete

### DMC –  Directia Managementul Comercial al RET

### CPDRSS – Compartimentul Planificarea Dezvoltarii Retelei si Studii de Sistem

### DSCPCCRI (REC) – Directia Strategie Corporativa Piata de Capital Comunicare si Relatii Internationale, (Relatii Externe si Comunicare)

PE – Piata de Echilibrare

### PRE – Parte Responsabilă cu Echilibrarea

### UD – Unitate Dispecerizabilă

# DOCUMENTE DE REFERINTA

  - Codul comercial al pieţei angro de energie electrică.

  - Reglementarea 1228/2003 a Parlamentului şi Consiliului Europei privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, actualizata cu prevederile Deciziei Comisiei Uniunii Europene nr. 770/09.11.2006

  - Normele ERGEG de buna practica referitoare la managementul informatiei si transparenta in pietele de energie electrica, nr. E05-EMK-06-100 / 2.08.2006

  - Metodologia de monitorizare a pietei angro de energie electrica pentru aprecierea nivelului de concurenta pe piata si prevenirea abuzului de pozitie dominanta (revizia 1) – Cod ANRE: 35.2.407.0.01.07/12/2006

  - Standard de performanta pentru serviciile de transport si de sistem ale energiei electrice, cod ANRE 17.1.012.0.00.28.06.2007

# RESPONSABILITATI

  - SPE raspunde de:

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la consumul intern de energie electrica, conform tabelului centralizator nr. 1, prezentat in Anexa:

- valori prognozate pentru urmatoarele sapte zile;

- valori zilnice realizate;

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la calculul capacitatii de transport, conform tabelului centralizator nr. 3, prezentat in Anexa:

- capacitatea rezervata pentru piata de echilibrare (in cazul introducerii pietei de echilibrare transfrontaliere)

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la prognoza capacitatilor de transport pe liniile de interconexiune, conform tabelului centralizator nr. 4, prezentat in Anexa:

- capacitatea de transport pe liniile de interconexiune pentru ziua urmatoare;

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la alocarea capacitatilor pe liniile de interconexiune, conform tabelului centralizator nr. 5, prezentat in Anexa:

- ATC corespunzator licitatiilor implicite pentru ziua următoare;

- ATC rezultat disponibil pentru ziua urmatoare dupa desfasurarea licitatiilor implicite;

- capacitatea totala utilizata (schimburi comerciale programate);

- fluxurile fizice pe liniile de interconexiune;

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la productia de energie electrica, conform tabelului centralizator nr. 7, prezentat in Anexa:

- prognoza pentru ziua următoare a energiei electrice livrate de unităţile nedispecerizabile;

- prognoza zilnică a producţiei unităţilor necontrolabile şi producţia zilnică realizată de unităţile de producţie necontrolabile;

- informaţii ex post privind energia electrică livrată (pe UD-uri);

- producţia totală programată (notificată) de energie electrică;

- indisponibilitati programate / accidentale (pentru consumatorii dispecerizabili).

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la piata de echilibrare si piata serviciilor tehnologice de sistem, conform tabelului centralizator nr. 8, prezentat in Anexa:

- informatii relevante pentru participantii la piata de echilibrare;

- banda disponibila pentru reglajul secundar;

- cantitatea de energie de echilibrare (tertiar rapid si lent) disponibila pe piata de echilibrare;

- rezerva calculata pentru ziua următoare, ca diferenţa între capacitatea disponibilă notificată şi suma între prognoza de consum şi soldul export/import la nivel de sistem;

- cantitatea de energie de echilibrare selectata pe piata de echilibrare;

- cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrata pe piata de echilibrare;

- cantitatea de energie de echilibrare selectata pentru managementul congestiilor;

- cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrata pentru managementul congestiilor;

- preturi minime, maxime, medii  pentru energia selectata pe tip de reglaj;

- volumul total al dezechilibrului SEN;

- volumele agregate ale dezechilibrelor pozitive, respectiv negative ale PRE-urilor si preturile dezechilibrelor;

- consum notificat PRE;

- informaţii privind bilanţul financiar lunar al PE/dezechilibrelor PRE, înainte de redistribuire;

- necesarul de servicii tehnologice de sistem;

- rezerva neasigurata fata de necesarul OTS pe tip de reglaj.

    - Administrarea site-ului www.ope.ro.

  - SPO raspunde de:

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la consumul intern de energie electrica, conform tabelului centralizator nr. 1, prezentat in Anexa:

- valori prognozate pe sase luni;

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la investitiile si planificarea retelei de transport, conform tabelului centralizator nr. 2, prezentat in Anexa:

- procedura de armonizare a mentenantei liniilor de interconexiune pe zona de sud a UCTE;

- retragerile din exploatare programate ale liniilor de interconexiune (planul anual);

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la calculul capacitatii de transport, conform tabelului centralizator nr. 3, prezentat in Anexa:

- procedura in baza careia se calculeaza TTC, NTC, TRM;

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la prognoza capacitatilor de transport, conform tabelului centralizator nr. 4, prezentat in Anexa:

- prognoze anuale si lunare ale capacitatii de transport pe liniile de interconexinue (valori maxime negarantate NTC);

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la functionarea retelei de transport, conform tabelului centralizator nr. 6, prezentat in Anexa:

- datele relevante referitoare la utilizarea retelei (studii de planificare operationala)

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la productia de energie electrica, conform tabelului centralizator nr. 7, prezentat in Anexa:

- indisponibilitatile programate ale unitatilor de productie cu putere instalata mai mare sau egala cu 50MW (informatii ex ante);

- valori nete agregate pe surse de energie ale capacitatii totale de producere instalate si disponibile in SEN (in cadrul studiilor de planificare operationala);

    - Furnizarea de informatii catre ENTSO-E in vederea publicarii, conform tabelelor centralizatoare nr. 2, nr. 6 prezentate in Anexa:

- grupurile de linii de interconexiune pe care au apărut congestii, motivele apariţiei acestora, metodele aplicate pentru rezolvarea lor şi planurile de diminuare a acestora în viitor;

- date relevante referitoare la utilizarea retelei (schimburi fizice lunare si date de balanta)

  - SPAF raspunde de:

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la investitiile si planificarea retelei de transport, conform tabelului centralizator nr. 2, prezentat in Anexa:

- retragerile din exploatare programate ale liniilor de interconexiune (planul lunar);

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la functionarea retelei de transport, conform tabelului centralizator nr. 6, prezentat in Anexa:

- detalii privind iesirile din functiune programate si accidentale ale liniilor de interconexiune;

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la productia de energie electrica, conform tabelului centralizator nr. 7, prezentat in Anexa:

- indisponibilitatile programate/accidentale ale unitatilor de productie cu putere instalata mai mare sau egala cu 50MW (informatii ex post);

- capacitatea totala de producere instalata si disponibila in SEN pe fiecare unitate dispecerizabila, diferenţiată pe surse primare de energie;

- capacitatea totala de producere instalata si disponibila in SEN la nivel agregat pentru unitatile nedispecerizabile, diferenţiat pe surse primare de energie;

- gradul de umplere agregat, exprimat procentual, al lacurilor de acumulare cu acumulare sezoniera.

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la echilibrare si servicii tehnologice de sistem, conform tabelului centralizator nr. 8, prezentat in Anexa:

- informatii relevante necesare pentru participantii la piata de servicii tehnologice de sistem;

    - Furnizarea de informatii catre DSCPCCRI (REC) in vederea publicarii, conform celor precizate la punctul 5.6.

  - CPDRSS raspunde de:

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la consumul intern de energie electrica, conform tabelului centralizator nr. 1, prezentat in Anexa:

- prognoza de consum totală şi la vârf cel puţin pentru anul următor (până la maximum 10 ani în avans);

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la investitiile si planificarea retelei de transport, conform tabelului centralizator nr. 2, prezentat in Anexa:

- principalele proiecte de investitii pentru dezvoltarea retelei de foarte inalta tensiune şi impactul acestora asupra capacităţii de transport interne şi a celor de interconexiune cu alte sisteme, pentru următorii 3 ani cel puţin;

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la functionarea retelei de transport, conform tabelului centralizator nr. 6, prezentat in Anexa:

- date relevante referitoare la accesul la retea;

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la productia de energie electrica, conform tabelului centralizator nr. 7, prezentat in Anexa:

- prognoza evoluţiei cel puţin pe următorii 3 ani a capacităţii totale de producere instalată şi disponibilă în SEN, în formă agregată, inclusiv tipul unităţilor de producere ale proiectelor noi, retragerile definitive şi de lungă durată din exploatare, precum şi trecerile în conservare, planificate;

- contractele incheiate de racordare la retea a centralelor noi;

- avizele tehnice acordate de racordare la retea a centralelor noi.

  - DMC raspunde de:

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la investitiile si planificarea retelei de transport, conform tabelului centralizator nr. 2, prezentat in Anexa:

- memorandumurile de intelegere privind stabilirea NTC si alocarea capacitatii pe liniile de interconexiune;

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la calculul capacitatilor de transport, conform tabelului centralizator nr. 3, prezentat in Anexa:

- procedura utilizata pentru calculul capacitatii disponibile pe liniile de interconexiune;

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la prognoza capacitatilor de transport, conform tabelului centralizator nr. 4, prezentat in Anexa:

- TTC, TRM, NTC ferme pentru fiecare perioada de alocare;

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la alocarea capacitatilor pe liniile de interconexiune, conform tabelului centralizator nr. 5, prezentat in Anexa:

- informatii relevante necesare participantilor la piata pentru alocarea capacitatilor pe liniile de interconexiune;

- informatii privind NTC, AAC, ATC pentru fiecare sesiune de licitatii;

- valorile ATC care au ramas necontractate dupa desfasurarea licitatiilor;

- volumul total al cererilor depuse pentru alocarea capacităţilor de interconexiune, cantitatile alocate participanţilor la licitaţie şi preţul de închidere;

- capacitatea orară solicitată de participanţii la piaţă ca drepturi prioritare şi cea oferită de OTS ca drepturi prioritare;

- veniturile rezultate in urma licitatiilor;

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la echilibrare si servicii tehnologice de sistem, conform tabelului centralizator nr. 8, prezentat in Anexa:

- informatii relevante necesare pentru participantii la piata de servicii tehnologice de sistem;

- cantitatea de pierderi tehnice in reteaua de transport necesar a fi achizitionata de catre OTS;

- cantitatea de servicii tehnologice de sistem si pierderi tehnice in reteaua de transport, necesar a fi achizitionate in regim concurential de catre OTS;

- rezultatele achizitiei de servicii tehnologice de sistem si pierderi tehnice in reteaua de transport, in regim concurential si reglementat;

  - DSCPCCRI (REC) raspunde de:

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la consumul intern de energie electrica, conform tabelului centralizator nr. 1, prezentat in Anexa:

- valori realizate zilnice (date furnizate de SPAF);

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la investitiile si planificarea retelei de transport, conform tabelului centralizator nr. 2, prezentat in Anexa:

- Codul Tehnic al RET, Codul Comercial;

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la calculul capacitatilor de transport, conform tabelului centralizator nr. 3, prezentat in Anexa:

- descriere a motivelor si efectelor oricarei acţiuni corective luate de OTS pentru rezolvarea problemelor de reţea sau de sistem cu impact asupra tranzacţiilor transfrontaliere (date furnizate de SPAF);

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la alocarea capacitatilor pe liniile de interconexiune, conform tabelului centralizator nr. 5, prezentat in Anexa:

- capacitatea totala utilizata - sold SEN (date furnizate de SPAF);

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la functionarea retelei de transport, conform tabelului centralizator nr. 6, prezentat in Anexa:

- date relevante referitoare la accesul la retea (condiţii de racordare la reţeaua electrică de transport cuprinse in Codul Tehnic al RET);

- date relevante referitoare la utilizarea retelei (date furnizate de UNO-DEN);

- indicatori de performanta pentru asigurarea serviciului de transport si de sistem a energiei electrice (date furnizate de UNO-DEN);

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la productia de energie electrica, conform tabelului centralizator nr. 7, prezentat in Anexa:

- informaţii ex post privind energia electrică livrată (date furnizate de SPAF);

  - SMP raspunde de:

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la alocarea capacitatilor pe liniile de interconexiune, conform tabelului centralizator nr. 5, prezentat in Anexa:

- informatii rezultate in urma monitorizarii functionarii pietei pentru alocarea capacitatilor pe liniile de interconexiune;

    - Publicarea si actualizarea datelor referitoare la echilibrare si servicii tehnologice de sistem, conform tabelului centralizator nr. 8, prezentat in Anexa:

- informatii rezultate in urma monitorizarii functionarii pietei de echilibrare si pietei serviciilor tehnologice de sistem

    - Intocmirea si actualizarea, in colaborare cu administratorului site-ului, a listei tuturor informatiilor publicate, conform acestei proceduri, cu precizarea link-urilor aferente;

    - Verificarea publicarii pe site a informatiilor prevazute a fi publicate conform acestei proceduri, precum si ritmicitatea actualizarii acestora.

  - TELETRANS raspunde de:

    - Administrarea site-ului www.transelectrica.ro .

# MODUL DE LUCRU

  - Fiecare directie sau serviciu mentionat la capitolul Responsabilitati isi va desemna o persoana responsabila cu publicarea informatiilor care ii revin conform prevederilor acestei proceduri, respectiv persoana responsabila cu administrarea site-ului, in cazul directiei/serviciului care are prevazuta si aceasta  responsabilitate; datele de contact ale persoanelor responsabile cu publicarea vor fi comunicate SMP;

  - Informaţiile se pun la dispoziţia participanţilor la piaţă prin publicarea pe paginile web ale OTS (www.transelectrica.ro, www.ope.ro), ETSO (www.etsovista.com), ENTSO-E (www.entsoe.eu). Pe site-ul www.transelectrica.ro se va gasi lista tuturor informatiilor publicate, conform acestei proceduri, cu precizarea link-urilor aferente;

  - Fiecare directie sau serviciu mentionat la capitolul Responsabilitati isi va stabili propria macheta de raportare a datelor in colaborare cu administratorul site-ului pe care se vor publica informatiile;

  - Daca anumite informatii prevazute a fi publicate conform acestei proceduri nu sunt publicate ca atare, ci sunt incluse intr-un raport cu un continut mai amplu, denumirea si calea catre raport vor fi comunicate catre SMP si vor aparea pe site-ul www.transelectrica.ro, conform punctului 6.2;

  - Toate informatiile vor fi actualizate ori de cite ori survine o modificare, de catre persoanele responsabile cu publicarea informatiilor din cadrul fiecarei directii sau serviciu;

  - Informaţiile publicate vor fi disponibile atat in limba romana, precum si in limba engleza, intr-o forma clara, usor de descarcat si care sa faca posibila prelucrarea;

  - Durata de pastrare a informaţiilor disponibile pe internet este de minim doi ani;

  - Fiecare directie sau serviciu mentionat la capitolul Responsabilitati raspunde de inregistrarea si arhivarea informatiilor facute publice, astfel incat sa poata transmite date istorice din baza de date proprie, intr-un format convenit, pentru o durata de minim 5 ani;

  - Orice problema intalnita in procesul de publicare/actualizare a datelor va fi comunicata administratorului site-ului in cauza, in vederea solutionarii acesteia si spre informare SMP;

  - In cazul in care partile solicita si platesc serviciul, datele publice pot fi transmise in format electronic, simultan cu publicarea, printr-o metodă agreată cu partea interesată;

  - In cazurile in care exista solicitari din partea unor autoritati publice autorizate, informatiile confidentiale pot fi distribuite acestora;

  - Informatiile confidentiale (care privesc participantii la piata) pot deveni publice numai daca OTS are acordul scris al acestora sau exista o decizie a ANRE.

# INREGISTRARI

  - Pe site-ul www.transelectrica.ro se va gasi lista tuturor informatiilor publicate, conform acestei proceduri, cu precizarea link-urilor aferente.