## ANUAL 2014
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 28.11.2013 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
ATC ANUAL 2014
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria - Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 200 | 100 |  | 0 | 100
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui |  | 200 |  | 100 |  |  | H
|  | LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV) |  | 0
| Serbia - Romania ** | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | H
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Ungaria - Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 300 | 100 | 200 | 0 | 200
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [6 empty] | H
| Ucraina de V - Romania*(UA-RO) ** |  | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50
LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo
| Moldova - Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti | - | - | - | - | - | -
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania - Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui |  | 200 |  |  |  |  | H
|  | LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV) |  | 0
| Romania - Serbia ** | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 250 | 100 | 150 | 0 | 150 | H
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Romania - Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 350 | 100 | 250 | 0 | 250 | H
| Romania - Ucraina de V * (RO - UA) ** | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
| Romania - Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti | - | - | - | - | - | -
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa prezinte acordul scris al TSO din Ucraina.
Valorile anuale cu Ucraina nu se garanteaza. Este posibil ca valorile cu Ucraina sa sufere modificari, astfel va rugam urmariti periodic site-ul www.transelectrica.ro --> Transparenta --> Alocare capacitati - Rezultate/Utilizare --> Pct.2 Informatii privind TTC, TRM, NTC, AAC si distributia ATC pentru diferitele sesiuni de licitatii;
** Acolo unde intre parteneri exista o singura linie de granita, NTC annual ferm este garantat numai atat timp cat linia este in functiune

## ANUNT
ANUNT IMPORTANT
Va anuntam ca in data de 28.11.2013, Transelectrica va organiza licitatia pentru alocarea ATC pentru 2014, pe granitele cu SERBIA (alocare 100% din ATC) si UCRAINA (alocare 100% din ATC).
Ofertele trebuie transmise între orele 09:00 si 13:00 (RO); (RO) = CET + 1
Valorile anuale cu Ucraina nu se garanteaza.
Este posibil ca valorile cu Ucraina sa sufere modificari, astfel ca va rugam urmariti periodic site-ul www.transelectrica.ro --> Transparenta --> Alocare capacitati - Rezultate/Utilizare --> Pct.2 Informatii privind TTC, TRM, NTC, AAC si distributia ATC pentru diferitele sesiuni de licitatii;
In perioada 20.12.2013 - 06.01.2014, TEL nu va accepta transferuri / renuntari de capacitate.
Licitatia anuala si lunara pe granita cu Bulgaria pentru anul 2014 vor fi organizate de ESO EAD. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati site-ul partenerilor nostrii : www.tso.bg . Licitatia anuala si lunara pe granita cu Ungaria pentru anul 2014 vor fi organizate de MAVIR. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati site-ul partenerilor nostrii : www.mavir.hu .

## MACHETA
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 28.11.2013 ora 13 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
ATC ANUAL 2014
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria - Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 200 | 100 |  | 0 | 100
|  |  |  | 200 |  | 100
0
| Serbia - Romania ** |  | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 300 | 100 | 100 | 0 | 100 | H
| Ungaria - Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR |  | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 300 | 100 | 200 | 0 | 200
H
| Ucraina - Romania*(UA-RO)** |  | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50
| Moldova - Romania |  | - | - | - | - | - | -
EXPORT | Romania - Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100
200
0
| Romania - Serbia ** |  | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 400 | 100 | 150 | 0 | 150 | H
| Romania - Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR |  | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 350 | 100 | 250 | 0 | 250 | H
| Romania - Ucraina * (RO - UA)** |  | 01 IAN - 31 DEC 2014 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
| Romania - Moldova |  | - | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa prezinte acordul scris al TSO din Ucraina.
Valorile anuale cu Ucraina nu se garanteaza. Este posibil ca valorile cu Ucraina sa sufere modificari, astfel va rugam urmariti periodic site-ul www.transelectrica.ro --> Transparenta --> Alocare capacitati - Rezultate/Utilizare --> Pct.2 Informatii privind TTC, TRM, NTC, AAC si distributia ATC pentru diferitele sesiuni de licitatii;
** Acolo unde intre parteneri exista o singura linie de granita, NTC annual ferm este garantat numai atat timp cat linia este in functiune