## Standarde Romane - selectare
Nr. | Standard Roman | Titlu Standard Roman | Domeniu de aplicare | Standard european corespondent | Standard international corespondent | Titlu in engleza | RELEVANTA
[7 empty] | Mandat CE | Obiectiv
1 | SR CLC/TR 50422:2016 | Ghid pentru aplicarea standardului european EN 50160 | Acest ghid prezintă informaţii necesare pentru clarificarea aspectelor legate de calitatea energiei electrice în reţele electrice şi facilitează interpretarea corectă a standardului SR EN 50160. | CLC/TR 50422:2013 |  | Guide for the application of the European Standard EN 50160 | M/490 | calitatea energiei electrice
2 | SR EN 50438:2014 | Prescripţii pentru instalaţiile de micro-generare destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie de joasă tensiune, de interes public | Acest standard specifică cerinţele tehnice pentru funcţiile de protecţie şi performanţele funcţionale ale instalaţiilor de micro-generare, concepute pentru a funcţiona în paralel cu reţele electrice publice de distribuţie, de joasă tensiune. Acest standard se aplică pentru instalaţii de micro-generare, care includ echipamente cu valoarea nominală a curentului electric mai mică sau egală cu 16 A pe fază, monofazate sau polifazate 230/400 V sau polifazate 230 V (tensiune nominală între faze). | EN 50438:2013 |  | Requirements for micro-generating plants to be connected in parallel with public low-voltage distribution networks | M/490 | conectare la retea
3 | SR EN 50524:2010 | Fişă tehnică şi placă de identificare pentru invertoare fotovoltaice | Funizeaza informatia minima necesara pentru a configura un sistem fotoelectric cu invertoare in conditii optime de siguranta. | EN 50524:2009 |  | Data sheet and name plate for photovoltaic inverters |  | încercări sisteme fotoelectrice
4 | SR CLC/TS 50549-1:2015 | Prescripţii pentru instalaţiile de generare destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie. Partea 1: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune a generatoarelor de peste 16 A pe fază | Acest standard specifică cerinţele pentru conectarea la reţeaua electrică de distribuţie, de joasă tensiune, a generatoarelor de peste 16 A pe fază. | CLC/TS 50549-1:2014 |  | Requirements for the connection of generators above 16 A per phase - Part 1: Connection to the LV distribution system | M/490 | conectare la retea
5 | SR CLC/TS 50549-2:2015 | Prescripţii pentru instalaţiile de generare destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie. Partea 2: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiun | Acest standard specifică cerinţele pentru conectarea instalaţiilor de generare la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune. | CLC/TS 50549-2:2014 |  | Requirements for the connection of generators above 16 A per phase - Part 2: Connection to the MV distribution system | M/490 | conectare la retea
6 | SR EN 60038:2012 | Tensiuni standardizate de CENELEC | Se aplica pentru retele electrice de transport si distributie, precum si pentru echipamentele utilizate in aceste sisteme, la frecventa de 50 Hz si tensiunea nominala mai mare de 100 V. | EN 60038:2011 | IEC 60038:2009 | CENELEC standard voltages |  | calitatea energiei electrice
7 | SR EN 60193:2003 | Turbine hidrulice, pompe de acumulare şi turbinepompe Încercări de recepţie pe model | Acest standard se aplică modelelor de laborator ale oricărui tip de turbină hidraulică cu acţiune sau cu reacţiune, de pompă pentru acumulare sau de turbină-pompă. | EN 60193:1999 | IEC 60193:1999 (EQV) | Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Model acceptance tests |  | incercari instalatii hidroelectrice
8 | SR HD 60364-4-41:2007 | Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice | Specifică prescripţiile esenţiale referitoare la protecţia împotriva şocului electric, inclusiv protecţia de bază (protecţia împotriva atingerii directe) şi protecţia la defect (protecţia împotriva atingerii indirecte) a persoanelor şi a animalelor domestice. | HD 60364-4-41:2007 | IEC 60364-4-41:2005 (MOD) | Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock |  | conectare instalatii generare; incarcare vehicul electric
9 | SR EN 60904 serie | Dispozitive fotovoltaice | Prezinta metode de masurare a parametrilor dispozitivelor fotovoltaice. | EN 60904 series | IEC 60904 series | Photovoltaic devices |  | instalatii fotoelectrice
10 | SR EN 61194:2003 | Parametri caracteristici ai sistemelor fotovoltaice (PV) autonome | Acest standard defineşte parametrii cei mai importanţi, electrici, mecanici şi de mediu pentru descrierea şi analiza performanţelor sistemelor fotovoltaice autonome. Parametrii indicaţi sunt prezentaţi într-un format standard pentru achiziţie şi analiza performanţelor: - măsurarea, în amplasament, a performanţelor de scurtă şi lungă durată a sistemului fotovoltaic; - compararea între performanţele determinate în amplasament şi cele din proiect, ambele extrapolate la condiţiile standardizate de încercare (STC). | EN 61194:1995 | IEC 61194:1992 (MOD) | Characteristic parameters of stand-alone photovoltaic (PV) systems |  | operare instalatii fotoelectrice
11 | SR EN 61400 serie | Turbine eoliene | Serie de standarde aplicabile pentru instalatii eoliene in general si cerinte de conectare la retea. | EN 61400 serie | IEC 61400 serie | Wind turbines |  | Conectare Instalatii eoliene
12 | SR EN 61400-21:2009 | Turbine eoliene. Partea 21: Măsurarea şi evaluarea caracteristicilor de calitate ale puterii turbinelor eoliene conectate la o reţea electrică | Această parte a SR EN 61400 cuprinde: - definiţii şi specificaţii ale mărimilor care trebuie determinate pentru caracterizarea calităţii puterii pentru o eoliană conectată la reţea; - proceduri de măsurare pentru cuantificarea caracteristicilor; - proceduri pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele de calitate a puterii, inclusiv estimări cu privire la calitatea puterii care se aşteaptă a fi produsă de un anume tip de eoliană într-o locaţie specificată, eventual dintr-un grup de mai multe unităţi. | EN 61400-21:2008 | IEC 61400-21:2008 (EQV) | Wind turbines - Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines |  | Conectare Instalatii eoliene
13 | SR EN 61400-25-1:2007 | Turbine eoliene. Partea 25-1: Comunicaţii pentru supravegherea şi comanda centralelor eoliene. Descriere generală a principiilor şi modelelor | Prezinta cerinte pentru sistemele de comunicaţii pentru supravegherea şi comanda centralelor eoliene (modele de date). | EN 61400-25-1:2007 | IEC 61400-25-1:2006 (EQV) | Wind turbines - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models |  | Conectare Instalatii eoliene
14 | SR EN 61400-25-2:2016 | Turbine eoliene. Partea 25-2: Comunicaţii pentru supravegherea şi comanda centralelor eoliene. Modele de informare | Prezinta cerinte generale pentru sistemele de comunicaţii pentru supravegherea şi comanda centralelor eoliene. | EN 61400-25-2:202015 | IEC 61400-25-2:2015 (EQV) | Wind turbines - Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information models | M/490 | Conectare Instalatii eoliene
15 | SR EN 61400-25-3:2016 | Turbine eoliene. Partea 25-3: Comunicaţii pentru supravegherea şi comanda centralelor eoliene. Modele de schimb de informaţii | Prezinta cerinte pentru sistemele de comunicaţii pentru supravegherea şi comanda centralelor eoliene (schimb de date). | EN 61400-25-3:2015 | IEC 61400-25-3:2015 (EQV) | Wind turbines - Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information exchange models | M/490 | Conectare Instalatii eoliene
16 | SR EN 61400-25-4:2009 | Turbine eoliene. Partea 25-4: Comunicaţii pentru supravegherea şi comanda centralelor eoliene. Sisteme de profiluri de comunicaţii | Aceasta serie de standarde specifica cerinte pentru sistemele de comunicaţii intre componentele centralelor eoliene (cum ar fi turbinele eoliene) si alti actori (cuma ar fi sisteme SCADA). | EN 61400-25-4:2008 | IEC 61400-25-4:2008 (EQV) | Wind turbines - Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants - Mapping to communication profile | M/490 | Conectare Instalatii eoliene
17 | SR EN 61400-25-5:2007 | Turbine eoliene. Partea 25-5: Comunicaţii pentru supravegherea şi comanda centralelor eoliene. Încercări de conformitate |  | EN 61400-25-5:2007 | IEC 61400-25-5:2006 (EQV) | Wind turbines - Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants - Conformance testing |  | Instalatii eoliene
18 | SR EN 61400-25-6:2011 | Turbine eoliene. Partea 25-6: Comunicaţii pentru monitorizarea şi comanda centralelor eoliene. Clase de noduri logice şi clase de date pentru monitorizarea de stare |  | EN 61400-25-6:2011 | IEC 61400-25-6:2010 (EQV) | Wind turbines -- Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind power plants - Logical node classes and data classes for condition monitoring |  | Instalatii eoliene
19 | SR EN 61400-27-1:2016 | Turbine eoliene. Partea 27-1: Modele de simulare electrică. Turbine eoliene | Prezinta modele de simulare pentru instalatii eoliene. | EN 61400-27-1:2015 | IEC 61400-27-1:2015 (EQV) | Wind turbines - Part 27-1: Electrical simulation models - Wind turbines |  | Conectare Instalatii eoliene
20 | SR EN 61804 serie | Blocuri de funcţii (FB) pentru comanda proceselor | Se aplica pentru sisteme de management al energiei. | EN 61804 series | IEC 61804 serie | Function blocks (FB) for process control - Part 1: Overview of system aspects |  | Industrial process measurement and control