Clauzele și condițiile

pentru

furnizorii de servicii de echilibrare

Cuprins	2

Preambul	3

Art. 1 Obiect și domeniu de aplicare	4

Art. 2 Definiții și interpretări	4

Abrevieri	7

Art. 3 Dispoziții generale	8

Art. 4 Calificarea furnizorilor de servicii de echilibrare	9

4.1. Calificarea tehnică a furnizorilor de servicii de echilibrare	9

4.2.  Înregistrarea pe Piața de Echilibrare	11

Art. 5 Cerințele privind datele și informațiile care trebuie transmise de către solicitant în cadrul procesului de calificare ca FSE și de către FSE in timpul funcționării pieței de echilibrare	11

5.1.  Cerințele privind datele și informațiile care trebuie transmise de către solicitant pentru procesul de calificare ca FSE, pentru etapa de calificare tehnică	11

5.2. Cerințele privind datele și informațiile care trebuie transmise de către solicitantul pentru calificare ca FSE, pentru etapa de înregistrare pe piața de echilibrare	12

5.3. Cerințele privind datele și informațiile transmise de către FSE în timpul funcționării pieței de echilibrare	13

5.3.1. Transmiterea declarațiilor de disponibilitate	13

5.3.2. Formatul și conținutul declarațiilor de disponibilitate	13

5.3.3. Verificarea și acceptarea declarațiilor de disponibilitate	14

5.3.4. Modificarea declarației de disponibilitate in timpul zilei de livrare	14

Art. 6 Achiziţia energiei de echilibrare	14

6.1. Ofertarea pe piața de echilibrare	14

6.2. Reguli de selectare a ofertelor pe piața de echilibrare	18

6.3. Tranzacții angajate pe piața de echilibrare	20

6.4. Norme privind decontarea FSE	21

6.5.  Decontare și plăți	22

6.6. Facturarea obligațiilor pe PE	23

6.7. Efectuarea plăților, executarea garanțiilor și penalități de întârziere pe PE	25

6.8. Contestații la notele de regularizare și/sau la notele de informare pentru decontarea lunară	26

6.9. Fișe de decontare și conturi bancare	28

6.10. Garanții de plată a obligațiilor pe piața de echilibrare	28

Art. 7 Agregarea locurilor de consum, a instalațiilor de stocare a energiei și a instalațiilor de producere a energiei electrice	29

Art. 8 Normele, cerințele și calendarele pentru achiziția și transferul de capacitate pentru echilibrare	29

8.1. Achiziția capacității pentru echilibrare	29

8.2. Transferul capacității pentru echilibrare	33

Art.9. Normele privind suspendarea și restabilirea PE	33

Art.10. Normele privind decontarea capacității de echilibrare și a energiei de echilibrare în România cazul de suspendare a activităților de piață	34

Art.11 Calendar de implementare	34

Operatorul de transport și de sistem din Romania, CNTEE Transelectrica S.A, având în vedere următorul:

- Preambul

Prezentul document reprezintă propunerea operatorului de transport şi de sistem C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (numită in continuare TEL), privind Clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare în conformitate cu prevederile Art. 18 din Regulamentul (UE) 2017/2195 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică (numit în continuare Regulamentul EBGL).

- Prezenta propunere ia în considerare principiile și obiectivele generale stabilite prin Art. 3 din Regulamentul (UE) 2195/2017 și contribuie la:

- asigurarea nediscriminării și transparenței pe piețele de echilibrare în temeiul Art. 3 (1) (a), (2) (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2195/2017, deoarece aceleași clauze si condiții se vor aplica tuturor furnizorilor de servicii de echilibrare într-un mod nediscriminatoriu. Toți furnizorii de servicii de echilibrare vor avea acces la informații cu privire la volumele tranzacționate, în același timp și într-un mod transparent

- sporirea eficienței echilibrării, precum și a eficienței piețelor de echilibrare europene și naționale în temeiul Art. 3 (1) (b) și (2) (c) din Regulamentul (UE) 2195/2017 prin optimizarea costurilor energiei de reglaj activate în Europa și în piața de echilibrare națională, cu efecte pozitive în creșterea bunăstării sociale

- integrarea pieței de echilibrare națională în temeiul Art. 3 (1) (c) din Regulamentul (UE) 2195/2017 prin participarea Operatorului de Transport şi de Sistem în platformele de echilibrare europene cu ofertele de energie de echilibrare din produse standard

- participarea la siguranța în funcționare în temeiul Art. 3 (1) (c) și (2) (d), (f) din Regulamentul (UE) 2195/2017 deoarece principiile de optimizare în platformele de echilibrare europene reduc cantitățile de energie de reglaj activate ca urmare a compensării necesarului de energie de echilibrare, optimizând în același timp și utilizarea interconexiunilor, contribuind la creșterea  bunăstării sociale generale.

- asigurarea că dezvoltarea piețelor de electricitate pe termen lung, pieței pentru ziua următoare și a pieței intrazilnice nu este compromisă, respectând astfel condiția prevăzută la Art. 3 (2) (e) din Regulamentul (UE) 2195/2017.

respectarea standardelor convenite la nivel european, condiție prevăzută la articolul 3 (2) (h) din Regulamentul (UE) 2195/2017, întrucât propunerea se bazează pe standarde europene convenite, care sunt deja în vigoare.

- Normele şi procedurile elaborate de Operatorul de Transport şi de Sistem prevăzute în Clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare se supun consultării publice. Operatorul de Transport şi de Sistem informează despre acestea furnizorii de servicii de echilibrare, într-un mod transparent pe pagina de internet a acestuia.

PREZINTĂ URMĂTOAREA PROPUNERE SPRE APROBAREA AUTORITĂȚII NATIONALE DE REGLEMENTARE

- Art. 1 Obiect și domeniu de aplicare

Prezentele clauze şi condiţii sunt aplicabile TEL și FSE  în scopul:

- asigurării funcţionării eficiente a pieţei serviciilor pentru echilibrare, creşterea eficienței echilibrării prin folosirea platformelor comune a piețelor de echilibrare europene;

- integrării piețelor de echilibrare și promovării posibilităților de realizare a schimburilor de servicii de echilibrare, contribuind totodată la siguranța în funcționare;

- operării și dezvoltării eficiente, pe termen lung, a sistemului de transport al energiei electrice;

- asigurării faptului că achiziția de servicii de echilibrare este echitabilă, obiectivă, transparentă și bazată pe piață, evită bariere nejustificate în calea intrării pe piață a noilor operatori și promovează lichiditatea pieței de echilibrare, prevenind în același timp distorsiunile nejustificate din cadrul pieței interne a energiei electrice;

- facilitării participării la echilibrarea sstemului a locurilor de consum, inclusiv a instalațiilor de agregare și de stocare a energiei, garantând totodată că acestea concurează cu alte servicii de echilibrare în condiții de concurență echitabile și dacă este necesar, acționează independent atunci când deservesc un singur loc de consum;

- facilitării includerii în piaţa de energie a surselor de energie regenerabilă și sprijinirii realizării obiectivelor Uniunii Europene privind dezvoltarea producției de energie din surse regenerabile.

- Art. 2 Definiții și interpretări

Se definesc următoarele:

- „echilibrare” înseamnă toate acțiunile și procesele, din toate intervalele de timp, prin care un OTS asigură, într-un mod continuu, menținerea frecvenței sistemului într-un domeniu de stabilitate predefinit, astfel cum este stabilit la articolul 127 din Regulamentul (UE) 2017/1485, și conformitatea cu cantitatea de rezerve necesară în ceea ce privește calitatea cerută, astfel cum se prevede în partea IV titlurile V, VI și VII din Regulamentul (UE) 2017/1485;

- „model de autodispecerizare” înseamnă un model de programare și de dispecerizare prin care programele de producere și programele de consum, precum și dispecerizarea instalațiilor de producere a energiei electrice și a locurilor de consum sunt determinate de agenții de programare ai instalațiilor respective;

- „piață de echilibrare” înseamnă ansamblul dispozițiilor instituționale, comerciale și operaționale care stabilesc gestionarea bazată pe reguli a echilibrării;

- „servicii de echilibrare” înseamnă energia de echilibrare sau capacitatea pentru echilibrare sau ambele;

- „rezerve pentru stabilizarea frecvenței” înseamnă rezervele de putere activă disponibile pentru stabilizarea frecvenței sistemului după producerea unui dezechilibru;

- „rezerve pentru restabilirea frecvenței” înseamnă rezervele de putere activă disponibile pentru a readuce frecvența la valoarea ei nominală și, în cazul unei zone sincrone formate din mai mult de o zonă RFP, pentru a restabili echilibrul de putere la valoarea programată;

- În funcție de modul de activare aceste rezerve pot fi:

  - „rezerve pentru restabilirea frecvenței activate în mod automat”;

  - „rezerve pentru restabilirea frecvenței activate în mod manual”;

- „rezerve de înlocuire” înseamnă rezervele de putere activă disponibile pentru restabilirea sau susținerea nivelului necesar al rezervelor pentru restabilirea frecvenței, pentru a se pregăti preluarea dezechilibrelor următoare ale sistemului;

- „unitate consumatoare” înseamnă un ansamblu de instalații electrice aparținând unui loc/nod de consum, care conține echipamente ce pot fi comandate în mod activ de un gestionar de loc de consum sau de un operator de sistem de distribuție închis fie individual, fie în comun, ca parte a agregării prin intermediul unui terț; un grup energetic care poate funcționa în regim de pompare este considerat o unitate consumatoare;

- „loc de consum si de producere” înseamnă incinta sau zona în care se consumă și se produce energie electrică, printr-o singură instalație de utilizare, energia electrică fiind absorbită și evacuată în rețeaua de interes public prin una sau mai multe instalații de racordare;

- „unitate de furnizare a rezervelor” înseamnă o singură unitate generatoare, unitate consumatoare aparținând unui loc de consum sau unui loc de consum și de producere și/sau unitate de stocare a energiei sau o agregare a acestora, racordată la un punct de racordare comun, care îndeplinește cerințele pentru furnizarea de RSF, RRF sau RI;

- „grup de furnizare a rezervelor” înseamnă o agregare de unități generatoare, unități consumatoare aparținând mai multor locuri de consum sau locuri de consum si de producere, unități de stocare a energiei și/sau de unități de furnizare a rezervelor racordate la mai mult de un punct de racordare, care îndeplinesc cerințele pentru furnizarea de RSF, RRF sau RI;

- „furnizor de servicii de echilibrare” înseamnă un participant la piață cu unități de furnizare a rezervelor sau cu grupuri de furnizare a rezervelor, capabil să furnizeze servicii de echilibrare către un OTS;

- „responsabilitatea echilibrării” înseamnă responsabilitatea fiecărui participant la piața de echilibrare faţă de un OTS pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi  schimburilor de energie electrică proprii, după caz și pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibre;

- „parte responsabilă cu echilibrarea” înseamnă un participant la piața de echilibrare sau reprezentantul desemnat al acestuia, care va fi responsabil cu dezechilibrele sale;

- „OTS conector” înseamnă operatorul de transport și de sistem care operează zona de programare în care FSE și PRE trebuie să respecte clauzele și condițiile legate de echilibrare;

- „energie de echilibrare” înseamnă energia care este utilizată de către un OTS pentru a realiza echilibrarea și care este furnizată de un FSE;

- „capacitate pentru echilibrare” înseamnă un volum de capacitate în rezervă pe care un FSE  a convenit să îl păstreze și în privința căruia FSE  a convenit să prezinte OTS, pe durata contractului, oferte pentru o cantitate corespunzătoare de energie de echilibrare;

- „transfer de capacitate pentru echilibrare” înseamnă un transfer de capacitate pentru echilibrare de la FSE-ul  contractat inițial către un alt FSE;

- „produs standard” înseamnă un produs de echilibrare armonizat, definit de către toți OTS pentru schimbul de energie de echilibrare;

- „produs specific” înseamnă un produs standard tranzacționat pe piața de echilibrare națională sau un produs cu parametri diferiți de un produs standard;

- „oferta de energie de echilibrare” înseamnă angajamentul ferm transmis de un FSE pentru furnizarea creşterii de putere/reducere de putere, în condițiile acceptării de către un OTS a prețului solicitat în ordinea de merit comună/ordinea de merit locală;

- „ofertarea pe UFR/GFR” înseamnă ca ofertele de energie de echilibrare sunt transmise de către FSE pentru fiecare UFR/GFR;

- „ordine de merit’’ înseamnă ordonarea după preț a perechilor preţ-cantitate din ofertele de energie de echilibrare validate, stabilită şi utilizată de OTS-ul conector, pentru determinarea perechilor preţ-cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea energiei de echilibrare;

- „ordine de merit comună” înseamnă ordinea de merit formată din ofertele transmise de OTS-urile conectoare în platformele informatice dedicate piețelor Europene de echilibrare;

- „oră de închidere a porții pentru energia de echilibrare” înseamnă momentul în care nu mai este permisă transmiterea sau actualizarea unei oferte de energie de echilibrare de catre un FSE, pentru un produs standard sau specific;

- „oră de închidere a porții pentru transmiterea de oferte de energie de către OTS-uri” înseamnă ultimul moment în care un OTS conector poate transmite in platformele piețelor Europene, ofertele de energie de echilibrare primite de la un FSE;

- „punct de racordare” înseamnă punctul fizic în care un utilizator este racordat la SEN sau în care s-a convenit formal delimitarea sa, printr-un punct de măsurare;

- „reglaj necesar” înseamnă volumul de energie de echilibrare de care TEL are nevoie pentru a asigura echilibrul SEN într-un interval de decontare dat;

- „restricție de rețea” - sinonim cu termenul de congestie structurală;

- „consum net” înseamnă energia pe care un consumator de energie electrică o preia din rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN;

- „convenție de participare la PE” înseamnă o convenţie standardizatǎ elaborată de TEL în urma unui proces de consultare publică, în care sunt prevăzute drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre TEL şi un FSE;

- „interval de decontare” înseamnă un interval de timp de 15 minute care corespunde cu un interval de dispecerizare;

- „luna de livrare” înseamnă luna în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibrare;

- „marca de timp” înseamnă informația în formă electronică atașată în mod unic unei oferte, care certifică faptul că aceasta a fost primită de către TEL la un moment de timp bine determinat;

- „tranzacție” înseamnă o convenţie încheiată între două părţi pentru transferul comercial de energie electrică, în concordanţă cu prezentul document;

- „notă de informare pentru decontarea lunară” înseamnă notă de informare întocmită de TEL, în care sunt prezentate toate obligațiile de plată, respectiv drepturile de încasare ce trebuie plătite, respectiv încasate prin intermediul conturilor bancare deschise de fiecare FSE;

- „notă lunară de regularizare pe PE” înseamnă notă de regularizare lunară întocmitǎ de TEL, pentru fiecare FSE, care sintetizează tranzacțiile angajateale FSE pe PE în fiecare lună calendaristică ;

- „bancă de decontare”  înseamnă bancă la care un FSE/TEL şi-a deschis contul din/în care se achită obligațiile de plată/drepturile de încasare înscrise în notele de informare pentru decontare emise de TEL;

- „cod de identificare pe PE” înseamnă cod alfanumeric alocat fiecărui FSE de către un OTS conector;

- „fișă de decontare pentru echilibrare” înseamnă situația întocmită și actualizată de TEL pentru fiecare FSE, pentru urmărirea drepturilor de încasare/obligațiilor de plată și a încasărilor/plăților corespunzătoare acestora, aferente tranzacţiilor încheiate pe PE;

- „cont de echilibrare” înseamnă cont bancar deschis de un FSE/TEL la o bancă de decontare în scopul utilizării pentru plățile, respectiv încasările corespunzătoare tranzacțiilor încheiate pe PE.

- Abrevieri

Abrevierile utilizate în cadrul prezentului document au următoarele semnificații

  - ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

  - ENTSO-E – Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem pentru electricitate;

  - UE – Uniunea Europeană;

  - SEN – sistemul electroenergetic naţional;

  - OR – operator de rețea;

  - OTS – operator de transport și de sistem;

  - TEL –  operatorul de transport și de sistem CNTEE Transelectrica SA

  - OD – operatorul de distribuție;

  - ID – interval de dispecerizare;

  - PE – piaţa de echilibrare;

  - PI – piața intrazilnică;

  - PRE – parte responsabilă cu echilibrarea;

  - FSE – furnizor de servicii de echilibrare;

  - RSF – rezerve pentru stabilizarea frecvenței;

  - RFP – zonă de reglaj frecvență-putere

  - RRF – rezerve pentru restabilirea frecvenței;

  - aRRF – rezerve pentru restabilirea frecvenței activate în mod automat;

  - mRRF – rezerve pentru restabilirea frecvenței activate în mod manual;

  - RI – rezerve de înlocuire;

  - UFR – unitate de furnizare a rezervelor;

  - GFR – grup de furnizare a rezervelor;

  - DD – declarație de disponibilitate.

- Art. 3 Dispoziții generale

- Prezentul document are drept scop stabilirea regulilor pentru procurarea și utilizarea capacității de echilibrare și a energiei electrice necesare pentru echilibrarea SEN în timp real în ordinea de prioritate economică, pe principii de eficienta economica, prin mecanisme concurențiale, transparente, publice și nediscriminatorii, precum și pentru realizarea decontării și efectuarea plăților pentru tranzacțiile corespunzătoare.

- TEL aplică modelul de autodispecerizare pentru a determina programele de producere și de consum.

- Numai FSE calificați au dreptul de a participa la piața de echilibrare.

- TEL acordă FSE calificați dreptul de a transmite oferte de capacitate pentru echilibrare și/sau oferte de energie de echilibrare numai după semnarea Convenției cadru pentru furnizarea serviciilor de echilibrare.

- Tranzacţiile încheiate pe PE stabilesc obligaţia respectivului FSE de a furniza serviciul corespunzător unui anumit tip de produs către TEL, în conformitate cu specificaţiile din ofertă şi dispoziţiile de dispecer emise de acesta. Tranzacţiile sunt specifice unui anumit ID.

- Energia de echilibrare poate fi folosită pentru:

  - creşterea de putere, care poate fi furnizată prin creşterea producţiei unei UFR/GFR sau prin reducerea consumului unei UFR/GFR;

  - reducerea de putere, care poate fi furnizată prin reducerea producţiei unei UFR/GFR sau creşterea consumului unei UFR/GFR.

- Energia de echilibrare tranzacţionată pe PE se livrează fizic în ziua de livrare:

  - în punctele de racordare unde o/un UFR sau GFR, sunt racordate la SEN;

  - în momentele pentru care au fost emise dispoziţiile de dispecer de către TEL, acestea trebuind să fie situate în ID specificat în oferta acceptată.

- TEL monitorizează îndeplinirea de către FSE a cerințelor stabilite în prezentele clauze și condiții în materie de echilibrare, în cadrul zonei sale de programare.

- Art. 4 Calificarea furnizorilor de servicii de echilibrare

Procesul de calificare a unui FSE cuprinde două etape:

- Calificarea tehnică (precalificare )

- Înregistrarea pe piața de echilibrare

- 4.1. Calificarea tehnică a furnizorilor de servicii de echilibrare

- Proprietarii locurilor de consum, părți terțe (agregatori), proprietarii instalațiilor de producere a energiei electrice din surse de energie convențională și regenerabilă, precum și proprietarii unităților de stocare a energiei pot să devină FSE.

- Caracteristicile tehnice ale ofertei de produs standard sunt stabilite de comun acord de către toți OTS participanți la piețele europene de energie de echilibrare și de capacitate de echilibrare, respectiv aprobate de autoritățile naționale în conformitate cu Art. 25 din Regulamentul 2195/2017. Caracteristicile tehnice ale ofertei de produs specific sunt stabilite de către fiecare OTS în conformitate cu Art. 26 din Regulamentul 2195/2017.

- Pentru a dobândi calitatea de FSE, conform prevederilor art. 16 din Regulamentul (UE) 2195/2017, este necesar ca o/un UFR/GFR sa finalizeze cu succes procesul de calificare tehnică.

- Procesul de calificare tehnică respectă prevederile art. 159 si 162 din Regulamentul (UE) 1485/2017 și este descris in cadrul „Procedurii operaționale pentru calificarea furnizorilor de servicii de sistem”, procedură elaborată de TEL și avizată de ANRE.

- Normele pe baza cărora se desfașoară procesul de calificare tehnică al FSE sunt:

- Norma Tehnică privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone – aprobată prin Ordin al preşedintelui ANRE nr. 72/2017, cu modificările și completările ulterioare;

- Norma Tehnică privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru modulele generatoare, centralele formate din module generatoare și centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg) – aprobată prin Ordin al președintelui ANRE nr. 208/2018;

- Procedura operațională de notificare pentru racordare a unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la reTELe electrice de interes public - aprobată prin Ordin al președintelui ANRE nr. 51/2019;

- Fiecare UFR/GFR trebuie să obțină calificare tehnică pentru RSF și cel puțin un produs standard.

- Produsele standard și specifice pentru care UFR/GFR ale FSE conectate la TEL pot primi calificare tehnică, sunt următoarele:

| Produse standard | Produse specifice |
| --- | --- |
| - Produs RI - Produs mRRF - Produs aRRF | - Orice produs standard care nu poate fi tranzacționat pe platformele informatice ale PE Europene, pe o perioadă limitată de timp |

- Caracteristicile produsului standard RI:

| Timp de pregătire | Între 0 și 30 min |
| --- | --- |
| Timpul de variație a puterii active | Între 0 și 30 min |
| Timpul de activare completă | 30 min |
| Timp de dezactivare | Între 0 și 30 min |
| Cantitatea minimă a rezervei | 1 MW |
| Cantitatea maximă a rezervei | Puterea maximă activată in timpul de activare completă a RI |
| Timpul minim de livrare RI | 60 min |
| Timp minim între o dezactivare și o activare succesivă | Determinată de către FSE |

- Caracteristicile produsului standard mRRF

| Timpul de pregătire | 0 și 2,5 min |
| --- | --- |
| Timpul de variație a puterii | 0 – 12,5 min inclusiv timpul de pregătire |
| Timpul de activare completă | 12,5 min |
| Timp de dezactivare | Între 0 și 12,5 min |
| Cantitatea minimă a rezervei | 1 MW |
| Cantitatea maximă a rezervei | Puterea maximă activată in timpul de activare completă a RRFm |
| Timpul minim de livrare | 5 min |
| Durata maximă a perioadei de livrare | 5 min pentru activare planificată 20 min pentru activarea directă |
| Timp minim între o dezactivare și o activare succesivă | Determinată de către FSE |

10. Caracteristicile produsului standard aRRF

| Timp de activare completă | 7,5 min până la data de 17 decembrie 2025 |
| --- | --- |
|  | 5 min începând cu data de 18 decembrie 2025 |
| Timpul de întârziere | 30 sec |
| Perioada de variație a sarcinii | 0 – 7,5 min până la data de 17 decembrie 2025 |
|  | 0 – 5 min începând cu data de 18 decembrie 2025 |
| Timp de dezactivare | Timpul de dezactivare nu depășește durata de activare completă. |
| Cantitatea minimă a rezervei | 1 MW |
| Cantitatea maximă a rezervei | Puterea maximă activată in timpul de activare completă a RRFa |
| Timpul minim de livrare | 15 min |
| Timp minim între o dezactivare și o activare succesivă | 0 |

- 4.2.  Înregistrarea pe Piața de Echilibrare

1. După incheierea procesului de calificare tehnică, propietarul UFR/GFR primește calitatea de FSE după ce urmează procesul de înregistrare în piața de echilibrare.

2. Procesul de înregistrare cuprinde și  înregistrarea FSE-ului ca PRE, în conformitate cu Art.3.3. din documentul „Clauzele și condițiile pentru PRE”.

3. FSE are dreptul să activeze ca propriu PRE sau să delege responsabilitatea către un alt PRE, în conformitate cu Art. 3.5. din documentul „Clauzele și condițiile pentru PRE”.

4. Calificarea unui FSE se finalizează cu semnarea Convenţiei de participare la piata de echilibrare, după incheierea procesului de înregistrare ca FSE in Piața de Echilibrare.

- Art. 5 Cerințele privind datele și informațiile care trebuie transmise de către solicitant în cadrul procesului de calificare ca FSE și de către FSE in timpul funcționării pieței de echilibrare

- 5.1.  Cerințele privind datele și informațiile care trebuie transmise de către solicitant pentru procesul de calificare ca FSE, pentru etapa de calificare tehnică

1.	Cerințele privind datele și informațiile care urmează să fie transmise către TEL pentru a evalua furnizarea serviciilor de echilibrare, respectă prevederile articolului 154 alineatul (1), al articolului 154 alineatul (8), al articolului 158 alineatul (1) litera (e), al articolului 158 alineatul (4) litera (b), al articolului 161 alineatul (1) litera (f) și al articolului 161 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1485.

2. Solicitantul – gestionarul unității de furnizare a rezervelor sau grupului de furnizare a rezervelor sau un terț desemnat de către gestionar care poate fi un inclusiv agregator activ pe PE, are următoarele responsabilități:

- să depună la TEL documentația în vederea calificării ca FSE descrisă la Art. 12. literele a) ÷ i) din „Procedura operațională pentru calificarea furnizorilor de servicii de sistem” elaborată de TEL în conformitate cu prevederile Regulamentului 1485/2017;

- să transmită informațiile suplimentare solicitate de TEL, în termen de maxim 4 săptămâni. În cazul în care solicitantul nu furnizează informațiile solicitate în termenul menționat, TEL consideră că cererea a fost retrasă. (Art. 155 (3), Art. 159 (3), Art. 162 (3)  din Regulamentul 1485/2017);

- să notifice OTS calendarul și tipul testelor pe care le va efectua pentru verificarea conformității cu cerințele de calificare tehnică specifice tipului de rezervă care va fi asigurată de unitatea generatoare, unitatea consumatoare aparținând unui loc de consum sau unui loc de consum și de producere și/sau unitatea de stocare a energiei, înainte de începerea acestora;

- să efectueze, prin intermediul Operatorilor economici care dețin atestat de tip A3, emis de ANRE, testele de verificare a performanțelor din punctul de vedere al conformității cu cerințele tehnice aplicabile în vigoare, în conformitate cu procedurile de verificare elaborate de TEL;

- să depună rezultatele testelor preliminare la TEL;

- să convină cu TEL o perioadă pentru efectuarea testelor finale de verificare, teste la care poate participa și un reprezentant al acestuia;

- 5.2. Cerințele privind datele și informațiile care trebuie transmise de către solicitantul pentru calificare ca FSE, pentru etapa de înregistrare pe piața de echilibrare

- În timpul procesului de înregistrare solicitantul pentru calificare ca FSE trebuie să transmită datele tehnice ale UFR/GFR care au primit calificare tehnică, datele comerciale, financiare și de contact ale solicitantului.

- Solicitanții pentru înregistrarea ca FSE fac o cerere scrisă către TEL. Cererea include un formular completat corespunzător, este însoţită de toată documentaţia suport relevantă şi trebuie să fie semnată de un reprezentant autorizat al FSE.

- Conţinutul şi formatul formularului care se completează de părţi, precum şi procedura de transmitere, verificare, acceptare sau respingere a acestora sunt elaborate de TEL şi publicate pe pagina proprie de internet.

- Fiecare FSE trebuie să transmită către TEL toate documentele necesare pentru înregistrarea ca PRE și documentul dedicat delegarii de responsabilitate fața de un alt PRE, în cazul in care FSE alege acest lucru.

- Formulele de măsurare pentru un FSE sunt întocmite de PRE și puse la dispoziția TEL, conform Art. 3.2. (15) din documentul „Clauzele și condițiile pentru PRE” și a Convenției de asumare a responsabilității echilibării.

- Un FSE se poate retrage din proprie iniţiativă de la PE, printr-o înştiinţare scrisă, semnată de un reprezentant autorizat al FSE. Această înştiinţare trebuie transmisă cu cel puţin o lună înaintea datei la care înregistrarea FSE trebuie să fie anulată.

- După primirea unei astfel de înştiinţări, TEL informează imediat ANRE.

- TEL poate revoca înregistrarea unui FSE în oricare din următoarele cazuri:

  - dacă FSE nu mai îndeplineşte la un moment dat una sau mai multe din condiţiile necesare pentru înregistrarea ca FSE;

  - dacă FSE nu respectă prevederile convenţiei de participare la PE;

  - dacă FSE este găsit în mod repetat vinovat de nerespectarea regulilor aplicabile pentru PE, inclusiv a celor de decontare.

- Dacă un FSE se retrage de pe PE conform pct.8 - sau dacă înregistrarea unui FSE este revocată de TEL conform  prevederilor de la pct.10:

  - FSE efectuează toate plăţile datorate TEL în conformitate cu  prevederile referitoare la decontarea pe PE;

  - TEL efectuează toate plățile către FSE datorate pentru perioada anterioară retragerii/revocarii FSE;

  - după efectuarea tuturor plăţilor datorate de respectivul FSE, TEL anulează înregistrarea acestuia în registrul PE, informând FSE respectiv ANRE  în legătură cu această anulare.

- Procedura „Înregistrarea, retragerea și revocarea FSE” elaborată de TEL și publicată pe site-ul propriu, cuprinde toate formularele necesare înregistrării sau retragerii ca FSE, instrucțiuni detaliate, inclusiv termenele maxime stabilite pentru plățile de la pct. 9.

- FSE care au fost acceptaţi de TEL semnează cu acesta „Convenţia de participare la PE”, care cuprinde drepturile şi responsabilităţile reciproce ale TEL şi ale fiecărui FSE.

- FSE sunt înregistraţi în registrul PE, care este întocmit şi actualizat de către TEL.

- Informaţiile cuprinse în registrul PE sunt puse de către TEL la dispoziţia FSE.

- 5.3. Cerințele privind datele și informațiile transmise de către FSE în timpul funcționării pieței de echilibrare

- 5.3.1. Transmiterea declarațiilor de disponibilitate

- Toți FSE care au în exploatare UFR/GFR sau PRE-ul din care aceștia fac parte, dacă a fost mandatată în acest sens de către FSE și are acordul TEL, trebuie să transmită la TEL declarații de disponibilitate pentru acestea.

- Declarația de disponibilitate pentru o UFR/GFR în ziua D trebuie să fie transmisă la TEL cel mai devreme cu 10 de zile înainte de ziua D și cel mai târziu până la ora 16:30 a zilei D-1 și poate fi actualizată în orice moment anterior ID afectat;

- 5.3.2. Formatul și conținutul declarațiilor de disponibilitate

1.  Declarația de disponibilitate conține cel puțin următoarele informații:

- puterea disponibilă a fiecărui UFR/GFR pentru fiecare ID din fiecare zi de livrare;

- motivaţii şi detalii (inclusiv numărul cererii aprobate de dispecer) privind reducerile de disponibilitate ale fiecărui grup dispecerizabil/consumator dispecerizabil, ca urmare a: oricărei opriri accidentale sau opriri planificate pentru mentenanţă, redării în exploatare înainte de termenul aprobat, programului de funcţionare convenit cu Administraţia Naţională Apele Române etc.;

- UFR/GFR care produc energie electrică din energie eoliană sau solară respectiv UFR/GFR formate din unități consumatoare, unități de stocare a energiei sau orice fel de agregare  dintre acestea, sunt exceptate de la furnizarea motivațiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) în cazul modificării declaraţiilor lor de disponibilitate.

- 5.3.3. Verificarea și acceptarea declarațiilor de disponibilitate

- Verificarea formei și conținutului DD se face automat de către sistemul pieței de echilibrare, iar confirmarea este transmisă emitentului de către TEL într-un format standard, pe aceeași cale prin care a fost recepționată.

- DD sunt accesibile pentru vizualizare, prin intermediul sistemului PE, FSE-ului respectiv și PRE-ului din care face parte.

- 5.3.4. Modificarea declarației de disponibilitate in timpul zilei de livrare

- FSE este responsabil de informarea TEL-ului despre modificarea rezervelor de echilibrare pentru fiecare ID al zilei de livrare.

- FSE poate modifica o DD, oricând în ziua de livrare, pentru ID urmatoare celui in care se operează modificarea, in sensul cresterii sau scaderii puterii maxime disponibile.

- Art. 6 Achiziţia energiei de echilibrare

- 6.1. Ofertarea pe piața de echilibrare

- Conform Art. 16 (4) din Regulamentul (UE) 2195/2017, după incheierea procesului de calificare, orice FSE are responsabilitatea de a transmite către TEL, ofertele de energie de echilibrare corespunzătoare produselor standard și specifice, astfel:

- FSE este obligat sa transmită ofertele de energie aferente capacitații de echilibrare contractată cu TEL conform cu prevederile de la pct. 8;

- orice FSE are dreptul de a transmite la TEL ofertele de energie aferente capacitații de echilibrare care nu este contractată cu TEL;

- FSE atribuie ofertele de echilibrare numai PRE-ului din care face parte, conform prevederilor de la Art. 4.2.(3); în cazul unui agregator ce preia rolul de FSE pentru GFR cu puncte de măsură în mai multe PRE-uri, acesta ajustează dezechilibrul între respectivele PRE-uri prin notificări ulterioare ID de livrare, conform Art. 4.2. alin. (2) lit. e) pct. iii din documentul „Clauze și condiții pentru PRE”;

- în orice situație în care TEL identifică necesitatea unor oferte de energie de echilibrare suplimentare, pentru un anume ID, acesta transmite o solicitare către FSE de a oferi energia aferentă capacitații de echilibrare neutilizată sau din rezervele neofertate. În aceste cazuri, FSE sunt obligați să oferteze pe piața de echilibrare toată energia de echilibrare rămasă disponibilă, pe fiecare sens, după tranzacțiile de pe piețele anterioare pieței de echilibrare.

- FSE pot transmite oferte de preț pe UFR/GFR în următoarele condiții:

- pentru fiecare tip de produs (RI, mRRF, aRRF sau produs(e) specific(e)):

1)    oferte pentru creştere de putere;

2)    oferte pentru reducere de putere;

- înaintea ID pentru care se face ofertarea, între ora 12:00 în ziua D-1 și ora de închidere a porții pentru energia de echilibrare corespunzătoare fiecărui tip de produs standard sau specific, după cum urmează:.

(i) ID – 50 pentru produsul RI, pentru ID, ID+15, ID+30 și ID+45;

(ii) ID – 25 pentru produsele mRRF și aRRF.

- Ofertele pot fi oricând modificate sau anulate înaintea orei de închidere a porții pentru energia de echilibrare. Orice modificare stabilește o nouă ofertă de energie de echilibrare, anulând automat oferta care a fost validatǎ anterior pentru acelaşi ID.

- După ora de închidere a porții pentru energia de echilibrare, nu mai este permisă actualizarea ofertelor de energie de echilibrare.

- După ora de închidere a porții pentru energia de echilibrare, FSE raportează, fără întârzieri nejustificate către TEL, ofertele de energie de echilibrare devenite indisponibile datorită eventualelor volume indisponibile, în conformitate cu articolul 158 (4) (b) și cu articolul 161 (4) (b) din Regulamentul (UE) 1485/2017.

- Ofertele de energie de echilibrare sunt transmise în format electronic, prin mijloacele de comunicaţie prevăzute de TEL.

- Oferta de energie de echilibrare se consideră transmisă oficial la momentul intrării în sistemul PE. Ora transmiterii este exprimată prin marca de timp.

- Imediat ce o nouă ofertă zilnică a intrat în sistemul PE, TEL confirmă respectivului FSE primirea acesteia. Această confirmare conţine numărul de înregistrare şi ora la care această ofertă zilnică a intrat în sistemul PE.

- Dacă un FSE nu primeşte de la TEL, într-un interval de 5 (cinci) minute de la transmiterea unei noi oferte de energie de echilibrare, confirmarea de primire a respectivei oferte, FSE trebuie să contacteze imediat TEL.

- TEL elaborează şi publică pe site-ul propriu procedura privind conţinutul şi formatul cadru al ofertelor pentru energie de echilibrare pentru produsele standard şi specifice şi modul de transmitere a ofertelor/raportarea volumelor indisponibile.

- Preţurile ofertelor de energie de echilibrare pot fi numere pozitive, zero sau negative, cu două zecimale și sunt exprimate în EUR/MW.

- In momentul primirii ofertelor, TEL verifică, dacă este îndeplinită următoarea condiţie:

- în cazul unei oferte pe UFR/GFR cantitatea ofertată pentru un anumit  produs nu trebuie să depașească valoarea pentru care UFR/GFR a fost precalificată;

- În situaţia unor restricții interne de sistem sau a altor condiții care ar pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, TEL marchează ca indisponibile anumite oferte de energie de echilibrare care nu vor putea fi tranzacționate pe piețele europene și care sunt accesibile în ordinea de merit a produselor specifice.

- TEL tratează nediscriminatoriu toate ofertele de energie de echilibrare primite. După ora de închidere a porții pentru energia de echilibrare, toate ofertele de energie de echilibrare din produse standard sunt transmise de către TEL către platformele europene constituite în conformitate cu articolele 20 şi 21 din Regulamentul (UE) 2195/2017, în vederea optimizării activării ofertelor de energie de echilibrare în liste cu ordine de merit comune la nivel european.

- Produsele mRRF și aRRF tranzacționate pe platforma PE a TEL, în perioada de la intrarea prezentului document în vigoare și pînă la intrarea în operare a platformelor europene precizate la pct.15, sau în eventuale intervale de neuncționalitate a acestora,se consideră produse specifice acestea fiind activate de către TEL în ordinea de merit la nivel local.

- Orice activare parțială sau totală a unei oferte de energie de echilibrare din listele cu ordine de merit comune la nivel european/locale constituie o tranzacţie/contract între respectivul FSE și TEL.

- Fiecare ofertă pentru produsul de echilibrare RI trebuie sa respecte următoarele caracteristici statice:

| Mod de activare | Programat cu activare manuală |
| --- | --- |
| Timpul de activare completă | 30 min |
| Cantitate minimă | 1 MW |
| Cantitate maximă | 9,999 MW |
| Durata minimă a perioadei de livrare | 15 min |
| Durata maximă a perioadei de livrare | 60 min |
| Rezoluția intervalului de decontare | 15 min |

- Caracteristicile variabile ale ofertei standard a produsului de energie de echilibrare a mRRF care urmează să fie determinate de FSE-uri, în timpul calificării tehnice sau la transmiterea ofertei RI, trebuie să fie:

- definite de următorii parametri:

| Prețul | Pozitiv, zero sau negativ, în €/MWh |
| --- | --- |
| Locație | România |
| Didizibilitate | Sunt permise oferte divizibile cu o granularitate la activare de 1 MW. Sunt permise oferte indivizibile a căror cantitate să reprezinte numai puterea minimă tehnică a unei UFR/GFR |
| Legături tehnice între oferte | FSE-urilor li se cere să transmită legăturile tehnice dintre ofertele transmise în același și/sau în ID consecutive. |
| Legături economice | Sunt permise oferte de tip “parinte-copil” și oferte exclusive |

(b) volumul ofertei;

(c) direcția ofertei: energie de echilibrare pozitivă (crestere de putere)/negativă (reducere de putere);

- Fiecare ofertă pentru produsul de echilibrare mRRF trebuie sa respecte următoarele caracteristici statice:

| Mod de activare | Manual |
| --- | --- |
| Tip de activare | Direct sau programat |
| Timpul de activare completă | 12,5 min |
| Cantitatea minimă | 1MW |
| Granularitatea ofertei | 1MW |
| Cantitatea maximă | 9,999 MW |
| Durata minimă de livrare a cantității maxime cerute | 5 minute |
| Durata maximă de livrare a cantității maxime cerute | 5 minute pentru activare programată |
|  | 20 minute pentru activare directă |
| Rezoluție de preț | 0.01 €/MWh |
| Perioada de valabilitate | O activare programată poate avea loc doar la momentul activării programate. O activare directă poate avea loc la orice moment în timpul celor 15 minute după momentul activării programate. |

- Livrarea unei oferte activată direct include și următorul ID al celui la care face referire oferta.

- Caracteristicile variabile ale ofertei standard a produsului de energie de echilibrare a mRRF care urmează să fie determinate de FSE-uri, în timpul calificării tehnice sau la transmiterea ofertei mRRF, trebuie să fie:

- definite de următorii parametri:

| Prețul | Pozitiv, zero sau negativ, în €/MWh |
| --- | --- |
| Locație | România |
| Didizibilitate | Sunt permise oferte divizibile cu o granularitate la activare de 1 MW. Sunt permise oferte indivizibile a căror cantitate să reprezinte numai puterea minimă tehnică a unei UFR/GFR |
| Legături tehnice între oferte | FSE-urilor li se cere să transmită legăturile tehnice dintre ofertele transmise în același și/sau în ID consecutive. |
| Legături economice | Sunt permise oferte de tip “parinte-copil” și oferte exclusive |

(b) volumul ofertei;

(c) direcția ofertei: energie de echilibrare pozitivă (crestere de putere)/negativă (reducere de putere);

- Fiecare ofertă pentru produsul de echilibrare aRRF trebuie sa respecte următoarele caracteristici statice:

| Mod de activare | Automat |
| --- | --- |
| Timpul de activare completă | 5 minute |
| Timpul de dezactivare | Nu va depăși timpul de activare completă |
| Cantitatea minimă | 1MW |
| Granularitatea ofertei | 1MW |
| Cantitatea maximă | 9,999 MW |
| Perioada de valabilitate | 15 minute Prima perioadă de valabilitate începe la ora de piață 00:00. Perioadele de valabilitate sunt consecutive și nu se suprapun. O ofertă poată fi activată și dezactivată la orice moment în cadrul perioadei de valabilitate. |
| Rezoluție de preț | 0.01 €/MWh |

- Caracteristicile variabile ale ofertei standard a produsului de energie de echilibrare a aRRF care urmează să fie determinate de FSE-uri, în timpul calificării tehnice sau la transmiterea ofertei mRRF, trebuie să fie:

a) definite de următorii parametri:

| Prețul | Pozitiv, zero sau negativ, în €/MWh |
| --- | --- |
| Locație | România |

b) volumul ofertei;

(c) direcția ofertei: energie de echilibrare pozitivă (crestere de putere)/negativă (reducere de putere);

(d) perioada de valabilitate la care se referă oferta pentru produsul aFRR.

- 6.2. Reguli de selectare a ofertelor pe piața de echilibrare

- Selectarea ofertelor pe piața de echilibrare pentru orice tip de produs se face in ordine de preț, folosind ordine de merit pentru fiecare produs si pentru fiecare sens, astfel:

- Ordine de merit la creștere: se ordonează ofertele in sens crescător al prețului, iar selectarea se face incepând cu oferta cu cel mai mic preț, pâna se acoperă volumul de energie de echilibrare solicitat de TEL/OTS-uri

- Ordine de merit la scădere: se ordonează ofertele in sens descrescător al prețului, iar selectarea se face incepând cu oferta cu cel mai mare preț, pâna se acoperă volumul de energie de echilibrare solicitat de TEL/OTS-uri.

- Selectarea ofertelor produselor standard (mRRF, aRRF) se face din ordinele de merit comune la nivel European, pe fiecare tip de produs. Funcția de optimizare a fiecarei platforme  Europene pentru tranzacționarea produselor standard de energie deechilibrare, face selecțiile in funcție de prețuri și de capacitatea disponibilă pe liniile de interconexiune.

- Până la punerea in funcțiune a platformelor Europene sau în cazul in care acestea nu funcționează pe o perioadă limitată, selecția ofertelor validate pentru echilibrarea SEN se face folosind ordinea de merit pe PE națională.

- TEL va tranzacționa produsul standard RI pe platforma PE națională până la solicitarea a cel puțin un OTS vecin de a utiliza acest produs standard, pentru a fi posibilă tranzacționarea RI pe platforma europeană dedicată.

- Înainte de ora 19:00 a zilei anterioare zilei de livrare, TEL stabileşte rezerva necesară, aceasta fiind volumul de energie de echilibrare necesară a fi disponibilă în decursul zilei de livrare.

- Dacă este necesar, TEL poate modifica oricând valoarea stabilită pentru rezerva necesară, în timpul zilei de livrare.

- În fiecare interval orar al zilei D de livrare, TEL stabilește necesarul de energie de echilibrare pe tipuri de reglaj pentru ID-urile intervalului in curs și a intervalului orar următor.

- În intervalul ID-50 și cel târziu ID-35, în condițiile în care ID reprezintă primul interval de 15 minute al următorului interval orar, TEL stabilește necesarul de RI, face selecția ofertelor pe platforma PE națională și transmite dispozițiile de dispecer către FSE, pentru acest tip de produs, oricând între ID-50 și ID-32 pentru ID, ID+15, ID+30, sau ID+45.

- După ora de închidere a porților pentru energia de echilibrare, ID-25 pentru produsele mRRF și aRRF, TEL evaluează și filtrează ofertele primite de la FSE șitransmite către platformele informatice europene dedicate,următoarele date:

a) pentru produsul mRRF:

(i) ofertele de energie de echilibrare, necesarul de energie de echilibrare pentru activarea programată a produsului mRRF și capacitatea disponibilă pe liniile de interconexiune pentru respectivul ID;

(ii) ora de închidere a porții pentru transmiterea datelor de la alineatul (i) este ID-12.

(iii) necesarul de energie de echilibrare pentru activarea directă a produsului mRRF poate fi transmis în orice moment de timpul zilei de livrare.

(iiii) transmiterea dispozițiilor de dispecer se va face între ID-10 și ID-7,5 în cazul activării programate a produsului mRRF și imediat dupa primirea volumelor de energie de echilibrare selectate de algoritmul de optimizare a paltformei europene  în cazul activării directe;

a) pentru produsul aRRF:

(j) ofertele de energie de echilibrare primite de la FSE și capacitatea disponibilă pe liniile de interconexiune;

(jj) ora de închidere a porții pentru transmiterea datelor de la alineatul (i) este ID-10.

10. Până la punerea in funcțiune a platformelor Europene sau în cazul in care acestea nu funcționează pe o perioadă limitată, dispozițiile de dispecer pentru activarea mRRF se transmit între ID-15 și ID-7.5 in cazul activării programate și în orice moment al zilei de livrare D în cazul activării directe.

11. În situaţia unor restricții interne de sistem, care pot apare doar in apropierea ID și care impun selectarea anumitor UFR/GFR pentru creștere sau reducere de putere, TEL va selecta pe PE națională ofertele marcate ca indisponibile pentru piețele Europene a acestor UFR/GFR, și vor fi tratate conform prevederilor din „Regulamentul de dispecerizare și compensare a resurselor angajate în cazul restricțiilor de sistem, pe perioda de probe pentru calificarea tehnică sau verificările ulterioare, în situații speciale care necesită porniri de grupuri termo cu perioadă de pornire mai mare de 30 min,  redispecerizare și pentru comercializarea în contrapartidă coordonată, în afara PE”.

- 6.3. Tranzacții angajate pe piața de echilibrare

- Tranzacţiile angajate pe PE care sunt încheiate în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pe PE sau la managementul restricțiilor de rețea, sunt executate de TEL prin emiterea dispoziţiilor de dispecer corespunzătoare către respectivul FSE.

- Conformarea cu dispoziţiile de dispecer emise de TEL este obligatorie pentru FSE în cauză.

- În prima zi calendaristică care urmează zilei de livrare în cauză, TEL transmite pentru fiecare zi de livrare şi pentru fiecare FSE/UFR/GFR, după caz, confirmările de tranzacţie angajate, separate către FSE corespunzător.

- Fiecare confirmare de tranzacţie angajată conţine cel puţin următoarele informaţii:

  - codul de identificare pe PE al FSE;

  - codul de identificare pe PE al UFR sau GFR, după caz;

  - ziua de livrare, intervalul orar de livrare, ID;

  - toate elementele caracteristice ale tranzacţiei angajate: cantitate, preț, direcție (creștere/reducere) pentru energia de echilibrare selectata din volumul de aRRF ofertat;

  - toate elementele caracteristice ale tranzacţiei angajate: cantitate, preț, direcție (creștere/reducere) pentru energia de echilibrare selectata din volumul de mRRF ofertat;

  - toate elementele caracteristice ale tranzacţiei angajate: cantitate, preț, direcție (creștere/reducere) pentru energia de echilibrare selectata din volumul de RI ofertat;

  - toate elementele caracteristice ale tranzacţiei angajate: cantitate, preț, direcție (creștere/reducere) pentru energia de echilibrare selectata din volumul de produse specifice ofertat, pe fiecare tip de produs separat.

- În confirmările de tranzacţie angajată, TEL marcheazǎ distinct fiecare tranzacţie utilizată pentru managementul restricțiilor de rețea pentru evidențierea acestora.

- Sunt acceptate contestaţii la conţinutul confirmărilor de tranzacţie angajată numai în cazul unor erori rezultate din acţiunile TEL.

- Orice contestaţie asupra conţinutului unei confirmări de tranzacţie angajată este transmisă la TEL de către FSE responsabil nu mai târziu de 2 (două) zile calendaristice după transmiterea de către TEL a respectivei confirmări de tranzacţie angajată.

- TEL informeazǎ FSE asupra acceptării sau respingerii contestaţiei respective nu mai târziu de 2 (două) zile lucrătoare după primirea contestației. În cazul acceptării unei contestaţii, TEL transmite FSE o confirmare de tranzacţie angajată corectată.

- Dacă, în perioada prevăzută la pct. 7, un FSE nu transmite nici o contestaţie la confirmările de tranzacţie angajată primite, acestea se consideră ca fiind acceptate.

- Orice contestaţie transmisă nu exonerează respectivul FSE de îndeplinirea obligaţiilor rezultate din tranzacţiile angajate contestate.

- Procedurile de urgenţă pentru PE sunt utilizate de TEL şi FSE în cazul apariţiei condiţiilor de urgenţă, după cum urmează:

  - incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de TEL pentru primirea, verificarea şi validarea ofertelor pe PE;

  - incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de TEL pentru procesarea şi selectarea ofertelor pe PE, precum şi de emitere a dispoziţiilor de dispecer;

  - întreruperea liniilor de comunicaţie ale TEL.

- Procedurile de urgenţă pentru PE pot prevedea utilizarea unor mijloace alternative de comunicaţie, precum și extinderea sau decalarea oricăror termene limită care trebuie respectate de OTS şi FSE, inclusiv ora de închidere a PE.

- Atât OTS, cât şi fiecare FSE, specifică în convenţia de participare la PE una sau mai multe persoane de contact în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, precum şi numerele corespunzătoare de telefon, adrese e-mail şi fax. Atât OTS, cât şi fiecare FSE, se informează reciproc în cazul modificării acestor informaţii.

- OTS publică ofertele și tranzacţiile angajate ale fiecărui FSE pentru fiecare ID pe pagina proprie de internet, în prima zi lucrătoare a celei de-a doua luni care urmează după luna de livrare, pentru fiecare ID al lunii de livrare.

- 6.4. Norme privind decontarea FSE

- Tranzacţiile pe piața de echilibrare stabilesc obligaţia respectivului FSE de a furniza energia de echilibrare către TEL, în conformitate cu specificaţiile din ofertă şi dispoziţiile de dispecer emise de către TEL. Fiecare tranzacţie va fi specifică unui anumit interval de decontare.

- Regulile pentru decontare asigură un cadru pentru decontarea tranzacţiilor şi stabilirea obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentului regulament, între un FSE şi TEL.

- Pentru a facilita un proces de decontare ordonat, transparent şi nediscriminatoriu, prezentele reguli pentru decontare creează în plus cadrul pentru:

- stabilirea unui program de determinare, confirmare/contestare și transmitere a informațiilor necesare în vederea facturării și decontării pe PE;

- efectuarea calculelor pentru stabilirea drepturilor de încasare și a obligațiilor de plată aferente tranzacțiilor încheiate pe PE;

- informarea părţilor în legătură cu obligațiile acestora de plată, respectiv cu drepturile acestora de încasare;

- facturarea şi efectuarea plăţilor;

- stabilirea şi utilizarea garanţiilor;

- măsuri în cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor.

- Stabilirea obligaţiilor de plată pe piaţa de echilibrare se face în baza volumului contractat aferent ofertelor acceptate de energie de echilibrare în ordinea de merit și a prețurilor marginale pentru fiecare produs , stabilite în listele cu ordinea de meritsau la prețul din ofertă pentru produsele activate pentru managementul congestiilor daca prețul acestora depășește prețul marginal stabilit pentru energia de echilibrare.

- TEL este partea contractantă pentru fiecare FSE, în toate tranzacţiile încheiate pe piaţa de echilibrare.

- Plata pentru energia de echilibrare se face astfel:

- energia de echilibrare pozitivă este plătită de TEL către FSE, dacă prețul este pozitiv;

- energia de echilibrare negativă este plătită de TEL către FSE, dacă prețul este negativ;

- energia de echilibrare pozitivă este plătită de FSE către TEL, dacă prețul este negativ;

energia de echilibrare negativă este plătită de FSE către TEL, dacă prețul este pozitiv.

- 6.5.  Decontare și plăți

- Pentru fiecare FSE, TEL întocmeşte o notă lunară de regularizare pe PE, cuprinzând toate volumele activate (contractate) pe PEprecum și prețurile corespunzătoare acestora.

2. Nota lunară de regularizare pe PE cuprinde volumele de energie contractate pe Piețele Europene și/sau în PE națională în luna de livrare, pentru fiecare ID al lunii de livrare, pe fiecare tip de produs, separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere și prețurile stabilite din listele cu ordine de merit comune sau locale pentru fiecare tranzacție.

3. TEL transmite FSE notele lunare de regularizare pe PE, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate.

4. Fiecare FSE verifică notele lunare de regularizare pe PE și în cazul în care constată neconformități cu prevederile aplicabile și/sau cu valorile măsurate și/sau calcule eronate, transmite la TEL în termen de o zi lucrătoare de la primire, contestații motivate la notele lunare de regularizare.

5. TEL analizează contestația FSE și răspunde la aceasta, motivat, în termen de o zi lucrătoare de la primire, refăcând calculele și corectând notele lunare de regularizare eronate.

6. TEL transmite către FSE corespunzător nota lunară de regularizare pe PE, care cuprinde corecțiile rezultate în urma analizării contestațiilor primite, în termenul prevăzut la pct.4; pentru FSE care n-au trimis contestații, se consideră valabile notele lunare de regularizare transmise la termenul inițial.

7. În fiecare lună calendaristică, TEL efectuează calculele în vederea decontării pe PE, după transmiterea notelor lunare de regularizare pe PE, conform prevederilor de la pct.6.

8. Separat pentru fiecare zi calendaristică din luna de livrare şi pentru fiecare FSE, TEL determină valoarea sumelor zilnice de plătit şi separat a celor de încasat corespunzătoare tranzacțiilor cu energie electrică pe PE ale respectivului FSE, după cum urmează:

,  respectiv

unde :

- DZId reprezintă valoarea drepturilor zilnice de încasare pentru ziua d;

- OZPd reprezintă valoarea obligațiilor zilnice de plată pentru ziua d;

- pi,t,p reprezintă preţul pozitiv pentru livrarea energiei de echilibrare la creștere, respectiv preţul negativ pentru livrarea energiei de echilibrare la scădere de către FSE în ID i al zilei d, pentru tranzacția t, din produsul p, stabilit la Art. 6.4. (6) (4)

- pi,s,p reprezintă preţul negativ pentru livrarea energiei de echilibrare la creștere, respectiv preţul pozitiv pentru livrarea energiei de echilibrare la scădere de către FSE în ID i al zilei d, pentru tranzacția s, din produsul p, stabilit conform prevederilor Art. 6.4. (6)(4);

- qi,t,p reprezintă volumul de energie de echilibrare activat la creștere/scădere de FSE, al tranzacției t, din produsul p, în ID i al zilei d, în concordanţă cu nota lunară de regularizare pe PE;

- qi,s,p reprezintă volumul de energie de echilibrare activat la creștere/scădere de FSE, al tranzacţiei s, din produsul p, în ID i al zilei d, în concordanţă cu nota lunară de regularizare pe PE.

9. Pentru fiecare FSE, TEL determină valoarea drepturilor lunare de încasare pentru echilibrare prin însumarea valorilor zilnice ale drepturilor de încasare determinate conform prevederilor de la pct.8 și separat valoarea obligațiilor lunare de plată pentru echilibrare prin însumarea obligațiilor zilnice de plată determinate conform prevederilor de la pct.8, corespunzătoare respectivului FSE.

10. Pentru fiecare FSE, TEL întocmeşte o notă de informare pentru decontarea lunară, care conţine cel puţin următoarele informaţii:

  - situația lunară privind volumul de energie de echilibrare contractat de FSE cu TEL, defalcată pe tipuri de produse, separat pentru creștere de putere și pentru reducere de putere, precum și valorile corespunzătoare;

  - valorile sumelor zilnice de plătit şi separat a celor de primit corespunzătoare tranzacțiilor cu energie electrică pe PE, stabilite la pct.8

  - valoarea drepturilor lunare de încasare pentru echilibrare și a obligațiilor lunare de plată pentru echilibrare, determinate conform  prevederilor pct.8.

11. TEL pune la dispoziția FSE corespunzători, în platforma PE, notele de informare pentru decontarea lunară stabilite conform prevederilor de la pct.10, nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la transmiterea notei lunare de regularizare pe PE către FSE, prevăzută la  pct.1.

12. Platforma informatică consemnează și reține data la care orice notă elaborată de TEL conform prevederilor prezentului document a fost făcută disponibilă părților implicate.

- 6.6. Facturarea obligațiilor pe PE

- TEL emite facturi în moneda națională a României la cursul de schimb al zilei de facturare, către fiecare FSE cuprinzând sumele aferente obligațiilor de plată ale respectivului FSE către TEL conform informațiilor din nota de informare pentru decontarea lunară prevăzută la  art 6.5. (10).

- Fiecare FSE emite o factură către TEL cuprinzând sumele corespunzătoare obligațiilor de plată ale TEL  către respectivul FSE, conform informațiilor din nota de informare pentru decontarea lunară prevăzută la art 6.5. (10)

- Începând cu prima zi lucrătoare care urmează zilei postării de către TEL  pe platforma pieței de echilibrare a Notei de informare pentru decontarea lunară pe sau dacă este cazul, conform Notei de informare revizuite în baza Notelor corectate, TEL, respectiv FSE emit facturile astfel:

- Transelectrica va factura către FSE

- valorile pozitive pentru volumele de energie de echilibrare contractate la reducere de putere și valorile negative pentru cantitățile de energie de echilibrare contractate la creștere de putere, în cadrul tranzacţiilor de energie de echilibrare,

- FSE va factura către TEL

- valorile pozitive pentru volumele de energie de echilibrare contractate la creștere de putere și valorile negative pentru cantităție de energie de echilibrare contractate la reducere de putere, în cadrul tranzacţiilor de energie de echilibrare

- Factura aferentă obligației de plată a FSE/TEL se emite și se transmite prin mijloace electronice (e-mail), sub formă de fișier tip pdf. Data primirii e-mailului este considerată data primirii facturii. Originalul facturii se transmite FSE/TEL la cerere, prin serviciul de curierat rapid, contravaloarea serviciului de curierat fiind suportată de către solicitant.

- Facturile vor fi plătite de părţile în cauză într-un interval de 7(șapte) zile lucrătoare de la data emiteriii acestora.

- În cazul în care o sumă facturată de una dintre părţi este contestată integral sau parţial de cealaltă parte, partea debitoare va efectua plata integral în condiţiile punctului 6 și va înainta către TEL  în termen de 1 zi lucrătoare de la data postării pe platforma pieței de echilibrare a notelor de informare menționate punctul 3, o notă explicativă părţii creditoare, cuprinzând obiecţiile sale. Partea creditoare analizează contestaţia primită şi daca constata existenta unei informatii eronate, reface calculele si transmite o nota de corectare tuturor partilor implicate nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data la care nota eronata a fost transmisa FSE si/sau publicata TEL.

- Pentru sumele stabilite ulterior soluționării unei dispute din care au rezultat plăți întârziate a fi datorate de una dintre părţi celeilalte, partea debitoare va plăti pe lângă suma datorată, o penalizare egală ca procent cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, cu condiția ca valorea totală a penalităților să nu depășească valorea sumei datorate.

- Pentru situația în care FSE/TEL trebuie să efectueze o plată corespunzătoare unei dispute din care rezultă plăți întârziate, penalizarea cuprinde dobânda acumulată pentru sumele datorate și neplătite, calculată ca procent cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, începând cu ziua următoare datei limită la care plățile ar fi trebuit efectuate, și sfârșind cu ziua precedentă celei în care sumele restante au fost efectiv achitate

- Pentru situația în care FSE/TEL trebuie să efectueze o plată corespunzătoare unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost achitate la timp de cealaltă parte, dar nu au fost contestate în mod justificat de aceasta, penalizarea cuprinde dobânda corespunzătoare sumei, calculată ca procent cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat începând cu ziua imediat următoare datei la care plățile au fost efectuate de cealaltă parte și sfârșind cu ziua precedentă celei în care suma contestată, inclusiv dobânda aferentă, este efectiv returnată.

- În cazul neachitării la termen a facturilor, FSE/TEL plătește o penalizare egală cu o sumă suplimentară față de suma datorată care trebuie platită și cuprinde dobânda acumulată pentru orice sume datorate și neplătite, calculată ca procent cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, începând cu ziua următoare datei limită la care plățile ar fi trebuit efectuate și sfârșind cu ziua precedentă celei în care sumele restante au fost efectiv achitate.

- Plata facturilor prevăzute la punctul 3, va fi efectuată de FSE/TEL prin orice mijloc legal de plată prevăzut de legislaţia în vigoare. Plățile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar de echilibrare deschis de Transelectrica.

- 6.7. Efectuarea plăților, executarea garanțiilor și penalități de întârziere pe PE

- TEL actualizează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru efectuarea plăţilor conform prevederilor Art. 6.6 și publică aceste proceduri pe pagina proprie de internet.

- Procedurile elaborate conform prevederilor de la pct.1 includ modalităţi de confirmare a plăţilor şi menţiuni privind executarea garanţiilor în cazul plăţilor întârziate.

- Fiecare parte care primeşte o facturǎ trebuie să plătească valoarea cuprinsă în respectiva facturǎ, la data limită de plată, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele corespunzătoare.

- Orice FSE, precum și TEL, trebuie să plătească o penalizare de întârziere celeilalte părţi în oricare din următoarele cazuri:

  - dacă respectivul FSE sau TEL nu a achitat sumele datorate până la data limită de plată;

  - dacă respectivul FSE sau TEL trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute din care au rezultat plăţi întârziate;

  - dacă respectivul FSE sau TEL trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost achitate la timp, dar contestate în mod justificat de cealaltă parte.

- În situațiile prevăzute la pct.4 lit. a) şi lit. b), penalizarea reprezintă o plată suplimentară faţă de suma datorată, care trebuie efectuată, şi cuprinde dobânda acumulată pentru orice sume datorate şi neplătite, începând cu ziua imediat următoare datei limită la care plăţile ar fi trebuit efectuate, şi sfârşind cu ziua precedentă celei în care sumele restante au fost efectiv achitate.

- În situația prevăzută la pct.4 lit. c), penalizarea reprezintă o plată suplimentară faţă de suma plătită, dar justificat contestată de cealaltă parte, şi cuprinde dobânda corespunzătoare acestor plăţi, începând cu ziua imediat următoare datei la care plăţile au fost efectuate de cealaltă parte, şi sfârşind cu ziua precedentă celei în care suma contestată, inclusiv dobânda aferentă, este efectiv returnată.

- Rata dobânzii care se aplică în toate cazurile prevăzute de la pct.4 pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare după termenul limită de plată este egală cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, cu condiția ca valoarea totală a penalităților să nu depășească valoarea sumei datorate.

- Un FSE se află într-o situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor de plată în oricare din următoarele cazuri:

  - dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele privind garanţiile;

  - dacă acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile rezultate din decontare în conformitate cu prevederile prezentului document până la datele limită corespunzătoare;

  - dacă acesta intră în faliment.

- TEL elaborează în urma unui proces de consultare publică procedurile aplicabile pentru situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor de plată. Acestea ar putea include instrucţiuni pentru creşterea garanţiei, blocarea plăţilor datorate respectivei părţi, sau compensarea obligaţiilor de plată cu drepturile de încasat, utilizarea garanţiei disponibile pentru asigurarea plăţilor sau orice alte măsuri adecvate.

- TEL publică pe pagina proprie de internet procedurile elaborate conform  prevederilor de la pct. 9

- Fiecare titular de fișă este îndreptăţit să solicite oricând la TEL informaţii în legătură cu situaţia oricăreia dintre fișele proprii înființate de TEL. După înregistrarea unei astfel de solicitări, TEL transmite titularului de fișă informaţiile solicitate în maxim 3 (trei) zile lucrătoare, informaţii care pot include soldul fișei (fișelor) respectiv (respective) pentru ultimele 3 (trei) luni precum şi orice sume debitate sau creditate într-o fișă, împreună cu datele şi motivele acestor operaţiuni.

- TEL poate de asemenea să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute la pct.11 prin adoptarea măsurilor de ordin tehnic necesare pentru ca fiecare titular de fișă să poată avea acces direct la toate informaţiile relevante în legătură cu oricare dintre fișele proprii.

- 6.8. Contestații la notele de regularizare și/sau la notele de informare pentru decontarea lunară

- Dacă o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată, de către TEL, conform prevederilor prezentului document, este incorectă, oricare dintre părţile implicate o poate contesta la TEL şi poate pune în discuţie orice element sau calcul cuprins în respectiva notă.

- Orice contestaţie va fi transmisă de partea implicată printr-o notificare pe e-mail sau faxcătre TEL. Notificarea trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de livrare, ID, data emiterii respectivei note, elementul contestat, motivul contestării, valoarea cerută, dacă este cazul, şi va fi însoţită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestaţiei.

- Orice parte implicată poate contesta o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prevederilor prezentului document într-un interval de o zi lucrătoare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată de TEL.

- Dacă o parte implicată nu a transmis nici o contestaţie în legătură cu o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prevederilor prezentului document în intervalul prevăzut la pct.3, nota respectivă se consideră că a fost acceptată de respectiva parte implicată.

- TEL analizează orice contestaţie transmisă conform prevederilor de la pct.3, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la primirea acesteia.

- Atunci când verifică o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare contestată, emitentul poate solicita părţilor implicate informaţii suplimentare. Dacă informaţiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de partea implicată, emitentul este îndreptăţit să respingă contestaţia respectivă.

- Emitentul va informa părţile implicate în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o notă contestată a fost incorectă, emitentul va reface calculele şi va transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate.

- Dacă TEL constată existenţa unei informaţii eronate într-o notǎ de informare pentru decontare sau într-o notă de regularizare transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată conform prevederilor prezentului document, acesta reface calculele şi transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care nota eronată a fost transmisă FSE și/sau publicată de TEL.

- În cazul constatării de către un participant, ulterior termenelor de contestare prevăzute la pct.3., a unor erori în procesul de decontare, determinate de greșeli de agregare a datelor, de întreruperi în funcționarea sistemelor informatice ale operatorilor implicați sau de calcule efectuate de TEL, acesta poate solicita corectarea decontării în termen de 6 luni de la primirea notei de informare pentru decontare. În acest scop, participantul trebuie să solicite în scris TEL corectarea, prezentând argumentele și dovezile necesare.

- (1) În termen de 3 (trei) zile lucrătoare, TEL informează părțile implicate în mod direct în procesarea informației eronate (OR, OM, PRE, TEL, după caz), solicitând transmiterea unui punct de vedere în termen de 10 (zece) zile lucrătoare părților implicate, și publică solicitarea pe pagina proprie de internet, împreună cu argumentația aferentă.

- În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea punctelor de vedere ale părților implicate, TEL analizează documentele primite și decid asupra acceptării sau respingerii solicitării de corectare, publicând pe pagina de internet a TEL decizia, argumentele și documentele primite.

- În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la publicarea deciziei pe pagina de internet, orice participant sau operator din piață poate transmite TEL o contestație argumentată, care este publicată pe pagina de internet a TEL în maxim o zi de la primire.

- În termen de 3 (trei) zile lucrătoare, TEL analizează contestațiile primite și publică decizia finală pe pagina de internet a OTS, împreună cu motivarea acesteia.

- În cazul apariției unei situații atipice, TEL poate solicita punctul de vedere al ANRE, care va fi publicat pe pagina de internet a TEL.

- Corectarea decontărilor se realizează în lunile ianuarie, mai și septembrie ale unui an calendaristic, luând în considerare toate deciziile favorabile luate anterior lunilor respective.

- TEL are obligația de a actualiza și publica pe paginile proprii de internet o evaluare privind valoarea costurilor proprii determinate de corectarea decontării.

- În cazul nerespectării termenelor de emitere, contestare, verificare, corectare și transmitere și/sau publicare a notelor de regularizare sau a notelor de informare pentru decontare prevăzute în prezentul document, operatorii trebuie să sesizeze în scris ANRE în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data constatării acestor abateri.

- 6.9. Fișe de decontare și conturi bancare

- TEL urmărește separat fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare în relația sa cu FSE, prin înființarea următoarelor tipuri de fișe de decontarefișelor de decontare pentru energia de echilibrare contractată pe PE, pentru fiecare FSE;

- Fiecare FSE este titularul de fișă pentru fișa de decontare corespunzătoare înființată de TEL conform  prevederilor de la pct.1.

- TEL stabilește fișele de decontare prevăzute la pct.1 pentru titularul de fișă corespunzător, după înregistrarea acestuia ca FSE, dar nu mai târziu de data la care înregistrarea acestuia ca FSE devine efectivă.

- Obligaţiile de plată și drepturile de încasare înregistrate de TEL în fișele de decontare stabilite la pct.1 se întemeiază pe relaţia contractuală dintre TEL, pe de o parte, şi titularul de fișă, pe de altă parte, formalizată prin semnarea Convenției de participare la PE, ale cărei dispoziții reflectă prevederile prezentului document.

- Fiecare participant care se înregistrează în calitate de FSE deschide un cont bancar pentru echilibrare la o bancă comercială, denumită în continuare bancă de decontare.

- În scopul îndeplinirii obligaţiilor sale conform prezentului document, TEL deschide la o bancă comercialǎ de pe teritoriul României un cont bancar pentru echilibrare pentru încasările și plăţile aferente tranzacţiilor încheiate pe PE și cele aferente livrării parțiale a energiei de echilibrare.

- Titularii de cont asigură solvabilitatea conturilor bancare pentru echilibrare proprii la datele scadente stabilite conform prevederilor prezentului document.

- Conturile bancare prevăzute la pct. 5 și pct. 6 sunt deschise în moneda națională a României.

- 6.10. Garanții de plată a obligațiilor pe piața de echilibrare

- TEL are dreptul sǎ solicite constituirea unei garanţii înainte ca respectivul operator să fie înregistrat ca FSE; în cazul în care FSE nu și-a delegat responsabilitatea echilibrării altui PRE și nu a preluat alți participanți în PRE înregistrată de el în conformitate cu prevederile din documentul „Clauzele și condițiile pentru PRE”, TEL poate accepta o garanție comună pentru obligațiile de plată ale operatorului atât în calitate de FSE, cât și de PRE.

- TEL elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru determinarea necesarului şi a tipurilor de garanţii solicitate, procedurile pentru realizarea şi verificarea constituirii garanţiilor şi suplimentării acestora, dacă este cazul, precum şi  procedurile de utilizare a disponibilului rămas din garanţia depusă de către FSE. Nivelul garanției solicitate ține seama de probabilitatea ca diferența între obligațiile de plată și drepturile de încasare ale FSE la nivel lunar către TEL să fie pozitivă și este adaptată în conformitate cu eventualele întârzieri la plată înregistrate în perioade anterioare.  TEL publică aceste informaţii pe pagina proprie de internet.

- Art. 7 Agregarea locurilor de consum, a instalațiilor de stocare a energiei și a instalațiilor de producere a energiei electrice

- Condițiile de agregare a unitățior generatoare, unităților consumatoare aparținând mai multor locuri de consum sau locuri de consum și de producere, unităților de stocare a energiei și/sau de unităților de furnizare a rezervelor racordate, care trebuie respectate pentru a forma un GFR sunt următoarele:

- Unitățile generatoare, unitățile consumatoare aparținând mai multor locuri de consum sau locuri de consum si de producere, unitățile de stocare a energiei și/sau de unitățile de furnizare a rezervelor să fie conduse operativ de acelaşi centru de dispecer local pe centrală (DLC);

- Pot fi agregate unități generatoare/unități consumatoare/unități de stocare  din toate categoriile (A, B, C, D) în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 79/16.11.2016 pentru aprobarea clasificării unităților generatoare și a centralelor electrice;

- Caracteristicile tehnice ale GFR să poată fi implementate în platforma informatică a PE;

- Pentru un GFR format din mai multe unități generatoare, unități consumatoare aparținând mai multor locuri de consum sau locuri de consum și de producere, unități de stocare a energiei și/sau de unități de furnizare a rezervelor situate în zone de reţea diferite, în situaţia apariţiei unei congestii de reţea, creşterea/reducerea de putere se va realiza la dispoziţia dispecerului, prin nominalizarea subcomponentelor la care trebuie modificat punctul de funcţionare pentru eliminarea congestiei;

- Toate condițiile si cerințele de calificare tehnică a GFR conform Art. 4.1.

- TEL nu va aplica condiționări ex-ante asupra agregărilor inițiate de către potențialii FSE. Condiționările și limitele de agregare pot fi specificate de către TEL după analizarea documentației tehnice transmisă de către propietar/propietarul desemnat și numai în cazul în care siguranța în funcționare a SEN poate fi afectată.

- TEL elaborează şi publică procedura privind agregarea locurilor de consum, a instalațiilor de stocare a energiei și a instalațiilor de producere a energiei electrice, procedură care va fi supusă unui proces de consultare publică.

- Art. 8 Normele, cerințele și calendarele pentru achiziția și transferul de capacitate pentru echilibrare

- 8.1. Achiziția capacității pentru echilibrare

- TEL achiziţionează capacitatea pentru echilibrare, prin mecanisme de piaţă de la FSE calificați care au semnat cu TEL contractul de furnizare a capacității pentru echilibrare, în condiţii de transparenţă, acces neîngrădit şi eficienţă economică.

- Anterior achiziţionării capacității necesare pentru echilibrare, TEL:

- stabilește una sau mai multe perioade de achiziţie;

- determină periodic cantităţile de capacități necesare pentru echilibrare, aferente fiecărui tip de rezerve de energie de echilibrare (RI, mRRF, aRRF), separat pentru creştere şi scădere, pentru fiecare interval de decontare al perioadei de achiziţie corespunzătoare, în temeiul normelor în materie de dimensionare astfel cum sunt menționate la articolele 127, 157 și 160 din Regulamentul (UE) 2017/1485.

- Principalele caracterisctici ale unei oferte de capacitate de echilibrare sunt:

| Prețul | Pozitiv sau zero în €/MWh |
| --- | --- |
| Rezoluție preț | 0,01 €/MWh |
| Cantitate minimă și granularitate | 1 MW |
| Cantitate maximă oferte indivizibile | Nu trebuie să depășească cantitatea stabilită la Art. 6.1.(18), (21) |
| Locația ofertei | România |
| Rezoluția intervalului de decontare | 15 min |

- Lista produselor standard pentru capacitatea de echilibrare

| Produsul RI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada de valabilitate | 15 minute | 1 oră | 4 ore | 1 zi | 1 săptămână |
| Durata minimă între perioada de dezactivare și următoarea activare | 0 |  |  |  |  |
| Direcția | Pozitivă sau negativă |  |  |  |  |

| Produsul mRRF | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada de valabilitate 15 minute | 15 minute |  |  |  | 1 oră |  | 4 ore | 1 zi | 1 săptămână |
| Durata minimă între perioada de dezactivare și următoarea activare | 0 | 0-8 ore |  |  | 0 | 0-8 ore | 0 | 0 | 0 |
| Direcția |  |  |  | Pozitivă sau negativă |  |  |  |  |  |

| Produsul aRRF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada de valabilitate | 15 minute | 1 hour | 4 hours | 1 day | 1 week |
| Durata minimă între perioada de dezactivare și următoarea activare | 0 |  |  |  |  |
| Direcția | Pozitivă sau negativă |  |  |  |  |

- Fiecare ofertă de capacitate de echilibrare transmisă de FSE trebuie să conțină:

    - volumul ofertei în MW;

    - prețul ofertei în €/MWh

    - durata minimă între perioada de dezactivare și următoarea activare;

    - tipul de ofertă: divizibilă cu granularitate de 1 MW sau indivizibilă

    - locația ofertei

- Achizițiile de capacitate pentru echilibrare pot fi efectuate astfel:

  - prin intermediul licitațiilor zilnice pentru o durată contractuală de maximum o zi;

  - prin intermediul licitațiilor saptamânale sau lunare pentru durate mai lungi ale contractului, numai în măsura în care ANRE aprobă încheierea contractului pentru a asigura siguranța alimentării sau pentru a îmbunătăți eficiența economică, conform art 6 (9) din Regulamentul (UE) 2019/943.

- O perioadă de achiziţie poate fi limitată la zile sau/şi intervale de decontare în cadrul perioadei respective, cum ar fi zile lucrătoare, zile nelucrătoare şi sărbători legale, ore de zi sau de noapte, ore de vârf sau de gol de sarcină sau alte tipuri de intervale.

- Cantităţile necesare de capacități de echilibrare se achiziționează de către TEL prin mecanisme de piaţă, licitație concurențială pe întreaga perioadă de achiziţie, separat pentru creştere şi scădere, pentru fiecare categorie de capacitate de echilibrare şi pentru fiecare interval de decontare din perioada respectivă.

- TEL publică cantitǎţile de capacitați de echilibrare necesare a fi achiziţionate în perioada de achiziţie respectivă şi va anunţa detaliile referitoare la licitaţie, dar nu mai târziu de:

- două zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de achiziţie în cazul licitaţiilor pentru perioade de achiziţie mai mici de o (1) lună;

- 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de achiziţie, în cazul licitaţiilor pentru perioade de achiziţie de o (1) lună.

- Fiecare FSE  transmite TEL ofertele sale de capacitate pentru echilibrare. Ofertele de capacitate de echilibrare se vor transmite agregat pentru toate unitățile de furnizare a rezervelor/grupurile de furnizare a rezervelor calificate pentru fiecare tip de produs: standard sau specfic, pentru care FSE a obținut calificare tehnică.

- Fiecare FSE care participă la procesul de achiziție a capacității pentru echilibrare își transmite și are dreptul de a-și actualiza ofertele de capacitate pentru echilibrare până înainte de ora de închidere a porții pentru procesul de achiziție.

- TEL stabileşte şi publică conţinutul şi formatul cadru al ofertelor, modul de transmitere și de validare a acestora.

- TEL validează ofertele FSE imediat după primire şi respinge ofertele care nu îndeplinesc cerinţele privind formatul-cadru și/sau cele în care capacitatea oferită depășește valoarea totală calificată pe FSE, pentru un anumit tip de produs standard sau specific. În cazul în care respinge o ofertă, TEL informează FSE respectiv şi îi comunică motivele respingerii.

- Imediat după ora de închidere a porții pentru procesul de achiziție, TEL alocă capacitatea pentru echilibrare ofertată în respectiva licitaţie pe baza prețului marginal,după cum urmează:

- ofertele sunt ordonate crescător in funcție de preț. Ofertele cu același preț sunt ordonate cronologic în funcție de marca de timp;

- dacă suma capacităţilor ofertate de FSE este mai mică sau egală cu capacitatea pentru echilibrare ce trebuie alocată prin această licitaţie, toate ofertele vor fi complet acceptate;

- dacă suma capacităţilor ofertate de FSE este mai mare decât capacitatea pentru echilibrare ce trebuie alocată prin această licitaţie ofertele sunt acceptate în ordinea de la punctul a) până la ultima ofertă care completează capacitatea pentru echilibrare necesară care poate fi acceptată total sau parțial.

- Preţul ultimei oferte acceptate reprezintă preţul de licitaţie, plătit de către TEL tuturor FSE cu oferte acceptate.

- FSE  pot contesta rezultatele licitaţiei numai în cazul în care există indicii temeinice ale unor neconformități în procesul de evaluare al licitației. Contestaţia se va transmite la TEL în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatului licitației în cazul licitațiilor pe o perioadă de achiziție mai mari de o lună, respectiv în termen de o oră de la publicarea rezultatului licitației în cazul celorlalte licitații.

- Rezultatul analizei contestației va fi comunicat de către TEL în termen de:

- 3 ore de la primirea contestației de catre TEL, în cazul licitației zilnice;

- 48 de ore de la primirea contestației de catre TEL, în cazul licitațiilor pe o perioadă de achiziție de o lună.

- Fiecare FSE care deține un contract pentru furnizarea capacității pentru echilibrare transmite la TEL ofertele de energie de echilibrare corespunzătoare volumului, produselor și altor cerințe prevăzute în contractul de furnizare a capacității pentru echilibrare.

- Rezultatul fiecărei licitații de alocare de capacitate de echilibrare se consemnează în anexe la contractele pentru furnizarea capacității pentru echilibrare încheiate între TEL și FSE.

- TEL stabilește cantitațile realizate (puse la dispoziția TEL ) din totalul capacităților contractate și notifică FSE în termen de maximum zece zile lucrătoare de la încheierea lunii de livrare.

- TEL plătește sumele aferente capacităților de echilibrare realizate, în maximum 30 de zile de la primirea facturilor de la FSE.

- Pentru capacitațile contractate şi nerealizate, FSE va plăti către TEL o penalizare specifică corespunzătoare a 100% din preţul de contract rezultat din licitaţie.

- TEL elaborează şi publică procedura privind modul de achiziționare a capacității pentru echilibrare, procedură care va fi supusă unui proces de consultare publică.

- 8.2. Transferul capacității pentru echilibrare

- TEL permite tuturor FSE să își transfere obligațiile privind furnizarea de capacitate pentru echilibrare.

- Transferul capacității pentru echilibrare este permis până la o oră înainte de începerea zilei de livrare, FSE având obligația informării imediate a TEL despre respectivul transfer.

- Transferul capacității pentru echilibrare este permis dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- FSE  care preia obligația de furnizare a capacității a trecut procesul de calificare tehnică în ceea ce privește capacitatea pentru echilibrare care face obiectul transferului;

- se preconizează că transferul capacității pentru echilibrare nu va pune în pericol siguranța în funcționare.

- În cazul în care TEL nu permite transferul capacității pentru echilibrare, acesta trebuie să explice tuturor FSE  implicați motivul refuzului.

- Transferul capacității pentru echilibrare se consemnează în anexe la contractele pentru furnizarea capacității pentru echilibrare încheiate între TEL și FSE  care au participat la transfer.

- Art.9. Normele privind suspendarea și restabilirea PE

Regulile privind suspendarea și restabilirea activităților de piață și modul de acțiune al TEL în acest caz, sunt cuprinse în documentul „Propunerea TEL privind Regulile privind suspendarea și restabilirea activităților de piață în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) și Regulile privind decontarea dezechilibrelor, capacității de echilibrare și a energiei de echilibrare în România cazul de suspendare a activităților de piață în conformitate cu cu articolul 39 alineatul (1) din REGULAMENTUL (UE) 2017/2196 AL COMISIEI din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic”

- Art.10. Normele privind decontarea capacității de echilibrare și a energiei de echilibrare în România cazul de suspendare a activităților de piață

Regulile privind decontarea capacității de echilibrare și a energiei de echilibrare în cazul de suspendare a activităților de piață și modul de acțiune al TEL în acest caz, sunt cuprinse în documentul „Propunerea TEL privind Regulile privind suspendarea și restabilirea activităților de piață în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) și Regulile privind decontarea dezechilibrelor, capacității de echilibrare și a energiei de echilibrare în România cazul de suspendare a activităților de piață în conformitate cu cu articolul 39 alineatul (1) din REGULAMENTUL (UE) 2017/2196 AL COMISIEI din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic”

- Art.11 Calendar de implementare

- TEL publică Clauzele și condițiile pentru FSE, fără întârzieri nejustificate, după aprobarea ANRE a acestui document.

- Mai jos este prezentat calendarul de implementare propus, în conformitate cu articolul 5 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2195/2017.

| Acțiune | Termen (durată) de finalizare | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| Reevaluarea rezervelor și împărțirea lor in produse standard și produse specifice | 6 luni | TEL, FSE |
| Calificarea FSE pentru fiecare tip de produs, conform normelor privind procesul de calificare | 10 luni | TEL, OD, FSE |
| Modificare design platforma piața de echilibrare, conform cerințelor din prezentul document | 9 luni | TEL |
| Procesul de parametrizare/modificare al sistemelor de măsurare a energiei electrice și de transmitere a valorilor măsurate la 15 minute, pentru a fi posibilă trecerea la intervalul de decontare de 15 minute, conform cerințelor din Regulamentul (UE) 2195/2017 | 12 luni | TEL, OD, FSE |
| Aplicarea intervalulului de decontare de 15 minute și a celorlalte cerințe din prezentul document în piața de echilibrare | 01.10.2021 | TEL, OD, FSE |
| Termen de intrare în vigoare a prevederilor prezentului document | 01.10.2021 | TEL, OD, FSE, PRE |

* Acțiunile menționate in calendar sunt în curs de desfașurare la data publicării documentului aprobat.