## Plan RET
PROGRAM LUNAR DE RETRAGERI DIN EXPLOATARE PE LINII SI ECHIPAMENTE
LUNA MAI 2025 - Varianta 1
Nr. |  | Saptamana
crt | Denumire echipament | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
LEA 750 kV
LEA 400 kV
1 | Gutinas-Smardan | 1-5.05
2 | Roman Nord-Suceava |  |  | 12-16.05
3 | Bacau Sud-Roman Nord |  |  |  |  | 26-31.05
4 | Stupina-Medgidia Sud | 28.04-2.05
5 | Lacu Sarat-Isaccea | 28.04-2.05
6 | Isaccea-Vulcanesti | 23.04-2.05
7 | Oradea Sud-Nadab |  | 5-9.05
8 | Gadalin-Rosiori |  |  | 12-16.05
9 | Darste-Brasov |  | 7-11.04
10 | Racord U2 Cernavoda |  | 11.05-28.06
11 | Cernavoda-Medgidia Sud |  | 5-16.05
12 | Medgidia Sud-Dobrudja |  |  |  | 19-30.05
13 | Urechesti-Rovinari G5+6 |  | 5-8.05
14 | Porti de Fier-Urechesti |  |  | 12-16.05
15 | Tantareni-Bradu |  | 5-9.05
16 | Sibiu Sud-Brasov |  |  |  | 19-30.05
LEA 220 kV
1 | Gutinas-Munteni |  |  |  | 19-23.05
2 | Gutinas-FAI |  |  |  | 19-23.05
3 | Lacu Sarat-Braila TA1 |  |  | 12-16.05
4 | Filesti-Barbosi |  |  |  | 19-23.05
5 | Fundeni-Brazi Vest C2 |  | 5-9.05
6 | Fundeni-Brazi Vest C1 |  |  |  | 19-23.05
7 | Paroseni-Tg.Jiu Nord |  | 5-9.05
8 | Porti de Fier TH1 |  | 5-8.05
9 | Arefu-Bradu | 28.04-2.05
10 | Iernut-Ungheni C1 |  |  | 12-16.05
11 | Rosiori-Baia Mare3 C1 |  |  |  | 19-23.05
12 | Rosiori-Baia Mare3 C2 |  |  |  |  | 26-30.05
13 | Fantanele-Ungheni | 28.04-2.05
14 | Pestis-Hasdat | 21.04-2.05
15 | Sacalaz-Calea Aradului |  |  | 12-16.05
16 | Timisoara-Sacalaz |  |  |  | 19-30.05
17 | Dumbrava-Stejaru |  | x
LEA 110 KV interconexiune
T +AT + BC + CS
1 | Smardan Tr.1 250 MVA | 1-30.04
2 | Suceava Tr.2 250 MVA |  |  | 12-16.05
3 | Suceava BC 100 MVAr |  |  | 12-16.05 (2 zile in interval)
4 | Gutinas BC 100 MVAr |  |  |  |  | 30.05
5 | Bucuresti Sud AT4 400 MVA |  |  | 12-16.05
6 | Tr. Magurele AT2 200 MVA |  |  | 12-16.05
7 | Brazi Vest AT1 200MVA |  |  | 12-16.05
8 | Fundeni AT2 400 MVA |  |  | 17-18.05 | 24-25.05
9 | Teleajen AT2 200MVA |  |  |  |  | 26-30.05
10 | Tihau AT 100MVA |  |  |  |  | 26-30.05
11 | Isaccea BC1 100MVAr |  |  | 12-20.05
12 | Isaccea BC2 100MVAr |  |  |  | 22-30.05
13 | Filesti AT 200MVA |  | 5-9.05
14 | Lacu Sarat AT3 400 MVA |  |  |  |  | 26.05-6.06
15 | Tantareni BC-B 100MVAr |  |  | 12-14.05
16 | Tg. Jiu Nord AT 200MVA |  | 7.05
17 | Draganesti Olt Tr.4 250MVA |  | 5-9.05
18 | Slatina AT1 400MVA |  |  |  |  | 26-30.05
19 | Sibiu Sud BC 100 MVAr |  | 5-9.05
20 | Darste BC 100MVAr |  |  |  | 19-23.05
21 | Iaz AT1 200 MVA | 28.04-9.05
22 | Arad AT3 400 MVA | 21.04-2.05
23 | Mintia AT1 200MVA |  |  | 12-23.05
24 | Mintia AT2 200MVA |  |  |  |  | 26.05-6.06
25 | Arad BC 100MVAr |  | 5-7.05
26 | Paroseni AT 200MVA |  |  | 12-16.05
27 | Fundeni AT1 400 MVA |  | x(2 zile)
28 | Baia Mare AT2 |  | 5-9.05
echipament programat conform PAR (ca perioada si numar de zile egal sau mai mic)
echipament a carui perioada de retragere este decalata fata de PAR (total sau partial)
echipament programat suplimentar fata de PAR
echipament retras definitiv din exploatare
x | echipamentul nu se retrage desi era in PAR
echipament indisponibil
T | transformator
AT | autotransformator
BC | bobina
CS | compensator sincron