## Ianuarie
Retrageri din exploatare programate ale liniilor de interconexiune cu vecinii
Scheduled outages of Interconnection power lines with ENTSO - E neighbors
Data actualizarii\ Actualised on: 04.12.2024
Denumire linie | Zona | Data \ Date | Data \ Date | Motiv | Impact asupra ATC ATC Impact [MW] | Observatii
Line Name | Area | Inceput\ Start | Sfarsit\ Stop | Reason | Import/Export | Observations
|  |  |  | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie.
`

## Februarie
Retrageri din exploatare programate ale liniilor de interconexiune cu vecinii
Scheduled outages of Interconnection power lines with ENTSO - E neighbors
Data actualizarii\ Actualised on: 20.12.2024
Denumire linie | Zona | Data \ Date | Data \ Date | Motiv | Impact asupra ATC ATC Impact [MW] | Observatii
Line Name | Area | Inceput\ Start | Sfarsit\ Stop | Reason | Import/Export | Observations
|  |  |  | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie.
`

## Martie
Retrageri din exploatare programate ale liniilor de interconexiune cu vecinii
Scheduled outages of Interconnection power lines with ENTSO - E neighbors
Data actualizarii\ Actualised on: 05.02.2025
Denumire linie | Zona | Data \ Date | Data \ Date | Motiv | Impact asupra ATC ATC Impact [MW] | Observatii
Line Name | Area | Inceput\ Start | Sfarsit\ Stop | Reason | Import/Export | Observations
OHL 400 kV Medgidia Sud - Varna | RO - BG | 2025-03-31 | 2025-04-18 | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie. | Ambele circuite L 400 kV Tantareni - Kozloduy in functiune. Both circuit L 400 kV Tantareni - Kozloduy in operation.
`

## Aprilie
Retrageri din exploatare programate ale liniilor de interconexiune cu vecinii
Scheduled outages of Interconnection power lines with ENTSO - E neighbors
Data actualizarii\ Actualised on: 06.03.2025
Denumire linie | Zona | Data \ Date | Data \ Date | Motiv | Impact asupra ATC ATC Impact [MW] | Observatii
Line Name | Area | Inceput\ Start | Sfarsit\ Stop | Reason | Import/Export | Observations
OHL 400 kV Medgidia Sud - Varna | RO - BG | 2025-03-31 | 2025-04-18 | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie. | Ambele circuite L 400 kV Tantareni - Kozloduy in functiune. Both circuit L 400 kV Tantareni - Kozloduy in operation.
OHL 400 kV Isaccea - Vulcanesti | RO - MD | 2025-04-23 | 2025-05-02 | Lucrari planificare / Planned maintenance | http://www.transelectrica.ro/web/tel/prognoza-capacitati
`

## Mai
Retrageri din exploatare programate ale liniilor de interconexiune cu vecinii
Scheduled outages of Interconnection power lines with ENTSO - E neighbors
Data actualizarii\ Actualised on: 07.04.2025
Denumire linie | Zona | Data \ Date | Data \ Date | Motiv | Impact asupra ATC ATC Impact [MW] | Observatii
Line Name | Area | Inceput\ Start | Sfarsit\ Stop | Reason | Import/Export | Observations
OHL 400 kV Isaccea - Vulcanesti | RO - MD | 2025-04-23 | 2025-05-02 | Lucrari planificare / Planned maintenance | http://www.transelectrica.ro/web/tel/prognoza-capacitati
OHL 400 kV Medgidia Sud - Dobrudja | RO - BG | 2025-05-19 | 2025-05-30 | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie. | Ambele circuite L 400 kV Tantareni - Kozloduy in functiune. Both circuit L 400 kV Tantareni - Kozloduy in operation.
`

## Iunie
Retrageri din exploatare programate ale liniilor de interconexiune cu vecinii
Scheduled outages of Interconnection power lines with ENTSO - E neighbors
Data actualizarii\ Actualised on: 07.05.2025
Denumire linie | Zona | Data \ Date | Data \ Date | Motiv | Impact asupra ATC ATC Impact [MW] | Observatii
Line Name | Area | Inceput\ Start | Sfarsit\ Stop | Reason | Import/Export | Observations
OHL 400 kV Rosiori - Mukacevo | RO - UA | 2025-06-02 | 2025-06-13 | Lucrari planificare / Planned maintenance | http://www.transelectrica.ro/web/tel/prognoza-capacitati
OHL 400 kV Nadab - Bekescsaba | RO - HU | 2025-06-23 | 2025-06-27 | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie.
`

## Iulie
Retrageri din exploatare programate ale liniilor de interconexiune cu vecinii
Scheduled outages of Interconnection power lines with ENTSO - E neighbors
Data actualizarii\ Actualised on: 06.06.2025
Denumire linie | Zona | Data \ Date | Data \ Date | Motiv | Impact asupra ATC ATC Impact [MW] | Observatii
Line Name | Area | Inceput\ Start | Sfarsit\ Stop | Reason | Import/Export | Observations
OHL 400 kV Medgidia Sud - Dobrudja | RO - BG | 2025-07-07 | 2025-07-11 | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie. | Ambele circuite L 400 kV Tantareni - Kozloduy in functiune. Both circuit L 400 kV Tantareni - Kozloduy in operation.
|  | 2025-07-14 | 2025-07-18
OHL 400 kV Isaccea - Vulcanesti | RO - BG | 2025-07-21 | 2025-07-31 | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie.
OHL 400 kV Arad - Sandorfalva | RO - HU | 2025-07-28 | 2025-08-01 | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie.
`

## August
Retrageri din exploatare programate ale liniilor de interconexiune cu vecinii
Scheduled outages of Interconnection power lines with ENTSO - E neighbors
Data actualizarii\ Actualised on: 07.07.2025
Denumire linie | Zona | Data \ Date | Data \ Date | Motiv | Impact asupra ATC ATC Impact [MW] | Observatii
Line Name | Area | Inceput\ Start | Sfarsit\ Stop | Reason | Import/Export | Observations
OHL 400 kV Arad - Sandorfalva | RO - HU | 2025-07-28 | 2025-08-01 | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie.
OHL 400 kV Porti de Fier - Djerdap | RO - RS | 2025-08-05 | 2025-08-08 | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie. | Ambele circuite L 400 kV Tantareni - Kozloduy in functiune. Both circuit L 400 kV Tantareni - Kozloduy in operation.
OHL 400 kV Tantareni-Kozlodui ck. 1 | RO - BG | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie.
OHL 400 kV Tantareni-Kozlodui ck. 2 | RO - BG | 2025-08-25 | 2025-08-29 | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie. | L 400 kV Tantareni - Kozlodui cK.1 in functiune. L 400 kV Tantareni - Kozlodui cK.1 in operation.
`

## Septembrie
Retrageri din exploatare programate ale liniilor de interconexiune cu vecinii
Scheduled outages of Interconnection power lines with ENTSO - E neighbors
Data actualizarii\ Actualised on: 06.08.2025
Denumire linie | Zona | Data \ Date | Data \ Date | Motiv | Impact asupra ATC ATC Impact [MW] | Observatii
Line Name | Area | Inceput\ Start | Sfarsit\ Stop | Reason | Import/Export | Observations
OHL 400 kV Medgidia Sud - Varna | RO - BG | 2025-09-29 | 2025-10-10 | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie. | Ambele circuite L 400 kV Tantareni - Kozloduy in functiune. Both circuit L 400 kV Tantareni - Kozloduy in operation.
`

## Octombrie
Retrageri din exploatare programate ale liniilor de interconexiune cu vecinii
Scheduled outages of Interconnection power lines with ENTSO - E neighbors
Data actualizarii\ Actualised on: 05.08.2025
Denumire linie | Zona | Data \ Date | Data \ Date | Motiv | Impact asupra ATC ATC Impact [MW] | Observatii
Line Name | Area | Inceput\ Start | Sfarsit\ Stop | Reason | Import/Export | Observations
OHL 400 kV Tantareni-Kozlodui ck. 2 | RO - BG | 2025-10-08 | 2025-10-10 | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie.
OHL 400 kV Medgidia Sud - Varna | RO - BG | 2025-09-29 | 2025-10-10 | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie. | Ambele circuite L 400 kV Tantareni - Kozloduy in functiune. Both circuit L 400 kV Tantareni - Kozloduy in operation.
OHL 400 kV Medgidia Sud - Dobrudja | RO - BG | 2025-10-27 | 2025-11-07 | Lucrari planificare / Planned maintenance | Transparenta Cap 4.1/ Prognoza lunara a NTC si ATC, defalcata pe saptamani, valori medii lunare la ore de varf si la ore de gol, pe graniţa si directie. | Ambele circuite L 400 kV Tantareni - Kozloduy in functiune. Both circuit L 400 kV Tantareni - Kozloduy in operation.
`