## 31.05
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-05-31
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
info DEC, 9560 | CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 30.05.2023 20:51 - 31.05.2023 23:59 | 30.05.2023 20:51 - 31.05.2023 08:00 | Acc. | Reducere de putere 156.5MW. Functionare la 550 MW. Disfunctionalitati in sistemul de racire la condensator pe partea clasica a centralei. Nu este afectata siguranta nucleara.
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 |  | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
7112 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2023 00:00 - 31.05.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
9509 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 31.05.2023 10:00 - 31.05.2023 13:00 | 31.05.2023 10:00 - 31.05.2023 13:00 | Plan. | Curatire gratare.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
info DEC, 9298 | CTE Rovinari | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 290 | 26.05.2023 19:36 - 01.06.2023 00:00 |  | Acc. | Prevenire avarie: Neetansietati Sistem sub presiune.
5253 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 04.04.2023 00:01 - 31.05.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata LN 3.1.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
info DEC, 8865 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 22.05.2023 12:01 - 31.05.2023 23:59 | 22.05.2023 12:01 - | Acc. | Cazan spart supraincalzitor 1.

## 01.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-01
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 |  | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
info DEC, 9298 | CTE Rovinari | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 290 | 26.05.2023 19:36 - 01.06.2023 00:00 | 26.05.2023 19:36 - 01.06.2023 00:00 | Acc. | Prevenire avarie: Neetansietati Sistem sub presiune. TA 3 Rovinari se va retrage definitiv din exploatare incepand cu data de 01.06.2023 00:00
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 02.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-02
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 |  | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9644 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2023 11:00 - 02.06.2023 14:00 | 02.06.2023 11:00 - 02.06.2023 14:00 | Plan. | Curatire gratare .
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 03.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-03
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 |  | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
9660 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.06.2023 11:00 - 03.06.2023 14:00 | 03.06.2023 11:00 - 03.06.2023 14:00 | Plan. | Curatire gratare .
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 04.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-04
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 |  | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9673 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 04.06.2023 15:00 - 04.06.2023 17:00 | 04.06.2023 15:26 - 04.06.2023 17:54 | Acc. | Verificare circuit ulei etansare G6.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 05.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-05
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 |  | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9695 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 05.06.2023 12:00 - 05.06.2023 15:00 | 05.06.2023 12:00 - 05.06.2023 15:00 | Acc. | Curatire gratare.
info DEC | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.06.2023 06:15 - 05.06.2023 06:41 |  | Acc. | Declansare intempestiva.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 06.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-06
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 |  | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 07.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-07
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 |  | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9736 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 07.06.2023 00:01 - 11.06.2023 23:59 | 07.06.2023 00:00 - 11.06.2023 23:59 | Plan. | Verificari profilactice sistem sub presiune.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 08.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-08
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 |  | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
10021 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 08.06.2023 11:00 - 08.06.2023 14:00 | 08.06.2023 11:00 - | Acc. | Curatire gratare.
9736 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 07.06.2023 00:01 - 11.06.2023 23:59 | 07.06.2023 00:00 - 11.06.2023 23:59 | Plan. | Verificari profilactice sistem sub presiune.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 09.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-09
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 |  | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
10032 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 09.06.2023 11:00 - 09.06.2023 14:00 | 09.06.2023 11:00 - 09.06.2023 14:00 | Plan. | Curatire gratare.
9736 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 07.06.2023 00:01 - 11.06.2023 23:59 | 07.06.2023 00:00 - 11.06.2023 23:59 | Plan. | Verificari profilactice sistem sub presiune.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 10.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-10
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 |  | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9736 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 07.06.2023 00:01 - 11.06.2023 23:59 | 07.06.2023 00:00 - 11.06.2023 23:59 | Plan. | Verificari profilactice sistem sub presiune.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 11.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-11
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 |  | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9736 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 07.06.2023 00:01 - 11.06.2023 23:59 | 07.06.2023 00:01 - 11.06.2023 10:00 | Plan. | Verificari profilactice sistem sub presiune.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 12.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-12
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 |  | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 13.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-13
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 |  | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 14.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-14
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 |  | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
10431 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 14.06.2023 10:00 - 20.06.2023 10:00 |  | Acc. | Lucrari zidarie canale evacuare gaze arse.
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
10290 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 14.06.2023 11:00 - 14.06.2023 15:00 | 14.06.2023 11:05 - 14.06.2023 16:14 | Acc. | Masura tehnica la retragerea din exploatare a LEA 220 kV Lotru Sibiu Sud circuitul I
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 15.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-15
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
7037 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 | 07.05.2023 11:00 - 15.06.2023 09:00 | Plan. | Executare activitati periodice de intretinere si reparatii U2OP23 ( 2 ani).
10585 | [7 empty] | 15.06.2023 09:00 - 15.06.2023 14:00 | 15.06.2023 09:00 - 15.06.2023 14:00 | Plan. | Repornire unitate dupa executare activitati de intretinere si reparatii in U2OP23.
10678 | [7 empty] | 15.06.2023 14:00 - 15.06.2023 16:00 | 15.06.2023 14:00 - 15.06.2023 15:41 | Plan. | Repornire unitate dupa executare activitati de intretinere si reparatii in U2OP23.
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
7019 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 | 02.05.2023 00:00 - 15.06.2023 23:59 | Plan. | Revizie anuala planificata.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
10431 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 14.06.2023 10:00 - 20.06.2023 10:00 |  | Acc. | Lucrari zidarie canale evacuare gaze arse.
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
10483 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 15.06.2023 11:00 - 15.06.2023 14:00 | 15.06.2023 11:00 - 15.06.2023 14:00 | Plan. | Curatire gratare.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## Program pornire-U2 CNE
|  |  | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
Data\ Date: 15.06.2023 Programul estimat de pornire al U2 Cernavoda
Data/Ora | Putere activa [MW] | Durata palier [min.]
15.06.2023/15:41 | SINCRONIZARE
15.06.2023/15:41 - 16.06.2023/ 04:00 | 40 | 720
16.06.2023 04:00 - 09:00 | 40 - 350 | 300
16.06.2023 09:00 - 18:00 | 350 | 540
16.06.2023 18:00 - 20:00 | 350 - 560 | 120
16.06.2023/20:00 - 17.06.2023/00:00 | 560 | 240
17.06.2023/00:00 - 01:00 | 560 - 706 | 60
17.06.2023/01:00 | FUNCTIONARE NORMALA

## 16.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-16
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
10431 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 14.06.2023 10:00 - 20.06.2023 10:00 |  | Acc. | Lucrari zidarie canale evacuare gaze arse.
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
10595 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.06.2023 11:00 - 16.06.2023 14:00 | 16.06.2023 11:00 - | Plan. | Curatire gratare.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 17.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-17
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
10431 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 14.06.2023 10:00 - 20.06.2023 10:00 |  | Acc. | Lucrari zidarie canale evacuare gaze arse.
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 18.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-18
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
10431 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 14.06.2023 10:00 - 20.06.2023 10:00 |  | Acc. | Lucrari zidarie canale evacuare gaze arse.
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
10794 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.06.2023 01:00 - 19.06.2023 23:59 | 18.06.2023 01:08 - 19.06.2023 23:59 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur cazan

## 19.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-19
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
10431 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 14.06.2023 10:00 - 20.06.2023 10:00 |  | Acc. | Lucrari zidarie canale evacuare gaze arse.
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
10794 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.06.2023 01:00 - 19.06.2023 23:59 | 18.06.2023 01:08 - 19.06.2023 23:59 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur cazan

## 20.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-20
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
10982 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.06.2023 14:00 - 20.06.2023 17:00 | 20.06.2023 14:00 - 20.06.2023 18:16 | Plan. | Probe G4 100 MW probe electrice dupa reparatie.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
10431 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 14.06.2023 10:00 - 20.06.2023 10:00 | 14.06.2023 10:00 - 20.06.2023 10:00 | Acc. | Lucrari zidarie canale evacuare gaze arse.
10867 | [7 empty] | 20.06.2023 10:00 - 25.06.2023 23:59 |  | Acc. | Lucrari zidarie canale evacuare gaze arse.
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
10884 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 20.06.2023 11:00 - 20.06.2023 14:00 | 20.06.2023 11:00 - 20.06.2023 14:00 | Plan. | Curatire gratare HG3, cu deversare.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
info DEC | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 20.06.2023 11:19 - 20.06.2023 16:00 | 20.06.2023 11:19 - 20.06.2023 15:12 | Acc. | Declansare intempestiva.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 21.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-21
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
10867 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 20.06.2023 10:00 - 25.06.2023 23:59 |  | Acc. | Lucrari zidarie canale evacuare gaze arse.
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 22.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-22
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
10867 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 20.06.2023 10:00 - 25.06.2023 23:59 |  | Acc. | Lucrari zidarie canale evacuare gaze arse.
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 23.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-23
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
11345 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 23.06.2023 01:00 - 26.06.2023 23:59 | 23.06.2023 01:12 - 26.06.2023 23:59 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur cazan.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
10867 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 20.06.2023 10:00 - 25.06.2023 23:59 |  | Acc. | Lucrari zidarie canale evacuare gaze arse.
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
11277 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 23.06.2023 11:00 - 23.06.2023 14:00 | 23.06.2023 11:00 - 23.06.2023 14:00 | Plan. | Curatire gratare .
11346 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 23.06.2023 01:00 - 26.06.2023 23:59 | 23.06.2023 01:00 - 26.06.2023 23:59 | Acc. | Cazanul este spart in vaporizator.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 24.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-24
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
11345 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 23.06.2023 01:00 - 26.06.2023 23:59 | 23.06.2023 01:12 - 26.06.2023 23:59 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur cazan.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
10979 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 24.06.2023 00:00 - 02.07.2023 23:59 | 24.06.2023 00:05 - 02.07.2023 23:59 | Plan. | Remediere neetanseitate in zona colector descarcare disc echilibrare PA la degazori.
10867 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 20.06.2023 10:00 - 25.06.2023 23:59 |  | Acc. | Lucrari zidarie canale evacuare gaze arse.
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
info DEC | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 24.06.2023 13:16 - 24.06.2023 16:00 | 24.06.2023 13:16 - 24.06.2023 15:37 | Acc. | Declansare intempestiva.
11346 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 23.06.2023 01:00 - 26.06.2023 23:59 | 23.06.2023 01:00 - 26.06.2023 23:59 | Acc. | Cazanul este spart in vaporizator.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 25.06
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2023-06-25
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5217 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2023 00:00 - 30.09.2023 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala.
11345 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 23.06.2023 01:00 - 26.06.2023 23:59 | 23.06.2023 01:12 - 26.06.2023 23:59 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur cazan.
5062 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
5063 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
9580 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
10979 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 24.06.2023 00:00 - 02.07.2023 23:59 | 24.06.2023 00:05 - 02.07.2023 23:59 | Plan. | Remediere neetanseitate in zona colector descarcare disc echilibrare PA la degazori.
10867 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 20.06.2023 10:00 - 25.06.2023 23:59 |  | Acc. | Lucrari zidarie canale evacuare gaze arse.
2601/2602/2603/5887/5888/5889 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.03.2023 00:00 - 30.06.2023 23:59 | 01.03.2023 01:20 - 19.05.2023 23:59 | Plan. | Revizie tehnica anuala.
|  | TG2 |  |  | 262.95 | 262.95 | 262.95
|  | TA |  |  | 306 | 306 | 306
26666 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Pregatire lucrari pentru LN3 - inlocuire bucse ghidare distribuitor.
26667 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.02.2023 11:00 - 31.12.2023 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
11503 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 25.06.2023 11:00 - 25.06.2023 15:00 |  | Plan. | Curatire gratare HG6.
11346 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 23.06.2023 01:00 - 26.06.2023 23:59 | 23.06.2023 01:00 - 26.06.2023 23:59 | Acc. | Cazanul este spart in vaporizator.
5365 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | 05.04.2023 00:00 - 03.07.2023 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.