## 2010
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  |  | 2010
a3-a miercuri / 3rd Wednesday
|  | ianuarie/ January 11:00 am | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.3 | 1.3 | 1.3
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 9.571 | 9.571 | 9.571
2A | Lignit / Lignite | 4.4588 | 4.4588 | 4.4588
2B | Huila / Hard Coal | 1.3524 | 1.3524 | 1.3524
2C | Gaz metan / Gas | 1.061 | 1.061 | 1.061
2D | Pacura / Oil | 0 | 0 | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 2.6988 | 2.6988 | 2.6988
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 0.016172 | 0.016172 | 0.15
3A | Eolian / Wind Power | 0.016172 | 0.016172 | 0.15
3B | Solar / Solar Power
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B+4C) | 5.9078 | 5.9078 | 5.9078
4A | Cu lac de acumulare / Storage Hydro | 3.4078 | 3.4078 | 3.4078
4B | Pe firul apei / Run-of-River Hydro | 2.5 | 2.5 | 2.5
4C | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0 | 0 | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 16.7949 | 16.7949 | 16.9288

## 2011
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  |  | 2011
a3-a miercuri / 3rd Wednesday
|  | ianuarie/ January 11:00 am | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.3 | 1.3 | 1.3
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 8.545 | 8.545 | 8.386
2A | Lignit / Lignite | 3.882 | 3.882 | 3.882
2B | Huila / Hard Coal | 1.345 | 1.345 | 1.186
2C | Gaz metan / Gas | 0.758 | 0.758 | 0.758
2D | Pacura / Oil | 0 | 0 | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 2.56 | 2.56 | 2.56
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 0.392 | 0.392 | 0.668
3A | Eolian / Wind Power | 0.384 | 0.384 | 0.66
3B | Solar / Solar Power
3C | Biomasa / Biomas | 0.008 | 0.008 | 0.008
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B+4C) | 5.931 | 5.931 | 5.931
4A | Cu lac de acumulare / Storage Hydro | 3.404 | 3.404 | 3.404
4B | Pe firul apei / Run-of-River Hydro | 2.527 | 2.527 | 2.527
4C | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0 | 0 | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 16.168 | 16.168 | 16.285

## 2012
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  |  | 2012
a3-a miercuri / 3rd Wednesday
|  | ianuarie/ January 11:00 am | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.3 | 1.3 | 1.3
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 9.7 | 9.7 | 9.292
2A | Lignit / Lignite | 4.388 | 4.388 | 4.103
2B | Huila / Hard Coal | 1.287 | 1.287 | 1.164
2C | Gaz metan / Gas | 1.62 | 1.62 | 1.62
2D | Pacura / Oil | 0 | 0 | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 2.404 | 2.404 | 2.404
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 1.15 | 1.15 | 1.328
3A | Eolian / Wind Power | 1.124 | 1.124 | 1.302
3B | Solar / Solar Power | 0.001 | 0.001 | 0.001
3C | Biomasa / Biomas | 0.025 | 0.025 | 0.025
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B+4C) | 6.156 | 6.156 | 6.156
4A | Cu lac de acumulare / Storage Hydro | 3.284 | 3.284 | 3.284
4B | Pe firul apei / Run-of-River Hydro | 2.872 | 2.872 | 2.872
4C | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0 | 0 | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 18.306 | 18.306 | 18.076

## 2013
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  | 2013
|  | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.295 | 1.295
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 9.073 | 9.075
2A | Lignit / Lignite | 3.892 | 3.892
2B | Huila / Hard Coal | 1.044 | 1.044
2C | Gaz metan / Gas | 1.783 | 1.81
2D | Pacura / Oil | 0 | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 2.354 | 2.329
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 1.975 | 2.327
3A | Eolian / Wind Power | 1.946 | 2.235
3B | Solar / Solar Power | 0.004 | 0.043
3C | Biomasa / Biomas | 0.025 | 0.049
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B+4C) | 6.202 | 6.26
4A | din care hidro regenerabile / of which renewable hydro generation | 0.161 | 0.171
4C | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0 | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 18.545 | 18.957

## 2014
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  | 2014
|  | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.298 | 1.298
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 9.085 | 9.085
2A | Lignit / Lignite | 3.811 | 3.811
2B | Huila / Hard Coal | 1.083 | 1.083
2C | Gaz metan / Gas | 1.87 | 1.87
2D | Pacura / Oil | 0 | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 2.321 | 2.321
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 3.482 | 4.093
3A | Eolian / Wind Power | 2.547 | 2.7
3B | Solar / Solar Power | 0.842 | 1.3
3C | Biomasa / Biomas | 0.093 | 0.093
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B+4C) | 6.276 | 6.276
4A | din care hidro regenerabile / of which renewable hydro generation | 6.276 | 6.276
4C | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0 | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 20.141 | 20.752

## 2015
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  | 2015
|  | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.298 | 1.298
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 9.355 | 9.356
2A | Lignit / Lignite | 4.067 | 4.067
2B | Huila / Hard Coal | 1.148 | 1.148
2C | Gaz metan / Gas | 2.023 | 2.026
2D | Pacura / Oil | 0 | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 2.117 | 2.115
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 4.15 | 4.216
3A | Eolian / Wind Power | 2.894 | 2.917
3B | Solar / Solar Power | 1.162 | 1.204
3C | Biomasa / Biomas | 0.094 | 0.095
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B) | 6.332 | 6.341
4A | din care hidro regenerabile / of which renewable hydro generation | 6.332 | 6.341
4B | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0 | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 21.135 | 21.211

## 2016
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  | 2016
|  | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.3 | 1.3
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 8.496 | 8.186
2A | Lignit / Lignite | 3.777 | 3.448
2B | Huila / Hard Coal | 1.148 | 1.148
2C | Gaz metan / Gas | 1.85 | 1.848
2D | Pacura / Oil | 0 | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 1.721 | 1.742
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 4.284 | 4.367
3A | Eolian / Wind Power | 2.923 | 2.965
3B | Solar / Solar Power | 1.249 | 1.284
3C | Biomasa / Biomas | 0.112 | 0.118
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B) | 6.339 | 6.405
4A | din care hidro regenerabile / of which renewable hydro generation | 6.339 | 6.405
4B | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0 | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 20.419 | 20.258

## 2017
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  | 2017
|  | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.3 | 1.3
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 7.9 | 7.9
2A | Lignit / Lignite | 3.312 | 3.312
2B | Huila / Hard Coal | 1.155 | 1.155
2C | Gaz metan / Gas | 1.826 | 1.826
2D | Pacura / Oil | 0 | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 1.607 | 1.607
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 4.371 | 4.38
3A | Eolian / Wind Power | 2.973 | 2.974
3B | Solar / Solar Power | 1.279 | 1.285
3C | Biomasa / Biomas | 0.119 | 0.121
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B) | 6.357 | 6.375
4A | din care hidro regenerabile / of which renewable hydro generation | 6.357 | 6.375
4B | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0 | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 19.928 | 19.955

## 2018
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  | 2018
|  | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.3 | 1.3
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 7.905 | 7.773
2A | Lignit / Lignite | 3.341 | 3.341
2B | Huila / Hard Coal | 1.155 | 1.032
2C | Gaz metan / Gas | 1.826 | 1.826
2D | Pacura / Oil | 0 | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 1.583 | 1.574
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 4.356 | 4.357
3A | Eolian / Wind Power | 2.976 | 2.976
3B | Solar / Solar Power | 1.259 | 1.26
3C | Biomasa / Biomas | 0.121 | 0.121
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B) | 6.328 | 6.328
4A | din care hidro regenerabile / of which renewable hydro generation | 6.328 | 6.328
4B | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0 | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 19.889 | 19.758

## 2019
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  | 2019
|  | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.3 | 1.3
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 7.173 | 7.173
2A | Lignit / Lignite | 3.096 | 3.096
2B | Huila / Hard Coal | 1.032 | 1.032
2C | Gaz metan / Gas | 1.522 | 1.522
2D | Pacura / Oil | 0 | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 1.523 | 1.523
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 4.396 | 4.397
3A | Eolian / Wind Power | 2.977 | 2.977
3B | Solar / Solar Power | 1.297 | 1.298
3C | Biomasa / Biomas | 0.122 | 0.122
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B) | 6.318 | 6.318
4A | din care hidro regenerabile / of which renewable hydro generation | 6.318 | 6.318
4B | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0 | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 19.187 | 19.188

## 2020
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  | 2020
|  | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.3 | 1.3
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 6.7753 | 6.7518
2A | Lignit / Lignite | 3.0713 | 3.0713
2B | Huila / Hard Coal | 1.032 | 1.032
2C | Gaz metan / Gas | 1.4235 | 1.4235
2D | Pacura / Oil | 0 | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 1.2485 | 1.225
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 4.413 | 4.414
3A | Eolian / Wind Power | 2.98 | 2.98
3B | Solar / Solar Power | 1.308 | 1.309
3C | Biomasa / Biomas | 0.125 | 0.125
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B) | 6.313 | 6.364
4A | din care hidro regenerabile / of which renewable hydro generation | 6.313 | 6.364
4B | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0 | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 18.8013 | 18.8298

## 2021
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  | 2021
|  | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.3 | 1.3
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 5.66 | 4.851
2A | Lignit / Lignite | 2.483 | 2.483
2B | Huila / Hard Coal | 0.986 | 0.176
2C | Gaz metan / Gas | 1.33 | 1.33
2D | Pacura / Oil | 0 | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 0.861 | 0.862
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 4.388 | 4.3978
3A | Eolian / Wind Power | 2.966 | 2.9654
3B | Solar / Solar Power | 1.297 | 1.3074
3C | Biomasa / Biomas | 0.125 | 0.125
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B) | 6.311 | 6.311
4A | din care hidro regenerabile / of which renewable hydro generation | 6.311 | 6.311
4B | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0 | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 17.659 | 16.8598

## 2022
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  | 2022
|  | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.3 | 1.3
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 4.897 | 4.6548
2A | Lignit / Lignite | 2.497 | 2.497
2B | Huila / Hard Coal | 0.176 | 0.176
2C | Gaz metan / Gas | 1.3298 | 1.3298
2D | Pacura / Oil | 0 | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 0.89425 | 0.652
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 4.397 | 4.397
3A | Eolian / Wind Power | 2.965 | 2.965
3B | Solar / Solar Power | 1.308 | 1.308
3C | Biomasa / Biomas | 0.124 | 0.124
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B) | 6.313 | 6.311
4A | din care hidro regenerabile / of which renewable hydro generation | 6.313 | 6.311
4B | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0 | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 16.907 | 16.6628

## 2023
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  | 2023
|  | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.3 | 1.3
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 4.5447 | 4.1267
2A | Lignit / Lignite | 2.3743 | 1.7333
2B | Huila / Hard Coal | 0.176 | 0.176
2C | Gaz metan / Gas | 1.3298 | 1.3298
2D | Pacura / Oil | 0 | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 0.66455 | 0.88758
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 4.3999 | 4.4249
3A | Eolian / Wind Power | 2.9664 | 2.9664
3B | Solar / Solar Power | 1.3072 | 1.3322
3C | Biomasa / Biomas | 0.12623 | 0.12623
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B) | 6.3133 | 6.3133
4A | din care hidro regenerabile / of which renewable hydro generation | 6.313 | 6.3133
4B | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0 | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 16.5578 | 16.1649

## 2024
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  | 2024
|  | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.3 | 1.3
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 4.1537 | 4.1845
2A | Lignit / Lignite | 1.7333 | 1.7333
2B | Huila / Hard Coal | 0.176 | 0.176
2C | Gaz metan / Gas | 1.3298 | 1.3298
2D | Pacura / Oil | 0 | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 0.91456 | 0.94535
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 4.5429 | 4.6188
3A | Eolian / Wind Power | 2.9664 | 2.9664
3B | Solar / Solar Power | 1.4502 | 1.5273
3C | Biomasa / Biomas | 0.12623 | 0.12505
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B) | 6.3142 | 6.312
4A | din care hidro regenerabile / of which renewable hydro generation | 6.3142 | 6.312
4B | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0 | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 16.3108 | 16.4153

## 2025
Date SEN / National Power Data (valori nete in GW / net values in GW) |  | 2025
|  | ianuarie/ January 7:00 pm | iulie/ July 11:00 am
Putere neta disponibila pe surse primare de combustibil / Net Generating Capacity per Primary Energy Source
1 | Nuclear / Nuclear Power | 1.3
2 | Termo / Fossil Fuels (2A+2B+2C+2D+2E) | 4.349 | 0
2A | Lignit / Lignite | 2.0273
2B | Huila / Hard Coal | 0.135
2C | Gaz metan / Gas | 1.2798
2D | Pacura / Oil | 0
2E | Gaz metan si pacura / Mixed Fuels | 0.90692
3 | Regenerabile / Renewable Energy Sources (other than hydro) (3A+3B) | 4.9252 | 0
3A | Eolian / Wind Power | 3.0348
3B | Solar / Solar Power | 1.763
3C | Biomasa / Biomas | 0.12735
4 | Hidro / Hydro power (4A+4B) | 6.3072 | 0
4A | din care hidro regenerabile / of which renewable hydro generation | 6.3072
4B | Cu acumulare prin pompaj / Pumped-Storage Water | 0
5 | Putere neta disponibila / Net Generating Capacity (5=1+2+3+4) | 16.8814 | 0