## Raport
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN, LA NIVEL AGREGAT ÎN SPECIAL UNITĂȚILE DE CATEGORIE A ȘI B
date sintetice la data 01.09.2025
Index | Combustibil | Total grupuri | Pi licenta | Pneta | Rpp | Pd
1 | Carbune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hidrocarburi | 66 | 132.41 | 117.02 | 11.702 | 124.173
3 | Apa | 623 | 502.615 | 463.258 | 34.8 | 476.7
4 | Eolian | 43 | 60.51 | 53.93 | 2.99 | 57.52
5 | Biomasa | 50 | 39.47 | 35.55 | 2.24 | 37.64
6 | Fotovoltaice | 762 | 1114.626 | 1085.997 | 17.73 | 1101.414
7 | Geotermala | 1 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
| Total | 1545 | 1849.681 | 1755.755 | 69.512 | 1797.447

## Prosumatori
Situația privind numărul de prosumatori racordați la rețelele de distribuție ale operatorilor de distribuție la nivelul SEN din data de 01.07.2025
| Operator de distribuţie a energiei electrice | Prosumatori | Pi
|  | Nr. | [MW]
| ALLIANSO PARK MANAGEMENT | 7 | 4
| DELGAZ GRID | 32237 | 367
| DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA | 41278 | 471
| OMV PETROM | 28 | 1
| DEER MUNTENIA NORD | 27329 | 306
| DEER TRANSILVANIA NORD SA | 35420 | 412
| DEER TRANSILVANIA SUD | 33128 | 358
| TETAROM | 29 | 11
| RETELE ELECTRICE ROMANIA | 67796 | 891
| Total | 237252 | 2821

## Definitii
DEFINITII:
Putere instalata din licenta ANRE - puterea electrica instalata indicata in conditiile specifice asociate licentei ANRE.
Puterea neta - este puterea pe care generatorul o poate livra in retea in scopul comercializarii si este egala cu puterea disponibila bruta minus: puterea consumata in serviciile proprii (Csi), cota parte din consumul serviciilor generale (Csg), pierderile de putere in transformatorul de bloc ( PTB). Pneta = Pdbruta - (Csi + Csg + PTB)
Reducerile permanente (brute) – diferenta dintre puterea instalata a centralelor electrice si puterea disponibila a acestora, daca aceasta reducere de putere nu poate fi eliminata intr-un termen mai scurt de 1 an. In cazul grupurilor aflate in conservare reducerile permanente vor fi egale cu puterea instalata.
Putere disponibila (bruta) – puterea activa maxima bruta, de durata, pe care un grup generator o poate da, cu respectarea conditiilor de siguranta mecanica si electrica. Pentru grupurile aflate in exploatare formula de calcul este urmatoarea: Pdbruta = Pi – Rpp
Pentru site-ul de transparenta EMFIP https://transparency.entsoe.eu Capacitatea instalata neta (definitie conform EMFIP) reprezinta puterea maxima, exprimata in MW, pe care o unitate de generare ar fi capabila sa o livreze sistemului, verificata de catre operatorul de sistem (TSO si DSO). Din necesitatea coerentei termenilor care au definitii similare si sunt utilizati in platformele EMFIP si Transparenta Transelctrica, termenul Capacitatea instalata neta (EMFIP) se echivaleaza cu termenul Putere neta.