## 01.10
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-10-01
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194,23332 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195,23333 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
23279 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2025 14:30 - 01.10.2025 18:30 | 01.10.2025 13:45 - 01.10.2025 18:56 | Plan. | Probe functionale circuite secundare în vederea PIF după reparaţie.
23278 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 30.09.2025 10:30 - 05.10.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminat neetanseitati sistem presiune cazan 1.
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.09.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere avarie sectie 6kV Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
23397 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.10.2025 08:40 - 05.10.2025 23:59 | 01.10.2025 08:40 - | Acc. | Remediere neetanseitati ( garnitura la capac) vana A40, circuit abur etansare TA5 si remediere neetanseitate la usa camera intrare K2/ TA5
23340 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 30.09.2025 17:00 - 01.10.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere defectiune vana de apa alimentare K7B / 61 Vh - snur suflat la presetupa.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
22714 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 01.10.2025 10:00 -01.10.2025 16:00 |  | Plan. | Lucrari de revizie tehnica tip LN2 celula 220KV racord HG2.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 02.10
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-10-02
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194,23332 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195,23333 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
23278 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 30.09.2025 10:30 - 05.10.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminat neetanseitati sistem presiune cazan 1.
23500 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 02.10.2025 01:02 - 04.10.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminat neetanseitati circuit apa-abur la cazan.
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.09.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere avarie sectie 6kV Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
23397 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.10.2025 08:40 - 05.10.2025 23:59 | 01.10.2025 08:40 - | Acc. | Remediere neetanseitati ( garnitura la capac) vana A40, circuit abur etansare TA5 si remediere neetanseitate la usa camera intrare K2/ TA5
info DEC, 23610 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 02.10.2025 10:00 - 06.10.2025 23:59 | 02.10.2025 09:45 - | Acc. | Explozie cazan k7A, scos voit din paralel TA7
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
22714 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 02.10.2025 10:00 -02.10.2025 16:00 | 02.10.2025 10:00 - | Plan. | Lucrari de revizie tehnica tip LN2 celula 220KV racord HG2.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 03.10
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-10-03
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194,23332 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195,23333 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
23278 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 30.09.2025 10:30 - 05.10.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminat neetanseitati sistem presiune cazan 1.
23500 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 02.10.2025 01:02 - 04.10.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminat neetanseitati circuit apa-abur la cazan.
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.09.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere avarie sectie 6kV Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
23397 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.10.2025 08:40 - 05.10.2025 23:59 | 01.10.2025 08:40 - | Acc. | Remediere neetanseitati ( garnitura la capac) vana A40, circuit abur etansare TA5 si remediere neetanseitate la usa camera intrare K2/ TA5
info DEC, 23610 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 02.10.2025 10:00 - 06.10.2025 23:59 | 02.10.2025 09:45 - | Acc. | Explozie cazan k7A, scos voit din paralel TA7
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
22714 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 03.10.2025 10:00 -03.10.2025 16:00 | 03.10.2025 10:19 - 03.10.2025 15:45 | Plan. | Lucrari de revizie tehnica tip LN2 celula 220KV racord HG2.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
23722 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.10.2025 12:00 - 04.10.2025 23:59 |  | Acc. | Masuri protectie generator principal impotriva infiltratiilor din acoperisul centralei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 04.10
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-10-04
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194,23332 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195,23333 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
23278 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 30.09.2025 10:30 - 05.10.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminat neetanseitati sistem presiune cazan 1.
23500 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 02.10.2025 01:02 - 04.10.2025 23:59 | 02.10.2025 01:02 - 04.10.2025 23:59 | Acc. | Eliminat neetanseitati circuit apa-abur la cazan.
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.09.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere avarie sectie 6kV Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
23397 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.10.2025 08:40 - 05.10.2025 23:59 | 01.10.2025 08:40 - | Acc. | Remediere neetanseitati ( garnitura la capac) vana A40, circuit abur etansare TA5 si remediere neetanseitate la usa camera intrare K2/ TA5
info DEC, 23610 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 02.10.2025 10:00 - 06.10.2025 23:59 | 02.10.2025 09:45 - | Acc. | Explozie cazan k7A, scos voit din paralel TA7
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
2372223775 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.10.2025 12:00 - 06.10.2025 23:59 |  | Acc. | Masuri protectie generator principal impotriva infiltratiilor din acoperisul centralei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 05.10
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-10-05
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194,23332 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195,23333 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
23278 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 30.09.2025 10:30 - 05.10.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminat neetanseitati sistem presiune cazan 1.
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.09.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere avarie sectie 6kV Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
23397 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.10.2025 08:40 - 05.10.2025 23:59 | 01.10.2025 08:40 - | Acc. | Remediere neetanseitati ( garnitura la capac) vana A40, circuit abur etansare TA5 si remediere neetanseitate la usa camera intrare K2/ TA5
info DEC, 23610 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 02.10.2025 10:00 - 06.10.2025 23:59 | 02.10.2025 09:45 - | Acc. | Explozie cazan k7A, scos voit din paralel TA7
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
23722 23775 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.10.2025 12:00 - 06.10.2025 23:59 |  | Acc. | Masuri protectie generator principal impotriva infiltratiilor din acoperisul centralei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 06.10
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-10-06
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194,23332 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195,23333 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.09.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere avarie sectie 6kV Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
23699 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 06.10.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati la ZMR 1/ focar cazan 5A si eliminare neetanseitate la racitorul nr 4 de hidrogen generator 5.
info DEC, 23610 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 02.10.2025 10:00 - 06.10.2025 23:59 | 02.10.2025 09:45 -06.10.2025 23:59 | Acc. | Explozie cazan k7A, scos voit din paralel TA7
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
23453 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 06.10.2025 10:00 -06.10.2025 16:00 | 06.10.2025 09:45 - 06.10.2025 16:32 | Plan. | LN2 elemente LEA + celula
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
23722 23775 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.10.2025 12:00 - 06.10.2025 23:59 | 03.10.2025 12:00 - 06.10.2025 23:59 | Acc. | Masuri protectie generator principal impotriva infiltratiilor din acoperisul centralei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 07.10
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-10-07
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194,23332 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195,23333 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.09.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere avarie sectie 6kV Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
23699 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 06.10.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati la ZMR 1/ focar cazan 5A si eliminare neetanseitate la racitorul nr 4 de hidrogen generator 5.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
23453 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 07.10.2025 10:00 -07.10.2025 16:00 | 07.10.2025 10:46 -07.10.2025 15:40 | Plan. | LN2 elemente LEA + celula
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
23722 23775 23891 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 07.10.2025 00:00 - 07.10.2025 23:59 | 07.10.2025 00:00 - 07.10.2025 22:15 | Acc. | Refacere rezistenta de izolatie generator auxiliar(prelungire la CO.23775)
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
23980 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 07.10.2025 13:30 - 19.10.2025 23:59 |  | Acc. | Inlocuire panza gratar post-ardere GPA nr.2.

## 08.10
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-10-08
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194,23332 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195,23333 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.09.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere avarie sectie 6kV Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
23699 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 06.10.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati la ZMR 1/ focar cazan 5A si eliminare neetanseitate la racitorul nr 4 de hidrogen generator 5.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
23453 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 08.10.2025 10:00 -08.10.2025 16:00 | 08.10.2025 10:00 -08.10.2025 16:13 | Plan. | LN2 elemente LEA + celula
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
23980 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 07.10.2025 13:30 - 19.10.2025 23:59 |  | Acc. | Inlocuire panza gratar post-ardere GPA nr.2.

## 09.10
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-10-09
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194,23332 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195,23333 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.09.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere avarie sectie 6kV Generale.
24043 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 09.10.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati sistem presiune cazan1
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
23699 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 06.10.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati la ZMR 1/ focar cazan 5A si eliminare neetanseitate la racitorul nr 4 de hidrogen generator 5.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
23453 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 09.10.2025 10:00 -09.10.2025 16:00 | 09.10.2025 10:09 -09.10.2025 15:56 | Plan. | LN2 elemente LEA + celula
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
23980 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 07.10.2025 13:30 - 19.10.2025 23:59 |  | Acc. | Inlocuire panza gratar post-ardere GPA nr.2.

## 10.10
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-10-10
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194,23332 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195,23333 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.09.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere avarie sectie 6kV Generale.
24043 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 09.10.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati sistem presiune cazan1
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
23699 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 06.10.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati la ZMR 1/ focar cazan 5A si eliminare neetanseitate la racitorul nr 4 de hidrogen generator 5.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
23453 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 10.10.2025 10:00 -10.10.2025 16:00 |  | Plan. | LN2 elemente LEA + celula
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
23980 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 07.10.2025 13:30 - 19.10.2025 23:59 |  | Acc. | Inlocuire panza gratar post-ardere GPA nr.2.