## 01.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-01
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20288 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 01.09.2025 08:00 - 07.09.2025 23:59 | 01.09.2025 08:05 - 07.09.2025 23:59 | Plan. | Verificare neconformitati lagar nr.1 la compresorul de gaz.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
20259 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 08.09.2025 23:59 |  | Plan. | Autorizare ISCIR degazori 3 si 4 de 6ata si inlocuire vana 2A legatura cu K2.
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.08.2025 00:00 - 15.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere avarie sectie 6Kv Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
RIUM2 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 28.08.2025 09:00 - 07.09.2025 23:59 | 28.08.2025 09:00 - 07.09.2025 23:59 | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
15005, 19569 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 25.08.2025 00:00 - 01.09.2025 07:00 |  | Plan. | Reducere de putere 84.4MW. Functionare la P=110MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
ROVI4 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 01.09.2025 08:00 - 02.09.2025 16:00 |  | Plan. | RT LEA, RT SBTf si elemente LEA, probe si verificari teleprotectii cap-cap
20388 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 01.09.2025 09:00 - 03.09.2025 09:00 | 01.09.2025 09:00 - 03.09.2025 09:00 | Acc. | Inlocuire masura vibratii TA6, lagar numarul 6.
20357 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 31.08.2025 00:00 - 03.09.2025 23:59 | 31.08.2025 00:00 - 03.09.2025 23:59 | Acc. | Eliminare neetanseitati sistem sub presiune.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 02.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-02
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20288 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 01.09.2025 08:00 - 07.09.2025 23:59 | 01.09.2025 08:05 - 07.09.2025 23:59 | Plan. | Verificare neconformitati lagar nr.1 la compresorul de gaz.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
20259 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 08.09.2025 23:59 |  | Plan. | Autorizare ISCIR degazori 3 si 4 de 6ata si inlocuire vana 2A legatura cu K2.
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.08.2025 00:00 - 15.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere avarie sectie 6Kv Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
20460 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.09.2025 01:00 - 14.09.2025 23:59 | 02.09.2025 01:02 - | Acc. | Remediere neetanseitati circuite apa-abur, curatare interioara tevi condensator si remediere neetanseitati sistem sub vid TA.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
RIUM2 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 28.08.2025 09:00 - 07.09.2025 23:59 | 28.08.2025 09:00 - 07.09.2025 23:59 | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
ROVI4 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 01.09.2025 08:00 - 02.09.2025 16:00 |  | Plan. | RT LEA, RT SBTf si elemente LEA, probe si verificari teleprotectii cap-cap
20388 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 01.09.2025 09:00 - 03.09.2025 09:00 | 01.09.2025 09:00 - 03.09.2025 09:00 | Acc. | Inlocuire masura vibratii TA6, lagar numarul 6.
20357 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 31.08.2025 00:00 - 03.09.2025 23:59 | 31.08.2025 00:00 - 03.09.2025 23:59 | Acc. | Eliminare neetanseitati sistem sub presiune.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 03.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-03
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20288 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 01.09.2025 08:00 - 07.09.2025 23:59 | 01.09.2025 08:05 - 07.09.2025 23:59 | Plan. | Verificare neconformitati lagar nr.1 la compresorul de gaz.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
20259 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 08.09.2025 23:59 |  | Plan. | Autorizare ISCIR degazori 3 si 4 de 6ata si inlocuire vana 2A legatura cu K2.
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.08.2025 00:00 - 15.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere avarie sectie 6Kv Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
20460 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.09.2025 01:00 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati circuite apa-abur, curatare interioara tevi condensator si remediere neetanseitati sistem sub vid TA.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
RIUM2 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 28.08.2025 09:00 - 07.09.2025 23:59 | 28.08.2025 09:00 - 07.09.2025 23:59 | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
20388 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 01.09.2025 09:00 - 03.09.2025 09:00 | 01.09.2025 09:00 - 03.09.2025 09:00 | Acc. | Inlocuire masura vibratii TA6, lagar numarul 6.
20630 | [7 empty] | 01.09.2025 09:00 - 03.09.2025 09:00 | 03.09.2025 09:00 - 04.09.2025 15:00 |  | Inlocuire masura vibratii lagar numarul 3 TA 6.
20357 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 31.08.2025 00:00 - 03.09.2025 23:59 | 31.08.2025 00:00 - 03.09.2025 23:59 | Acc. | Eliminare neetanseitati sistem sub presiune.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 04.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-04
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20288 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 01.09.2025 08:00 - 07.09.2025 23:59 | 01.09.2025 08:05 - 07.09.2025 23:59 | Plan. | Verificare neconformitati lagar nr.1 la compresorul de gaz.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
20259 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 08.09.2025 23:59 |  | Plan. | Autorizare ISCIR degazori 3 si 4 de 6ata si inlocuire vana 2A legatura cu K2.
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.08.2025 00:00 - 15.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere avarie sectie 6Kv Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
20460 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.09.2025 01:00 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati circuite apa-abur, curatare interioara tevi condensator si remediere neetanseitati sistem sub vid TA.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
RIUM2 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 28.08.2025 09:00 - 07.09.2025 23:59 | 28.08.2025 09:00 - 07.09.2025 23:59 | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
20630 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 03.09.2025 09:00 - 04.09.2025 15:00 |  | Acc. | Inlocuire masura vibratii lagar numarul 3 TA 6.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 05.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-05
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20288 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 01.09.2025 08:00 - 07.09.2025 23:59 | 01.09.2025 08:05 - 07.09.2025 23:59 | Plan. | Verificare neconformitati lagar nr.1 la compresorul de gaz.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
20259 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 08.09.2025 23:59 |  | Plan. | Autorizare ISCIR degazori 3 si 4 de 6ata si inlocuire vana 2A legatura cu K2.
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
info dec | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 05.09.2025 15:12 - 07.09.2025 23:59 |  | Acc. | Declansare intempestiva. Verificat sistem presiune IP si MP la cazan nr. 1
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.08.2025 00:00 - 15.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere avarie sectie 6Kv Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
20460 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.09.2025 01:00 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati circuite apa-abur, curatare interioara tevi condensator si remediere neetanseitati sistem sub vid TA.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
RIUM2 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 28.08.2025 09:00 - 07.09.2025 23:59 | 28.08.2025 09:00 - 07.09.2025 23:59 | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 06.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-06
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20288 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 01.09.2025 08:00 - 07.09.2025 23:59 | 01.09.2025 08:05 - 07.09.2025 23:59 | Plan. | Verificare neconformitati lagar nr.1 la compresorul de gaz.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
20259 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 08.09.2025 23:59 |  | Plan. | Autorizare ISCIR degazori 3 si 4 de 6ata si inlocuire vana 2A legatura cu K2.
info dec | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 05.09.2025 15:12 - 07.09.2025 23:59 |  | Acc. | Declansare intempestiva. Verificat sistem presiune IP si MP la cazan nr. 1
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.08.2025 00:00 - 15.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere avarie sectie 6Kv Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
20460 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.09.2025 01:00 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati circuite apa-abur, curatare interioara tevi condensator si remediere neetanseitati sistem sub vid TA.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
RIUM2 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 28.08.2025 09:00 - 07.09.2025 23:59 | 28.08.2025 09:00 - 07.09.2025 23:59 | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 07.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-07
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20288 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 01.09.2025 08:00 - 07.09.2025 23:59 | 01.09.2025 08:05 - 07.09.2025 23:59 | Plan. | Verificare neconformitati lagar nr.1 la compresorul de gaz.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
20259 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 08.09.2025 23:59 |  | Plan. | Autorizare ISCIR degazori 3 si 4 de 6ata si inlocuire vana 2A legatura cu K2.
21014 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 05.09.2025 15:12 - 07.09.2025 23:59 | 05.09.2025 15:12 - 07.09.2025 23:59 | Acc. | Declansare intempestiva. Verificat sistem presiune IP si MP la cazan nr. 1
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.08.2025 00:00 - 15.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere avarie sectie 6Kv Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
20460 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.09.2025 01:00 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati circuite apa-abur, curatare interioara tevi condensator si remediere neetanseitati sistem sub vid TA.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
RIUM2 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 28.08.2025 09:00 - 07.09.2025 23:59 | 28.08.2025 09:00 - 07.09.2025 23:59 | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 08.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-08
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
20259 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 08.09.2025 23:59 |  | Plan. | Autorizare ISCIR degazori 3 si 4 de 6ata si inlocuire vana 2A legatura cu K2.
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.08.2025 00:00 - 15.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere avarie sectie 6Kv Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
20460 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.09.2025 01:00 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati circuite apa-abur, curatare interioara tevi condensator si remediere neetanseitati sistem sub vid TA.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
20959 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 07.09.2025 23:59 - 09.09.2025 16:00 |  | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 09.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-09
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
20964 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.09.2025 00:00 - 12.09.2025 23:59 |  | Plan. | Finalizare montaj ansamblu vana 2A.
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.08.2025 00:00 - 15.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere avarie sectie 6Kv Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
20460 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.09.2025 01:00 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati circuite apa-abur, curatare interioara tevi condensator si remediere neetanseitati sistem sub vid TA.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
20959 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 07.09.2025 23:59 - 09.09.2025 16:00 | 07.09.2025 23:59 - 09.09.2025 10:20 | Plan. | Masuri NSSM pentru golire conducta fortata CHE Retezat.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
ROVI4 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 09.09.2025 12:40 - 10.09.2025 15:00 |  | Acc. | Verificare functionare si eliminare blocaje vana linie nr.1.
21246 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 09.09.2025 23:51 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Cazan spart in vaporizator.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 10.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-10
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
20964 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.09.2025 00:00 - 12.09.2025 23:59 |  | Plan. | Finalizare montaj ansamblu vana 2A.
21247 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 10.09.2025 00:58 - 11.09.2025 23:59 |  | Acc. | VA1 si VA 2 la cazan - indisponibile.
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.08.2025 00:00 - 15.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere avarie sectie 6Kv Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
20460 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.09.2025 01:00 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati circuite apa-abur, curatare interioara tevi condensator si remediere neetanseitati sistem sub vid TA.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
ROVI4 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 09.09.2025 12:40 - 10.09.2025 15:00 | 09.09.2025 12:40 - 10.09.2025 08:00 | Acc. | Verificare functionare si eliminare blocaje vana linie nr.1.
21370 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 10.09.2025 17:03 - 12.09.2025 15:00 |  | Acc. | Prevenire avarie cazan spart palnie rece vaporizator.
21246 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 09.09.2025 23:51 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Cazan spart in vaporizator.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 11.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-11
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
20964 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.09.2025 00:00 - 12.09.2025 23:59 |  | Plan. | Finalizare montaj ansamblu vana 2A.
21247 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 10.09.2025 00:58 - 11.09.2025 23:59 | 10.09.2025 00:58 - 11.09.2025 23:59 | Acc. | VA1 si VA 2 la cazan - indisponibile.
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.08.2025 00:00 - 15.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere avarie sectie 6Kv Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
20460 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.09.2025 01:00 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati circuite apa-abur, curatare interioara tevi condensator si remediere neetanseitati sistem sub vid TA.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
21246 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 09.09.2025 23:51 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Cazan spart in vaporizator.
21370 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 10.09.2025 17:03 - 12.09.2025 15:00 |  | Acc. | Prevenire avarie cazan spart palnie rece vaporizator.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 12.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-12
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
20964 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.09.2025 00:00 - 12.09.2025 23:59 |  | Plan. | Finalizare montaj ansamblu vana 2A.
21478 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 12.09.2025 00:00 - 12.09.2025 23:59 | 12.09.2025 00:00 - 12.09.2025 08:20 | Acc. | VA1 si VA 2 cazan 1 - indisponibile.
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.08.2025 00:00 - 15.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere avarie sectie 6Kv Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
20460 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.09.2025 01:00 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati circuite apa-abur, curatare interioara tevi condensator si remediere neetanseitati sistem sub vid TA.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
21246 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 09.09.2025 23:51 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Cazan spart in vaporizator.
21370 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 10.09.2025 17:03 - 12.09.2025 15:00 | 10.09.2025 17:03 - 12.09.2025 15:00 | Acc. | Prevenire avarie cazan spart palnie rece vaporizator.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 13.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-13
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.08.2025 00:00 - 15.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere avarie sectie 6Kv Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
20460 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.09.2025 01:00 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati circuite apa-abur, curatare interioara tevi condensator si remediere neetanseitati sistem sub vid TA.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
21246 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 09.09.2025 23:51 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Cazan spart in vaporizator.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
21536 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 12.09.2025 15:00 - 19.09.2025 23:59 |  | Acc. | Prevenire avarie cazan spart palnie rece vaporizator.

## 14.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-14
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.08.2025 00:00 - 15.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere avarie sectie 6Kv Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
20460 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.09.2025 01:00 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati circuite apa-abur, curatare interioara tevi condensator si remediere neetanseitati sistem sub vid TA.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
21246 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 09.09.2025 23:51 - 14.09.2025 23:59 |  | Acc. | Cazan spart in vaporizator.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
21536 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 12.09.2025 15:00 - 19.09.2025 23:59 |  | Acc. | Prevenire avarie cazan spart palnie rece vaporizator.

## 15.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-15
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.08.2025 00:00 - 15.09.2025 23:59 |  | Acc. | Remediere avarie sectie 6Kv Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
21306 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 15.09.2025 00:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni sistem sub vid. Remediere defectiuni in cazanele 5A, 5B.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
21536 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 12.09.2025 15:00 - 19.09.2025 23:59 |  | Acc. | Prevenire avarie cazan spart palnie rece vaporizator.

## 16.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-16
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.09.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere avarie sectie 6kV Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
21306 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 15.09.2025 00:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni sistem sub vid. Remediere defectiuni in cazanele 5A, 5B.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
21536 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 12.09.2025 15:00 - 19.09.2025 23:59 |  | Acc. | Prevenire avarie cazan spart palnie rece vaporizator.

## 17.09
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-09-17
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
21578 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 17.09.2025 10:00 - 17.09.2025 11:00 |  |  | Reducere de putere 221MW. Verificare trimestriala a debitului de curgere prin canalele de combustibil.
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
20262 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.09.2025 00:00 - 15.10.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025.
19077 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 21.08.2025 00:00 - 18.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala tip LN3 ..
18766 | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 150 | 135 | 16.09.2025 00:00 - 12.10.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere avarie sectie 6kV Generale.
17450 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59 |  | Plan. | Neincadrare in valorile limita de NOx cf. Directiva 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
21306 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 15.09.2025 00:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni sistem sub vid. Remediere defectiuni in cazanele 5A, 5B.
19516 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | 28.08.2025 07:00 - 15.12.2025 23:59 | Plan. | Lucrari de tip LN3.
20041 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | 01.09.2025 07:00 - 26.03.2027 23:59 | Plan. | LN 4 - HA 4
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.
21536 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 12.09.2025 15:00 - 19.09.2025 23:59 |  | Acc. | Prevenire avarie cazan spart palnie rece vaporizator.