## 01.06
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-06-01
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
10552 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 28.05.2025 00:00 - 02.06.2025 23:59 |  | Acc. | Reglaj lagare etansare G3.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
info DEC, 10461 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 31.05.2025 00:00 - 02.06.2025 23:59 | 31.05.2025 00:00 - 02.06.2025 23:59 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
11128 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
| CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.06.2025 07:00 - 02.06.2025 20:00 |  | Acc. | Revizie ventil by-pass la vana de linie abur HP.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
| CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.06.2025 07:00 - 02.06.2025 20:00 |  | Acc. | Remediere pierderi apa-abur supapa circuit abur CRH.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
11124 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 01.06.2025 00:00 - 04.06.2025 23:59 |  | Plan. | Prelungire retragere din exploatare pentru reparatia anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 02.06
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-06-02
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
10552 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 28.05.2025 00:00 - 02.06.2025 23:59 | 28.05.2025 00:00 - 02.06.2025 23:59 | Acc. | Reglaj lagare etansare G3.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
info DEC, 10461 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 31.05.2025 00:00 - 02.06.2025 23:59 | 31.05.2025 00:00 - 02.06.2025 00:00 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
11128 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
| CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.06.2025 07:00 - 02.06.2025 20:00 | 01.06.2025 07:00 - 02.06.2025 15:00 | Acc. | Revizie ventil by-pass la vana de linie abur HP.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
| CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.06.2025 07:00 - 02.06.2025 20:00 | 01.06.2025 07:00 - 02.06.2025 15:00 | Acc. | Remediere pierderi apa-abur supapa circuit abur CRH.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
11124 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 01.06.2025 00:00 - 04.06.2025 23:59 |  | Plan. | Prelungire retragere din exploatare pentru reparatia anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 03.06
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-06-03
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
11293 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 03.06.2025 00:00 - 04.06.2025 23:59 | 03.06.2025 00:00 - 04.06.2025 23:59 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
11128 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
11124 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 01.06.2025 00:00 - 04.06.2025 23:59 |  | Plan. | Prelungire retragere din exploatare pentru reparatia anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 04.06
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-06-04
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
11293 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 03.06.2025 00:00 - 04.06.2025 23:59 | 03.06.2025 00:00 - 04.06.2025 23:59 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
11128 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
11124 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 01.06.2025 00:00 - 04.06.2025 23:59 |  | Plan. | Prelungire retragere din exploatare pentru reparatia anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 05.06
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-06-05
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
11293 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 05.06.2025 00:00 - 06.06.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
11128 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 06.06
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-06-06
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
11293 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 05.06.2025 00:00 - 06.06.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
11128 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
info DEC | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 06.06.2025 12:14-06.06.2025 12:37 |  | Acc. | Reducere de putere 239MW.Declansare intempestiva L220 kV Lotru - Sibiu Sud ck. 1
| CHE Lotru | TH 2 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57
| CHE Lotru | TH 3 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 07.06
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-06-07
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
11855 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 07.06.2025 00:00 - 11.06.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
11128 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 08.06
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-06-08
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
11855 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 07.06.2025 00:00 - 11.06.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
11128 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 09.06
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-06-09
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
11855 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 07.06.2025 00:00 - 11.06.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
11128 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 10.06
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-06-10
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
11855 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 07.06.2025 00:00 - 11.06.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
11128 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
info DEC | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 10.06.2025 15:35 - 10.06.2025 16:24 |  | Acc. | Declansare intempestiva
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 11.06
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-06-11
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
11855 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 07.06.2025 00:00 - 11.06.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
11128 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 12.06
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-06-12
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
11855 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 12.06.2025 00:00 - 16.06.2025 23:59 | 12.06.2025 00:00 - 16.06.2025 23:59 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
11128 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
LOTR2 | CHE Lotru | TH 2 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 12.06.2025 09:00 - 12.06.2025 11:00 | 12.06.2025 09:00 - 12.06.2025 10:40 | Plan. | Probe preliminare exercitiu restaurare SEN.
LOTR2 | CHE Lotru | TH 3 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 12.06.2025 09:00 - 12.06.2025 11:00 | 12.06.2025 09:00 - 12.06.2025 10:40 | Plan. | Probe preliminare exercitiu restaurare SEN.
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 13.06
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-06-13
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
11855 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 12.06.2025 00:00 - 16.06.2025 23:59 | 12.06.2025 00:00 - 16.06.2025 23:59 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
11128 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 14.06
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-06-14
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
11855 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 12.06.2025 00:00 - 16.06.2025 23:59 | 12.06.2025 00:00 - 16.06.2025 23:59 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
11128 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.06.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
LOTR1 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 14.06.2025 07:00 - 14.06.2025 12:00 |  | Plan. | Probe preliminare exercitiu restaurare SEN.
LOTR2 | CHE Lotru | TH 2 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 14.06.2025 07:00 - 14.06.2025 12:00 |  | Plan. | Probe preliminare exercitiu restaurare SEN.
LOTR3 | CHE Lotru | TH 3 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 14.06.2025 07:00 - 14.06.2025 12:00 |  | Plan. | Probe preliminare exercitiu restaurare SEN.
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.