## 01.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-01
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
8356 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 01.05.2025 14:00 - 01.05.2025 15:00 | 01.05.2025 14:04 - 01.05.2025 14:53 | Acc. | Interventie ventil reglaj AN1
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 02.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-02
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
8175 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 02.05.2025 07:00 - 04.05.2025 18:00 | 02.05.2025 07:00 - 04.05.2025 18:00 | Plan. | Inlocuire rulmenti Ep Ulei Ungere nr. 2
8175 |  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 03.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-03
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
8175 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 02.05.2025 07:00 - 04.05.2025 18:00 | 02.05.2025 07:00 - 04.05.2025 18:00 | Plan. | Inlocuire rulmenti Ep Ulei Ungere nr. 2
8175 |  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 04.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-04
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
8175 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 02.05.2025 07:00 - 04.05.2025 18:00 | 02.05.2025 07:00 - 04.05.2025 18:00 | Plan. | Inlocuire rulmenti Ep Ulei Ungere nr. 2
8175 |  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 05.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-05
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 06.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-06
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 07.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-07
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 08.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-08
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 09.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-09
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 10.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-10
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## Program oprire-U1 CNE
…..
Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
Data\ Date: 11.05.2025 Programul estimat de oprire al U1 Cernavoda
Data/Ora | Putere activa [MW] | Durata palier [min.]
11.05.2025/ 08:00 | EXPLOATARE NORMALA
11.05.2025/ 08:00 - 09:00 | 706 - 420 | 60
11.05.2025/ 09:00 - 10:00 | 420 - 200 | 60
11.05.2025/ 10:00 - 11:00 | 200 - 50 | 60
11.05.2025/ 11:00 | Desincronizare

## 11.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-11
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
8663 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 11.05.2025 00:00 - 16.05.2025 23:59 |  | Acc. | Finalizare lucrari pierderi hidrogen Gen 3
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9063 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 11.05.2025 19:00 - 11.05.2025 23:59 | 11.05.2025 19:00 - 11.05.2025 23:59 | Acc. | Remediere defect sistem reglaj ulei HG5.
9054 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 11.05.2025 08:00 - 12.05.2025 23:59 | 11.05.2025 07:07 - 12.05.2025 23:59 | Acc. | Prevenire avarie: Neetansietati Sistem sub presiune.
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 12.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-12
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
8663 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 11.05.2025 00:00 - 16.05.2025 23:59 |  | Acc. | Finalizare lucrari pierderi hidrogen Gen 3
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9064 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 12.05.2025 00:00 - 12.05.2025 23:59 | 12.05.2025 00:00 - 12.05.2025 20:00 | Acc. | Remediere fisura in conducta de umplere/completare cu ulei rezervor GUPA.
8712 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 12.05.2025 08:00 - 14.05.2025 16:00 | 12.05.2025 08:05 - | Plan. | CRP + LN 2 CEL 220 kV HG1
8734 | CHE Lotru | TH 2 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 12.05.2025 08:00 - 12.05.2025 16:00 | 12.05.2025 09:03 -12.05.2025 17:03 | Plan. | Reducere de putere 69MW.Masura SSM la LN2 St 220 kV
9054 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 11.05.2025 08:00 - 12.05.2025 23:59 | 11.05.2025 07:07 - 12.05.2025 21:00 | Acc. | Prevenire avarie: Neetansietati Sistem sub presiune.
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 13.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-13
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
8663 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 11.05.2025 00:00 - 16.05.2025 23:59 |  | Acc. | Finalizare lucrari pierderi hidrogen Gen 3
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
8712 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 12.05.2025 08:00 - 14.05.2025 16:00 | 12.05.2025 08:05 - | Plan. | CRP + LN 2 CEL 220 kV HG1
8734 | CHE Lotru | TH 2 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 13.05.2025 08:00 - 13.05.2025 16:00 | 13.05.2025 08:54 - 13.05.2025 17:23 | Plan. | Reducere de putere 69MW.Masura SSM la LN2 St 220 kV
9276 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 13.05.2025 15:15 - 17.05.2025 23:59 | 13.05.2025 15:15 - 17.05.2025 23:59 | Acc. | Prevenire avarie inlocuire borna faza R Generator 5
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 14.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-14
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
8663 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 11.05.2025 00:00 - 16.05.2025 23:59 |  | Acc. | Finalizare lucrari pierderi hidrogen Gen 3
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
8712 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 12.05.2025 08:00 - 14.05.2025 16:00 | 12.05.2025 08:05 - 14.05.2025 15:00 | Plan. | CRP + LN 2 CEL 220 kV HG1
9276 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 13.05.2025 15:15 - 17.05.2025 23:59 | 13.05.2025 15:15 - 17.05.2025 23:59 | Acc. | Prevenire avarie inlocuire borna faza R Generator 5
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 15.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-15
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
8663 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 11.05.2025 00:00 - 16.05.2025 23:59 |  | Acc. | Finalizare lucrari pierderi hidrogen Gen 3
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9276 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 13.05.2025 15:15 - 17.05.2025 23:59 | 13.05.2025 15:15 - 17.05.2025 23:59 | Acc. | Prevenire avarie inlocuire borna faza R Generator 5
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 16.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-16
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
8663 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 11.05.2025 00:00 - 16.05.2025 23:59 |  | Acc. | Finalizare lucrari pierderi hidrogen Gen 3
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9276 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 13.05.2025 15:15 - 17.05.2025 23:59 | 13.05.2025 15:15 - 17.05.2025 23:59 | Acc. | Prevenire avarie inlocuire borna faza R Generator 5
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 17.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-17
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
9446 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 17.05.2025 00:00 - 23.05.2025 23:59 |  | Acc. | Finalizare lucrari pierderi hidrogen la generator.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9276 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 13.05.2025 15:15 - 17.05.2025 23:59 | 13.05.2025 15:15 - 17.05.2025 19:15 | Acc. | Prevenire avarie inlocuire borna faza R Generator 5
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 18.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-18
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
9446 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 17.05.2025 00:00 - 23.05.2025 23:59 |  | Acc. | Finalizare lucrari pierderi hidrogen la generator.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
9658 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.05.2025 11:00 - 21.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminat neetanseitati circuit apa abur.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 19.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-19
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
9446 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 17.05.2025 00:00 - 23.05.2025 23:59 |  | Acc. | Finalizare lucrari pierderi hidrogen la generator.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
9658 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.05.2025 11:00 - 21.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminat neetanseitati circuit apa abur.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
Info DEC | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 19.05.2025 13:14 - 19.05.2025 14:00 |  | Acc. | Declansare intempestiva
9375 | CHE Lotru | TH 2 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 19.05.2025 08:00 - 21.05.2025 16:00 |  | Plan. | CRP + LN2 celula 220 kV HA2
Info DEC | CHE Lotru | TH 3 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 19.05.2025 13:14 - 19.05.2025 14:00 |  | Acc. | Declansare intempestiva
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
ROVI6 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 19.05.2025 10:00 - 22.05.2025 23:59 | 19.05.2025 10:00 - 22.05.2025 23:59 | Acc. | Prevenire avarie neetanseitati butuc vana linie numarul 1.
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 20.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-20
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
9446 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 17.05.2025 00:00 - 23.05.2025 23:59 |  | Acc. | Finalizare lucrari pierderi hidrogen la generator.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
9658 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.05.2025 11:00 - 21.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminat neetanseitati circuit apa abur.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
9375 | CHE Lotru | TH 2 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 19.05.2025 08:00 - 21.05.2025 16:00 |  | Plan. | CRP + LN2 celula 220 kV HA2
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9451 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 20.05.2025 10:00 - 20.05.2025 12:00 | 20.05.2025 10:00 - 20.05.2025 12:00 | Plan. | Inlocuire presostat sistem reglaj al feteti de inchidere rotor.
ROVI6 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 19.05.2025 10:00 - 22.05.2025 23:59 | 19.05.2025 10:00 - 22.05.2025 23:59 | Acc. | Prevenire avarie neetanseitati butuc vana linie numarul 1.
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 21.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-21
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
9446 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 17.05.2025 00:00 - 23.05.2025 23:59 |  | Acc. | Finalizare lucrari pierderi hidrogen la generator.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
9658 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.05.2025 11:00 - 21.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminat neetanseitati circuit apa abur.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
9375 | CHE Lotru | TH 2 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 19.05.2025 08:00 - 21.05.2025 16:00 |  | Plan. | CRP + LN2 celula 220 kV HA2
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
ROVI6 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 19.05.2025 10:00 - 22.05.2025 23:59 | 19.05.2025 10:00 - 22.05.2025 23:59 | Acc. | Prevenire avarie neetanseitati butuc vana linie numarul 1.
9888 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 21.05.2025 00:00 - 25.05.2025 23:59 | 21.05.2025 00:00 - | Acc. | Cazan spart la colector iesire vaporizator dreapta(drenaj retezat).
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 22.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-22
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
9087 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 11.05.2025 11:00 - 28.06.2025 12:00 |  | Plan. | Oprire planificata programata U2OP25.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
9446 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 17.05.2025 00:00 - 23.05.2025 23:59 |  | Acc. | Finalizare lucrari pierderi hidrogen la generator.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
ROVI6 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 19.05.2025 10:00 - 22.05.2025 23:59 | 19.05.2025 10:00 - 22.05.2025 23:59 | Acc. | Prevenire avarie neetanseitati butuc vana linie numarul 1.
9888 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 21.05.2025 00:00 - 25.05.2025 23:59 | 21.05.2025 00:00 - | Acc. | Cazan spart la colector iesire vaporizator dreapta(drenaj retezat).
8415 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 05.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 | 05.05.2025 00:00 - | Plan. | Reparatie anuala planificata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.