## 01.07
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-07-01
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
13986 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 28.06.2025 00:00 - 02.07.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa -abur cazan 2.
EMFIP | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.07.2025 00:00 - 31.07.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
14102 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.07.2025 00:00 - 06.07.2025 23:59 |  | Acc. | Reduce de putere 115 MW. Eliminare neetanseitate pe conducta de drenaj colector intrare ZMR 1 spate cazan.
13654 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 30.06.2025 07:30 - 04.07.2025 16:00 |  | Plan. | Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit II.
13655 |  | TH 2 | [8 empty] | Reducere de putere 69 MW. Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit II.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 01.08.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
info dec | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 30.06.2025 23:58 - 01.07.2025 02:00 | 30.06.2025 23:58 - 01.07.2025 01:37 | Acc. | Declansare intempestiva.
info dec | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 01.07.2025 01:46 - 01.07.2025 03:00 | 01.07.2025 01:46 - 01.07.2025 02:05 | Acc. | Declansare intempestiva.
info dec | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 01.07.2025 07:00 - 08.07.2025 23:59 |  | Acc. | Turbopompa ulei TA - blocata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 02.07
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-07-02
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
13464 | CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 02.07.2025 10:00 - 02.07.2025 11:00 | 02.07.2025 10:00 - 02.07.2025 11:00 | Plan. | Reducere de putere de 170 MW. Functionare la P=536 MW. Verificare trimestriala a debitului de curgere prin canalele de combustibil.
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
13986 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 28.06.2025 00:00 - 02.07.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa -abur cazan 2.
EMFIP | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.07.2025 00:00 - 31.07.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
14102 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.07.2025 00:00 - 06.07.2025 23:59 |  | Acc. | Reduce de putere 115 MW. Eliminare neetanseitate pe conducta de drenaj colector intrare ZMR 1 spate cazan.
13654 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 30.06.2025 07:30 - 04.07.2025 16:00 |  | Plan. | Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit II.
13655 |  | TH 2 | [8 empty] | Reducere de putere 69 MW. Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit II.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 01.08.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
info dec | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 01.07.2025 07:00 - 08.07.2025 23:59 |  | Acc. | Turbopompa ulei TA - blocata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 03.07
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-07-03
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
14450 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 03.07.2025 00:00 - 07.07.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa -abur cazan 2.
EMFIP | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.07.2025 00:00 - 31.07.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
14102 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.07.2025 00:00 - 06.07.2025 23:59 |  | Acc. | Reduce de putere 115 MW. Eliminare neetanseitate pe conducta de drenaj colector intrare ZMR 1 spate cazan.
13654 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 30.06.2025 07:30 - 04.07.2025 16:00 |  | Plan. | Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit II.
13655 |  | TH 2 | [8 empty] | Reducere de putere 69 MW. Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit II.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 01.08.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
10830 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | 02.06.2025 07:00 - 03.07.2025 23:59 | Plan. | Lucrari tip LN2.
info dec | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 01.07.2025 07:00 - 08.07.2025 23:59 |  | Acc. | Turbopompa ulei TA - blocata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 04.07
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-07-04
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
14450 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 03.07.2025 00:00 - 07.07.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa -abur cazan 2.
EMFIP | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.07.2025 00:00 - 31.07.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
14102 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.07.2025 00:00 - 06.07.2025 23:59 |  | Acc. | Reduce de putere 115 MW. Eliminare neetanseitate pe conducta de drenaj colector intrare ZMR 1 spate cazan.
13654 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 30.06.2025 07:30 - 04.07.2025 16:00 |  | Plan. | Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit II.
13655 |  | TH 2 | [8 empty] | Reducere de putere 69 MW. Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit II.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 01.08.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
info dec | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 01.07.2025 07:00 - 08.07.2025 23:59 |  | Acc. | Turbopompa ulei TA - blocata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 05.07
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-07-05
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
14450 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 03.07.2025 00:00 - 07.07.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa -abur cazan 2.
EMFIP | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.07.2025 00:00 - 31.07.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
14102 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.07.2025 00:00 - 06.07.2025 23:59 |  | Acc. | Reduce de putere 115 MW. Eliminare neetanseitate pe conducta de drenaj colector intrare ZMR 1 spate cazan.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 01.08.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
info dec | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 01.07.2025 07:00 - 08.07.2025 23:59 |  | Acc. | Turbopompa ulei TA - blocata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 06.07
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-07-06
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
14450 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 03.07.2025 00:00 - 07.07.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa -abur cazan 2.
EMFIP | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.07.2025 00:00 - 31.07.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
14102 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.07.2025 00:00 - 06.07.2025 23:59 |  | Acc. | Reduce de putere 115 MW. Eliminare neetanseitate pe conducta de drenaj colector intrare ZMR 1 spate cazan.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 01.08.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
info dec | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 01.07.2025 07:00 - 08.07.2025 23:59 |  | Acc. | Turbopompa ulei TA - blocata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 07.07
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-07-07
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
14450 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 03.07.2025 00:00 - 07.07.2025 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa -abur cazan 2.
EMFIP | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.07.2025 00:00 - 31.07.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
13654 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 07.07.2025 07:30 - 11.07.2025 16:00 |  | Plan. | Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit I.
13655 |  | TH 2 | [8 empty] | Reducere de putere 69 MW. Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit I.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 07.07.2025 07:00 - 07.08.2025 23:59 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 01.08.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
info dec | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 01.07.2025 07:00 - 08.07.2025 23:59 |  | Acc. | Turbopompa ulei TA - blocata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 08.07
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-07-08
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
EMFIP | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.07.2025 00:00 - 31.07.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
13654 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 07.07.2025 07:30 - 11.07.2025 16:00 |  | Plan. | Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit I.
13655 |  | TH 2 | [8 empty] | Reducere de putere 69 MW. Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit I.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 07.07.2025 07:00 - 07.08.2025 23:59 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 01.08.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
info dec | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 01.07.2025 07:00 - 08.07.2025 23:59 |  | Acc. | Turbopompa ulei TA - blocata.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 09.07
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-07-09
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
EMFIP | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.07.2025 00:00 - 31.07.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
13654 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 07.07.2025 07:30 - 11.07.2025 16:00 |  | Plan. | Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit I.
13655 |  | TH 2 | [8 empty] | Reducere de putere 69 MW. Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit I.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 07.07.2025 07:00 - 07.08.2025 23:59 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 01.08.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 10.07
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-07-10
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
EMFIP | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.07.2025 00:00 - 31.07.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
13654 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 07.07.2025 07:30 - 11.07.2025 16:00 |  | Plan. | Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit I.
13655 |  | TH 2 | [8 empty] | Reducere de putere 69 MW. Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit I.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 07.07.2025 07:00 - 07.08.2025 23:59 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 01.08.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 11.07
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-07-11
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864, 14197,14194 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350,5863,14195 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 30.09.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte. Reparatie planificata anuala.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
EMFIP | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.07.2025 00:00 - 31.07.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
13654 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 07.07.2025 07:30 - 11.07.2025 16:00 |  | Plan. | Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit I.
13655 |  | TH 2 | [8 empty] | Reducere de putere 69 MW. Masura tehnica la retragere LEA 220 kV Sibiu circuit I.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 07.07.2025 07:00 - 07.08.2025 23:59 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2.
27693, 14196 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 01.08.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.