## Eolian
Lista cu certificate de racordare (CfR) emise pentru instalații de producere energie electrică din surse regenerabile - Anexa 9.2 31.06.2024
Nr. crt | Denumire producător | Denumire centrală electrică | Adresa locului de producere și consum | Județul | Puterea instalată (MW) | Puterea aprobată (MW) | Capacitate baterii de acumulare | Tensiunea U(kV) | Utilizare ESRE |  | Emitent | Numar ATR | Data emiterii ATR / actualizării ATR | Număr Certificat de racordare | Data emiterii Certificatului de racordare | Data PIF
[9 empty] | Consum final propriu KW | Furnizată consumatorilor racordați prin linii directe prin centrala electrica
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Verbund Wind Power Romania SRL | CEE Alpha Wind Nord | Rahman,Casimcea | Tulcea | 81.3 | 81.3 | _ | 400 | 540 |  | CNTEE Transelectrica SA | 111 | 2013-11-20 | 1 | 2017-11-28 | 2012
2 | Verbund Wind Power Romania SRL | CEE CAS SUD 2 | Rahman,Casimcea | Tulcea | 75.9 | 75.9 | _ | 400 | 1200 |  | CNTEE Transelectrica SA | 137 | 2012-08-29 | 3 | 2017-11-28 | 2013
3 | Verbund Wind Power Romania SRL | CEE Ventus Nord 2 | Rahman,Casimcea | Tulcea | 69 | 69 | _ | 400 | 460 |  | CNTEE Transelectrica SA | 80 | 2013-07-31 | 2 | 2017-11-28 | 2013
4 | Land Power SA | CEE Topolog - Dorobanțu | Topolog, Dorobanțu | Tulcea | 84 | 84 | _ | 400 | 1445 |  | CNTEE Transelectrica SA | 163 | 2012-10-22 | * |  | 2014
5 | Cruce Wind Farm SA | CEE Crucea Nord | Crucea,Pantelimon şi Vulturu | Constanța | 108 | 108 | _ | 400 | 3200 |  | CNTEE Transelectrica SA | 81 | 2013-08-22 | 1 | 2015-05-22 | 2014
6 | Ialomița Power SRL | CEE Facăeni | Făcăeni,Vladeni, Giurgeni și Mihail Kogălniceanu | Ialomița | 132 | 132 | _ | 400 | 3300 |  | CNTEE Transelectrica SA | 4 | 2014-03-06 | 2 | 2015-07-15 | 2014
7 | SC MW Team Invest SRL | CEE Fantanele Est | Fântânele Est | Constanta | 85 | 85 | _ | 110 | _ |  | CNTEE Transelectrica SA | 3 | 2008-05-26 | * |  | 2012
8 | SC Tomis Team SRL | CEE Fantanele Vest | Fântânele Vest | Constanta | 262.5 | 110 | _ | 110 | _ |  | CNTEE Transelectrica SA | 2 | 2008-05-26 | * |  | 2012
9 | SC Ovidiu Development SRL | CEE Cogealac | Cogealac | Constanta | 252.5 | 110 | _ | 110 | _ |  | CNTEE Transelectrica SA | 6 | 03,09,2007 | * |  | 2012
10 | Enel Green Power SRL | CEE Targusor | N. Bălcescu, Târgușor, Siliștea | Constanta | 119.6 | 119.6 | _ | 400 | _ |  | CNTEE Transelectrica SA | 80 | 15.05.2012 | * |  | 2013
11 | Enel Green Power SRL | CEE Nicolae Balcescu - Târguşor | N. Bălcescu, Târgușor | Constanta | 59.8 | 59.8 | _ | 400 | _ |  | CNTEE Transelectrica SA | 51 | 2013-04-24 | * |  | 2014
*Nu a fost emis
Manager DAARET
Marius MARINESCU

## Fotovoltaic
Lista cu certificate de racordare (CfR) emise pentru instalații de producere energie electrică din surse regenerabile - Anexa 9.2 31.06.2024
Nr. crt | Denumire producător | Denumire centrală electrică | Adresa locului de producere și consum | Județul | Puterea instalată (MW) | Puterea aprobată (MW) | Capacitate baterii de acumulare | Tensiunea U(kV) | Utilizare ESRE |  | Emitent | Numar ATR | Data emiterii ATR / actualizării ATR | Număr Certificat de racordare | Data emiterii Certificatului de racordare | Data PIF
[9 empty] | Consum final propriu | Furnizată consumatorilor racordați prin linii directe prin centrala electrica
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | SC Refraceram SRL | CEF Baru | Baru | Hunedoara | 0.499 | 0.499 | _ | 20 |  | _ | CNTEE Transelectrica | 1 | 24.07.2013 | * |  | 2013
2 | SC SOLAR ELECTRIC FRASINET SRL | CEF Frasinet 2 | Frăsinet | Calarasi | 8.3 | 7.94 | _ | 20 | Mostistea | _ | CNTEE Transelectrica | 7 | 2012-12-12 | * |  | 2013
3 | SC Solar Electrica Mostiștea SRL | CEF Frasinet 3 | Frăsinet | Calarasi | 4.6 | 4.6 | _ | 20 | Mostistea | _ | CNTEE Transelectrica | 8 | 2012-12-12 | * |  | 2013
4 | SC Long Bridge Milenium SRL | CEF Stănești | Stănești | Giurgiu | 7.5 | 6.8 | _ | 20 | Ghizdaru | _ | CNTEE Transelectrica | 6 | 2012-11-15 | * |  | 2013
5 | Stock Energy SRL. | CEF Cetate | Cetate | Dolj | 4.2 | 4.2 | _ | 20 | Cetate | _ | CNTEE Transelectrica | 2 | 2013-06-07 | * |  | 2013
* Nu a fost emis
Manager DAARET
Marius MARINESCU

## Biomasă
Lista cu certificate de racordare (CfR) emise pentru instalații de producere energie electrică din surse regenerabile - Anexa 9.2 31.06.2024
Nr. crt | Denumire producător | Denumire centrală electrică | Adresa locului de producere și consum | Județul | Puterea instalată (MW) | Puterea aprobată (MW) | Capacitate baterii de acumulare | Tensiunea U(kV) | Utilizare ESRE |  | Emitent | Numar ATR | Data emiterii ATR / actualizării ATR | Număr Certificat de racordare | Data emiterii Certificatului de racordare | Data PIF
[9 empty] | Consum final propriu KW | Furnizată consumatorilor racordați prin linii directe prin centrala electrica
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | SC ENVISAN NV BELGIA SRL -SUCURSALA PITESTI | CET Oarja | Oarja | Arges | 5.4 | 5.4 | _ | 20 | 100 | _ | CNTEE Transelectrica | 5 | 2015-07-14 | 1900-01-02 | 2020-03-03 | 2016
Manager DAARET
Marius MARINESCU