## MAI 2014
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 14.04.2014 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC DISPONIBIL MAI 2014
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC | Capacitate totala solicitata la licitatie | Capacitate alocata prin licitatie | Capacitate ramasa disponibila dupa licitatie
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.01.2014
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania licitatie pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap; LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak; LEA 110 kV Gura Văii – Şip; LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda | 01-02.05.2014 | 550 | 100 | 450 | 100 | 350 | 85 | 85 | 265
|  |  | 03-11.05.2014 | 500 | 100 | 400 | 100 | 300 | 85 | 85 | 215
|  |  | 12-16.05.2014 | 450 | 100 | 350 | 100 | 250 | 85 | 85 | 165
|  |  | 17-18.05.2014 | 500 | 100 | 400 | 100 | 300 | 85 | 85 | 215
|  |  | 19-23.05.2014 | 400 | 100 | 300 | 100 | 200 | 85 | 85 | 115
|  |  | 24-25.05.2014 | 500 | 100 | 400 | 100 | 300 | 85 | 85 | 215
|  |  | 26-31.05.2014 | 400 | 100 | 300 | 100 | 200 | 85 | 85 | 115
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ucraina --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-18.05.2014 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 60 | 50 | 0
|  |  | 19-23.05.2014 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24-25.05.2014 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100 | 110 | 100 | 0
|  |  | 26-30.05.2014 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 31.05.2014 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 60 | 50 | 0
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti; LEA 110 kV Stânca – Costeşti; LEA 110 kV Cioara – Huşi; LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
| Romania --> Serbia licitatie pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap; LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak; LEA 110 kV Gura Văii – Şip; LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda | 01-09.05.2014 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350 | 375 | 350 | 0
|  |  | 10-31.05.2014 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300 | 375 | 300 | 0
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-18.05.2014 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 19-23.05.2014 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24-31.05.2014 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo |  | 100 | 100 |  |  | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti; LEA 110 kV Stânca – Costeşti; LEA 110 kV Cioara – Huşi; LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.